| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot.1 Set pense pentru tehnica de irigatie si aspiratie bimanuala de 21G si porturi 0.35 mm. Lungimea totala a instrumentului 103 mm. Compatibil cu facoemulsificator Centurion |  |  |  | Set pense pentru tehnica de irigatie si aspiratie bimanuala de 21G si porturi 0.35 mm. Lungimea totala a instrumentului 103 mm. Compatibil cu facoemulsificator Centurion |  |  |  |  |  |
| Lot.2 Phaco chopper, universal |  |  |  | Phaco Chopper titan cu varf atraumatic universal 1.3 mm. Lungimea totala de 125 mm. |  |  |  |  |  |
| Lot.3 Pensa pentru capsulorexis extreme delicate |  |  |  | Pensa de capsulorexis din titan cu mecanism pivot, bratele de 12 mm si lungimea totala de 115 mm |  |  |  |  |  |
| Lot.4 Spatula straight (dreapta) pentru chirurgia cataractei |  |  |  | Spatula dubla cu partea de lucru 12 mm, 0,3 mm si 0,5 mm latime. Lungimea totala a instrumentului 145 mm. |  |  |  |  |  |
| Lot.5 Pensa pentru legat suturile |  |  |  | Pensa de legat oftalmologica cu bransele sub unghi de 45 grade si lungimea de 7.5 mm. Lungimea toala de 110 mm. |  |  |  |  |  |
| Lot.6 Pensa corneana tip Hoschin/Colibri |  |  |  | Pensa corneana tip Hoschin/ Colibri. Dinti (varf) 1x2 de 0,12 mm. Lungime totala de 77 mm. |  |  |  |  |  |
| Lot.7 Blefarostat Castrtaviejo |  |  |  | Blefarostate de tip Castroviejo cu bransele fenestrate 15 mm si mecanism de inchidere. Lungimea instrumentului 80mm. |  |  |  |  |  |
| Lot.8 Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic |  |  |  | Acrilic, metacrilat, hidrofob, copolimer. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracție: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6.0D --> +34,0D. Pasul 0.5 - 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. . |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |