ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea:  Reparatia unui sector de drum si executarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale pe stradela  Ovidiu Creanga - str. Sfintul Gheorghe  s. Varzaresti r-nul Nisporeni

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Vărzărești r-ul Nisporeni

- IDNO: 1007601004777

- Adresa: Satul Vărzărești r-ul Nisporeni

- Numărul de telefon/fax: 0264-63-2-36 /069861624

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:

primariavarzaresti@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Primăria comunei Vărzărești R-ul Nisporeni

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45200000-9 | Reparatia unui sector de drum si executarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale pe stradela Ovidiu Creanga - str. Sfintul Gheorghe s. Varzaresti r-nul Nisporeni | m2 m/l | 1300 480 | Conform Lista cu cantitaţile de lucrări |
| Valoarea estimativă totală: 658 333,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-01-2000

Deviz-oferta № 01-01-2000

Drumuri

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea rigolelor |  |  |  |  |
| 1 | CP16A | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale /L4-8 | buc | 39,00 |  |  |
| 2 | CP15B | Demontarea placilor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 5,00 |  |  |
| 3 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 19,00 |  |  |
| 4 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 9,50 |  |  |
| 5 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 28,50 |  |  |
| 6 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 4,00 |  |  |
| 7 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 2,40 |  |  |
| 8 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 2,41 |  |  |
| 9 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 85,45 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 33,42 |  |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,34 |  |  |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 | 2,07 |  |  |
| 13 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de pina la 1 km | t | 332,60 |  |  |
| 14 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,07 |  |  |
| 15 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 2,07 |  |  |
| 16 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,86 |  |  |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 33,58 |  |  |
| 18 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 2985x780x530 pentru edificii artificiale la drumuri/138 buc | m3 | 49,68 |  |  |
| 19 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 2985x780x530 mm pentru edificii artificiale la drumuri/ doar montare | m3 | 1,08 |  |  |
| 20 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale/Intrarile si esirele la podeturi | m3 | 8,04 |  |  |
| 21 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,37 |  |  |
| 22 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale/Placi din beton armat 3000x1000 x150mm | m3 | 2,70 |  |  |
| 23 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,50 |  |  |
| 24 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale/Rigola din beton armat 3000x785 x500(h)x200mm/ la trecerea drumului de asfalt | m3 | 3,39 |  |  |
| 25 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,30 |  |  |
| 26 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 750x500x28 | buc | 19,00 |  |  |
| 27 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea/Montarea | m2 | 2,40 |  |  |
| 28 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia drumului si podurile |  |  |  |  |
| 29 | RpAcA51A | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat, avind diametrul de 500 mm | m | 30,00 |  |  |
| 30 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,33 |  |  |
| 31 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 6,00 |  |  |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,45 |  |  |
| 33 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,21 |  |  |
| 34 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 35 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de pina la 1 km | t | 18,56 |  |  |
| 36 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 37 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 38 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 1,12 |  |  |
| 39 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 12,72 |  |  |
| 40 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 8,65 |  |  |
| 41 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 5,97 |  |  |
| 42 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,06 |  |  |
| 43 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,00 |  |  |
| 44 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,50 |  |  |
| 45 | RpAcD08E | Montarea tuburilor din beton, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 700 mm | m | 30,00 |  |  |
| 46 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale/Intrarile si esirele la podeturi | m3 | 15,51 |  |  |
| 47 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,73 |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant ___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: se va efectua în termen de 60 zile din data semnării contractului

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu  putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim /Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 2. | Formularul Ofertă (F3.1) | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 3. | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7. Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 4. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 5. | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 6. | Licența de activitate | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat | Original sau copie - Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronica, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 8. | Ultimul raport financiar | Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |
| 9. | Graficul de execuție a lucrărilor. F3.3 | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 10. | Formularul informativ despre ofertant F3.7 | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului (sau semnatură electronica, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 11. | Informații referitoare la cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului (sau semnatură electronica, în cazul publicării pe RSAP).Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani -nu mai mică de 300 000 lei | Da |
| 12. | Declarație privind experiența similară F3.9 | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 13. | Scrisoare de garanție bancară | Formularul F3.2, Semnat și ștampilat de către operatorul economic (emisa de Banca Comerciala) | Nu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz:nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preț-pe lista întreagă în raport cu specificațiile tehnice solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]conform SIA RSAP (www.achizitii.md)

- pe: [data]conform SIA RSAP (www.achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (www.achizitii.md)

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de Stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu.

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  04.03.2020.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Ungureanu Constantin__________________                L.Ș.