____

| Sectie Patologo-anatomica mun.Hincesti, str.Mihalcea Hincu nr.206 N06/17-1-SI.SU | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № Deviz 15-15-2023

Sistemul antiincendiu. Rest actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 |  |  | Dispozitiv BAPTA-1/832 (set) |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | 10-08-001-01 |  | Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 24,00 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut. | 0,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | 10-08-001-02 |  | Concentrator: modul TK-2GSM |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 39,00 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,10 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut. | 0,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 10-01-039-06 |  | Acumulator 12B Коэффициент к трудозатратам=0,80 |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare ИПК-8 Коэффициент к трудозатратам=0,80 |  | buc | 80,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 128,00 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut. | 12,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare ИПК-9 |  | buc | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 6,00 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,75 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut. | 0,48 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare ИПР-1 Коэффициент к трудозатратам=0,80 |  | buc | 8,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 12,80 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut. | 1,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 10-06-032-01 |  | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale |  | 100 пар | 1,82 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 23,66 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie |  | buc | 4,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  | t | 0,03 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,866 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,126 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,03 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. | 0,453 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 |  |  | Materiale |  | buc | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 |  |  | Cutie УК-2П |  | buc | 28,00 |
|  | 600-1010 |  | Cutie УК-2П |  | buc | 28,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 14 | Pretul firmei |  | Panou pentru 16 zone BAPTA-1/832 |  | buc | 1,00 |
|  | 600-8217 |  | Panou pentru 16 zone BAPTA-1/832 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | Pretul firmei |  | Avertizoare ИПК-8 |  | buc | 80,00 |
|  | 600-0140 |  | Avertizoare ИПК-8 |  | buc | 80,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | Pretul firmei |  | Avertizoare ИПК-9 |  | buc | 3,00 |
|  | 600-01400 |  | Avertizoare ИПК-9 |  | buc | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | Pretul firmei |  | Avertizoare ИПР |  | buc | 8,00 |
|  | 600-014 |  | Avertizoare ИПР |  | buc | 8,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | Pretul firmei |  | Acumulator 12V |  | buc | 2,00 |
|  | 580-2101 |  | Acumulator |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | Pretul firmei |  | Sonerie SА-913F |  | buc | 1,00 |
|  | 600-0106 |  | Sonerie SА-913F |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei |  | Sonerie SА-107 |  | buc | 4,00 |
|  | 600-0105- |  | Sonerie SА-107 |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | Pretul firmei |  | Stingator ОУ |  | buc | 1,00 |
|  | 600-013 |  | Stingator ОУ |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |