Aprobat:

Director IMSP SCTO

Sergheii ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

1.   Obiectul achiziţiilor:  Achiziţionarea serviciilor  de deservire (mentenanță corectivă) a dispozitivelor medicale radiologice, conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, anul 2024 (repetat).

2. Lista  dispozitivelor medicale radiologice,  solicitate pentru deservire, din dotarea IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru licitație:

| Denumirea dispozitivelor medicale | Cantitatea, unități | Preț estimativ, fără TVA lei |
| --- | --- | --- |
| Lot 3 Instalație radiologică mobilă ,,SX20HF-13-D,, (Sidecal, Spania) | 1 | 30 000,00 |
| Lot 5 Aprat radiologic „8L-3” / 9L5,, (ActiubRenghen F.Rusă) | 3 | 30 000,00 |
| Total | - | - |

Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la licitaţie:

1.Autorizatie radiologica de la ANRANR, pentru echipamentele de imagistică în dependență de oferta depusă (X-ray general);

2.Certificat, ce atestă pregătirea specialiştilor pentru deservirea tehnică a instalațiilor radiologice (pentru modelul solicitat) - copie cu ştampila participantului;

3.Certificat de instruire de la producător pentru inginerul angajat pe modelul  solicitat, care atestă, că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparație a dispozitivului dat.

Executorul se obligă:

1. Să efectueze lucrările de mentenanță corctivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acest;.

2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului  de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definitorii de securitate și de performanță, prin examinare și testare;

Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și  după efectuarea lucrărilor de reparație curentă;

4. Intervenția se face,  doar în prezenta persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;

5. Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și în documntele ulterioare specifice lucrării; La finalul lucrărilor prestatorul de servicii  mentenanță, va întocmi un act de predare-primire/ Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, şef secţie, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis;

6. Serviciile de mentenanță corectivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la soliocitarea autorității contractante;

7. Prestatorul va instrui utilizatorul, cu privire la exploatarea aparatelor, ori de cate ori, primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante;

8. Garantia lucrarilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție;

8. In caz de defectare, Executantul se obligă sa răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al  Beneficiarului;

9. Staţiunile tehnice, nu vor depăşi mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris);

10. Staţiunile tehnice din motivul executări necalitative de către Executant a lucrărilor de reparaţie, montare, ajustare, ca şi din cauza lipsei pieselor de  schimb, pentru efectuarea  lucrărilor de reparație  de complexitate  înaltă, vor fi excluse din achitările contraactuale. Durata stațuinilor nu  va depăși max. 5 zile lucrătoare;

12.  Toate comunicarile între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitarii fiind obligatorie.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

I.Coșpormac, vicedirector                      _________________________

G.Doagă, contabil-șef                            _________________________

V.Tulbure ,  șef secție Ortopedie și traumatologie ________________________

O.Cirimpei, șef secție Arsuri și Chirurgie plastică          _______________________

L.Feghiu, șef secție  Traumatologie și ortopedie septică și reconstructivă ___________________

D.Buzu – șef secție  Chirurgia mânii                            _________________________

A.Belous, șef secție Ortopedie și vertebrologie             __________________________

A.Bețișor – șef secție Ortopedia protetică a articulațiilor mari _____________________

E.Bobuțac – inginer AM                                                __________________________

V.Morozova – inginer serviciu BI                                 __________________________