| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: CONSUMABILE PENTRU LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1 Sept din cauciuc siliconic pentru injecție (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibil cu cromatografele de gaze ale firmei Shimadzu |  |  |  |
| LOT 2 Inele de cauciuc pentru lainer (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibil cu cromatografele de gaze ale firmei Shimadzu |  |  |  |
| LOT 3 Cartus pentru generator de hidrogen (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibil cu generator PEAK SCIENTIFIC Trace 500 |  |  |  |
| LOT 4 Lampă de deuterium (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibil cu sistema CE Agilent |  |  |  |
| LOT 5 Vială pentru autosampler (locația Grenoble) |  |  |  |  | Capac cu filet albastru de 9 mm, PTFE/RS (set 100 bucăți) |  |  |  |
| LOT 6 Seringă 10ul (locația Grenoble) |  |  |  |  | FN 23/50/cone |  |  |  |
| LOT 7 Trap de protecție AFC (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibil cu cromatografele de gaze ale firmei Shimadzu |  |  |  |
| LOT 8 Cuptor de grafit cu acoperire pirolitică (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibil cu spectrofotometru de absorbție atomică Shimadzu AA-7000 |  |  |  |
| LOT 9 Cuva de cuartz pentru piroliza. (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibilă cu analizator de mercur РА-915М cu ПИРО 915+ |  |  |  |
| LOT 10 Lampa pentru analizorul de mercur (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibilă cu analizator de mercur РА-915М cu ПИРО 915+ |  |  |  |
| LOT 11 Coloană EC pentru HPLC (analitică), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 µm, 150×4.6 mm, sau echivalent (locația Grenoble) |  |  |  |  | 1. Tip sorbent: particule complet poroase (FPP), silice de înaltă puritate, cu modificare aminopropil (NH₂), echivalent USP L8. 2. Interval de lucru: stabilitate în intervalul de pH 2–8, porozitate aprox. 110 Å. |  |  |  |
| LOT 12 Coloană de protecție VA pentru HPLC (analitică), 8–10 µm, 21×4 mm (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibilă cu coloana HPLC (analitică)NUCLEOGEL SUGAR 810 Ca, 8-10 µm, 300x7.8 mm |  |  |  |
| LOT 13 Lampa W pt detector refractometric RID-20A (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu |  |  |  |
| LOT 14 Lampa W pt detector refractometric RID-10A (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu |  |  |  |
| LOT 15 Lampa W pt detector UV/Vis SPD-20AV (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu |  |  |  |
| LOT 16 Pahare plastic 50ml (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibile cu alcolyzer Anton Paar |  |  |  |
| LOT 17 Electrod pentru pH-metru (locația Grenoble) |  |  |  |  | cu fustiță, compatibil cu pH-metru HANNA HI 2022-02 |  |  |  |
| LOT 18 Bugie de aprindere pentru detectorul FID (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibil cu cromatografele de gaze Agilent |  |  |  |
| LOT 19 Coloana CP-WAX 57 CB de 50 m × 0,32 mm diametru interior, cu grosimea filmului de 0,2 µm (polietilen-glicol stabilizat). (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibilă cu cromatografele de gaze Shimadzu și Agilent |  |  |  |
| LOT 20 Coloană împachetată (5% CW 20M, Carbopak B), 2 m × 2 mm diametru interior. (locația Grenoble) |  |  |  |  | compatibilă cu cromatografele de gaze Shimadzu și Agilent |  |  |  |
| LOT 21 Tuburi de reactivi (Reagent Tubes) 25 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Tuburi din plastic transparent specific pentru analizorul Dynex DS-2, cu numerotare gradată,cu capac împachetate 1 pachet=10 tuburi |  |  |  |
| LOT 22 Tuburi de reactivi (Reagent Tubes) 15 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Tuburi din plastic transparent specific pentru analizorul Dynex DS-2, cu numerotare gradată,cu capac împachetate 1 pachet=10 tuburi |  |  |  |
| LOT 23 Microplăci de titrare (locația M.Manole) |  |  |  |  | Placi de titrare ELISA Formă: microplăcile să fie cu capac de protecție și forma godeului în forma literei "U", standard 96 de godeuri Material: polistiren transparent pentru citire optică Ambalare: cutii sigilate cu protecție împotriva prafului și contaminării |  |  |  |
| LOT 24 Pungi de extracție (locația M.Manole) |  |  |  |  | Pungile de extracție realizate din plastic rezistent, pentru a suporta omogenizarea (prin frecare, strivire etc.). Compatibil cu omogenizatrul automat HOMEX 7 Dimensiunea: Universal 12×15 cm cu strat filtrant. Ambalare: 1 pachet x 100 bucati |  |  |  |
| LOT 25 Pungi de extracție pentru semințe(locația M.Manole) |  |  |  |  | Pungile de extracție realizate din plastic rezistent, pentru a suporta omogenizarea (prin frecare, strivire etc.). Compatibile cu sistemele de omogenizare BIOREBA. Dimensiunea: • Universal U-form: 12 × 15 cm (U-format) pentru seminţe. Strat filtrant sintetic: integrat între straturile de plastic Ambalare: 1 pachet x 100 bucati |  |  |  |
| LOT 26 Kit de mentenanță preventivă Preventive Maintenance Kit for DSII (locația M.Manole) |  |  |  |  | Lampă - lamp l7394 6v 20w 350lumens (1 buc) filtru kit - filter pad (1 kit) Kit de înlocuire a tubulaturii - tubing replacement kit DS2 (1 buc) |  |  |  |
| LOT 27 Vîrfuri în vrac 20-200 μl (locația M.Manole) |  |  |  |  | Volum: 20–200 μl Material: polipropilenă transparentă nesterile Ambalare: în vrac, pungi sigilate pentru păstrarea curățeniei și prevenirea contaminării Compatibile cu majoritatea pipetelor standard 20–200 μl Prezența informației generale și caracteristica vîrfurilor cu specificarea limitelor volumului 20-200 μl |  |  |  |
| LOT 28 Vîrfuri 100-1000 μl (locația M.Manole) |  |  |  |  | Volum: 100–1000 μl Material:polipropilenă transparentă Sterile Compatibile cu majoritatea pipetelor mecanice și automate cu volum variabil Transfer precis de lichide în laborator |  |  |  |
| LOT 29 Tuburi de 5 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: 5 ml Material: polipropilenă (PP), transparent, rezistent la temperaturi și substanțe chimice Tip: cu capac detașabil, etanș pentru prevenirea scurgerilor Rezistență la temperaturi: -80°C până la +121°C Rezistent la centrifugare până la 10.000 × g |  |  |  |
| LOT 30 Stativ pentru tuburi de 5 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Support pentru tuburi de 5,0 ml realizat din polipropilena autoclavabila |  |  |  |
| LOT 31 Vîrfuri cu filtru steril 20 ul (locația M.Manole) |  |  |  |  | - vârfurile trebuie să fie etichetate pentru ~20 µL - sterile, - cu filtru, - compatibile pentru pipete de 2-20 µl, - material: de regulă polipropilenă (PP) de înaltă puritate, - ambalaj a cite 96 de virfuri. |  |  |  |
| LOT 32 Tuburi eppendorf 1,5 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | - Materialul de polipropilenă (PP) de înaltă puritate, -Marcaje la 0,5 mL, 1,0 mL, 1,5 mL şi eventual suprafaţă de scris pentru etichetare, -Autoclavabile: tuburile să poată fi sterilizate (ex: 121 °C) cit şi posibil de utilizat la -80 °C - Rezistenţă la centrifugare la viteze mari, ex: 15.000×g, 20.000×g, 30.000×g, - cu capac plat. |  |  |  |
| # LOT 33 Bel-Art Cryo-Safe Cooler (locația M.Manole) |  |  |  |  | - cu 32 locuri, - Compatibil cu tuburi de: 0,5 ml și 1,5 ml -material corp şi capac din policarbonat, - izolaţie: gel ne-toxic integrat în pereţii coolerului (sau capac), care nu intră în contact direct cu tuburile, astfel etichetele şi marcajele tuburilor rămân intacte, - Dimensiuni (exemplu pentru modelul 32-locuri: 24.3 × 15.7 × 14.6 cm (≈ 9½ × 6 ³/₁₆ × 5¾”) şi greutate ~2 kg (4.5 lb). |  |  |  |
| LOT 34 Eppendorf® PCR cooler, 0.2 mL (locația M.Manole) |  |  |  |  | - Compatibilitate: conceput pentru tuburi PCR de 0,2 mL şi 0,5 mL, stripuri şi plăci de 96 godeuri, - să mențină temperatură de 0°C, cel puțin o oră, cu prerăcire în congelator. |  |  |  |
| LOT 35 Tuburi de 0.2 ml, repartizate în stripuri a cite 8buc. cu capac plat (flat caps). (locația M.Manole) |  |  |  |  | - Compatibile cu termociclor de 0,2 mL, -Capacitate maximă când sunt închise (cu capacele aplicate) ≈ 150 µL, - Certificări: Libere de ADN uman, RNaze şi Dnaze, - Material: polipropilenă (polypropylene) natural. - Închiderea cu capace plate (flat caps) incluse, -Design „low profile” — înălţime redusă pentru a minimiza spaţiul mort între capacul încălzit al termociclatorului şi eșantion, reducând condensarea pe pereţii tubului, -Autoclavabile - compatibil cu termociclor Biorad CFX96. |  |  |  |
| LOT 36 Tuburi Eppendorf de 0,5 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | - Materialul de polipropilenă (PP) de înaltă puritate, -Autoclavabile: tuburile să poată fi sterilizate (ex: 121 °C) cit şi posibil de utilizat la -80 °C - Rezistenţă la centrifugare la viteze mari, ex: 15.000×g, 20.000×g, 30.000×g. - cu capac plat |  |  |  |
| LOT 37 Varfuri sterile 1-200 µl (locația M.Manole) |  |  |  |  | 1-200 µl, sterile Design universal, compatibile cu majoritatea micropipetelor de tip Eppendorf, Gilson, Thermo, Sartorius și altele. Ambalate în suporturi tip rack (cutii), autoclavabile. Ambalate: in cutie 96 bucati |  |  |  |
| LOT 38 Varfuri sterile 0,1-10 µl, (locația M.Manole) |  |  |  |  | 0,1-10 µl, sterile Design universal, compatibile cu majoritatea micropipetelor de tip Eppendorf, Gilson, Thermo, Sartorius și altele. Ambalate în suporturi tip rack (cutii), autoclavabile. Ambalate: in cutie 96 bucati |  |  |  |
| LOT 39 Varfuri sterile 2-20 µl, (locația M.Manole) |  |  |  |  | 1-20 µl, sterile Design universal, compatibile cu majoritatea micropipetelor de tip Eppendorf, Gilson, Thermo, Sartorius și altele. Ambalate în suporturi tip rack (cutii), autoclavabile. Ambalate: in cutie 96 bucati |  |  |  |
| LOT 40 Tuburi sterile 15 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Tip: tub centrifugă / Falcon Capacitate: 15 ml Material: polipropilenă (PP) transparentă, de înaltă calitate Cufund conic, capac înșurubat, pentru manipulare sigură Sterile, fără DNază, RNază, ADN uman și pirogeni Rezistente la centrifugare Rezistente la temperaturi variate (−20 °C până la +121 °C, autoclavabile) Ambalare: pungi sterile |  |  |  |
| LOT 41 Tuburi eppendorf 2 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Tip: microtub Eppendorf Capacitate: 2 ml Material: polipropilenă (PP) transparentă, de înaltă calitate Cu capac plat, atașat, pentru închidere etanșă Pereți rezistenți la centrifugare (până la 20.000 × g sau echivalent) Rezistente la temperaturi variate (−80 °C până la +121 °C, autoclavabile) Compatibile cu microcentrifuge standard Fără DNază, RNază, ADN uman și pirogeni |  |  |  |
| LOT 42 Tuburi sterile 50 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Tuburi sterile pentru centrifugă, polipropilena ultra transparenta de inalta calitate Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute Volum: 50 ml Sterile Fund conic |  |  |  |
| LOT 43 Saci pentru autoclavare (locația M.Manole) |  |  |  |  | Dimensiuni: 30 × 60 cm Capacitate: aproximativ 15–20 litri Material: polipropilenă (PP) sau polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la temperaturi înalte Rezistență termică: până la 134°C Tip: autoclavabil, potrivit pentru sterilizare cu abur sub presiune Grosime: minim 50 microni, pentru rezistență la rupere Poate fi prevăzut cu simbolul „Biohazard” și inscripția „Pentru autoclavare” Compatibili cu suporturi și containere de autoclavă standard Ambalare: 25–50 bucăți/pachet |  |  |  |
| LOT 44 Saci autoclavabili (locația M.Manole) |  |  |  |  | Dimensiuni: 600 × 760 mm Capacitate: aproximativ 68 litri Material: polipropilenă (PP) sau polietilenă de înaltă densitate (HDPE) rezistentă la temperaturi înalte Rezistență termică: până la 134°C Tip: autoclavabil, special pentru sterilizare în autoclavă Grosime: minim 50–70 microni, rezistent la rupere și perforare Suprafață imprimabilă sau prevăzută cu simbolul „Biohazard” Compatibil cu containere și suporturi standard pentru autoclavă Ambalare: 25–50 bucăți/pachet |  |  |  |
| LOT 45 Pipete de unica folosinta 1-3 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | 1-3 ml unica folosinta din plastic |  |  |  |
| LOT 46 Cesti Petri de unica folosinta (locația M.Manole) |  |  |  |  | Material: polistiren transparent de calitate, rezistent la șocuri mecanice minore Sterilitate: sterile Diametru standard: 90 mm (±1 mm) Înălțime: 15–20 mm Bază: plană, netedă, cu pereți transparenți pentru vizualizarea clară a coloniilor Capac: transparent Formă: rotundă, cu capac superior Ambalare: 10, 20 sau 25 bucăți/pachet. |  |  |  |
| LOT 47 Seringi sterile pentru insulin 1 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: 1 ml Tip: de unică folosință, sterilă, ambalată individual |  |  |  |
| LOT 48 Seringi sterile cu ac, 2 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: 2 ml Material: cilindru din polipropilenă (PP), piston din cauciuc sintetic fără latex Gradare vizibilă pe cilindru pentru dozare precisă Ambalare: individual, steril, sigilat |  |  |  |
| LOT 49 Tavite de unica folosinta (polistiren) pentru cintarirea reactivilor 5 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | unica folosinta (polistiren capacitatea de 5 ml |  |  |  |
| LOT 50 Tavite de cantarit din plastic 30 ml(locația M.Manole) |  |  |  |  | Parametrii 56x85x14,5mm , volum 30 ml |  |  |  |
| LOT 51 Tavite de cantarit din plastic 7 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Parametrii 43x43x8mm , volum 7 ml |  |  |  |
| LOT 52 Tavite de cantarit din plastic 100 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Parametrii 78,5×78,5x23mm , volum 100 ml |  |  |  |
| LOT 53 Hirtie de filtru cu diametrul de 125 mm (locația M.Manole) |  |  |  |  | Diametru: 125 mm Material: celuloză pură de calitate superioară Tip: rotundă, margini netede, adaptabilă pentru pâlnii standard de sticlă Rezistență mecanică bună, chiar și în stare umedă Fără impurități, fără lianți sau materiale sintetice Ambalare: 100 bucăți/pachet în cutie protectoare din carton |  |  |  |
| LOT 54 Hirtie de filtru cercuri (locația M.Manole) |  |  |  |  | Diametrul 90mm Calitatea 1 Greutatea suprafață 85 g/m2 Porozitatea 10-12µm Grosimea 200 µm Ambalat:100 bucăti per cutie |  |  |  |
| LOT 55 Parafilm M (locația M.Manole) |  |  |  |  | 38mx100 mm ruloul PM 966 4 IN.X 125 FT. |  |  |  |
| LOT 56 Teste chimice externe 1320C/ 20 minute (locația M.Manole) |  |  |  |  | Externe 1320C/ 20 minute Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028,2029 Ambalat: 1 pachet x 1000 bucati |  |  |  |
| LOT 57 Teste chimice interne 1320C/ 20 minute (locația M.Manole) |  |  |  |  | Interne 1320C/ 20 minute Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028,2029 Ambalat: 1 pachet x 1000 bucati |  |  |  |
| LOT 58 Teste chimice pentru sterilizare 121oC/ 15 min (locația M.Manole) |  |  |  |  | 121oC /15 min Termenul de valabilitate nu mai mic de 2 ani Ambalat: 1 pachet x 1000 bucati |  |  |  |
| LOT 59 Teste chimice pentru sterilizare 121oC 20 min (locația M.Manole) |  |  |  |  | 121oC/ 20 min Termenul de valabilitate nu mai mic de 2 ani Ambalat: 1 pachet x 1000 bucati |  |  |  |
| LOT 60 Filtre seringa Minisart, sterile (locația M.Manole) |  |  |  |  | Diametru 28 mm, Dimeniunea porilor 0,45 μm sterile, Ambalat: 50 bucăti in cutie |  |  |  |
| LOT 61 Perie pentru curățat sticlărie de laborator (locația M.Manole) |  |  |  |  | - Tija periei să fie din sârmă de oțel răsucită rezistentă la coroziune. - Mânerul periei să fie din polipropilenă. Diametrul 70x130x460 mm |  |  |  |
| LOT 62 Perie pentru curățat sticlărie de laborator (locația M.Manole) |  |  |  |  | - Tija periei să fie din sârmă de oțel răsucită rezistentă la coroziune. - Mânerul periei să fie din polipropilenă. Diametrul 40x110x460 mm |  |  |  |
| LOT 63 Sacosa maiou 2kg, 38 x 21 cm (locația M.Manole) |  |  |  |  | Dimensiuni: 38 × 21 cm Capacitate: aproximativ 2 kg Material: polietilenă (HDPE), rezistentă la rupere Tip: sacoșă tip maiou, cu mânere integrate Grosime: minim 15–20 microni Rezistență la temperaturi normale de utilizare (aprox. -10°C până +50°C) Ambalare: 200 bucăți/pachet |  |  |  |
| LOT 64 Sacose maiou (1 kg) (locația M.Manole) |  |  |  |  | Dimensiuni: 28×18 cm Capacitate: aproximativ 1 kg Material: polietilenă (HDPE), rezistentă la rupere Tip: sacoșă tip maiou, cu mânere integrate Grosime: minim 15–20 microni Rezistență la temperaturi normale de utilizare (aprox. -10°C până +50°C) Ambalare: 200 bucăți/pachet |  |  |  |
| LOT 65 Sacosa maiou - 24x44 cm, tip 3kg (locația M.Manole) |  |  |  |  | Dimensiuni: 24 × 44 cm Capacitate: aproximativ 3 kg Material: polietilenă (HDPE), rezistentă la rupere Tip: sacoșă tip maiou, cu mânere integrate Grosime: minim 15–20 microni Rezistență la temperaturi normale de utilizare (aprox. -10°C până +50°C) Ambalare: 200 bucăți/pachet |  |  |  |
| LOT 66 Pachete maiou 5kg, 45 x 24 cm (locația M.Manole) |  |  |  |  | Dimensiuni: 45 × 24 cm Capacitate: aproximativ 5 kg Material: polietilenă (HDPE), rezistentă la rupere Tip: sacoșă tip maiou, cu mânere integrate Grosime: minim 15–20 microni Rezistență la temperaturi normale de utilizare (aprox. -10°C până +50°C) Ambalare: 200 bucăți/pachet |  |  |  |
| LOT 67 Pachete maiou 7kg, 50 x 30 cm (locația M.Manole) |  |  |  |  | Dimensiuni: 50 × 30 cm Capacitate: aproximativ 7 kg Material: polietilenă (HDPE), rezistentă la rupere Tip: sacoșă tip maiou, cu mânere integrate Grosime: minim 15–20 microni Rezistență la temperaturi normale de utilizare (aprox. -10°C până +50°C) Ambalare: 200 bucăți/pachet |  |  |  |
| LOT 68 Sacoșe maiou, 10 kg (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: aproximativ 10 kg Dimensiuni: 50 × 30 cm Tip: sacoșă tip maiou, cu mânere integrate și rezistente Ambalare: 100 bucăți/pachet |  |  |  |
| LOT 69 Pungi pentru ambalare ARO 14X32cm (locația M.Manole) |  |  |  |  | Dimensiuni: 14 × 32 cm Material: polietilenă (HDPE/LDPE) rezistentă, flexibilă Tip: pungă simplă sau cu sistem de sigilare, transparentă Grosime: minim 20–30 microni, rezistentă la rupere Capacitate: aproximativ 0,5–1 kg, în funcție de tipul produsului Ambalat: 1000 buc x1 pachete |  |  |  |
| LOT 70 Pachete ziplock (locația M.Manole) |  |  |  |  | Tip: pungi ZIP-LOCK 150*200 mm, 40 mkm Culoare: transparentă Material: polietilen |  |  |  |
| LOT 71 Pachete ziplock(locația M.Manole) |  |  |  |  | Tip: pungi ZIP-LOCK 160*250 mm, 40 mkm Culoare: transparentă Material: polietilen |  |  |  |
| LOT 72 Pachete ziplock(locația M.Manole) |  |  |  |  | Tip: pungi ZIP-LOCK 250*350 mm, 40 mkm Culoare: transparentă Material: polietilen |  |  |  |
| LOT 73 Pachete ziplock (locația M.Manole) |  |  |  |  | Tip: pungi ZIP-LOCK Lățime: 80 mm Lungime: 120 mm Culoare: transparentă Material: polietilen |  |  |  |
| LOT 74 Pachete ziplock (locația M.Manole) |  |  |  |  | Tip: pungi ZIP-LOCK Lățime: 150 mm Lungime: 150 mm Culoare: transparentă Material: polietilen |  |  |  |
| LOT 75 Maşti de protectie (locația M.Manole) |  |  |  |  | # Respirator cu supapă cu filtru anti-aerosol # Tip: pliabil # Grad de protecție: FFP3 # Strat interior: material hipoalergenic. # Clemăpentrunasascunsă, # Filtru: electrostatic, # Supapa de eliberare, # Ambalareindividual, # Bandăreglabilă, # Condiții de funcționare: de la -30°С până la +70°С, umiditateridicată. ГОСТ Р 12.4.191-99 |  |  |  |
| LOT 76 Pâlnie din inox (locația M.Manole) |  |  |  |  | Diametrul20 - 25 cm |  |  |  |
| LOT 77 Pungi Zip-Lock (locația M.Manole) |  |  |  |  | dimensiunea 40 mm*60 mm., polietilen. |  |  |  |
| LOT 78 Pungi Zip-Lock (locația M.Manole) |  |  |  |  | dimensiunea 80 mm*100 mm., polietilen. |  |  |  |
| LOT 79 Pungi Zip-Lock (locația M.Manole) |  |  |  |  | dimensiunea 100 mm*150 mm.,polietilen. |  |  |  |
| LOT 80 Tuburi ependorf cu capac (locația M.Manole) |  |  |  |  | 1.5 ml 1 set = 500 buc, nesterile |  |  |  |
| LOT 81 Pungi de hârtie (locația M.Manole) |  |  |  |  | KN10.5*6.5*26 (1 Kg) |  |  |  |
| LOT 82 Pungi de hârtie (locația M.Manole) |  |  |  |  | KN13*8*31 (2 Kg) |  |  |  |
| LOT 83 Pungi de hârtie (locația M.Manole) |  |  |  |  | KN8*5*2 (0.5 Kg) |  |  |  |
| LOT 84 Pungi de hârtie (locația M.Manole) |  |  |  |  | KN16*10*36 (3 Kg) |  |  |  |
| LOT 85 Ambalajpungi (locația M.Manole) |  |  |  |  | Pungiimpermiabile 24*40 (20mkr) |  |  |  |
| LOT 86 Hârtie de filtru alba în rulon (locația M.Manole) |  |  |  |  | 1buc = 168 kg L=740mm, 74g/m2, gros. 0.17mm, MPM Weidman |  |  |  |
| LOT 87 Caserole de unica folosinta (locația M.Manole) |  |  |  |  | PET L - 109 (900 g) |  |  |  |
| LOT 88 Capcane + feromoni (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capcana Delta Plastic Albă (cu placă adezivă), plus feromon pentru daunatorii de depozit |  |  |  |
| LOT 89 Capcane cu feromonipentru dezorientare in masa (locația M.Manole) |  |  |  |  | dozator îmbibat cu compoziție feromonală pentru daunatorii de depozit |  |  |  |
| LOT 90 Higrometru electronic (locația M.Manole) |  |  |  |  | Max-min thermo hygro & clock, cu baterie . Suport pliabil din spatele carcasei. Carcasa robustă din plastic rezistentă la apă, cu dimensiuni de 109 x 70 x 19 mm. Afișaj dual pentru umiditate și temperatură pe un ecran LCD de 40 x 30 mm. Memorie pentru citirea temperaturii maxime și minime, cu funcție de alarmă. Intervalul de măsurare a umidității este de la 10% RH la 99% RH, cu o precizie de +/- 1%. Intervalul de măsurare a temperaturii este de la -58°F la +158°F (+/- 0,2°F) sau de la -50°C la +70°C (+/- 0,1°C), selectiv. Valorile F și C interschimbabile printr-un comutator de pe panoul frontal. Montare pe masă cât şi pe perete. Certificat de verificare |  |  |  |
| LOT 91 Container din plastic (locația M.Manole) |  |  |  |  | 17 l, 44x27x20 |  |  |  |
| LOT 92 Container din plastic (locația M.Manole) |  |  |  |  | 25 L, 50x33x20 |  |  |  |
| LOT 93 Lampa de masa cu lupă (locația M.Manole) |  |  |  |  | Lampa cu lupa Marire Optică: 10x, versatil, ușor de utilizat. Material: Sticlă de înaltă calitate pentrulentile și corp metalic rezistent. Lumina: reglabila Clema de fixare pe masa pentru stabilitate. Amortizor: Amortizor din cauciuc antiderapant pentru a preveni alunecarea pe suprafețe. |  |  |  |
| LOT 94 Electrod ionselectiv pentru Nitrat-ion NO3 (locația M.Manole) - |  |  |  |  | limita concentrațiilor: 10-6 – 1 mol/l; limita pH: 2,5 – 11; membrana: polimer; conectare: BNC socket |  |  |  |
| LOT 95 Electrod din sticlă de referință (locația M.Manole) |  |  |  |  | Ag/AgCl+KCl; conectare: Вилка ШП4-2 |  |  |  |
| LOT 96 Coloana cromatografică pentru GC (locația M.Manole) |  |  |  |  | 5%diphenyl/95%dimethyl polysiloxane; 30 meter, 0,25 µmID, 0,25 µm df; Să fie compatibel cu 456-GC Scion TQ Bruker. |  |  |  |
| LOT 97 Inleturi Inlet Sleeve Bruker (locația M.Manole) |  |  |  |  | Glass; GooseNeck; 6,5×78,5×4 mm; Să fie compatibel cu injector de la 456-GC Scion TQ Bruker. |  |  |  |
| LOT 98 Septe cromatografice (locația M.Manole) |  |  |  |  | BTO Septa with CenterGuide; 9 mm; Să fie compatibel cu injector de la 456-GC Scion TQ Bruker; set = 50 buc. |  |  |  |
| LOT 99 Vialuri cu filet ND 8 + Capace cu filet pentru vialuri asamblate cu septa ND 8 pentru autosempler GC/MS/MS (Screw neck vials + Screw neck caps for vials) (locația M.Manole) |  |  |  |  | 1,5 ml Screw Neck Vial ND 8; 32*11,6 mm; clear glass; 1st hydrolytic class; small opening; flat bottom; 8 mm, PP Screw Cap, black, centre hole; septa Silicone white / PTFE red; 45° shore A, 1,3 mm; set = 100 buc. vialuri + 100 buc. capace. |  |  |  |
| LOT 100 Septe pentru capace cu filet ND 8 (locația M.Manole) |  |  |  |  | 8 mm, PP Screw Cap, black, centre hole; septa Silicone white / PTFE red; 45° shore A, 1,3 mm; set = 100 buc. |  |  |  |
| LOT 101 Coloana cromatografică pentru LC (locația M.Manole) |  |  |  |  | Acquity UPLC BEC C18 1,7 µm; 2,1× 100 mm; Să fie compatibel cu Acquity UPLC-TQD MS Xevo, Waters. |  |  |  |
| LOT 102 Ansamblu standard al acului pentru ACQUITY UPLC Sample Manager (locația M.Manole) |  |  |  |  | Assy, Needle, Sample, 0,10 I.D. 30 µl; Să fie compatibel cu Acquity UPLC-TQD MS Xevo, Waters. |  |  |  |
| LOT 103 Membrane filters (locația M.Manole) |  |  |  |  | RC: regenerated cellulose diameter: 47 mm; pore size: 0,20 µm set=100 buc. |  |  |  |
| LOT 104 Vialuri cu filet ND 9 + Capace cu filet pentru vialuri asamblate cu septa ND 9 pentru autosempler LC/MS/MS (Screw neck vials + Screw neck caps for vials) (locația M.Manole) |  |  |  |  | 1,1 ml Microliter Short Thread Vial ND 9; 32*11,6 mm; clear glass; 1 st hydrolytic class; wide open; flat bottom; 15 µl funnel in solid glass bottom; 9 mm PP Short Thread Cap, blue, centre hole; septa Silicone white / PTFE red; 45° shore A, 1,3 mm, slit; set = 100 buc. vialuri + 100 buc. capace. |  |  |  |
| LOT 105 Ulei pentru pompa de vid LC-MS/MS (locația M.Manole) |  |  |  |  | Mineral Oil LVO 110; să fie potrivit pentru pompa Sogevac SV40 BI. |  |  |  |
| LOT 106 Pungi Zip-Lock (locația M.Manole) |  |  |  |  | mărimea: 150 * 200 mm; material: polietilen; transparentă; set = 100 buc. |  |  |  |
| LOT 107 Seringi cu ac de unică folosință 2 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | volum: 2 ml; din două părți cu ac; ambalat individual; material: oxid de etilenă; set = 100 buc. |  |  |  |
| LOT 108 Tub de centrifugare cu capac, PP 10 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | screw cap tube; material: Polypropylene (PP); volume10 ml; non-sterile; ~ 100*16 mm; round base, transparent. |  |  |  |
| LOT 109 Tub de centrifugare cu capac, PP 15 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | screw cap tube; material: Polypropylene (PP); volume15 ml; non-sterile; ~ 120*17 mm; conical base, transparent; with graduations. |  |  |  |
| LOT 110 Tub de centrifugare cu capac, PP 50 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | screw cap tube; material: Polypropylene (PP); volume: 50 ml; non-sterile; ~ 114*28 mm; conical base, transparent; with graduations. |  |  |  |
| LOT 111 Virfuri pentru pipete 10 µl (locația M.Manole) |  |  |  |  | Eppedorf Pipete Tip; Polypropylene (PP); non-sterile; volum: 2-10 µl |  |  |  |
| LOT 112 Virfuri pentru pipete 200 µl (locația M.Manole) |  |  |  |  | Eppedorf Pipete Tip; Polypropylene (PP); non-sterile; volum: 20-200 µl |  |  |  |
| LOT 113 Virfuri pentru pipete 1000 µl (locația M.Manole) |  |  |  |  | Eppedorf Pipete Tip; Polypropylene (PP); non-sterile; volum: 100-1000 µl |  |  |  |
| LOT 114 Knife GM 300 of stainless steel (locația M.Manole) |  |  |  |  | material: stainless steel, autoclavable |  |  |  |
| LOT 115 Standard lid GM 300 (locația M.Manole) |  |  |  |  | material: PP; for grinding containers; autoclavable |  |  |  |
| LOT 116 Bec de cauciuc de laborator cu vîrf moale (груша резиновая (locația M.Manole) |  |  |  |  | -volum 30ml -vîrf moale |  |  |  |
| LOT 117 Bec de cauciuc de laborator cu vîrf moale (груша резиновая (locația M.Manole) |  |  |  |  | -volum 60ml -vîrf moale |  |  |  |
| LOT 118 Bec de cauciuc de laborator cu vîrf moale (груша резиновая (locația M.Manole) |  |  |  |  | -volum 200 ml -vîrf moale |  |  |  |
| LOT 119 Dozator de volum-dispenser (locația M.Manole) |  |  |  |  | -volum (2,5- 25)ml -fără recirculare -cuvă de umplere telescopică -adaptoare pentru sticle 28,38,40,45mm -certificat de etalonare |  |  |  |
| LOT 120 Dozator de volum-dispenser (locația M.Manole) |  |  |  |  | -volum (10- 100)ml -fără recirculare -cuvă de umplere telescopică -adaptoare pentru sticle 28,38,40,45mm -certificat de etalonare |  |  |  |
| LOT 121 Bumbac (locația M.Manole) |  |  |  |  | -nesterilă -ambalaj 100g |  |  |  |
| LOT 122 Perie p/u eprubete (locația M.Manole) |  |  |  |  | mărimea: ø= 20mm, L=125mm |  |  |  |
| LOT 123 Perie p/u eprubete (locația M.Manole) |  |  |  |  | -mărimea: ø= 50mm, L=110mm |  |  |  |
| LOT 124 Perie p/u eprubete (locația M.Manole) |  |  |  |  | -mărimea: ø= 25mm, L=100mm |  |  |  |
| LOT 125 Perie p/u eprubete (locația M.Manole) |  |  |  |  | -mărimea: ø= 12mm, L=80mm |  |  |  |
| LOT 126 Pinseta chirurgicală (locația M.Manole) |  |  |  |  | -cu dinți -L=150-160mm |  |  |  |
| LOT 127 Bisturiu (locația M.Manole) |  |  |  |  | -monobloc -otel inoxidabil -nesteril -dimensiuni 15cm |  |  |  |
| LOT 128 Pipetă Pasteur (locația M.Manole) |  |  |  |  | -de unică folosință -din plastic -sterilă -3ml |  |  |  |
| LOT 129 Container urină (locația M.Manole) |  |  |  |  | -120ml -gradat -capac filelat -sterile |  |  |  |
| LOT 130 Izolator repelle(locația M.Manole) |  |  |  |  | G1099-20133Repeller insulator. For Agilent 5975 and 5973 MSD UNSPSC Code 41113000 |  |  |  |
| LOT 131 Repeller (locația M.Manole) |  |  |  |  | G2589-20044 Repeller, for Agilent 5973, 5975, and 5977 MS UNSPSC Code 41115404 |  |  |  |
| LOT 132 Garnitură (locația M.Manole) |  |  |  |  | -5188-5367Gold Plated Inlet Seal with Washer UNSPSC Code 41115700 |  |  |  |
| LOT 133 Filament pentru MSD (locația M.Manole) |  |  |  |  | G7005-60061 Filament, high temperature, EI ion source. Used on the 5973, 5975, and 5977 MSD for the Electron Impact (EI). Not used with the HES. UNSPSC Code 41113000 |  |  |  |
| LOT 134 Tub de măsurare a vidului (locația M.Manole) |  |  |  |  | 0960-0897 Triode gauge tube for measuring vacuum, for gas chromatography/mass spectrometry, used with series 5973, systems 5973A, 5973N and 5973inert |  |  |  |
| LOT 135 Filtre de sticlă (locația M.Manole) |  |  |  |  | 5041-2168 Glass filter, Solvent bottle inlet filter, 20 µm UNSPSC Code 41105106 |  |  |  |
| LOT 136 Septă (locația M.Manole) |  |  |  |  | 5182-0731 Septa, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 100/pk. Septum size: 9 mm (for 12 mm cap) Product Size-12 mm Septa Color-Ivory Technique-GC, LC UNSPSC Code-41115715 |  |  |  |
| LOT 137 Inel pentru liner (locația M.Manole) |  |  |  |  | 5188-5365 Inlet liner O-ring, non-stick fluorocarbon, 10/pk UNSPSC Code-41115700 |  |  |  |
| LOT 138 Set N86 KT.18 043242(locația M.Manole) |  |  |  |  | Set 043242 pentru mini pompa de vid de laborator cu diafragmă (KNF) N86 KT.18: 1 diafragmă structurată, 2 plăci de supape și 2 inele de etanșare |  |  |  |
| LOT 139 Dozator de volum (locația M.Manole) |  |  |  |  | Pipeta-dozator automată,mecanică, monocanal cu volum ajustabil 100-1000 µl; imprecizie 0.60% la 100 µl și 0.20% și la 1000 µl. |  |  |  |
| LOT 140 Cana din plastic transparenta de 1500 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: 1500 ml Material: polipropilenă (PP) sau polietilenă (PE), rezistent la substanțe chimice și temperaturi moderate Transparentă, pentru vizualizarea clară a volumului Cu gradatie a volumului Forma: cilindrică, cu mâner ergonomic și buza pentru turnare Ușor de curățat și reutilizabil |  |  |  |
| LOT 141 Lingura de incarcare (L=230-300 mm) (locația M.Manole) |  |  |  |  | Lungime: 230–300 mm Material: inox Forma: lingură cu cupă ovală sau rotundă, cu mâner lung pentru acces facil Rezistență: la substanțe chimice, temperaturi moderate și manipulare repetată |  |  |  |
| LOT 142 Cutie de stocare tuburi Eppendorf de 2 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Compatibilitate: pentru tuburi de 1,5 – 2,0 ml. Capacitate de stocare: min. 81 – 100 poziții (în funcție de model). Material: plastic rezistent (polipropilenă sau polietilenă), durabil, rezistent la temperaturi scăzute și substanțe chimice uzuale din laborator. Temperatură de lucru: compatibilă cu depozitare la frigider și congelator (până la -80 °C). Culoare: transparentă sau colorată (se acceptă orice variantă, importantă este vizibilitatea tuburilor). Sterilizare: posibilitate de autoclavare (până la 121 °C). Capac: cu închidere sigură, rabatabil sau detașabil. |  |  |  |
| LOT 143 Sticla spray pentru lichide, 500 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: 500 ml Material: polietilenă (PE) sau polietilen tereftalat (PET) – plastic rezistent, transparent Tip pulverizator: cu declanșator manual (trigger spray), reglabil – jet fin sau continuu Gât cu filet standard, compatibil cu capete de pulverizare universale Rezistentă la soluții apoase, alcoolice și dezinfectante uzuale Fără scurgeri; sistem etanș Ambalare: individua |  |  |  |
| LOT 144 Pisete cu git larg, 500 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Volum: 500 ml Material: polietilenă (PE) sau polipropilenă (PP) de calitate superioară, rezistentă la substanțe chimice Tip: cu gât larg, pentru umplere facilă Culoare: transparentă sau semitransparentă, pentru vizualizarea conținutului Prevăzută cu tub de dozare (pipetă integrată) din același material, cu vârf subțire pentru jet direcționat Rezistentă la acizi diluați, baze, solvenți și alcool Temperatura de utilizare: aproximativ 0°C – +60°C Ambalare: individuală |  |  |  |
| LOT 145 Pahare Berzelius gradate din plastic, 500 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: 500 ml Material: polipropilenă (PP) sau polietilenă (PE) transparentă, rezistentă la substanțe chimice uzuale Tip: gradat, marcaje vizibile pentru volume precise Forma: cilindrică, cu margine ușor turnată pentru turnare fără vărsare Rezistență la temperaturi moderate: -20°C până la +100°C |  |  |  |
| LOT 146 Pahare Berzelius gradate din plastic, 250 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: 250 ml Material: polipropilenă (PP) sau polietilenă (PE) transparentă, rezistentă la substanțe chimice uzuale Tip: gradat, marcaje vizibile pentru volume precise Forma: cilindrică, cu margine ușor turnată pentru turnare fără vărsare Rezistență la temperaturi moderate: -20°C până la +100°C |  |  |  |
| LOT 147 Caserole din plastic 20 l 500*330*200 mm (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: 20 litri Dimensiunea: 500*330*200 mm Material: plastic rezistent (polipropilenă sau polietilenă de înaltă densitate – HDPE/PP) Culoare: transparentă Prevazută cu mânere care etanşează. Cu capac etanș, ce previne scurgerile și contaminarea conținutului Rezistentă la variații moderate de temperatură (aprox. -10°C până la +80°C) Suprafață netedă, ușor de igienizat Ambalare: individual |  |  |  |
| LOT 148 Caserole din plastic 16 l (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: 16 litri Dimensiunea: 440*270*200 mm Material: plastic rezistent (polipropilenă sau polietilenă de înaltă densitate – HDPE/PP) Culoare: transparentă Prevazută cu mânere care etanşează. Cu capac etanș, ce previne scurgerile și contaminarea conținutului Rezistentă la variații moderate de temperatură (aprox. -10°C până la +80°C) Suprafață netedă, ușor de igienizat Ambalare: individual |  |  |  |
| LOT 149 Caserole din plastic 12 l (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: 12 litri Dimensiunea: 440*270*150 mm Material: plastic rezistent (polipropilenă sau polietilenă de înaltă densitate – HDPE/PP) Culoare: transparentă Prevazută cu mânere care etanşează. Cu capac etanș, ce previne scurgerile și contaminarea conținutului Rezistentă la variații moderate de temperatură (aprox. -10°C până la +80°C) Suprafață netedă, ușor de igienizat Ambalare: individual |  |  |  |
| LOT.150 Caserole din plastic 5 l, 330*200*140 mm (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: 5 litri Dimensiunea: 330*200*140 mm Material: plastic rezistent (polipropilenă sau polietilenă de înaltă densitate – HDPE/PP) Culoare: transparentă Prevazută cu mânere care etanşează. Cu capac etanș, ce previne scurgerile și contaminarea conținutului Rezistentă la variații moderate de temperatură (aprox. -10°C până la +80°C) Suprafață netedă, ușor de igienizat Ambalare: individual |  |  |  |
| LOT 151 Caserole din plastic 8 l (locația M.Manole) |  |  |  |  | Capacitate: 8 litri Dimensiunea: 370*230*150 mm Material: plastic rezistent (polipropilenă sau polietilenă de înaltă densitate – HDPE/PP) Culoare: transparentă Prevazută cu mânere care etanşează. Cu capac etanș, ce previne scurgerile și contaminarea conținutului Rezistentă la variații moderate de temperatură (aprox. -10°C până la +80°C) Suprafață netedă, ușor de igienizat Ambalare: individual |  |  |  |
| LOT 152 Panou pentru uscarea sticlăriei (locația M.Manole) |  |  |  |  | Panou pentru uscarea sticlăriei, cu pini interschimbabili, tavă colectoare și furtun de scurgere. Cu fixare pe perete, în vecinătatea modulelor sanitare. Integral realizat din polipropilenă, este echipat cu 72 pini de diferite lungimi. La partea inferioară dispune de tăviță și tub /furtun flexibil de scurgere, până la cuvă. Dimensiuni/Caracteristici Standard: 450/110/630 mm |  |  |  |
| LOT 153 Lupă retractabilă in carcasă de plastic, DUO Marire 6×, 8× și 14× (locația M.Manole) |  |  |  |  | Lupă de buzunar tip DUO, cu trei lentile oferind măriri de 6×, 8× și 14×. Caracteristici: Tip: lupă glisantă Măriri: 6×, 8×, 14× Material carcasă: plastic negru rezistent lentila se introduce în manșonul de protecție din plastic negru atunci când nu este utilizată Lentile: optică de precizie |  |  |  |
| LOT 154 Bahile (locația M.Manole) |  |  |  |  | De unica folosinta 2g (15x39sm) albastre Cu elastic Polietilenă |  |  |  |
| LOT 155 BOTOSEI NR.100 PE DUBLA (10/13) (locația M.Manole) |  |  |  |  | Pentru dispenser, Ambalati separat cite un set 1 set-100 buc. |  |  |  |
| LOT 156 Halate de protecție (locația M.Manole) |  |  |  |  | -mărimea: 52 / dame; -maneca lungă -lungimea-pînă la genunchi -material: bumbac/poliester; -culoarea: alb. |  |  |  |
| LOT 157 Halate de protecție (locația M.Manole) |  |  |  |  | -mărimea 60/ dame -maneca lungă -lungimea-pînă la genunchi -material-stamb -închidere cu buton -culoare alba |  |  |  |
| LOT 158 Manusi de unică folosinţă de Nitril (locația M.Manole) |  |  |  |  | Mărimea M colorație albastră, albă, fără pudră, rezistente la substanțe abrazive și substanțe chimice. Ambalat: 100 buc x 1 cutie |  |  |  |
| LOT 159 Manusi de unică folosinţă de Nitril (locația M.Manole) |  |  |  |  | Mărimea XXL colorație albastră, albă, fără pudră, rezistente la substanțe abrazive și substanțe chimice. Ambalat: 100 buc x 1 cutie |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : CONSUMABILE PENTRU LABORATOR. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; LOT 1 Sept din cauciuc siliconic pentru injecție (locația Grenoble); set; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 2 Inele de cauciuc pentru lainer (locația Grenoble); set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 3 Cartus pentru generator de hidrogen (locația Grenoble); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 4 Lampă de deuterium (locația Grenoble); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 5 Vială pentru autosampler (locația Grenoble); set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 6 Seringă 10ul (locația Grenoble); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 7 Trap de protecție AFC (locația Grenoble); buc; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 8 Cuptor de grafit cu acoperire pirolitică (locația Grenoble); buc; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 9 Cuva de cuartz pentru piroliza. (locația Grenoble); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 10 Lampa pentru analizorul de mercur (locația Grenoble); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 11 Coloană EC pentru HPLC (analitică), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 µm, 150×4.6 mm, sau echivalent (locația Grenoble); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 12 Coloană de protecție VA pentru HPLC (analitică), 8–10 µm, 21×4 mm (locația Grenoble); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 13 Lampa W pt detector refractometric RID-20A (locația Grenoble); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 14 Lampa W pt detector refractometric RID-10A (locația Grenoble); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 15 Lampa W pt detector UV/Vis SPD-20AV (locația Grenoble); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 16 Pahare plastic 50ml (locația Grenoble); buc; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 17 Electrod pentru pH-metru (locația Grenoble); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 18 Bugie de aprindere pentru detectorul FID (locația Grenoble); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 19 Coloana CP-WAX 57 CB de 50 m × 0,32 mm diametru interior, cu grosimea filmului de 0,2 µm (polietilen-glicol stabilizat). (locația Grenoble); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 20 Coloană împachetată (5% CW 20M, Carbopak B), 2 m × 2 mm diametru interior. (locația Grenoble); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 21 Tuburi de reactivi (Reagent Tubes) 25 ml (locația M.Manole); pachete; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 22 Tuburi de reactivi (Reagent Tubes) 15 ml (locația M.Manole); pachete; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 23 Microplăci de titrare (locația M.Manole); bucăți; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 24 Pungi de extracție (locația M.Manole); pachete; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 25 Pungi de extracție pentru semințe(locația M.Manole); pachete; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 26 Kit de mentenanță preventivă Preventive Maintenance Kit for DSII (locația M.Manole); kit; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 27 Vîrfuri în vrac 20-200 μl (locația M.Manole); bucăți; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 28 Vîrfuri 100-1000 μl (locația M.Manole); bucăti; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 29 Tuburi de 5 ml (locația M.Manole); buc; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 30 Stativ pentru tuburi de 5 ml (locația M.Manole); buc; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 31 Vîrfuri cu filtru steril 20 ul (locația M.Manole); cutii; 60; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 32 Tuburi eppendorf 1,5 ml (locația M.Manole); buc.; 1500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; # LOT 33 Bel-Art Cryo-Safe Cooler (locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 34 Eppendorf® PCR cooler, 0.2 mL (locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 35 Tuburi de 0.2 ml, repartizate în stripuri a cite 8buc. cu capac plat (flat caps). (locația M.Manole); buc; 125; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 36 Tuburi Eppendorf de 0,5 ml (locația M.Manole); buc; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 37 Varfuri sterile 1-200 µl (locația M.Manole); cutii; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 38 Varfuri sterile 0,1-10 µl, (locația M.Manole); cutii; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 39 Varfuri sterile 2-20 µl, (locația M.Manole); 10; cutii; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 40 Tuburi sterile 15 ml (locația M.Manole); buc; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 41 Tuburi eppendorf 2 ml (locația M.Manole); bucăți; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 42 Tuburi sterile 50 ml (locația M.Manole); buc; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 43 Saci pentru autoclavare (locația M.Manole); pachet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 44 Saci autoclavabili (locația M.Manole); pachet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 45 Pipete de unica folosinta 1-3 ml (locația M.Manole); buc; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 46 Cesti Petri de unica folosinta (locația M.Manole); buc; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 47 Seringi sterile pentru insulin 1 ml (locația M.Manole); buc; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 48 Seringi sterile cu ac, 2 ml (locația M.Manole); buc; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 49 Tavite de unica folosinta (polistiren) pentru cintarirea reactivilor 5 ml (locația M.Manole); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 50 Tavite de cantarit din plastic 30 ml(locația M.Manole); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 51 Tavite de cantarit din plastic 7 ml (locația M.Manole); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 52 Tavite de cantarit din plastic 100 ml (locația M.Manole); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 53 Hirtie de filtru cu diametrul de 125 mm (locația M.Manole); cutii; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 54 Hirtie de filtru cercuri (locația M.Manole); cutii; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 55 Parafilm M (locația M.Manole); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 56 Teste chimice externe 1320C/ 20 minute (locația M.Manole); pachet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 57 Teste chimice interne 1320C/ 20 minute (locația M.Manole); pachet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 58 Teste chimice pentru sterilizare 121oC/ 15 min (locația M.Manole); pachet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 59 Teste chimice pentru sterilizare 121oC 20 min (locația M.Manole); pachet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 60 Filtre seringa Minisart, sterile (locația M.Manole); cutie; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 61 Perie pentru curățat sticlărie de laborator (locația M.Manole); buc; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 62 Perie pentru curățat sticlărie de laborator (locația M.Manole); buc; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 33140000-3; LOT 63 Sacosa maiou 2kg, 38 x 21 cm (locația M.Manole); ambalaj; 17; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 64 Sacose maiou (1 kg) (locația M.Manole); ambalaj; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 65 Sacosa maiou - 24x44 cm, tip 3kg (locația M.Manole); ambalaj; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 66 Pachete maiou 5kg, 45 x 24 cm (locația M.Manole); ambalaj; 24; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 67 Pachete maiou 7kg, 50 x 30 cm (locația M.Manole); ambalaj; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 68 Sacoșe maiou, 10 kg (locația M.Manole); ambalaj; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 69 Pungi pentru ambalare ARO 14X32cm (locația M.Manole); ambalaj; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 70 Pachete ziplock (locația M.Manole); buc; 238; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 71 Pachete ziplock(locația M.Manole); buc; 1100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 72 Pachete ziplock(locația M.Manole); buc; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 73 Pachete ziplock (locația M.Manole); buc; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 74 Pachete ziplock (locația M.Manole); buc; 72; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 75 Maşti de protectie (locația M.Manole); buc.; 1200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 76 Pâlnie din inox (locația M.Manole); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 77 Pungi Zip-Lock (locația M.Manole); buc; 4000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 78 Pungi Zip-Lock (locația M.Manole); buc.; 4000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 79 Pungi Zip-Lock (locația M.Manole); buc.; 4000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 80 Tuburi ependorf cu capac (locația M.Manole); set.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 81 Pungi de hârtie (locația M.Manole); buc.; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 82 Pungi de hârtie (locația M.Manole); buc.; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 83 Pungi de hârtie (locația M.Manole); buc.; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 84 Pungi de hârtie (locația M.Manole); buc.; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 85 Ambalajpungi (locația M.Manole); buc.; 20000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 86 Hârtie de filtru alba în rulon (locația M.Manole); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 87 Caserole de unica folosinta (locația M.Manole); buc.; 3000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 88 Capcane + feromoni (locația M.Manole); buc.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 89 Capcane cu feromonipentru dezorientare in masa (locația M.Manole); buc.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 90 Higrometru electronic (locația M.Manole); buc; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 91 Container din plastic (locația M.Manole); buc.; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 92 Container din plastic (locația M.Manole); buc.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 93 Lampa de masa cu lupă (locația M.Manole); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 94 Electrod ionselectiv pentru Nitrat-ion NO3 (locația M.Manole) -; buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 95 Electrod din sticlă de referință (locația M.Manole); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 96 Coloana cromatografică pentru GC (locația M.Manole); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 97 Inleturi Inlet Sleeve Bruker (locația M.Manole); buc.; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 98 Septe cromatografice (locația M.Manole); set.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 99 Vialuri cu filet ND 8 + Capace cu filet pentru vialuri asamblate cu septa ND 8 pentru autosempler GC/MS/MS (Screw neck vials + Screw neck caps for vials) (locația M.Manole); set.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 100 Septe pentru capace cu filet ND 8 (locația M.Manole); set.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 101 Coloana cromatografică pentru LC (locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 102 Ansamblu standard al acului pentru ACQUITY UPLC Sample Manager (locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 103 Membrane filters (locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 104 Vialuri cu filet ND 9 + Capace cu filet pentru vialuri asamblate cu septa ND 9 pentru autosempler LC/MS/MS (Screw neck vials + Screw neck caps for vials) (locația M.Manole); set.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 105 Ulei pentru pompa de vid LC-MS/MS (locația M.Manole); litru; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 106 Pungi Zip-Lock (locația M.Manole); set.; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 107 Seringi cu ac de unică folosință 2 ml (locația M.Manole); set.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 108 Tub de centrifugare cu capac, PP 10 ml (locația M.Manole); buc.; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 109 Tub de centrifugare cu capac, PP 15 ml (locația M.Manole); buc.; 25000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 110 Tub de centrifugare cu capac, PP 50 ml (locația M.Manole); buc.; 6000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 111 Virfuri pentru pipete 10 µl (locația M.Manole); buc.; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 112 Virfuri pentru pipete 200 µl (locația M.Manole); buc.; 20 000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 113 Virfuri pentru pipete 1000 µl (locația M.Manole); buc.; 30 000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 114 Knife GM 300 of stainless steel (locația M.Manole); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 115 Standard lid GM 300 (locația M.Manole); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 116 Bec de cauciuc de laborator cu vîrf moale (груша резиновая (locația M.Manole); buc.; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 117 Bec de cauciuc de laborator cu vîrf moale (груша резиновая (locația M.Manole); buc.; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 118 Bec de cauciuc de laborator cu vîrf moale (груша резиновая (locația M.Manole); buc.; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 119 Dozator de volum-dispenser (locația M.Manole); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 120 Dozator de volum-dispenser (locația M.Manole); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 121 Bumbac (locația M.Manole); buc.; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 122 Perie p/u eprubete (locația M.Manole); buc.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 123 Perie p/u eprubete (locația M.Manole); buc.; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 124 Perie p/u eprubete (locația M.Manole); buc.; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 125 Perie p/u eprubete (locația M.Manole); buc.; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 126 Pinseta chirurgicală (locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 127 Bisturiu (locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 128 Pipetă Pasteur (locația M.Manole); buc.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 129 Container urină (locația M.Manole); buc.; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 130 Izolator repelle(locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 131 Repeller (locația M.Manole); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 132 Garnitură (locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 133 Filament pentru MSD (locația M.Manole); buc.; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 134 Tub de măsurare a vidului (locația M.Manole); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 135 Filtre de sticlă (locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 136 Septă (locația M.Manole); buc.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 137 Inel pentru liner (locația M.Manole); set; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 138 Set N86 KT.18 043242(locația M.Manole); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 139 Dozator de volum (locația M.Manole); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 140 Cana din plastic transparenta de 1500 ml (locația M.Manole); 10; buc; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 141 Lingura de incarcare (L=230-300 mm) (locația M.Manole); buc; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 142 Cutie de stocare tuburi Eppendorf de 2 ml (locația M.Manole); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 143 Sticla spray pentru lichide, 500 ml (locația M.Manole); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 144 Pisete cu git larg, 500 ml (locația M.Manole); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 145 Pahare Berzelius gradate din plastic, 500 ml (locația M.Manole); buc; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 146 Pahare Berzelius gradate din plastic, 250 ml (locația M.Manole); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 147 Caserole din plastic 20 l 500*330*200 mm (locația M.Manole); buc; 1. 33140000-3; LOT 148 Caserole din plastic 16 l (locația M.Manole); buc; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 149 Caserole din plastic 12 l (locația M.Manole); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT.150 Caserole din plastic 5 l, 330*200*140 mm (locația M.Manole); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 151 Caserole din plastic 8 l (locația M.Manole); buc; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 152 Panou pentru uscarea sticlăriei (locația M.Manole); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 153 Lupă retractabilă in carcasă de plastic, DUO Marire 6×, 8× și 14× (locația M.Manole); 1; buc; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 154 Bahile (locația M.Manole); buc; 800; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 155 BOTOSEI NR.100 PE DUBLA (10/13) (locația M.Manole); set; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 156 Halate de protecție (locația M.Manole); buc.; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 157 Halate de protecție (locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 158 Manusi de unică folosinţă de Nitril (locația M.Manole); buc.; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 159 Manusi de unică folosinţă de Nitril (locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |