# INVITAȚIE DE PARTICIPARE - la procedura de achiziție a bunurilor.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu" - IDNO: 1003600162881 - Tip procedură achiziție: Achiziție de valoare mică - Obiectul achiziției: Distilator de apă - Cod CPV: 42910000-8 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării distilatorului de apă conform necesităţilor IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu" pentru perioada bugetară 2021. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Nrlot; Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificația tehnică deplină solicitată. 1; 42910000-8; Distilator de apă; buc; 1; Dispozitiv electric de producere a apei distilate destinat utilizării în instituții medicale; Capacitatea de distilare debit: 4 l pe oră; Executat din oțel inoxidabil; Materialul de contact si elemente de incalzire: oțel inox; Modul de operare: continuu; Controlul complet automat; Alimentarea: 220V/50Hz Greutatea max. 10 kg.; Consum 3KW; Termen de garanție minim 12 luni; Livrarea, instalarea, asistența tehnică, instruirea din contul operatorului economic..

- Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale: Livrarea se va efectua la sediul autorității contractante, în termen de 10 zile de la data semnării contractului.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Oferta (F 4.1, 4.2); Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Obligatoriu. 2; Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice; Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Obligatoriu. 3; Certificat de atribuire a contului bancar; Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Obligatoriu. - Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor înaintate. - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 12000 lei.

Conducătorul

grupului de lucru:   ________________________   Tomacinschii Angela

L.Ș.