| Anexa nr.22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Muștucuri |  |  |  | Muştucuri igienice-getabile cu supapă, ambalat in ţipla individuala, compatibilă cu analizatorul „Alcotest 6810" producător Dreager Safety AG&kGA, Germania. Termen de valabilitate a mărfii nu mai puţin de 18 luni. Grafic de livrare Ia comandă - 10-30 zile. |  |  |  |
| Expres teste pentru depistarea drogurilor în urină 15-multi factor |  |  |  | Determinarea eficace rapidă calitativă (în vitro) a drogurilor în urină prin metoda imunohroma-tografică a următoarelor droguri și derivații lor: 1.AMP(Amfetamine),cut-of ,,1000 ng/ml, 2.BAR(Barbiturice),cut-of ,,300 ng/ml, 3.BZO(Benzodiazepine),cut-of ,,300 ng/ml, 4.BUP(Buprenorfina),,cut-of ,,10 ng/ml, 5.THC(Cannabinoide),cut-of ,,50 ng/ml, 6.COC(Cocaină),cut-of ,,300 ng/ml, 7.K2(Sintetice THC)),cut-of ,,50 ng/ml, 8.LSD(Dietilamida acidului lisergic),cut-of ,,50 ng/ml, 9.MDMA(Extazi),cut-of ,,500 ng/ml, 10.MET(Metamfetamine),cut-of ,,500 ng/ml, 11.MTD(Metadona),cut-of ,,300 ng/ml, 12.OPI(Opiace),cut-of ,,300 ng/ml, 13.Alfa-PVP(Alfa-pirolidinovalerofenonă),cut-of ,,1000 ng/ml, 14.MDPV(3,4metilendioxipirovalerona).,cut-of ,,1000 ng/ml, 15.TML(Tramadol).,cut-of ,,200 ng/ml, ,,,,In ambalaj original de la producator*Certificat CE,sa fie inregistrat în registrul de stat al dispozitivelor medicale declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului,mostre pentru testare de prezentat 25 de teste. Termen de livrare 50 de zile. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii; Livrarea la solicitarea beneficiarului , cu transportul operatorului economic, livrarea se va efectua la strada Costiujeni 3A, mun.Chisinau. Termen de livrare 50 de zile.. Lotul 1. 33600000-6; Muștucuri; buc; 4 000,0. Total lot 1. Lotul 2. 33600000-6; Expres teste pentru depistarea drogurilor în urină 15-multi factor; buc; 9 000,0. Total lot 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |