Piese de schimb, pentru stația de oxigen Inmatec IMT-PO 3000 și schimbarea acestora.

1. Pentru compresor: Blocul ENDURO - 1 buc., Radiator - 1 buc., Furtunuri de presiune și de temperatură  înaltă - 5 buc., Curea de transmisie - 1 buc., Rulmenți pentru motor  -1 set, Ventilator al sistemei de răcire - 1 buc.,  Termostat de control al temperaturii uleiului - 1 buc., Supape de aruncare a condensatului -6 buc., Fire interne de cablaj - 1 set,        Automate de pornire - 1 set.;

2. Pentru uscătorul de aer: Ventilator - 1 buc.,  Panou de control -1 buc. (reparație), Ajustare nivel de freon - 1 buc.;

3. Pentru generator: Supape pneumatice automate aer/oxigen - 1set., Controler – 1 buc.,  Senzor de oxigen - 1 buc..

4. Certificat de calitate pentru piesele solicitate.

5. Garanție pentru piese și lucrările effectuate cel puțin 1 an.

6. Lucrările de reparație și schimbul pieselor se vor efectua în colaborare (Obligatoriu) cu inginerul companiei care va deservi generatorul de oxigen pe parcursul anului.