Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Țevi preizolate, coturi preizolate și articole conexe pentru conducte

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Țeavă de oțel 20 PI d.57x4/125-PPU-PE |  |  |  | SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |
|  | Cot de oțel 20 PI d.57x4-90/125-PPU-PE |  |  |  | SM EN 253: 2020 ИСО 3419-81/oț.20 |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20 PI d.76x4/140-PPU-PE |  |  |  | SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |
|  | Cot de oțel 20 PI d.76x4-90/140-PPU-PE |  |  |  | SM EN 253: 2020 ИСО 3419-81/oț.20 |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20 PI d.89x4/160-PPU-PE |  |  |  | SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |
|  | Cot de oțel 20 PI d.89x4-90/160-PPU-PE |  |  |  | SM EN 253: 2020 ИСО 3419-81/oț.20 |  |  |
|  | Suport fix PI d.57x4/125-PPU-PE, oțel 20 |  |  |  | SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |
|  | Suport fix PI d.76x4/140-PPU-PE, oțel 20 |  |  |  | SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |
|  | Suport fix PI d.89x4/160-PPU-PE, oțel 20 |  |  |  | SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |
|  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.57/125mm, cu set de etanșare |  |  |  | SM EN 253: 2020 |  |  |
|  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.76/140mm, cu set de etanșare |  |  |  | SM EN 253: 2020 |  |  |
|  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.89/160mm, cu set de etanșare |  |  |  | SM EN 253: 2020 |  |  |
|  | Țeavă de oțel PI d.426x9/560-PPU-PE, oțel 20 |  |  |  | SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |
|  | Cot de oțel PI d.426x9-90/560-PPU-PE, oțel 20 |  |  |  | SM EN 253: 2020 ИСО 3419-81/oț.20 |  |  |
|  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.426/560mm cu set de etanșare |  |  |  | SM EN 253: 2020 |  |  |
|  | Suport fix PI d.426x9/560-PPU-PE, oțel 20 |  |  |  | SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20 PI d.325x7/450-PPU-PE |  |  |  | SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |
|  | Cot de oțel 20 PI d.325x7-90/450-PPU-PE |  |  |  | SM EN 253: 2020 ИСО 3419-81/oț.20 |  |  |
|  | Suport fix PI d.325x7/450-PPU-PE, oțel 20 |  |  |  | SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |
|  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.325/450mm, cu set de etanșare |  |  |  | SM EN 253: 2020 |  |  |
|  | Suport mobil pentru țevi PI 560-PPU-PE |  |  |  | GOST 30732-2006 |  |  |
|  | Suport mobil pentru țevi PI 450-PPU-PE |  |  |  | GOST 30732-2006 |  |  |
|  | Suport mobil pentru țevi PI 125-PPU-PE |  |  |  | GOST 30732-2006 |  |  |
|  | Suport mobil pentru țevi PI 140-PPU-PE |  |  |  | GOST 30732-2006 |  |  |
|  | Suport mobil pentru țevi PI 160-PPU-PE |  |  |  | GOST 30732-2006 |  |  |
|  | Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PPU-PE.16-400/560-200, conectrare la proces sudură |  |  |  | GOST 30732-2006 |  |  |
|  | Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PPU-PE.16-325/450-100, conectrare la proces sudură |  |  |  | GOST 30732-2006 |  |  |
|  | Manșon de capăt Ø426/560 |  |  |  | (КЗИ) концевая заглушка изоляции |  |  |
|  | Manșon de capăt Ø325/450 |  |  |  | (КЗИ) концевая заглушка изоляции |  |  |
|  | Manșon de capăt Ø57/125 |  |  |  | (КЗИ) концевая заглушка изоляции |  |  |
|  | Manșon de capăt Ø76/140 |  |  |  | (КЗИ) концевая заглушка изоляции |  |  |
|  | Manșon de capăt Ø89/160 |  |  |  | (КЗИ) концевая заглушка изоляции |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Țevi preizolate, coturi preizolate și articole conexe pentru conducte

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20 PI d.57x4/125-PPU-PE | m | 250 |  |  |  |  | 60 zile din data semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Cot de oțel 20 PI d.57x4-90/125-PPU-PE | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel 20 PI d.76x4/140-PPU-PE | m | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot de oțel 20 PI d.76x4-90/140-PPU-PE | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel 20 PI d.89x4/160-PPU-PE | m | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot de oțel 20 PI d.89x4-90/160-PPU-PE | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport fix PI d.57x4/125-PPU-PE, oțel 20 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport fix PI d.76x4/140-PPU-PE, oțel 20 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport fix PI d.89x4/160-PPU-PE, oțel 20 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.57/125mm, cu set de etanșare | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.76/140mm, cu set de etanșare | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.89/160mm, cu set de etanșare | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel PI d.426x9/560-PPU-PE, oțel 20 | m | 660 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot de oțel PI d.426x9-90/560-PPU-PE, oțel 20 | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.426/560mm cu set de etanșare | buc. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport fix PI d.426x9/560-PPU-PE, oțel 20 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel 20 PI d.325x7/450-PPU-PE | m | 348 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot de oțel 20 PI d.325x7-90/450-PPU-PE | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport fix PI d.325x7/450-PPU-PE, oțel 20 | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.325/450mm, cu set de etanșare | buc. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport mobil pentru țevi PI 560-PPU-PE | buc. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport mobil pentru țevi PI 450-PPU-PE | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport mobil pentru țevi PI 125-PPU-PE | buc. | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport mobil pentru țevi PI 140-PPU-PE | buc. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport mobil pentru țevi PI 160-PPU-PE | buc. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PPU-PE.16-400/560-200, conectrare la proces sudură | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PPU-PE.16-325/450-100, conectrare la proces sudură | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manșon de capăt Ø426/560 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manșon de capăt Ø325/450 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manșon de capăt Ø57/125 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manșon de capăt Ø76/140 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manșon de capăt Ø89/160 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: