Aprob:

Director IMSP SCTO

____________________ Serghei STEPACaiet de sarcini

pentru Cererea ofertei de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- Obiectul achiziției: Reactive și Consumabile pentru Laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie  anul 2023

- Codul CPV 36965000-0

| Nr. d/o | Codul CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unita-tea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ureea 40%-5ml | Flacon | 5 | Ureea 40% - adaos la mediu Kristensen. Tip reactiv-lichid , amb.-flacoane de 5 ml. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300.00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Mediu cu MIO (mobilitatea indol, ornitină) | Kilogram | 0,1 | Se foloseste pentru diferentierea stafilococilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 400.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Mediu cu Arabinoză | Kilogram | 0,1 | Mediu -Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb-0,1kg . Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 600.00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Lotul Rondele cu antibiotic pentru laboratorul bacteriologic |  |  |  |
|  |  | Cefepim/acid clavulanik | Buc | 2 |  |
|  |  | Ceftazidim/Acid Clavulanic | Buc | 2 |  |
|  |  | Cefotaxim/ Acid Clavulanic | Buc | 2 |  |
|  |  | Ticarcillina | Buc | 1 |  |
|  |  | Ticarcillina/acid clavulanic | Buc | 1 |  |
|  |  | Azlocillina | Buc | 1 |  |
|  |  | Ampicillina/sulbactam | Buc | 8 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 20 00.00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Eprubeta sterilă cu tampon | Bucata | 1500 | Tub din polipropilenă cu tampon steril. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2700.00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Tampon steril în ambalaj individual | Bucata | 2000 | Tampon steril pe baghetă de lemn cu lungimea- 15- 20 cm în ambalaj individual. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2500.00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Cutii Petri steril | Bucata | 3000 | Cutii Petri cu diametru 8-10 cm. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 4000.00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Test bio pentru controlul autoclavelor (1fl.*25) | Set | 1 | Test imbibat cu b. Stearotermophylus pentru controlul autoclavelor |
| Valoarea estimativă totală pe lot 600.00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Coloranți după Gram | Set. | 1 | Pentru vopsirea frotiurilor |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000,00 |  |  |  |  |  |

| Lotul 10 Reagenți pentru analizorul biochimic “RESPONS 910” sistem închis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea |
| 1 | ALAT/GPT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 2 | ASAT/GOT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 3 | Albumina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 4 |
| 4 | Fosfotaza alcalină | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 5 | Alfa-Amilaza | Ambalaj cu cod de bare 4x120teste | set | 3 |
| 6 | Bilirubina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 7 | Bilirubina directă | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 8 | Colesterol | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 3 |
| 9 | Creatinina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 4 |
| 10 | Glucoza | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 7 |
| 11 | Ureea | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 12 | Acid uric | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 13 | Proteina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 6 |
| 14 | Cleaner respons 910 | Ambalaj cu cod de bare 4x60ml | set | 5 |
| 15 | Calibrator universal cu parametri pentru Respons 910 | Flacocne de 3 ml | flacoane | 10 |
| 16 | Control cu valori normale p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 17 | Control cu valori patologice p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 18 | Cuve de reagenți | 256x15 | cutie | 5 |
| 19 | Proteina Creactiva | Ambalaj cu cod de bare 4x200 teste | set | 5 |
| 20 | Calibrator CRP | Flacocne de 5X2 | set | 1 |
| 21 | Control proteină (level I) | Flacocne de 3X2 | set | 1 |
| 22 | Control proteină (level II) | Flacocne de 3X2 | set | 1 |
| 23 | Lampă fotometrică |  | buc | 1 |
| 24 | Set annual mentenanță |  | set | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 132010,00 |  |  |  |  |

1. Documente de calificare pentru analizor de la producător, anexa pentru calibrator universal și controale.

2. Cerințe reagenți-containere compatibile cu RESPONS 910, cu cod de bare, mono- și bireagenți.  3.Calibrator universal din ser uman cu toți parametrii indicați în lista de reagenți.

4.Control Normal și Patologic din ser uman cu indicii pentru toți parametrii indicați în lista de reagenți cu valori pentru RESPONS 910.

| Lotul 11 Reagenți pentru analizatorul hematologic automatizat Ymizen H500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Canti- tatea |
| 1 | Reactiv pentru împrejmuire, diluarea leucocitelor, pentru determinarea și diferențierea celulelor sangvine și măsurarea hematocritului (DILUENT) ABX Diluent (20 L/kit) | ABX Diluent, 20 L 0901020 Compoziție: - Tampon organic < 5 % - Conservanți < 0,1 % - Agenți tensiactivi < 0,1 % Stabilitate după deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasa limpede și necolorată la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. | set | 12 |
| 2 | Lizant unic ce asigură numărarea și diferențierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei. (WHITEDIF) WHITEDI F (1 L/kit ) | Whitediff, 1L 1210906022 Compoziție: -Agent lizant< 5% -Surfactanți< 5% -Conservanți< 1% Stabilitate după deschidere: -2 luni la 15 – 30°C Prezentare: Soluție apoasă limpede, culoare galben pal, la bidon de1L/set. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru etapa finală de diferite tipuri de diluții a volumelor de probă, pe bordul analizatorului, destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. | set | 20 |
| 3 | Reactiv pentru curățarea analizorului (CLEANER) ABX Cleaner (1L/kit ) | ABX CLEANER, 1L 0903010 Compoziție: -Tampon organic < 5 % -Enzimă proteolitică < 1 % Conservanți < 0,1 % Stabilitate după deschidere: -3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasă limpede si slab glabenă, la bidon de 1 L/kit . Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500 | set | 10 |
| 4 | Reactiv pentru întreținerea periodică a aparatului (MINOCLAIR) ABX Minoclair (0.5 L/kit) | ABX Minoclair (0.5 L/kit) Compozitie: - Agent chimic de curățare < 5 % - Conservanți < 1 % Stabilitate după deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasă limpede și slab glabenă, cu miros de înălbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 4 |
| 5 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scăzute ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF (L) ABX Difftrol L (2 flacoane/kit) | QC Difftrol L Control hematologic: Nivel Micșorat 2flx3mL/set 2062207 Control hematologic Nivel Micșorat compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Compozitie: -Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate după deschidere: -16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 2 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 6 |
| 6 | Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF (N) ABX Difftrol N (2 flacoane/kit) | QC Difftrol N Control hematologic: Nivel Normal 2flx3mL/set 2062203 Control hematologic Nivel Normal compatibil cu analizatorul Yumizen H500.Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate într-un lichid similar cu plasmă. Stabilitate după deschidere: -16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 2 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 6 |
| 7 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice crescute ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF(H) ABX Difftrol H (2 flacoane/kit) | QC Difftrol H Control hematologic: Nivel Înalt 2flx3mL/set 2062208. Control hematologic Nivel Înalt compatibil cu analizatorul Yumizen H500.Compoziție: Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate țntr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate după deschidere: -16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 2 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 6 |
| 8 | Material de calibrare a analizorului (Minocal) ABX Minocal (1fl/kit) | Compoziție: Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate într-un lichid similar cu plasma. Stabilitate după deschidere: -1 zi la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 1 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 1 |
| 9 | Set anual de mentenanță |  | set | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 205321.00 |  |  |  |  |

| Lotul 12 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Canti tatea |
| 1 | Leucocite, nitrați, urobilinogen, proteina, pH, sânge, SG, corpi cetonici, bilirubina, glucoza | Stripuri pentru analizatorul de urină compatibil cu Clinitek Status+ | Set (100 teste) | 50 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 9100.00 |  |  |  |  |

| Lot Reagenți şi veselă pentru investigaţii manuale pentru laboratorul clinic |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea | Suma |
| 13 | ASLO | Flacon 5 ml, 100 teste | set | 5 | 800,00 |
| 14 | Factor reumatoid | Flacon 5 ml, 100 teste | set | 5 | 775,00 |
| 15 | Troponin I | Teste imunocromatografice | Bucăți | 400 | 4800,00 |
| 16 | D - dimeri | Teste imunocromatografice | Bucăți | 500 | 17750,00 |
| 17 | Aluam de potasiu |  | kg | 1 | 250,00 |
| 18 | Eozină |  | g | 50 | 250,00 |
| 19 | Fuxinp | Colorant praf | g | 50 | 250,00 |
| 20 | Polisterol |  | kg | 1 | 250,00 |
| 21 | Planșetă din polisterol pentru sedimentul urinar cu 10 camere |  | Bucăți | 500 | 3715,00 |
| 22 | Hârtie de filtru | rulou | kg | 10 | 1200,00 |
| 23 | Eprubetă vacutainer pentru hematologie K3 EDTA 9-10 ml | K3 EDTA 9-10 ml 16X100mm | buc | 500 | 2000,00 |
| Lotul 24 Veselă pentru Banca de ţesuturi umane |  |  |  |  |  |
|  | Lame de sticlă 24x24 mm | 24x24 mm | buc | 1000 |  |
|  | Pâlnii de sticlă | Diametru 150 mm | buc | 6 |  |
|  | Cilindru gradat de sticlă de 500 ml | 500 ml | buc | 2 |  |
|  | Cilindru gradat de sticlă de 1000 ml | 1000 ml | buc | 2 |  |
|  | Colbe conice gradate din sticlă 1000 ml | 1000 ml | buc | 4 |  |
|  | Colbe conice 3000 ml, cu dop de cauciuc | 3000 ml | buc | 4 |  |
|  | Pahare de sticlă gradate 100 ml | 100 ml | buc | 4 |  |
|  | Container 30 ml din plastic, nesteril cu capac filetat | 30 ml | buc | 1000 |  |
|  | Spirtieră |  | buc | 2 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 7000,00 |  |  |  |  |  |

| Lotul 25 Reagenți pentru coagulometru Helena 1C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Canti tatea |
| 1 | Control plasma normal |  | set | 1 |
| 2 | Control plasma Patologică nivel B |  | set | 1 |
| 3 | Control plasma Normal nivel H |  | set | 1 |
| 4 | Cuvete Coagulometru Helena 1 C |  | bucăți | 15000 |
| 5 | Fibrinogen 50 Clauss |  | set | 14 |
| 6 | Tromboplastin |  | fl | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 14052.00 |  |  |  |  |

| Lotul 26 Consumabile pentru analizorul electroliti E1, sistem inchis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Unitatea de masura | Cantitatea |
| 1 | Cartus 300 oQC | Cartus 300 oQC | buc | 12 |
| 3 | Control Nivel 1 | Control Nivel 1 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| 4 | Control Nivel 2 | Control Nivel 2 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| 5 | Control Nivel 3 | Control Nivel 3 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 168600.00 |  |  |  |  |

Cerinţele generale

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.

- Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate în limba de stat.

- Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate mai mari.

- Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu!

- Reagenţii propuşi să fie de la acelaşi producător.

- Calibratorii, standardele şi materiale de control trebuie să corespundă  setului de reagenţi, adică să fie  incluse în setul de reagenţi.

- La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul câştigător în timp de 3 zile înainte de data semnării contractului.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Darii Irina - membru, asistent medicală- şefă.

- Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economist.

- Dumitru Buzu - membru, şef secţie  ,,Chirurgia Mâinii’’

- Boţoc Elena- membru, şef ,,Laboratorul clinico- diagnostic’’.

- Cirimpei Octavian – membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

- Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă''.

- Bețișor Alexandru-  membru, şef secţie ,, Ortopedia proteică a articulatiilor mari’’.

- Onoicu Tatiana- membru, farmacist- diringinte.

- Tulbure Vasile – membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Belous Anatolie – membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

- Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

- Munteanu Aureliu – membru, şef secţie ,,Anesteziologie și terapie intensiva’’