Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii de copii, tip P+E, str.Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r-nul Criuleni № 084/03/19-1-ASM	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10
Deviz-oferta № 2-1-10
Gradinita de copii.  Automatizarea (marca ASM)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 					
		Capitolul 1.1. Dispozitive mijloace pentru automatizare					
1	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	6,000			
 2	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У)	buc	16,000			
 3	11-02-002-03
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Сг)	buc	6,000			
 4	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Sensor 7С1)	buc	4,000			
   		Capitolul 1.2. "Danfoss" 					
5	11-04-004-01
	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Regulutor Danfoss)	buc	1,000			
 6	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Sensor)	buc	4,000			
   		Capitolul 1.3. Aparataj electric					
7	11-06-001-02
	Panou de automatizare PA, masa, kg, pina la: 100 (разм.800х650х250 IP-54)	buc	1,000			
 8	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф PA)	buc	59,000			
 9	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc	1,180			
   		Capitolul 1.4. Cablu, conducatori si materiale p/u montare					
10	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубе, канале)	100 m	0,380			
 11	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	1,370			
 12	Pret de piata
	Cablu КВВГнг-LS 4х1,0мм2	m	150,000			
 13	Pret de piata
	Cablu КВВГнг-LS 5х1,0мм2	m	25,000			
 14	08-02-158-5
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc	14,000			
 15	11-06-002-04
	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 14х2)	100 m	0,250			
 16	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехход. 14М1-16)	buc	23,000			
 17	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Lotoc L=2m)	100 m	0,080			
 18	Pret de piata
	Lotoc L=2мм 	m	8,000			
 19	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200			
 20	Pret de piata
	Teava gofrata D=16мм 	m	20,000			
 21	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.(25х16мм)	100 m	0,100			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Valoare utilajului					
22	Цена поставщика
	Termometru tehnic	buc	6,000			
 23	Цена поставщика
	Manometru МП4-У	buc	16,000			
 24	Цена поставщика
	Manometru cu contact electric  ДМ-2010Сг	buc	6,000			
 25	Цена поставщика
	Sensor de temperatura 7С1	buc	4,000			
 26	Цена поставщика
	Regulator electronic "Danfoss" ECL Comfort 110	buc	1,000			
 27	Цена поставщика
	Sensor de contact ajent termic ESMU-100	buc	3,000			
 28	Цена поставщика
	Sensor de terperatura exterioara ESMT	buc	3,000			
 29	Цена поставщика
	Panou de automatizare PA разм.800х650х250  IP-31	buc	1,000			
 30	Цена поставщика
	Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/В/1А	buc	2,000			
 31	Цена поставщика
	Releu electromagnetic "RelPol" R4-2014-23-5230-WT	buc	23,000			
 32	Цена поставщика
	Releu de timp "RelPol"T-R4-E2014-23-5230	buc	3,000			
 33	Цена поставщика
	Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4  "Lovato" 	buc	7,000			
 34	Цена поставщика
	Buton rotativ 3-poz. stabile "Lovato"8LP2TS130	buc	5,000			
 35	Цена поставщика
	Contact deschis "Lovato" 8LМ2TС10	buc	12,000			
 36	Цена поставщика
	Contact inchis "Lovato" 8LМ2TС01	buc	5,000			
 37	Цена поставщика
	Buton rosu 8LP2TB104 "Lovato"	buc	1,000			
 38	Цена поставщика
	Buton verde 8LP2TB103 "Lovato"	buc	1,000			
 39	Цена поставщика
	Dioda D226	buc	21,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)