| Nr, d/o | Denumirea obiectului | Cantitatea | Pretul estimativ | Denumirea lucrărilor Cerinţe speciale | Perioada de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blocul alimentar | 1 |  | Măsurarea rezistenței prizei de pământ Verificarea continuității metalice a circuitelor de împământare Măsurări a rezistentei electrice a rețelelor de putere Măsurări a rezistentei electrice a utilajului electric și iluminat Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu sistemul de împământare TN | Pentru anul 2024 |
| 2. | Blocul radiologic | 1 |  |  |  |
| 3. | Policlinica | 1 |  |  |  |
| 4. | Blocul I | 1 |  |  |  |
| 5. | Blocul II | 1 |  |  |  |
| 6. | Blocul III | 1 |  |  |  |