	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 6-3-1
 Retele termice

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Pozare subterana



	1
	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2

	100 m3
	
	0,059



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,0800
	0,359

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0040
	0,00

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	14,3000
	0,844

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	3,6200
	0,214

	2
	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2

	100 m3
	
	0,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,3800
	0,476

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	11,2000
	2,24

	3
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	10,030



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	1,825

	4
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	0,059



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,021

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,00

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,024

	5
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	6,20

	6
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	
	0,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	1,764

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	2,078

	7
	TfE01A
	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ф40/110

	m
	
	26,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1000
	2,60

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1200
	3,12

	
	27221031600004
	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ф40/110
	m
	1,0040
	26,104

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0100
	0,26

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0010
	0,026

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,026

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,2500
	6,50

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1000
	2,60

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0100
	0,26

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0100
	0,26

	8
	TfC01A
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm

	m
	
	26,000



	
	7231040021600
	Lacatus montator agregate ener
	h-om
	0,1600
	4,16

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0050
	0,13

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0090
	0,234

	9
	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90* DN40/110

	buc
	
	4,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,4500
	1,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,0500
	4,20

	
	287527401600080
	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90* DN40/110
	buc
	1,0000
	4,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1140
	0,456

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0730
	0,292

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1450
	0,58

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0300
	0,12

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,0500
	4,20

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0100
	0,04

	10
	TfA09A1
	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la  3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110 (4 buc)

	kg
	
	28,800



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0300
	0,864

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0300
	0,864

	
	28752773470011
	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110
	kg
	1,0000
	28,80

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1160
	3,341

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,144

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer
	buc
	0,0020
	0,058

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0100
	0,288

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,0270
	0,778

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	0,259

	11
	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Set de izolare imbinarilor DN45/110

	buc
	
	6,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,4500
	2,70

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,0500
	6,30

	
	287527401600014
	Set de izolare imbinarilor DN45/110
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1140
	0,684

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0730
	0,438

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1450
	0,87

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0300
	0,18

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,0500
	6,30

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0100
	0,06

	12
	TfA09A1
	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la  3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport mobil DN45/110 (10 buc)

	kg
	
	72,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0300
	2,16

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0300
	2,16

	
	28752773470020
	Suport mobil DN45/110
	kg
	1,0000
	72,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1160
	8,352

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,36

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer
	buc
	0,0020
	0,144

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0100
	0,72

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,0270
	1,944

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	0,648

	13
	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; / Cot ф40x4,0 GOST 17375-83

	buc
	
	8,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,0700
	8,56

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,0000
	8,00

	
	28752740400021
	Cot ф40x4,0
	buc
	1,0000
	8,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1140
	0,912

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1450
	1,16

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600
	0,48

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer
	buc
	0,0100
	0,08

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0320
	0,256

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0600
	0,48

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0730
	0,584

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,0440
	8,352

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	0,072

	14
	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Canal din beton armat Л4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)

	buc
	
	3,000




	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,9000
	5,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	0,60

	
	266612280060017
	Canal din beton armat Л4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)
	buc
	1,0100
	3,03

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,006

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,3500
	7,05

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0080
	0,024

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,5000
	1,50

	15
	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa din beton П5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)

	buc
	
	3,000



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,3000
	3,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,45

	
	266612280060018
	Placa din beton П5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)
	buc
	1,0100
	3,03

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	0,004

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,6000
	4,80

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050
	0,015

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,4500
	1,35

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pozare subterana
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


