Anexă la

Documentația de atribuire

la Anunțul de participare

nr. Cah – G -04/2026 din 10 februarie 2026

CAIET DE SARCINI

PENTRU

Obiectele care urmează a fi construite:

Reconstrucția gazoductului subteran (înclocuirea gazoductului din oțel anterior cu țevi din polietilenă) în perimetrul străzilor Ștefan cel Mare, I.L.Caragiale, M.Frunze, V.Stroiescu, mun.Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie. 1.1. Lucrari de terasament. |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.464*06*1,4=389,78/100=3,898 | 100 m3 | 3,898 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 17,112 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu 464*0,6*1,5=389,78*3%=11,69 | m3 | 11,69 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 15,781 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,663 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 464*0,6*0,4=111,36/100=1,114 | 100 m3 | 1,114 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,214 |
| 4 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 464*0,6*0,27=75,2 | m3 | 75,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,336 |
| 5 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km 3,898*1,1=42,878 | t | 42,88 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,849 |
| 6 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv 464*0,6*0,27=75,2 | m3 | 75,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 55,648 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 464*0,6*0,4=111,36/100=1,114 | 100 m3 | 1,114 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,825 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 11,574 |
| 8 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 27,84 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 16,982 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 28,536 |
| 1.2. Retea de gazoducte naturale. 1.2.1. Gazoduct de gaze subterane din polietilena de presiunea melie. |  |  |  |  |
| 9 | GD61C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE100 SDR11 d90x8.2mm. Fir APV-2.5-4mm2, panglica semnalizare ,,Gaz" Materiale marunte ( (detergent, conect, schoch)=1,001 | m | 190,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,369 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 22,99 |
|  | 2521216719082 | Teava PE100 SDR11 d90x8.2mm | m | 191,141 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 209,209 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 205,405 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 4,945 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 7,60 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 7,60 |
| 10 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm Tub de protectie PE100 SDR11 d140x12.7mm L=10+4*4m Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 26,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,978 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 16,978 |
|  | 2521216716000140 | Tub de protectie PE100 SDR11 d140x12.7mm L=10+4*4m | m | 26,573 |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 4,429 |
|  | 272210330522232 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 8,597 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 4,168 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 26,313 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 8,858 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 4,082 |
| 11 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa PE100 SDR11 PN16 e/f d90mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,00 |
|  | 25231567090 | Mufa PE100 SDR11 PN16 e/f d90mm | buc | 3,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,40 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,40 |
| 12 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie PE100 SDR11 PN16 e/f d110/90mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 25231567011090 | Reductie PE100 SDR11 PN16 e/f d110/90mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 13 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Cot PE100 SDR11 PN16 e/f d90mm 90*) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,00 |
|  | 252315670908 | Cot PE100 SDR11 PN16 e/f d90mm 90* | buc | 4,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,20 |
| 14 | GC01C | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 90 mm | 1 km | 0,19 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,126 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,612 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,038 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,002 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,38 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,38 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,38 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,644 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,405 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,032 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,405 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,095 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,446 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,148 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,039 |
| 15 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 90 mm | 1 km | 0,19 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,099 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,008 |
| 1.2.2. Gazoduct de gaze din oțel de presiunea melie,si legatura PRG |  |  |  |  |
| 16 | GB01E | Robinet cu bila cu flanse Pn 16, avind Dn 150 mm | buc | 1,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 3,25 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,32 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 17 | GB01C | Robinet cu bila cu flanse Pn 16, avind Dn 100 mm | buc | 5,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 8,55 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 80,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 80,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 80,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,05 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,10 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,15 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,90 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,15 |
| 18 | GB01B | Robinet cu bila cu flanse Pn 16, avind Dn 80 mm | buc | 3,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 3,60 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 48,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 48,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 48,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,03 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,06 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,09 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,51 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,09 |
| 19 | GB01A | Robinet cu bila cu flanse Pn 16, avind Dn 60 mm | buc | 1,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 20 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,85 |
| 21 | GD15G | Racordarea la conducta de gaze de presiune medie existenta d108/57mm | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 13,67 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,303 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,49 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,28 |
|  | 252121600010 | Teava din otel d108mm | m | 1,50 |
| 22 | IC26G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 89x3mm | m | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,50 |
|  | 2521216701893 | Teava din otel d89x3.5mm | m | 3,045 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,498 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,278 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,276 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,015 |
| 23 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " (Teava apa gaz D25*3.2) | m | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |
|  | 252121670100025 | Teava din otel pentru apa si gaze Dn25x3.2 | m | 5,075 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,145 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,29 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,065 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,015 |
| 24 | IzL02A | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala | m2 | 0,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,015 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,16 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,015 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,01 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,052 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 0,52 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,023 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,571 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,571 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,015 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,075 |
| 25 | GD08D | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 159 mm (dop) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,00 |
|  | 2710403607159 | Dop d159mm | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,75 |
| 26 | GD05A | Cot de otel pentru sudare d89mm 90*, montata la tevi | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 1,04 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300089 | Cot de otel pentru sudare d89mm 90* | buc | 1,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,24 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,86 |
| 27 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25- Cot din otel Dn 25 mm 90 gr | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,14 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,00 |
|  | 287527404000025 | Cot din otel Dn 25 mm 90 gr | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,228 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,29 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,12 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,02 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,12 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,146 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,088 |
| 28 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 mm | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,80 |
|  | 287527404000065 | Cot de otel Dn 65 mm 90 gr | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,248 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,452 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,03 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,226 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,844 |
| 29 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50- Cot din otel Dn 50 mm 90 gr | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,07 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |
|  | 287527404000050 | Cot de otel Dn 50 mm 90 gr | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,145 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,01 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,06 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,073 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
| 30 | GB05C | Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,98 |
|  | 2875274400200d80 | Dop din otel DN80 mm | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,09 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,52 |
| 31 | GD05A | Reductie de otel pentru sudare d 89/57 mm 90*, montata la tevi | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 2,08 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,16 |
|  | 272210330008957R | Reductie de otel pentru sudare d 89/57mm 90* | buc | 2,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,48 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,72 |
| 32 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,48 |
|  | 28752744002080 | Flanse din otel d80mm | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,94 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,14 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,98 |
| 33 | GB05E | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,98 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,98 |
|  | 287527440020150 | Flanse din otel d150mm | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,28 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,50 |
| 34 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 4,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,44 |
|  | 287411581845214 | Surub cu cap hexagonal precis M 14 x 75 gr.5,8 | kg | 1,312 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,00 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,16 |
| 35 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 0,84 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,26 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,134 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,168 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,126 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,025 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,034 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,042 |
| 36 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,77 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,063 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,346 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,116 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,032 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,077 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,038 |
| 37 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Рn 5, диам. трубы 50 мм) | 1 km | 0,003 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,03 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,009 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,006 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,006 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,006 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,026 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,006 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,006 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,002 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,005 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,002 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 38 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 89 mm | 1 km | 0,003 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,001 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 1.2.3. Gazoduct de gaze subterane din polietilena de presiunea joasa. |  |  |  |  |
| 39 | GD52G | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 180 mm Teava PE100 SDR11 d180x16.4mm. Fir APV-2.5-4mm2, panglica semnalizare ,,Gaz" Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 78,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,608 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 21,216 |
|  | 2521216710001180 | Teava PE100 SDR11 d180x16.4mm. | m | 78,39 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 85,80 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 84,24 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,34 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 10,14 |
| 40 | GD61F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 140 mm. Teava PE100 SDR11 d140x12.7mm. Fir APV-2.5-4mm2, panglica semnalizare ,,Gaz" Materiale marunte ( (detergent, conect, schoch)=1,001 | m | 49,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,243 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 12,593 |
|  | 2521216710140 | Teava PE100 SDR11 d140x12.7mm | m | 49,294 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 53,954 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 52,973 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,422 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,88 |
| 41 | GD61D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 110 mm. Teava PE100 SDR11 d110x10mm. Fir APV-2.5-4mm2, panglica semnalizare ,,Gaz" Materiale marunte ( (detergent, conect, schoch)=1,001 | m | 92,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,31 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 16,836 |
|  | 2521216711010 | Teava PE100 SDR11 d110x10mm | m | 92,552 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 101,301 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 99,459 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,486 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 9,20 |
| 42 | GD61C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE100 SDR11 d90x8.2mm. Fir APV-2.5-4mm2, panglica semnalizare ,,Gaz" Materiale marunte ( (detergent, conect, schoch)=1,001 | m | 19,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,237 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,299 |
|  | 2521216719082 | Teava PE100 SDR11 d90x8.2mm | m | 19,114 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 20,921 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 20,541 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,494 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,76 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,76 |
| 43 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d40x3.7mm.Fir APV-2.5-4mm2, panglica semnalizare ,,Gaz" Materiale marunte (detergent, conect, schoch)=1,001 | m | 36,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,796 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,296 |
|  | 25212167114037 | Teava PE100 SDR11 d40x3.7mm | m | 36,144 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 39,64 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 38,919 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,541 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,44 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,44 |
| 44 | GD54F | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie PE100 SDR11 PN16 e/f d160/180mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 160/180 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,50 |
|  | 2523156710160/180 | REductie PE100 SDR11 PN16 e/f d160/180mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,50 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,50 |
| 45 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa PE100 SDR11 PN16 e/f d140mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,60 |
|  | 2523156710140 | Mufa PE100 SDR11 PN16 e/f d140mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,30 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,30 |
| 46 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa PE100 SDR11 PN16 e/f d110mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 13,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 15,60 |
|  | 2523156710110 | Mufa PE100 SDR11 PN16 e/f d110mm | buc | 13,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 14,04 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 14,04 |
| 47 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa PE e/f d90mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,00 |
|  | 252315671090 | Mufa PE e/f d90mm | buc | 4,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,20 |
| 48 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 252315671381140M | Fiting polietilena (Mufa) D-40 mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 49 | GD54F | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Teu redus PE100 SDR11 PN16 e/f d180x110x180mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,00 |
|  | 252315671018011 | Teu redus PE100 SDR11 PN16 e/f d180x110x180mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,00 |
| 50 | GD54F | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Teu redus PE100 SDR11 PN16 e/f d180x90x180mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,00 |
|  | 252315671018019 | Teu redus PE100 SDR11 PN16 e/f d180x90x180mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,00 |
| 51 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Teu redus PE100 SDR11 PN16 e/f d140x110x140mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,60 |
|  | 25231567101401 | Teu redus PE100 SDR11 PN16 e/f d140x110x140mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,30 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,30 |
| 52 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Teu egal PE100 SDR11 PN16 e/f d110mm ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,20 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,08 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,08 |
| 53 | GD54F | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie PE100 SDR11 PN16 d180/140mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,50 |
|  | 252315671018014 | Reductie PE100 SDR11 PN16 d180/140mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,50 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,50 |
| 54 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie PE100 SDR11 PN16 d140/40mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,30 |
|  | 2523156710144 | Reductie PE100 SDR11 PN16 d140/40mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,15 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,15 |
| 55 | GD54F | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Cot PE100 SDR11 PN16 e/f d180mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,50 |
|  | 2523156710180Cot | Cot PE100 SDR11 PN16 e/f d 180mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,50 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,50 |
| 56 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,60 |
|  | 2523156713811140 Cot | Fiting polietilena (Cot) D-140 mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,30 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,30 |
| 57 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Cot PE e/f 90* Dn110mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 6,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,20 |
|  | 25231567411090 | Cot PE e/f 90* Dn110mm | buc | 6,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,48 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,48 |
| 58 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Cot PE100 SDR11 PN16 e/f d90mm 90*) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,00 |
|  | 252315670908 | Cot PE100 SDR11 PN16 e/f d90mm 90* | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,60 |
| 59 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 25231567138114032Tpeol | Fiting polietilena (Trecere PE-OL) D-40/32 mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 60 | GC01F | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 180 mm | 1 km | 0,078 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,373 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,339 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,156 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,156 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,156 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,675 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,166 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,05 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,166 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,039 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,234 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,074 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,057 |
| 61 | GC01E | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 140 mm | 1 km | 0,049 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,721 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,244 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,098 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,098 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,098 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,424 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,104 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,016 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,104 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,024 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,142 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,047 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,02 |
| 62 | GC01D | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 110 mm | 1 km | 0,092 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,073 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,304 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,184 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,184 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,184 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,796 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,196 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,024 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,196 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,046 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,239 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,079 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,029 |
| 63 | GC01C | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 90 mm | 1 km | 0,019 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,213 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,061 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,038 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,038 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,038 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,164 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,04 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,003 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,01 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,045 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,015 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,004 |
| 64 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 40 mm | 1 km | 0,036 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,364 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,106 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,072 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,072 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,072 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,311 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,077 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,003 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,077 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,018 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,065 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,022 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,003 |
| 65 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 180 mm | 1 km | 0,078 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,041 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,003 |
| 66 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 140 mm | 1 km | 0,049 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,025 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,002 |
| 67 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 110 mm | 1 km | 0,092 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,048 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,004 |
| 68 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 90 mm | 1 km | 0,019 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,01 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,001 |
| 69 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 40 mm | 1 km | 0,036 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,006 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,001 |
| 1.2.4. Gazoduct de gaze supraterană dim oțel de presiunea joasa. |  |  |  |  |
| 70 | GB01A | Robinet cu bila cu flanse Pn 16, avind Dn 32 mm | buc | 40,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 23,20 |
|  | 2875274202132 | Robinet cu bila cu flanse Pn 16 Dn 32 mm | buc | 40,00 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 320,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 320,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 320,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,40 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,80 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,20 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 3,20 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,20 |
| 71 | IC26H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 108x4 mm | m | 45,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 76,50 |
|  | 2521216701084 | Teava din otel d108x4mm | m | 45,675 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 9,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 25,38 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 5,67 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,225 |
| 72 | GD01D | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 159 x 4 mm | m | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,14 |
|  | 25212167011594 | Teava din otel d159 x 4 mm | m | 2,01 |
|  | 2521216701100 | Teava din otel, fara sudura (eclise) D-159x4 mm | m | 0,026 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,078 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,052 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,56 |
| 73 | IC26G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 89x3mm | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,00 |
|  | 2521216701893 | Teava din otel d89x3.5mm | m | 10,15 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,66 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,26 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,92 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,05 |
| 74 | IC26F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3mm | m | 140,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 175,00 |
|  | 2521216701763 | Teava din otel d76x3mm | m | 142,10 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 16,38 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 39,48 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 8,96 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,70 |
| 75 | IC26E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3mm | m | 380,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 418,00 |
|  | 2521216701573 | Teava din otel d57x3mm | m | 385,70 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 38,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 88,54 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 19,38 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 1,90 |
| 76 | IC26C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2mm | m | 272,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 231,20 |
|  | 2521216703232 | Teava din otel d32x3.2mm | m | 276,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 16,592 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 37,808 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 7,888 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,816 |
| 77 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 147,893 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 45,847 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 23,663 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 29,579 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 22,184 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 4,437 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 5,916 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,395 |
| 78 | GD08B | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 76 mm (dop) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,76 |
|  | 2710403607076 | Dop d76mm | buc | 2,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,24 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |
| 79 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 57 mm (dop) | buc | 12,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 13,92 |
|  | 2710403607057 | Dop d57mm | buc | 12,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,96 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,36 |
| 80 | GD05A | Cot de otel pentru sudare d32mm 90*, montata la tevi | buc | 114,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 118,56 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 9,12 |
|  | 2722103300032 | Cot de otel pentru sudare d32mm 90* | buc | 114,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 27,36 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 34,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 98,04 |
| 81 | GD05A | Cot de otel pentru sudare d57mm 90*, montata la tevi | buc | 160,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 166,40 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 12,80 |
|  | 2722103300057 | Cot de otel pentru sudare d57mm 90* | buc | 160,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 38,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 48,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 137,60 |
| 82 | GD05A | Cot de otel pentru sudare d76mm 90*, montata la tevi | buc | 39,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 40,56 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 3,12 |
|  | 2722103300076 | Cot de otel pentru sudare d76mm 90* | buc | 39,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 9,36 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 11,70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 33,54 |
| 83 | GD05A | Cot de otel pentru sudare d89mm 90*, montata la tevi | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 1,04 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300089 | Cot de otel pentru sudare d89mm 90* | buc | 1,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,24 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,86 |
| 84 | GD05B | Cot de otel pentru sudare d108mm 90*, montata la tevi | buc | 9,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 11,70 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,72 |
|  | 2722103300108 | Cot de otel pentru sudare d108mm 90* | buc | 9,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 3,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,32 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 12,60 |
| 85 | TfA02C1 | Teu de otel pentru sudare d108/108/108mm gata confectionata, montata pe conducta, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie | buc | 5,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 10,60 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 10,00 |
|  | 2875274040108 | Teu de otel pentru sudare d108/108/108mm | buc | 5,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,16 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,88 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,60 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,10 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,925 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,965 |
| 86 | TfA02B1 | Teu de otel pentru sudare d89/89/89mm gata confectionata, montata pe conducta, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,80 |
|  | 2875274040089 | Teu de otel pentru sudare d89/89/89mm | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,248 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,452 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,03 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,226 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,844 |
| 87 | TfA02C1 | Reductie de otel pentru sudare d108/76mm gata confectionata, montata pe conducta, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie | buc | 10,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 21,20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 20,00 |
|  | 28752740401087 | Reductie de otel pentru sudare d108/76mm | buc | 10,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,32 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,76 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,20 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,20 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,85 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 15,93 |
| 88 | TfA02C1 | Reductie de otel pentru sudare d108/57mm gata confectionata, montata pe conducta, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,12 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,00 |
|  | 28752740401085 | Reductie de otel pentru sudare d108/57mm | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,232 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,376 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,12 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,02 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,12 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,185 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,593 |
| 89 | TfA02B1 | Reductie de otel pentru sudare d89/57mm gata confectionata, montata pe conducta, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,80 |
|  | 28752740408957 | Reductie de otel pentru sudare d89/57mm | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,248 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,452 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,03 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,226 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,844 |
| 90 | TfA02B1 | Reductie de otel pentru sudare d76/57mm gata confectionata, montata pe conducta, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie | buc | 9,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 13,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,60 |
|  | 28752740407657 | Reductie de otel pentru sudare d76/57mm | buc | 9,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,116 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,034 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,90 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,135 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,017 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 12,798 |
| 91 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 80,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 40,00 |
|  | 28752744002032 | Flanse din otel d32mm | buc | 80,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 27,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,20 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 26,40 |
| 92 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |
|  | 28752744002065 | Flanse din otel d65mm | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,68 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,66 |
| 93 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,96 |
|  | 28752744002080 | Flanse din otel d80mm | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,88 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,28 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,96 |
| 94 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm | buc | 14,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 13,72 |
|  | 287527440020100 | Flanse din otel d100mm | buc | 14,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 8,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,26 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,26 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 7,28 |
| 95 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 50,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 18,00 |
|  | 287411581845214 | Surub cu cap hexagonal precis M 14 x 75 gr.5,8 | kg | 16,40 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 200,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 200,00 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 2,00 |
| 96 | IC44A k=2 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57x3mm l=0.4m K=2,000 | buc | 38,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 30,40 |
|  | 2722103310573 | Teava otel d57x3mm | m | 15,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,292 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,684 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,456 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 24,396 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,137 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,008 |
| 97 | GC01E | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 159 mm | 1 km | 0,002 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,029 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,004 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,004 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,004 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,017 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,004 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,001 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,004 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,001 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,006 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,002 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,001 |
| 98 | GC01E | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 108 mm | 1 km | 0,045 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,662 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,224 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,09 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,09 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,09 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,389 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,096 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,014 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,096 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,022 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,13 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,043 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 99 | GC01C | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 89 mm | 1 km | 0,01 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,112 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,032 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,02 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,02 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,02 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,086 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,021 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,002 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,021 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,005 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,023 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,008 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,002 |
| 100 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 76 mm | 1 km | 0,14 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,49 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,423 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,28 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,28 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,28 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,211 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,298 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,024 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,298 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,07 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,29 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,095 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 101 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 57 mm | 1 km | 0,38 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,838 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,121 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,76 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,76 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,76 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,287 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,809 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,03 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,809 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,19 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,684 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,236 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,028 |
| 102 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn32 mm | 1 km | 0,272 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,747 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,802 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,544 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,544 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,544 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,353 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,579 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,022 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,579 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,136 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,49 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,169 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,02 |
| 103 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm | 1 km | 0,002 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,001 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 104 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 108 mm | 1 km | 0,045 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,023 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,002 |
| 105 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 89 mm | 1 km | 0,01 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,005 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 106 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 76 mm | 1 km | 0,14 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,039 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,003 |
| 107 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 57 mm | 1 km | 0,38 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,061 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,006 |
| 108 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 32 mm | 1 km | 0,272 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,044 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,004 |
| 11.2.5. Ingradire, acoperisul PRG. |  |  |  |  |
| 109 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 50x50x2 mm, 2.85 m- =1m=4.306*2.85=12.272*5 buc=61.3605 | kg | 92,56 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 17,586 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,926 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,926 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,926 |
|  | 2775276309886t5053 | Confectii metalice-Teava din otel profilata 50x50x2 mm, 2.85 m- 5 buc | kg | 61,361 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,463 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,388 |
|  | 2775276309886t4020 | Confectii metalice-Teava din otel profilata 40x20x2 mm, 1-1,704=30*1,704=51,12 | kg | 51,12 |
| 110 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 80x80x3 mm, 1.4 m- 4 buc | kg | 39,93 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,587 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,399 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,399 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,399 |
|  | 2775276309886t80 | Confectii metalice-Teava din otel profilata 80x80x3 mm, 1.4 m- 4 buc | kg | 39,93 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,20 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,599 |
| 111 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Cornier 50x50x5 mm, 25,0 m.l. | kg | 94,25 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 17,908 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,942 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,942 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,942 |
|  | 2775276309886k50 | Confectii metalice - Cornier 50x50x5 mm, 25,0 м | kg | 94,25 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,471 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,414 |
| 112 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Cornier 80x80x6 mm, 4,1 m.l. | kg | 30,18 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,734 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,302 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,302 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,302 |
|  | 2775276309886k80 | Confectii metalice - Cornier 80x80x6 mm, 4,1 m | kg | 30,18 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,151 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,453 |
| 113 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou-euro gard H=2.05m) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 8,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,05 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 7,544 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,476 |
|  | 27321036462501 | Panou-euro gard, zincata H=2.5m | m2 | 13,053 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 4,042 |
| 114 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 10,95 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,95 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,876 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,095 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,328 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,766 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,548 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,095 |
| 115 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 6,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9,425 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 7,849 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 4,095 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 34,125 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 34,125 |
|  | 12345666 | Canioc | m | 4,40 |
|  | 121515 | Canioc | m | 2,00 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 2,218 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,682 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,143 |
| 116 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 0,624 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,747 |
| 117 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,624 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,193 |
| 118 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,624 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,153 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
|  | 2663102100000125 | Beton B12,5 | m3 | 0,649 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,374 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,156 |
| 119 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 1,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,856 |
| 120 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,316 |
| 121 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,68 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,673 |
|  | 142110220006820 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm | m3 | 0,782 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,286 |
| 122 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 0,73 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,884 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,474 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,756 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,182 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,292 |
| 123 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc | 0,075 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,802 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,009 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,049 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,131 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,014 |
| 124 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,90 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", Fasie de otel 40*4 | t | 0,009 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,313 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,014 |
| 125 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,91 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,05 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,06 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,162 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,68 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,32 |
| 1.2.6. Intrare-iesire din pamant a conductei de gaze din otel D159mm - 1set. de presiunea joasa. |  |  |  |  |
| 126 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 4 mm | m | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,66 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,42 |
|  | 2521216701219 | Teava din otel d219x4mm | m | 1,02 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,50 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,12 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,14 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,15 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,50 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,05 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,30 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,29 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,31 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,06 |
| 127 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,045 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,027 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,046 |
| 128 | GD05C | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 159 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,11 |
|  | 2722103300159 | Cot etel d159mm | buc | 1,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,708 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,86 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,70 |
| 129 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cutie, foaie din metal 340x450x3mm-1buc) | kg | 3,71 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,705 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,037 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,037 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,037 |
|  | 277527630004 | Cutie, foaie din metal 340x450x3mm | kg | 3,71 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,019 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,056 |
| 130 | GD02A | Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 20mm | m | 1,20 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,972 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,212 |
|  | 2521216701020 | Teava din otel dn20mm | m | 1,212 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,048 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,02 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 0,283 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,012 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,026 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,54 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,088 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,012 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,042 |
| 131 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Trecere PE-OL) avind diametrul de 159/160 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,30 |
|  | 2523156713811159/160 | Fiting polietilena (Trecere PE-OL) D159/160 mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,15 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,15 |
| 132 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,16 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,05 |
| 133 | RpGA37C | Montarea dopurilor T9 negre, filetate exterior, avind o insurubare, cu diametrul nominal de 3/4" din fonta la instalatiile de gaze (altele decit cele prevazute in normele pentru conducte) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09 |
|  | 2875274123020 | Dop din fonta dn20mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,009 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,016 |
| 134 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 0,688 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,213 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,11 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,138 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,103 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,021 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,028 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,034 |
| 1.2.7. Intrare-iesire din pamant a conductei de gaze din otel D110mm - 6set. de reseunea joasa. |  |  |  |  |
| 135 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 6 mm | m | 7,20 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,952 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,024 |
|  | 2521216702196 | Teava din otel Dn 219 x 6 mm | m | 7,344 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 32,40 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,864 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,007 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,008 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,36 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,08 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 10,80 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 5,76 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,36 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 2,16 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,088 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,232 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,432 |
| 136 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,27 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,165 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,277 |
| 137 | TfD03A | Montarea pe conducta a dopului indicator de corodare. Teava de otel d32x3.2mm l=0.1m cu dop | buc | 6,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,80 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,78 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,78 |
|  | 2811236312778 | Tija filetata pt. verificarea coroziunii 9x70 mm | buc | 6,00 |
|  | 2874177330571 | Mufe de reglare pt. instal. incalzire centrala D=3/4 toli | buc | 6,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,27 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,378 |
|  | 2875277318032 | Dop d32mm | buc | 6,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,09 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,702 |
| 138 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 7,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,95 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 2,25 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,001 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,50 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,90 |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 4,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
| 139 | GD02F | Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 108x4mm | m | 3,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 4,47 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,03 |
|  | 2521216701084 | Teava din otel d108x4mm | m | 3,03 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 11,70 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,144 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 2,01 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,081 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 3,45 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,585 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,03 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,12 |
| 140 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Trecere PE/otel e/f d110x108mm ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 6,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,20 |
|  | 2523156713811110108 | Trecere PE/otel e/f d110x108mm | buc | 6,06 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,48 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,48 |
| 141 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier L40x40x3mm, l=0.8m - 6buc) | kg | 6,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,06 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,06 |
|  | 2775276304040 | Cornier L40x40x3mm | kg | 6,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,03 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,09 |
| 142 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cutie, foaie din metal 340x450x3mm-6buc) | kg | 22,26 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,229 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,223 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,223 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,223 |
|  | 277527630004 | Cutie, foaie din metal 340x450x3mm | kg | 22,26 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,111 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,334 |
| 143 | GD02A | Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 20mm | m | 3,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,43 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,03 |
|  | 2521216701020 | Teava din otel dn20mm | m | 3,03 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,12 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,051 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 0,708 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,03 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,066 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,35 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,219 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,03 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,105 |
| 144 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 6,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,96 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,09 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,048 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,30 |
| 145 | RpGA37C | Montarea dopurilor T9 negre, filetate exterior, avind o insurubare, cu diametrul nominal de 3/4" din fonta la instalatiile de gaze (altele decit cele prevazute in normele pentru conducte) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,54 |
|  | 2875274123020 | Dop din fonta dn20mm | buc | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,054 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,096 |
| 146 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 7,176 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 2,225 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,148 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 1,435 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,076 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,215 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,287 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,359 |
| 147 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,37 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,701 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,148 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 108,158 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,288 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,265 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,222 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,092 |
| 1.2.8. Intrare-iesire din pamant a conductei de gaze din otel D 90mm - 3set. de preseunea joasa. |  |  |  |  |
| 148 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 4 mm | m | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,98 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,26 |
|  | 2521216702194 | Teava din otel Dn 219 x 4 mm | m | 3,06 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 13,50 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,36 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,003 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,42 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,15 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,45 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 4,50 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 2,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,90 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,87 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,93 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,18 |
| 149 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,12 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,073 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,123 |
| 150 | TfD03A | Montarea pe conducta a dopului indicator de corodare. Teava de otel d32x3.2mm l=0.1m cu dop | buc | 3,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,90 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,39 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,39 |
|  | 2811236312778 | Tija filetata pt. verificarea coroziunii 9x70 mm | buc | 3,00 |
|  | 2874177330571 | Mufe de reglare pt. instal. incalzire centrala D=3/4 toli | buc | 3,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,135 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,189 |
|  | 2875277318032 | Dop d32mm | buc | 3,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,045 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,351 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,027 |
| 151 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 3,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,936 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,08 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,72 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,432 |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 2,16 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,007 |
| 152 | GD02F | Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 89x3mm | m | 3,60 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 5,364 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,636 |
|  | 252121670893 | Teava din otel d89x3.5mm | m | 3,636 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 14,04 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,173 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 2,412 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,097 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,216 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 4,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,702 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,036 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,144 |
| 153 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Trecere PE/otel e/f d90x89mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,00 |
|  | 25231567138119089 | Trecere PE/otel e/f d90x89mm | buc | 3,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,40 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,40 |
| 154 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier L40x40x3mm, l=0.8m - 3buc) | kg | 4,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,855 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,045 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,045 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,045 |
|  | 2775276304040 | Cornier L40x40x3mm | kg | 4,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,022 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,067 |
| 155 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cutie, foaie din metal 340x450x3mm-1buc) | kg | 11,13 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,115 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,111 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,111 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,111 |
|  | 277527630004 | Cutie, foaie din metal 340x450x3mm | kg | 11,13 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,056 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,167 |
| 156 | GD02A | Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 20mm | m | 3,60 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,916 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,636 |
|  | 2521216701020 | Teava din otel dn20mm | m | 3,636 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,144 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,061 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 0,85 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,036 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,079 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,62 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,263 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,036 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,126 |
| 157 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 3,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,48 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,045 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,024 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,15 |
| 158 | RpGA37C | Montarea dopurilor T9 negre, filetate exterior, avind o insurubare, cu diametrul nominal de 3/4" din fonta la instalatiile de gaze (altele decit cele prevazute in normele pentru conducte) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,27 |
|  | 2875274123020 | Dop din fonta dn20mm | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,027 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,048 |
| 159 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 3,296 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,022 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,527 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,659 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,494 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,099 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,132 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,165 |
| 160 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,225 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,642 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 65,772 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,175 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,161 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,135 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,056 |
| 1.2.9. Intrare-iesire din pamant a conductei de gaze din otel D40/32mm - 1set. de preseunea joasa. |  |  |  |  |
| 161 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm | m | 1,20 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,992 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,504 |
|  | 2521216702194108 | Teava din otel Dn 108 x 4 mm | m | 1,224 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,40 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,144 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,168 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,18 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,80 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,96 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,06 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,36 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,348 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,372 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,072 |
| 162 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,366 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,615 |
| 163 | GD02A | Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 32 mm | m | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,81 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,01 |
|  | 252121670100032 | Teava din otel | m | 1,01 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,04 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,017 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 0,236 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,022 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,058 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,073 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,02 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,035 |
| 164 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier L40x40x3mm, l=0.8m - 3buc) | kg | 1,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,285 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,015 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,015 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,015 |
|  | 2775276304040 | Cornier L40x40x3mm | kg | 1,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,008 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,022 |
| 165 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cutie, foaie din metal 340x450x3mm-1buc) | kg | 3,777 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,718 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,038 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,038 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,038 |
|  | 277527630004 | Cutie, foaie din metal 340x450x3mm | kg | 3,777 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,019 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,057 |
| 166 | GD02A | Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 20mm | m | 1,20 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,972 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,212 |
|  | 2521216701020 | Teava din otel dn20mm | m | 1,212 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,048 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,02 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 0,283 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,012 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,026 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,54 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,088 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,012 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,042 |
| 167 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,16 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,05 |
| 168 | RpGA37C | Montarea dopurilor T9 negre, filetate exterior, avind o insurubare, cu diametrul nominal de 3/4" din fonta la instalatiile de gaze (altele decit cele prevazute in normele pentru conducte) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09 |
|  | 2875274123020 | Dop din fonta dn20mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,009 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,016 |
| 169 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 1,09 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,338 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,174 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,218 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,164 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,033 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,044 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,055 |
| 170 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,064 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,467 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,026 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 18,708 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,046 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,038 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,016 |
| 1.2.10. Tub de aerisire gaze in cutie cu capac.Preseunea joasa |  |  |  |  |
| 171 | RpGA11A | Confectionarea si montarea in spatii circulabile cu diametrul de pina la 150mm a rasuflatorilor pentru scapari de gaze la conductele subterane | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,79 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii 51x3.5 | m | 4,50 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,33 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,69 |
|  | 2732103604479 | Tabla neagra 3mm | kg | 8,40 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 3,60 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,48 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,60 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 3,15 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,21 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,15 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 3,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,56 |
| 172 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d32x3mm.Fir APV-2.5-4mm2, panglica semnalizare ,,Gaz" Materiale marunte (detergent, conect, schoch)=1,001 | m | 3,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,066 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,108 |
|  | 2521216711323 | Teava PE100 SDR11 d32x3mm | m | 3,012 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 3,303 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 3,243 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,045 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,12 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,12 |
| 173 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Dop PE e/f D. 50mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |
|  | 252315672150 | Dop PE e/f D. 50mm | buc | 3,03 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,80 |
| 174 | GD58C | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm Semicilindru de protectie PE100 SDR11 d280x25.4mm, L=0.5m-3buc Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,416 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,768 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,768 |
|  | 2521216716000280 | Teava din polietilena PE80 SDR11 D-280*25.4 | m | 1,022 |
|  | 2721204110314280 | Ramificatie TIP SA SR 280 mm x25.4 mm | buc | 0,17 |
|  | 272210330522232 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 0,331 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 0,16 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 1,012 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,341 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,183 |
| 175 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile | m3 | 0,056 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,173 |
|  | 2663102100000 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,056 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,005 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,033 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,008 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,002 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 0,263 |
| 176 | DB14A | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala | t | 1,35 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,053 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 1,354 |
|  | 2710603420377 | Otel patrat lam.cald lt = 36 mm | kg | 0,155 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,176 |
| 1.2.11. Lucrari de foraj orizontal dirijat (FOD).Preseunea medie |  |  |  |  |
| 177 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,47 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,423 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,517 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,099 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,197 |
| 178 | GD58C | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm Tub de protectie PE100 SDR11 d280x25.4mm, L=8+4*4m Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 24,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 9,984 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,432 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 18,432 |
|  | 2521216716000280 | Teava din polietilena PE80 SDR11 D-280*25.4 | m | 24,529 |
|  | 2721204110314280 | Ramificatie TIP SA SR 280 mm x25.4 mm | buc | 4,088 |
|  | 272210330522232 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 7,936 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 3,848 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 24,288 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 8,176 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 4,392 |
| 179 | GD58B | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 250 mm Tub de protectie PE100 SDR11 d225x20.5 mm, L=4+8 m Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 12,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,908 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,424 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,424 |
|  | 2521216716000225 | Tub de protectie PE100 SDR17.6 d225x20.5mm | m | 12,264 |
|  | 2721204110314225 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 2,044 |
|  | 272210330522232 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 3,968 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 1,924 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 12,144 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 4,088 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,724 |
| 180 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm Tub de protectie PE100 SDR11 d160x14.6mm, L=4*6+8m Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 32,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,896 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 20,896 |
|  | 2521216716000160 | Tub de protectie PE100 SDR11 d160x14.6mm, L=4*6+8m | m | 32,705 |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 5,451 |
|  | 272210330522232 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 10,581 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 5,13 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 32,385 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 10,902 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 5,024 |
| 181 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | buc | 2,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 83,34 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 14,00 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 14,00 |
| 1.3. Demolarea si restabilirea drumului asfaltat. 80 m2 Preseunea medie |  |  |  |  |
| 182 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 267,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 77,662 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,937 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 78,733 |
| 183 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 8,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,80 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,153 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 6,20 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 6,20 |
| 184 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 22,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,203 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,535 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,309 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,309 |
| 185 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,192 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 1,043 |
| 186 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 36,64 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,403 |
| 187 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,80 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,68 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,36 |
| 188 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Kmat=0.5 K=0,500 | m3 | 22,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,176 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 12,88 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 4,704 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 9,408 |
| 189 | DB02C | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) | 100m2 | 0,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,64 |
|  | 23203226000001 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,054 |
| 190 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 80,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 12,80 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 11,28 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,24 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 1,28 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,328 |
| 191 | DB02C | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) | 100m2 | 0,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,64 |
|  | 23203226000001 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,054 |
| 192 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 80,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 9,60 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 7,52 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,24 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,88 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,912 |
|  |  | 2. Utilaj. |  |  |
| 193 | Pret de piata | PRG cu doua regulatoare RG/2MBZ DN50 | buc | 1,00 |
|  | 2024000110100 | PRG cu doua regulatoare RG/2MBZ DN50 1000 m3/ora | buc | 1,00 |
| 194 | GB01E | Robinet cu bila cu flanse Pn 16, avind Dn 150 mm | buc | 1,00 |
|  | 28752742021150 | Robinet cu bila cu flanse Pn 16 Dn 150 mm | buc | 1,00 |
| 195 | GB01C | Robinet cu bila cu flanse Pn 16, avind Dn 100 mm | buc | 5,00 |
|  | 28752742021100 | Robinet cu bila cu flanse Pn 16 Dn 100 mm | buc | 5,00 |
| 196 | GB01B | Robinet cu bila cu flanse Pn 16, avind Dn 80 mm | buc | 3,00 |
|  | 2875274202180 | Robinet cu bila cu flanse Pn 16 Dn 80 mm | buc | 3,00 |
| 197 | GB01A | Robinet cu bila cu flanse Pn 16, avind Dn 60 mm | buc | 1,00 |
|  | 2875274202160 | Robinet cu bila cu flanse Pn 16 Dn 60 mm | buc | 1,00 |
| 3. Ridecarea topografică pentru derea în expluatarea a gazoductelor. |  |  |  |  |
| 198 |  | Ridecarea topografică pentru derea în expluatarea a gazoductelor | km | 1,316 |

Intocmit Ingener STP	  		                                                Stratuta Nicolai

Președintele Grupului de lucru	  		                         Chirilenco Iurii.