# Specificații de preț

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură și cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Difuzor cu claxon pentru orice vreme. Conceput pentru a oferi o eficiență ridicată și se caracterizează printr-o inteligibilitate ridicată a sunetului reprodus cu o distorsiune scăzută. Putere (nominală/max.): 50/200 W (RMS/vârf). Nivel maxim de presiune sonoră: 130 dB | 3 unități |  |  |  |  |  |
|  | Mixer-amplificator de 320W cu 4 intrări audio pe conectori detașabili. Are 2 intrări suplimentare pentru surse muzicale precum playere CD sau MP, tunere etc., iar prima intrare are un conector XLR. Puterea nominală de ieșire de 320 W este disponibilă fie pentru difuzoarele cu impedanță scăzută, fie pentru linia DC 100-70 VCA | 1 unitate |  |  |  |  |  |
|  | Microfon cu condensator deasupra capului pentru coruri, teatre, săli de conferințe etc., pe cablu de 10 m, XLR, negru | 2 unități |  |  |  |  |  |
|  | Parbriz pentru microfoane. Se utilizează în spațiu deschis pentru a proteja sunetul captat de microfon de interferențe care creează curenți de aer atunci când interacționează cu dispozitivul. Fabricat din spumă cu celule deschise și căptușit cu blană sintetică. | 2 unități |  |  |  |  |  |
|  | Filtru de rețea 16A 250V | 1 unitate |  |  |  |  |  |
|  | Fixator | 2 unități |  |  |  |  |  |
|  | Cablu 2x1 5 mm (JE-H (St) H FE 180/E30 2x1,5), cupru (100%), ignifugă ecranat, 2 fire, 1 m | 50 m |  |  |  |  |  |
|  | Canal din plastic 25 x 16 mm | 50 m |  |  |  |  |  |
|  | Materiale de fixare | 20 complete |  |  |  |  |  |
|  | Total | 1 listă |  |  |  |  |  |