Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Reagenti PCR cu aparat in comodat, 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă, Acord Cadru 2026-2029

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.crdm.md/pages/70/Licitatii_si_achizitii_publice.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa mun. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416,

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@crdm.md, crdm@ms.md, www.crdm.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Truse pentru identificarea infecțiilor urogenitale |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Utilaj medical pentru efectuarea Reactiei de polimerizare in lant in timp real (RT-PCR/qPCR) in comodat. | Bucata | 1 | - Amplificator tip planseta, cu calculator, compatibil cu trusele pentru identificare a infectiilor urogenitale 4.2-4.14. - Bloc cu 96 godeuri compatibil cu eprubete si stripuri de 0,2ml, monobloc. - Volumul solutiei de reactie 10-50 microlitri. - Diapazon de temperatura a blocului 0-100°C. - Temperatura de incalzire a capacului 100-105°C. - Cu 6 canale de detectie a produsului amplificat. - Cu interfata in limba romana sau rusa. - Export de date in format - rdml, xml, csv, txt, png. - Cu programe integrate de amplificare si interpretare automata a rezultatelor in forma de raport printabil. - Program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 - Cu posibilitate de conectare la LIS. Calibrat de producator, sa nu necesite calibrare ulterior. Comodat 4 ani. | 0 |
| 1.2 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Chlamydia trachomatis | Teste | 5000 | - Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Chl. trachomatis, regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 250000 |
| 1.3 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Micoplasma genitalium | Teste | 4300 | - Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Micoplasma genitalium, regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 215000 |
| 1.4 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Ureaplasma urealyticum | Teste | 4800 | - Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Ureaplasma urealyticum, regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 240000 |
| 1.5 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Gardnerella vaginalis | Teste | 3000 | - Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Gardnerella vaginalis, regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 150000 |
| 1.6 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Mycoplasma hominis | Teste | 1500 | - Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Mycoplasma hominis, regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 75000 |
| 1.7 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Trihomonas vaginalis | Teste | 2500 | - Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Trihomonas vaginalis, regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 125000 |
| 1.8 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Neisseria gonorrhoeae | Teste | 300 | - Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Neisseria gonorrhoeae, regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 15000 |
| 1.9 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Candida albicans | Teste | 2200 | - Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Candida albicans, regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 110000 |
| 1.10 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Citomegalovirusului | Teste | 2500 | - Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Citomegalovirusului, regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat. - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 125000 |
| 1.11 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea HSV tip I, II | Teste | 2800 | - Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND HSV tip I, II, regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 140000 |
| 1.12 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Toxoplasma gondi | Teste | 800 | - Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Toxoplasma gondi, regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 40000 |
| 1.13 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Virusului papilomei umane minim tipurile (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | Teste | 3000 | - Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Papiloma virus (screening), regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi/ nerepartizati în eprubete/ stripuri de 0,2ml, gata pentru utilizare. (prioritate pentru reagenti repartizati) - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat. - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 240000 |
| 1.14 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea şi diferenţierea (genotiparea) genotipurilor Virusului papilomei umane minim tipurile (16,18,31,33,35,39, 45,51,52,56,58,59) | Teste | 1400 | - Trusă completă pentru amplificarea, detecţia si deferentierea calitativă a AND genotipurilor Virusului papilomei umane, regim REAL TIME, prin metoda PCR. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi/ nerepartizati în eprubete/ stripuri de 0,2ml, gata pentru utilizare. (prioritate pentru reagenti repartizati) - Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. - Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. - Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. - Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. - Compatibil cu echipamentul comodat. - Specificitate 100%, sensibilitate maxima. - Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. - Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil. | 280000 |
| 1.15 | 33696500-0 | Mediu de transport cu mucolitic | Teste | 2000 | - Mediul de transport cu mucolitic destinat transportului și depozitării unei game largi de probe de material biologic, inclusiv cele care conțin cantități semnificative de mucus. - Compoziția mediului de transport sa garanteze o eficiență ridicată a extracției ADN-ului din material biologic complex. - Conservantul sa previna proliferarea microorganismelor nespecifice, sa previna degradarea celulară și sa permita depozitarea pe termen lung a materialului clinic -la temperatura 18 °C - 25 °C – minim 7 zile, - la temperatura 2 °C - 8 °C – minim 14 zile; - Mucoliticul sa dizolve mucusul cu vâscozitate inalta. - Material de testare: raclaje/fractii de celule epiteliale din tractul urogenital, orofaringe, nazofaringe, rect, conjunctiva ochiului, piele. - Repartizat in eprubete de 1,5-2,0ml. - Termen de valabilitate 12 luni. | 40000 |
| 1.16 | 33696500-0 | Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic | Teste | 5000 | - Trusa de reagenti pentru extragerea AND-ului din material biologic - raclaje (canalul cervical, uretra la femei, barbaţi), eliminarile mucoaselor tractului urogenital, orofaringe, conjunctiva, formatiunilor eroziv-ulcerative ale mucoaselor si pielii, urina. - Trusa completa de reagenţi, să nu necesite soluţii suplimentare pentru lucru. - Sa fie adaptata pentru extragerea ADN pentru trusele de amplificare a infectiilor urogenitale. - Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. | 125000 |
| 1.17 | 33696500-0 | Trusa pentru extragerea ARN/ADN din materialul biologic | Bucată | 4000 | - Trusa de reagenti penrtu extragerea totala ARN/ADN prin metoda de precipitare a acizilor nucleici din materialul biologic: plasmă, LCR, salivă, lichid amneotic, raclaj. - Trusa sa contina toţi reagenţii, să nu necesite soluţii suplimentare pentru lucru. - Procedura de extragere sa se efectuieze cit mai putin timp, cu minim etape. - Sa fie adaptata pentru extragerea ARN/ADN pentru trusele de amplificare a infectiilor urogenitale. - Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. | 200000 |
| Total per/an |  |  |  |  |  | 2370000 |
| Total |  |  |  |  |  | 9480000 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;+

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:la necesitate in termen de 30 zile lucratoare de la comanda scrisa a cumpartatorului. Termen de achitare:pina la  60 zile dupa livrare. Termen de instalare a aparatului pina la 90 de la semnarea contractului. Termen de semnare a contractului: maxim 10 zile de la primirea contractului

- Termenul de valabilitate a acordului cadru: 31.12.2029

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligatori |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligatori |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligatori |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatori |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre |  | La solicitare in termen de 3 zile |
| 18 | Certificat de calitate pentru fiecare lot in parte | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Garanția de bună execuție se reține in cazul:

- a) Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (acordului-cadru): Număr minim de ofertanți estimat: 1

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile lucratoare.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:12.12.2025

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:12.12.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accept |
| Sistemul de comenzi electronice | Se accept |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Boris BĂLUȚEL .