ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea țevilor din oțel și inox pentru anul 2025
prin procedura de achiziție  licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Ѵ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-401, 022-436-490

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor |  | U.m. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință |  | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / EN 10216-2) Трубы стальные: электросварные либо цельнотянутые (по ГОСТ 10704-91 Гр.В / ГОСТ 8734-75 / ГОСТ 8732-78/ EN 10216-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 1 | 44160000-9 | 1.1 ţeavă din oţel Ø57×4,0mm |  | tona | 18,514 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  | 397 000,00 |  |
| Lot. 2 |  | 2.1 ţeavă din oţel Ø76×4,0mm |  | tona | 22,010 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  | 515 000,00 |  |
| Lot.3 |  | 3.1 ţeavă din oţel Ø89×4,0mm |  | tona | 23,073 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  | 663 000,00 |  |
| Lot.4 |  | 4.1 ţeavă din oţel Ø108×4,0mm |  | tona | 27,394 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  | 785 000,00 |  |
| Lot. 5 |  | 5.1 ţeavă din oţel Ø133×5,0mm |  | tona | 22,565 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  | 698 000,00 |  |
| Lot.6 |  | 6.1 ţeavă din oţel Ø159x5,0mm |  | tona | 27,915 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  | 847 000,00 |  |
| Lot. 7 |  | 7.1 ţeavă din oţel Ø219×6,0mm |  | tona | 19,101 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  | 553 000,00 |  |
| Lot. 8 |  | 8.1 ţeavă din oţel Ø273×6,0mm |  | tone | 15,172 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  | 438 000,00 |  |
| Lot. 9 |  | 9.1 țeavă din oţel Ø325×6,0mm |  | tone | 12,366 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  | 370 000,00 |  |
| Lot. 10 |  | 10.1 țeavă din oţel Ø426×7,0mm |  | tone | 14,900 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  | 456 000,00 |  |
| Țevi din oțel: sudate electric (conform GOST 10704-91 Gr.V/ EN 10217-5) Трубы стальные: электросварные (по ГОСТ 10704-91 Гр.В/ EN 10217-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 11 | 44160000-9 | 11.1 țeavă din oțel Ø377×7,0mm |  | tone | 1,277 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  | 40 000,00 |  |
| Lot. 12 |  | 12.1 ţeavă din oţel Ø530×8,0mm |  | tone | 22,452 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  | 678 000,00 |  |
| Lot. 13 |  | 13.1 țeavă din oţel Ø630×9,0mm |  | tone | 22,053 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  | 707 000,00 |  |
| Lot. 14 |  | 14.1 țeavă din oţel Ø720×9,0mm |  | tone | 9,469 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  | 313 000,00 |  |
| Lot. 15 |  | 15.1 țeavă din oţel Ø820×9,0mm |  | tone | 17,280 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  | 515 000,00 |  |
| Lot. 16 |  | 16.1 țeavă din oţel Ø920×10,0mm |  | tone | 5,386 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  | 167 000,00 |  |
| Lot. 17 |  | 17.1 țeavă din oţel Ø1020×10,0mm |  | tone | 8,967 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  | 264 000,00 |  |
| Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75/ EN 10216-2) Трубы стальные водогазопроводные (по ГОСТ 3262-75/ EN 10216-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 18 | 44160000-9 | 18.1 țeavă din oţel DN15×2,8mm sau Ø21,3×2,9mm |  | tone | 0,064 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  | 119 000,00 |  |
|  |  | 18.2 țeavă din oţel DN20×2,8mm sau Ø26,9×2,9mm |  | tone | 0,139 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 18.3 țeavă din oţel DN25×3,2mm sau Ø33,7×3,2mm |  | tone | 0,201 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 18.4 țeavă din oţel DN32×3,2mm sau Ø42,4×3,2mm |  | tone | 0,290 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 18.5 țeavă din oţel DN40×3,5mm sau Ø48,3×3,6mm |  | tone | 1,244 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 18.6 țeavă din oțel DN50×3,5 mm sau Ø60,3×3,6 mm |  | tone | 0,117 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 18.7 țeavă din oțel DN65×4,0 mm sau Ø76,1×4,0 mm |  | tone | 0,169 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 18.8 țeavă din oțel DN80×4,0 mm sau Ø88,9×4,0 mm |  | tone | 0,200 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
| Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform EN 10216-2) Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали (по EN 10216-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 19 | 44160000-9 | 19.1 țeavă din oțel Ø51×2,6 mm |  | tone | 0,093 | Oțel 12X18H9T sau 12X18H10T (GOST 5632) sau oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) Conform Caietului de Sarcini |  | 33 000,00 |  |
| Țevi din oțel trase la rece fără sudură (conform GOST 8734-75 / GOST 8733-74) Трубы стальные беcшовные холоднодеформированные (по ГОСТ 8734-75 / ГОСТ 8733-74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 20 | 44160000-9 |  | 20.1 țeavă din oțel Ø60×4,0 mm | tone | 0,663 |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini | 29 000,00 |  |
| Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (по ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 21 | 44160000-9 | 21.1 țeavă din oţel Ø20×3,0 mm |  | tone | 0,237 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  | 912 000,00 |  |
|  |  | 21.2 țeavă din oţel Ø25×3,0 mm |  | tone | 0,342 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.3 țeavă din oţel Ø28×4,0 mm |  | tone | 0,076 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.4 țeavă din oţel Ø32×3,0 mm |  | tone | 0,112 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.5 țeavă din oțel Ø32×3,5 mm |  | tone | 0,541 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.6 țeavă din oțel Ø32×4,0 mm |  | tone | 0,028 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.7 țeavă din oţel Ø38×4,0 mm |  | tone | 0,067 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.8 țeavă din oţel Ø42×4,0 mm |  | tone | 1,095 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.9 țeavă din oţel Ø45×4,5 mm |  | tone | 1,527 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.10 țeavă din oţel Ø57×4,0 mm |  | tone | 0,063 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.11 țeavă din oţel Ø60×4,0 mm |  | tone | 0,309 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.12 țeavă din oţel Ø60×6,0 mm |  | tone | 0,200 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.13 țeavă din oţel Ø76×4,0 mm |  | tone | 0,170 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.14 țeavă din oţel Ø76×5,0 mm |  | tone | 0,876 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.15 țeavă din oţel Ø89×4,0 mm |  | tone | 0,101 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.16 țeavă din oţel Ø89×5,0 mm |  | tone | 1,306 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.17 țeavă din oţel Ø108×5,0 mm |  | tone | 0,152 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.18 țeavă din oţel Ø108×6,0 mm |  | tone | 1,509 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.19 țeavă din oţel Ø133×5,0 mm |  | tone | 0,589 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.20 țeavă din oţel Ø133×6,0 mm |  | tone | 1,879 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.21 țeavă din oţel Ø159×5,0 mm |  | tone | 1,556 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.22 țeavă din oţel Ø159×6,0 mm |  | tone | 0,408 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.23 țeavă din oţel Ø219×6,0 mm |  | tone | 0,600 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.24 țeavă din oţel Ø219×8,0 mm |  | tone | 2,498 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.25 țeavă din oţel Ø273×6,5 mm |  | tone | 1,025 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.26 țeavă din oţel Ø325×10,0 mm |  | tone | 2,796 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 21.27 țeavă din oţel Ø426×9,0 mm |  | tone | 0,555 | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
| Țevi din oțel fără sudură (conform ТУ 14-3Р-55-2001) Трубы стальные бесшовные (по ТУ 14-3Р-55-2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 22 | 44160000-9 | 22.1 țeavă din oțel Ø32×5,0 mmmmmm |  | tone | 0,081 | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) Conform Caietului de Sarcini |  | 109 000,00 |  |
|  |  | 22.2 țeavă din oțel Ø36×6,0 mmmmmm |  | tone | 0,107 | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 22.3 țeavă din oțel Ø60×6,0 mmmmmm |  | tone | 0,196 | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
|  |  | 22.4 țeavă din oțel Ø60×6,0 mmmmmm |  | tone | 0,196 | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |
| Valoarea totală a loturilor |  |  |  |  |  |  |  | 9 608 000,00 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent sau mai calitativ», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__________________________________________________________________

10.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii.

12. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau

al unor acte administrative (după caz): nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Declarația privind livrări/prestări în ultimii 3 ani (demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/ Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | F-3.1 – formularul ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 9 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu |
| 12 | Garanție pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ | Obligatoriu |
| 13 | Raport financiar pentru ultimul an de gestiune | Copie scanată de pe original, semnat electronic, ultimul raport financiar | Obligatoriu |
| 14 | Certificatul de calitate/Certificatul de conformitate/Pașaport în original sau în copie | Copie-scanată de pe original semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 15 | Mostre | După deschiderea ofertelor la solicitare participantii trebuie să prezinte mostre | Obligatoriu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

18.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform Caietului de Sarcini anexat.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20.  Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA ”RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate:

  - Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sau

Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale;

Ѵ ofertantul desemnat câștigător nu depune garanția de bună execuție contractului.

  - Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

Ѵ ofertantul desemnat câștigător depune garanția de bună execuție la semnarea contractului.

Ѵ  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Alte informații relevante:

-  Achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării;

--	Act de predare/primire a lucrărilor/bunurilor, va fi semnat de Beneficiar/Prestator după ce vor fi livrate/executate, prezentate la fața locului în set cu toate actele și testările de rigoare, conform parametrilor tehnici solicitați;

-	Semnarea contractului de achiziții sectoriale se va efectua în termen de 5 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 5 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

- Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la executarea integrală a serviciilor contractate.

Sancțiuni:

1.   Pentru executarea cu întârziere a Lucrărilor/livrarea bunurilor (întârzierea cu mai mult de 10 zile lucrătoare), Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Lucrărilor neexecutate/bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea garanției de bună executare a contractului.

2.  Pentru refuzul de a executa Lucrările/livra bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului.

3. În cazul rezoluțiunii contractului pe motiv de nesatisfacere de către Antreprenor a pretențiilor înaintate privind executarea/livrarea necorespunzătoare a contractului de achiziție atribuit, se va reține garanția de bună executare a contractului.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN