| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lot.1 Ventilator pentru sistemul interior de răcire pentru autoclavul Matachana; Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu autoclav SC500, Matachana. Lot.2 Filtru de aer steril pentru autoclavul Matachana; Steril filtru de aer, analogic cu 41608.2, compatibil cu autoclav SC500, Matachana. Lot.3 Supapă pneumatică de oprire urgentă pentru autoclavul Matachana; Supapă pneumatică pentru butonul de oprire urgentă, analogică cu 41417.3, compatibil cu autoclav SC500, Matachana. Lot.4 Element filtru de aer FR1 pentru autoclavul Matachana; Element filtru de aer FR1, analogic cu 41613.5, compatibil cu autoclav SC500, Matachana. Lot.5 Manometru de presiune în generatorul de abur pentru autoclabul Matachana; Manometru de presiune în generatorul de abur (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.6, compatibil cu autoclav S1008, Matachana. Lot.6 Manometru de presiune în cameră pentru autoclabul Matachana; Manometru de presiune în cameră (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.5, compatibil cu autoclav S1008, Matachana. Lot.7 Bateria internă pentru autoclavul Matachana; Bateria internă, compatibilă cu autoclav Matachana S500. Lot.8 Tub la pompa de detergent pentru mașina de spălat Matachana; Tub la pompa de detergent (detergent pump), analogic cu 66818.4, compatibil cu mașina de spălat MAT LD521, Matachana. Lot.9 Tub la pompa de lubrifiant pentru mașina de spălat Matachana; Tub la pompa de lubrifiant (lubricant pump), analogic cu 66819.4, compatibil cu mașina de spălat, MAT LD521, Matachana. Lot.10 Pompă pentru la mașina de spălat Matachana; Pompă pentru clătitor, analogică cu 66649.4, compatibilă cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana. Lot.11 Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502; Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502. Lot.12 Element încălzitor (ten) 3kW, 220V pentru distilatorul АЭ-25 МО; Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator АЭ-25 МО. Lot.13 Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G; Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G, compatibil pentru sistem de purificare a apei la analizator biochimic BS-800. Lot.14 Filtru pentru analizatorul Mindray; Filtru, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray. Lot.15 Chiuvete pentru analizatorul Mindray; Chiuvete (Cuvette glass, 10 pcs./kg.), compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray. Lot.16 Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex; Lampa halogen într-un suport special, compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex. Lot.17 Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600; Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600. Lot.18 Regulator de vid No.7 p/u CS-1600; Regulator de vid No.7 p/u CS-1600. Lot.19 Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex; Unitate pentru prelucrarea eprubetelor ("ASP_ASSY(PM) NO.8" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex. Lot.20 Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-530; Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8"p/u XN-530. Lot.21 Pompa de aer p/u XN-530; Pompa de aer p/u XN-530. Lot.22 Unitate de aspirație a probei “Assy No.31" p/u XN-2000; Unitate de aspirație a probei “Assy No.31" p/u XN-2000. Lot.23 Valvă vacuum "Assy No.144" p/u XN-2000; Valvă vacuum "Assy No.144" p/u XN-2000. Lot.24 Filtru No.19 p/u XN-2000; Filtru No.19 p/u XN-2000. Lot.25 Supapa pentru analizatorul hematologic Sysmex; Supapa ("LVM11-6B3-XS2" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex. Lot.26 Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800; Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800. Lot.27 Pompa generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502; Pompa generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502. Lot.28 Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf; Lampa xenon, 300 W compatibil cu modulul Endolight Highlight X300, Richard Wolf. Lot.29 Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2; Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2. Lot.30 Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf; Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf. Lot.31 Fibră optică pentru stația laparoscopică Richard Wolf; Fibra optică (diametru 2.5 mm, lungimea 2.3 m), compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf. Lot.32 Cablu de interconectare între modulul și camera pentru stația laparoscopică Richard Wolf; Cablu de interconectare dintre molului Endocam Logic HD Richard Wolf si camera HD 5525933. Lot.33 Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400; Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR400. Lot.34 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045; Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045. Lot.35 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033; Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033. Lot.36 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033; Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033. Lot.37 Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250; Electrod pasiv din cauciuc plumbat, reutilizabil adult, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250. Lot.38 Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250; Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250. Lot.39 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250; Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250. Lot.40 Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303; Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR303. Lot.41 Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon; Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon. Lot.42 Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss; Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss. Lot.43 IB18 inverter controller board pentru x-ray mobil IBIS Simply DR; placa IB18 inverter controler board compatibila cu dispozitiv x-ray mobil IBIS Simply DR impreuna cu instalarea si calibrarea. Lot.44 Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho; Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho. Lot.45 Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN; Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN. Lot.46 Placa de alimentare, compatibila cu coagulator BOWA ARC 250/303; Placa de alimentare (PN:70151), compatibila cu coagulator BOWA ARC 250/303. Lot.47 Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH; Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH. Lot.48 Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan iM8; Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan IM8. Lot.49 Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8; Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8. Lot.50 Bec halogen pentru microscopul Carl Zeiss; Bec halogen 6V, 30W, compatibil cu microscop OPMI 9, Carl Zeiss. Lot.51 Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez Medec (tip vechi), vol. ≥ 400 ml; Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez Medec (tip vechi), vol. ≥ 400 ml. Lot.52 Garnitură inelară atașabilă la capacul de vacuum pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350; Garnitură inelară atașabilă la capac compatibilă sau analogică cu RE:210307 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350. Lot.53 Tastatură cu butoane pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350; Tastatură cu butoane compatibilă sau analogică cu SP0107/30 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350. Lot.54 Sonda cardiacă PST-30BT compatibilă cu ultrasonograful cardiac Aplio 500, Canon/Toshiba; Sonda cardiacă/transcranială PST-30BT, cu frecvența de 1.8-4.8 MHz, raza de scanare 90 de grade, compatibilă cu ultrasonograful cardiac Aplio 500, Canon/Toshiba (cu verificare metrologica). Lot.55 Conector pentru priza de oxigen tip MEDEC (Olandez) cu conectoare pentru furtune la dispozitivele de ventilare; Conector pentru priza de oxigen tip MEDEC (Olandez) cu conectoare pentru furtune la dispozitivele de ventilare. Lot.56 Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex/Medec/Olandez (tip vechi), vol. ≥ 400 ml; Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex/Medec/Olandez (tip vechi), vol. ≥ 400 ml. Lot.57 Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray; Capcane de apă pentru modulul de CO2 115-043024-00 sau analogic compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650, Mindray. Lot.58 Cablu EEG compaitibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD; Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector "SNAP" la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD si conectare electrozilor de tip bridge. Lot.59 Cablu EEG compaitibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD; Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector cupă auriu la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD si conectare electrozilor de tip bridge. Lot.60 Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior.; Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior. Se configureaza individual de end-user patand avea pana la 256 electozi. Lot.61 Casca EEG tip grid din silicon pentru folosirea cu electrozi de tip bridge; Casca EEG tip grid din silicon pentru folosirea cu electrozi de tip bridge livrabila intr-o gama larga pentru diverse circumferinte ale capului. Lot.62 Cablu de alimentare 220V; Cablu de alimentare 220V, să fie cu 3 fire în interior, mărimile acestor să fie: (minim 3x1 mm^2), rezistent la 300/500 V, lungimea cablului minim 2m, să corespundă certificării "VDE", să fie analogic cu H05VV-F. Lot.63 Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN, vol. ≥ 400 ml; Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN, vol. ≥ 400 ml. Lot.64 Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil cu defibrilatorul M2, ZOLL; Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil sau analogic cu ref: 8019-0535-01 pentru defibrilatorul M2, ZOLL. Lot.65 Cablu ECG reutizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K; Cablu ECG reutizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K cu conector de tip BR-903P sau analogic compatibil cu prelungitor cu conectare de tip JC-906P. Lot.66 Set de vălţuire ţevi; Set de vălţuire ţevi 7 buc in set, 10-19 mm. Lot.67 Sistema de monitorizare presiunei cardiaca cu monitorizarea dinamica; Sistema de monitorizare presiunei cardiaca cu monitorizarea dinamica analogica cu "logical smiths medical" (100 mmHg). Lot.68 Fixator/Clesti de fixare suporturi laterale pentru pat de pacient multifunctional Dolsan Vigorous 10; Fixator/Clesti de fixare suporturi laterale pentru pat de pacient multifunctional Dolsan Vigorous 10. Lot.69 Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550; Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550. Lot.70 Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550; Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550. Lot.71 Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550; Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550. Lot.72 Valva electromagnetica pentru compresor; Valva electromagnetica EV220A 10B, G38N NO000, 042U4123 pentru compresor DK 50 DM. Lot.73 Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat).; Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat).. Lot.74 Conector de tip RJ-45 8P8C; Conector de tip RJ-45 8P8C. Lot.75 Mufă RJ-45 8P8C CAT 6 (cu inserție); Mufă RJ-45 8P8C CAT 6 (cu inserție) cablu extender/adapter de tip "Female to Female". Lot.76 PoE injector 24V DC 1A 802.3af; PoE injector 24V DC 1A 802.3af. Lot.77 Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta); Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 25 MPa. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.. Lot.78 Reductor de presiune p/u oxigen cu 2 monometre; Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 25 Mpa si monometru la iesire dupa reductor pana la 2,5 Mpa.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.. Lot.79 Manometru pentru reducor de oxigen P Max 25 Mpa; Manometru pentru reducor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 cu P Max 25 Mpa. Lot.80 Manometru pentru reducor de oxigen P max 2,5 Mpa; Manometru pentru reducor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 P max 2,5 Mpa. Lot.81 Garnitura p/u balon de oxigen; Garnitura p/u balon de oxigen. Lot.82 Clipse-markeri pentru marcare cabluri de internet multiculoare D 4-5.5ММ, 10 culori 100 buc/set; Clipse-markeri pentru marcare cabluri de internet multiculoare D 4-5.5ММ, 10 culori 100 buc/set. Lot.83 Prelungitor cu prize; Prelungitor cu prize, min. ≥ 8 cu obturator, Lungimea cablului: ≥ 5 m, Alimentarea ~250V, 50Hz, 16A, max. ≥ 3600W, Protecție pentru dispozitve la o supratensiune de până la 1700V, Lumină funcțională de control pentru protecția împotriva supratensiunii, cu întrerupător. Lot.84 Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah; Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah. Lot.85 Suport pentru statie de monitorizare centrala; Suport pentru statie de monitorizare centrala Philips cu fixare verticala. Lot.86 Filtru de aspiratie compatibil cu aspiratorul Mizuho; Filtru de aspiratie, REF:2200/02BAUA001/0001, compatibil cu aspiratorul Mizuho MSP-205A. Lot.87 Subler Yato YT-7201 sau analogic; Subler Yato YT-7201. Lot.88 Multimetru Uni-T UT612 sau analogic; Multimetru Uni-T UT612. Lot.89 Multimetru CEM DT-355 sau analogic; Multimetru CEM DT-355. Lot.90 Pompa pentru fludor Yato YT82514 sau analogic; Pompa pentru fludor Yato YT82514. Lot.91 Pompa pentru fludor Yato YT82743 sau analogic; Pompa pentru fludor Yato YT82743. Lot.92 Curățitor pentru ciocan de lipit H009 sau analogic; Curățitor pentru ciocan de lipit H009. Lot.93 Ochelari cu lupă cu fixare pe cap Yato 73840 4.5 V sau analogic; Ochelari cu lupă cu fixare pe cap Yato 73840 4.5 V. Lot.94 Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min; Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min. Lot.95 Asistent mecanic; Statie de reparatie cu 6 brate. Lot.96 Covoraș pentru lipire; Covoraș pentru ciocan de lipit cu bandă magnetică Yato YT82469 sau analogic. Lot.97 Menghină de masă; Yato YT6504 200 mm sau analogic. Lot.98 Ochelari cu lupă cu fixare pe cap; Yato 73840 4.5 V sau analogic. Lot.99 Mașină de frezat; Mașină de frezat Holzmann BF16V sau analogic. Lot.100 Curele pentru transportarea mobilei; Yato 74260 sau analogic. Lot.101 Set chei hexagonale cu cap sferic; Yato 05632 1.5 - 10 mm 9 un. sau analogic. Lot.102 Set chei torx; Yato 05633 T10-T50 9 un. sau analogic. Lot.103 Set chei hexagonale; Vorel VOR56649 2.5 - 10 mm 8 un. sau analogic. Lot.104 Set chei hexagonale cu cap sferic; Makita B-65894 1 - 10 mm 9 un. sau analogic. Lot.105 Patent multifuncțional; Yato YT-76042 160 mm sau analogic. Lot.106 Pripoi; Rexant 09-3312 sau analogic. Lot.107 Aparat de sudat invertor Fubag Intig 200 AC / DC Pulse; Aparat de sudat invertor Fubag Intig 200 AC sau analogic / DC Pulse 6.6 kW, 220 V, 200 A, 10 kg, MMA+TIG. Lot.108 Sârmă pentru sudare; Toya TOY76807 ø 0,7 mm 250 g sau analogic. Lot.109 Sârmă pentru sudare; Toya TOY76815 ø 1,5 mm 250 g sau analogic. Lot.110 Set șurubelnițe; Yato YT-25982 18 SL/PH/PZ/TORX 2.4-8.0 T5-T10 sau analogic. Lot.111 Panou pentru unelte; Vorel VOR78771 plastic sau analogic. Lot.112 Organizator; Rexant 12-5022-4 plastic sau analogic. Lot.113 Menghină + suport de masă; KWB 776900 100 mm sau analogic. Lot.114 Set burghie pentru metal; Yato YT-44676 1-13 mm sau analogic. Lot.115 Set de tarozi şi filiere; Yato YT2979 20 mm sau analogic. Lot.116 Disc de tăiere metal; Bosch RAPIDO 125 * 22.23 mm sau analogic. Lot.117 Set accesorii pentru mașină de gravat; KWB 49510950 sau analogic. Lot.118 Dispozitiv pentru debavurare; Vorel VOR78388 sau analogic. Lot.119 Carucior platforma transport marfa; Carucior platforma transport marfa, pliant, 300kg (900x600x845mm) Industrial sau analogic. Lot.120 Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K; Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K. Lot.121 Set de conectoare scurte din plastic pentru monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K; Set de conectoare scurte din plastic cu inel din cauciuc pentru conectare manjeta de NIBp cu cablu/furtun de masurare NIBP prin monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K. Lot.122 Scaun de birou; Scaun de birou, Bază: stea cu roţi; Material tapiţerie: textil; Adâncime scaun: > 44 cm; înălțimea scaunului: min > 55, max >80 cm; Garantie minimala: 12 luni;. Lot.123 Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical; Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical C = 300 minute de lucru (min.);. Lot.124 Cutit pentru taierea si ascutirea fibrelor optice pentru sistem laser Medilas D30 LiteBeam+, Dornier; Cutit pentru taierea si ascutirea fibrelor optice pentru sistem laser Medilas D30 LiteBeam+, Dornier. Lot.125 Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR; Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR. Lot.126 Incalzitor apa 60А12/1,5-Х-220.1 mC333.00.000 pentru etuva ВФЭ 2/0.9; Incalzitor apa 60А12/1,5-Х-220.1 mC333.00.000 pentru etuva ВФЭ 2/0.9. Lot.127 Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G; Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G. Lot.128 Aparat de șeiver Richard Wolf analogic sau 89951.0001 compatibil cu Combidrive EN 20951; Aparat de șeiver Richard Wolf analogic sau 89951.0001 compatibil cu Combidrive EN 20951. Lot.129 Betrie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh; Betrie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh. Lot.130 Cablu de conexiune arterial pentru monitor de pacient PICCO2; Cablu de conexiune arterial Getinge PC80150 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient PICCO2 Pulsion Medical System. Lot.131 Cablu de conexiune de presiune pentru monitor de pacient PICCO2; Cablu de conexiune de presiune Getinge PMK-206 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient PICCO2 Pulsion Medical System. Lot.132 Cablu de injectare pentru monitor de pacient PICCO2; Cablu de injectare PC80109 compatibil cu port pentru Senzor de tip PV4046 care este compatibil cu monitorul de pacient PICCO2, Pulsion Medical Systems. Lot.133 Aparat Bobrov pentru irigoscopie și injectare, utilizat în coloproctologie pentru irigoscopia colonului; Aparat Bobrov pentru irigoscopie și injectare, utilizat în coloproctologie pentru irigoscopia colonului. Material rezervor: policarbonat sau analogic de tip reutilizabil, autoclavabil. Fluxul consumului de aer: min.2 L/min. Volumul rezervorului: min 1 L cu indicator de nivel al soluției minim și maxim. Presiunea maxim creată: 50 kPa. Accesorii: rezervor min.1 buc, capac pentru rezervor min. 1 buc, pară min1 buc, tuburi de conexiune min.2 buc. Garanție minim 24 luni.. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |