Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției:____________________

Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea modelului bunului/serviciului Ţara de origine Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 Lot.1 Ventilator pentru sistemul interior de răcire pentru autoclavul Matachana Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu autoclav SC500, Matachana Lot.2 Filtru de aer steril pentru autoclavul Matachana Steril filtru de aer, analogic cu 41608.2, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Lot.3 Supapă pneumatică de oprire urgentă pentru autoclavul Matachana Supapă pneumatică pentru butonul de oprire urgentă, analogică cu 41417.3, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Lot.4 Element filtru de aer FR1 pentru autoclavul Matachana Element filtru de aer FR1, analogic cu 41613.5, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Lot.5 Manometru de presiune în generatorul de abur pentru autoclabul Matachana Manometru de presiune în generatorul de abur (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.6, compatibil cu autoclav S1008, Matachana Lot.6 Manometru de presiune în cameră pentru autoclabul Matachana Manometru de presiune în cameră (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.5, compatibil cu autoclav S1008, Matachana Lot.7 Bateria internă pentru autoclavul Matachana Bateria internă, compatibilă cu autoclav Matachana S500 Lot.8 Tub la pompa de detergent pentru mașina de spălat Matachana Tub la pompa de detergent (detergent pump), analogic cu 66818.4, compatibil cu mașina de spălat MAT LD521, Matachana Lot.9 Tub la pompa de lubrifiant pentru mașina de spălat Matachana Tub la pompa de lubrifiant (lubricant pump), analogic cu 66819.4, compatibil cu mașina de spălat, MAT LD521, Matachana Lot.10 Pompă pentru la mașina de spălat Matachana Pompă pentru clătitor, analogică cu 66649.4, compatibilă cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana Lot.11 Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502 Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502 Lot.12 Element încălzitor (ten) 3kW, 220V pentru distilatorul АЭ-25 МО Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator АЭ-25 МО Lot.13 Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G, compatibil pentru sistem de purificare a apei la analizator biochimic BS-800 Lot.14 Filtru pentru analizatorul Mindray Filtru, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray Lot.15 Chiuvete pentru analizatorul Mindray Chiuvete (Cuvette glass, 10 pcs./kg.), compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray Lot.16 Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex Lampa halogen într-un suport special, compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex Lot.17 Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600 Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600 Lot.18 Regulator de vid No.7 p/u CS-1600 Regulator de vid No.7 p/u CS-1600 Lot.19 Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex Unitate pentru prelucrarea eprubetelor ("ASP_ASSY(PM) NO.8" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex Lot.20 Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-530 Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8"p/u XN-530 Lot.21 Pompa de aer p/u XN-530 Pompa de aer p/u XN-530 Lot.22 Unitate de aspirație a probei “Assy No.31" p/u XN-2000 Unitate de aspirație a probei “Assy No.31" p/u XN-2000 Lot.23 Valvă vacuum "Assy No.144" p/u XN-2000 Valvă vacuum "Assy No.144" p/u XN-2000 Lot.24 Filtru No.19 p/u XN-2000 Filtru No.19 p/u XN-2000 Lot.25 Supapa pentru analizatorul hematologic Sysmex Supapa ("LVM11-6B3-XS2" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex Lot.26 Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800 Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800 Lot.27 Pompa generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502 Pompa generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502 Lot.28 Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf Lampa xenon, 300 W compatibil cu modulul Endolight Highlight X300, Richard Wolf Lot.29 Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2 Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2 Lot.30 Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf Lot.31 Fibră optică pentru stația laparoscopică Richard Wolf Fibra optică (diametru 2.5 mm, lungimea 2.3 m), compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf Lot.32 Cablu de interconectare între modulul și camera pentru stația laparoscopică Richard Wolf Cablu de interconectare dintre molului Endocam Logic HD Richard Wolf si camera HD 5525933 Lot.33 Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400 Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR400 Lot.34 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045 Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045 Lot.35 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033 Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033 Lot.36 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033 Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033 Lot.37 Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250 Electrod pasiv din cauciuc plumbat, reutilizabil adult, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250 Lot.38 Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250 Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250 Lot.39 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250 Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250 Lot.40 Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303 Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR303 Lot.41 Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon Lot.42 Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss Lot.43 IB18 inverter controller board pentru x-ray mobil IBIS Simply DR placa IB18 inverter controler board compatibila cu dispozitiv x-ray mobil IBIS Simply DR impreuna cu instalarea si calibrarea Lot.44 Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho Lot.45 Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN Lot.46 Placa de alimentare, compatibila cu coagulator BOWA ARC 250/303 Placa de alimentare (PN:70151), compatibila cu coagulator BOWA ARC 250/303 Lot.47 Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH Lot.48 Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan iM8 Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan IM8 Lot.49 Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8 Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8 Lot.50 Bec halogen pentru microscopul Carl Zeiss Bec halogen 6V, 30W, compatibil cu microscop OPMI 9, Carl Zeiss Lot.51 Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez Medec (tip vechi), vol. ≥ 400 ml Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez Medec (tip vechi), vol. ≥ 400 ml Lot.52 Garnitură inelară atașabilă la capacul de vacuum pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 Garnitură inelară atașabilă la capac compatibilă sau analogică cu RE:210307 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 Lot.53 Tastatură cu butoane pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 Tastatură cu butoane compatibilă sau analogică cu SP0107/30 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 Lot.54 Sonda cardiacă PST-30BT compatibilă cu ultrasonograful cardiac Aplio 500, Canon/Toshiba Sonda cardiacă/transcranială PST-30BT, cu frecvența de 1.8-4.8 MHz, raza de scanare 90 de grade, compatibilă cu ultrasonograful cardiac Aplio 500, Canon/Toshiba (cu verificare metrologica) Lot.55 Conector pentru priza de oxigen tip MEDEC (Olandez) cu conectoare pentru furtune la dispozitivele de ventilare Conector pentru priza de oxigen tip MEDEC (Olandez) cu conectoare pentru furtune la dispozitivele de ventilare Lot.56 Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex/Medec/Olandez (tip vechi), vol. ≥ 400 ml Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex/Medec/Olandez (tip vechi), vol. ≥ 400 ml Lot.57 Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray Capcane de apă pentru modulul de CO2 115-043024-00 sau analogic compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650, Mindray Lot.58 Cablu EEG compaitibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector "SNAP" la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD si conectare electrozilor de tip bridge Lot.59 Cablu EEG compaitibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector cupă auriu la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD si conectare electrozilor de tip bridge Lot.60 Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior. Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior. Se configureaza individual de end-user patand avea pana la 256 electozi Lot.61 Casca EEG tip grid din silicon pentru folosirea cu electrozi de tip bridge Casca EEG tip grid din silicon pentru folosirea cu electrozi de tip bridge livrabila intr-o gama larga pentru diverse circumferinte ale capului Lot.62 Cablu de alimentare 220V Cablu de alimentare 220V, să fie cu 3 fire în interior, mărimile acestor să fie: (minim 3x1 mm^2), rezistent la 300/500 V, lungimea cablului minim 2m, să corespundă certificării "VDE", să fie analogic cu H05VV-F Lot.63 Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN, vol. ≥ 400 ml Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN, vol. ≥ 400 ml Lot.64 Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil cu defibrilatorul M2, ZOLL Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil sau analogic cu ref: 8019-0535-01 pentru defibrilatorul M2, ZOLL Lot.65 Cablu ECG reutizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K Cablu ECG reutizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K cu conector de tip BR-903P sau analogic compatibil cu prelungitor cu conectare de tip JC-906P Lot.66 Set de vălţuire ţevi Set de vălţuire ţevi 7 buc in set, 10-19 mm Lot.67 Sistema de monitorizare presiunei cardiaca cu monitorizarea dinamica Sistema de monitorizare presiunei cardiaca cu monitorizarea dinamica analogica cu "logical smiths medical" (100 mmHg) Lot.68 Fixator/Clesti de fixare suporturi laterale pentru pat de pacient multifunctional Dolsan Vigorous 10 Fixator/Clesti de fixare suporturi laterale pentru pat de pacient multifunctional Dolsan Vigorous 10 Lot.69 Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 Lot.70 Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 Lot.71 Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 Lot.72 Valva electromagnetica pentru compresor Valva electromagnetica EV220A 10B, G38N NO000, 042U4123 pentru compresor DK 50 DM Lot.73 Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat). Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat). Lot.74 Conector de tip RJ-45 8P8C Conector de tip RJ-45 8P8C Lot.75 Mufă RJ-45 8P8C CAT 6 (cu inserție) Mufă RJ-45 8P8C CAT 6 (cu inserție) cablu extender/adapter de tip "Female to Female" Lot.76 PoE injector 24V DC 1A 802.3af PoE injector 24V DC 1A 802.3af Lot.77 Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 25 MPa. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm. Lot.78 Reductor de presiune p/u oxigen cu 2 monometre Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 25 Mpa si monometru la iesire dupa reductor pana la 2,5 Mpa.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm. Lot.79 Manometru pentru reducor de oxigen P Max 25 Mpa Manometru pentru reducor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 cu P Max 25 Mpa Lot.80 Manometru pentru reducor de oxigen P max 2,5 Mpa Manometru pentru reducor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 P max 2,5 Mpa Lot.81 Garnitura p/u balon de oxigen Garnitura p/u balon de oxigen Lot.82 Clipse-markeri pentru marcare cabluri de internet multiculoare D 4-5.5ММ, 10 culori 100 buc/set Clipse-markeri pentru marcare cabluri de internet multiculoare D 4-5.5ММ, 10 culori 100 buc/set Lot.83 Prelungitor cu prize Prelungitor cu prize, min. ≥ 8 cu obturator, Lungimea cablului: ≥ 5 m, Alimentarea ~250V, 50Hz, 16A, max. ≥ 3600W, Protecție pentru dispozitve la o supratensiune de până la 1700V, Lumină funcțională de control pentru protecția împotriva supratensiunii, cu întrerupător Lot.84 Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah Lot.85 Suport pentru statie de monitorizare centrala Suport pentru statie de monitorizare centrala Philips cu fixare verticala Lot.86 Filtru de aspiratie compatibil cu aspiratorul Mizuho Filtru de aspiratie, REF:2200/02BAUA001/0001, compatibil cu aspiratorul Mizuho MSP-205A Lot.87 Subler Yato YT-7201 sau analogic Subler Yato YT-7201 Lot.88 Multimetru Uni-T UT612 sau analogic Multimetru Uni-T UT612 Lot.89 Multimetru CEM DT-355 sau analogic Multimetru CEM DT-355 Lot.90 Pompa pentru fludor Yato YT82514 sau analogic Pompa pentru fludor Yato YT82514 Lot.91 Pompa pentru fludor Yato YT82743 sau analogic Pompa pentru fludor Yato YT82743 Lot.92 Curățitor pentru ciocan de lipit H009 sau analogic Curățitor pentru ciocan de lipit H009 Lot.93 Ochelari cu lupă cu fixare pe cap Yato 73840 4.5 V sau analogic Ochelari cu lupă cu fixare pe cap Yato 73840 4.5 V Lot.94 Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min Lot.95 Asistent mecanic Statie de reparatie cu 6 brate Lot.96 Covoraș pentru lipire Covoraș pentru ciocan de lipit cu bandă magnetică Yato YT82469 sau analogic Lot.97 Menghină de masă Yato YT6504 200 mm sau analogic Lot.98 Ochelari cu lupă cu fixare pe cap Yato 73840 4.5 V sau analogic Lot.99 Mașină de frezat Mașină de frezat Holzmann BF16V sau analogic Lot.100 Curele pentru transportarea mobilei Yato 74260 sau analogic Lot.101 Set chei hexagonale cu cap sferic Yato 05632 1.5 - 10 mm 9 un. sau analogic Lot.102 Set chei torx Yato 05633 T10-T50 9 un. sau analogic Lot.103 Set chei hexagonale Vorel VOR56649 2.5 - 10 mm 8 un. sau analogic Lot.104 Set chei hexagonale cu cap sferic Makita B-65894 1 - 10 mm 9 un. sau analogic Lot.105 Patent multifuncțional Yato YT-76042 160 mm sau analogic Lot.106 Pripoi Rexant 09-3312 sau analogic Lot.107 Aparat de sudat invertor Fubag Intig 200 AC / DC Pulse Aparat de sudat invertor Fubag Intig 200 AC sau analogic / DC Pulse 6.6 kW, 220 V, 200 A, 10 kg, MMA+TIG Lot.108 Sârmă pentru sudare Toya TOY76807 ø 0,7 mm 250 g sau analogic Lot.109 Sârmă pentru sudare Toya TOY76815 ø 1,5 mm 250 g sau analogic Lot.110 Set șurubelnițe Yato YT-25982 18 SL/PH/PZ/TORX 2.4-8.0 T5-T10 sau analogic Lot.111 Panou pentru unelte Vorel VOR78771 plastic sau analogic Lot.112 Organizator Rexant 12-5022-4 plastic sau analogic Lot.113 Menghină + suport de masă KWB 776900 100 mm sau analogic Lot.114 Set burghie pentru metal Yato YT-44676 1-13 mm sau analogic Lot.115 Set de tarozi şi filiere Yato YT2979 20 mm sau analogic Lot.116 Disc de tăiere metal Bosch RAPIDO 125 * 22.23 mm sau analogic Lot.117 Set accesorii pentru mașină de gravat KWB 49510950 sau analogic Lot.118 Dispozitiv pentru debavurare Vorel VOR78388 sau analogic Lot.119 Carucior platforma transport marfa Carucior platforma transport marfa, pliant, 300kg (900x600x845mm) Industrial sau analogic Lot.120 Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K Lot.121 Set de conectoare scurte din plastic pentru monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K Set de conectoare scurte din plastic cu inel din cauciuc pentru conectare manjeta de NIBp cu cablu/furtun de masurare NIBP prin monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K Lot.122 Scaun de birou Scaun de birou, Bază: stea cu roţi; Material tapiţerie: textil; Adâncime scaun: > 44 cm; înălțimea scaunului: min > 55, max >80 cm; Garantie minimala: 12 luni; Lot.123 Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical C = 300 minute de lucru (min.); Lot.124 Cutit pentru taierea si ascutirea fibrelor optice pentru sistem laser Medilas D30 LiteBeam+, Dornier Cutit pentru taierea si ascutirea fibrelor optice pentru sistem laser Medilas D30 LiteBeam+, Dornier Lot.125 Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR Lot.126 Incalzitor apa 60А12/1,5-Х-220.1 mC333.00.000 pentru etuva ВФЭ 2/0.9 Incalzitor apa 60А12/1,5-Х-220.1 mC333.00.000 pentru etuva ВФЭ 2/0.9 Lot.127 Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G Lot.128 Aparat de șeiver Richard Wolf analogic sau 89951.0001 compatibil cu Combidrive EN 20951 Aparat de șeiver Richard Wolf analogic sau 89951.0001 compatibil cu Combidrive EN 20951 Lot.129 Betrie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh Betrie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh Lot.130 Cablu de conexiune arterial pentru monitor de pacient PICCO2 Cablu de conexiune arterial Getinge PC80150 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient PICCO2 Pulsion Medical System Lot.131 Cablu de conexiune de presiune pentru monitor de pacient PICCO2 Cablu de conexiune de presiune Getinge PMK-206 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient PICCO2 Pulsion Medical System Lot.132 Cablu de injectare pentru monitor de pacient PICCO2 Cablu de injectare PC80109 compatibil cu port pentru Senzor de tip PV4046 care este compatibil cu monitorul de pacient PICCO2, Pulsion Medical Systems Lot.133 Aparat Bobrov pentru irigoscopie și injectare, utilizat în coloproctologie pentru irigoscopia colonului Aparat Bobrov pentru irigoscopie și injectare, utilizat în coloproctologie pentru irigoscopia colonului. Material rezervor: policarbonat sau analogic de tip reutilizabil, autoclavabil. Fluxul consumului de aer: min.2 L/min. Volumul rezervorului: min 1 L cu indicator de nivel al soluției minim și maxim. Presiunea maxim creată: 50 kPa. Accesorii: rezervor min.1 buc, capac pentru rezervor min. 1 buc, pară min1 buc, tuburi de conexiune min.2 buc. Garanție minim 24 luni. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________