| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratuseni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Constructii metalice (CM)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (D16 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 0,0037 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 0,1295 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 0,0185 |  |
|  |  | 2813113063012031332 |  |  |  | Elemente metalice - D16 S235JR |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 3,7740 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,0017 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0002 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0004 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 0,0074 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,0017 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0006 |  |
| 2 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (IPE140 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 0,1557 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 5,4495 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 0,7785 |  |
|  |  | 28131106301203 |  |  |  | Elemente metalice - IPE140 S275JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 158,8140 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,0701 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0101 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0156 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 0,3114 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,0701 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0234 |  |
| 3 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L70x5 SR235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 0,2780 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 9,7300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 1,3900 |  |
|  |  | 33282133333144 |  |  |  | Elemente metalice -L70x5 SR235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 283,5600 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,1251 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0181 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0278 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 0,5560 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,1251 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0417 |  |
| 4 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L70x6 SR235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 1,2800 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 44,8000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 6,4000 |  |
|  |  | 332821333333144 |  |  |  | Elemente metalice -L70x6 SR235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 1 305,6000 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,5760 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0832 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,1280 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 2,5600 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,5760 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,1920 |  |
| 5 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L80x65x6 SR235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 0,1050 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 3,6750 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 0,5250 |  |
|  |  | 2813110630120332133333144 |  |  |  | Elemente metalice -L80x65x6 SR235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 107,1000 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,0473 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0068 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0105 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 0,2100 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,0473 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0158 |  |
| 6 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L150x100x10 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 0,0046 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 0,1610 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 0,0230 |  |
|  |  | 2813110630120332133333144 |  |  |  | Elemente metalice -L80x65x6 SR235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 4,6920 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,0021 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0003 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0005 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 0,0092 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,0021 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0007 |  |
| 7 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (NUT M20 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 0,0010 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 0,0350 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 0,0050 |  |
|  |  | 281311333144 |  |  |  | Elemente metalice -NUT M20 S235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 1,0200 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,0005 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0001 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0001 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 0,0020 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,0005 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0001 |  |
| 8 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (NUT M30 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 0,1218 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 4,2630 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 0,6090 |  |
|  |  | 2813113331443 |  |  |  | Elemente metalice -NUT M30 S235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 124,2360 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,0548 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0079 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0122 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 0,2436 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,0548 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0183 |  |
| 9 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (O40*18 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 0,0004 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 0,0140 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 0,0020 |  |
|  |  | 28131133314433 |  |  |  | Elemente metalice -O40*18 O40*18 S235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 0,4080 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,0002 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 0,0008 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,0002 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0001 |  |
| 10 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS70x5 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 1,5660 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 54,8100 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 7,8300 |  |
|  |  | 220321333330991443323 |  |  |  | Elemente metalice -RHS70x5 S275JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 1 597,3200 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,7047 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,1018 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,1566 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 3,1320 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,7047 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,2349 |  |
| 11 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS80x5 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 1,0733 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 37,5655 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 5,3665 |  |
|  |  | 2203213333309914443323 |  |  |  | Elemente metalice -RHS80x5 S235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 1 094,7660 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,4830 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0698 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,1073 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 2,1466 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,4830 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,1610 |  |
| 12 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS80x5 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 1,7710 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 61,9850 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 8,8550 |  |
|  |  | 22032133333099144433230 |  |  |  | Elemente metalice -RHS80x5 S275JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 1 806,4200 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,7969 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,1151 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,1771 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 3,5420 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,7969 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,2656 |  |
| 13 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS90x5 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 1,0770 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 37,6950 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 5,3850 |  |
|  |  | 22032133333144 |  |  |  | Elemente metalice -RHS90x5 S235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 1 098,5400 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,4846 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0700 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,1077 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 2,1540 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,4846 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,1615 |  |
| 14 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS90x5 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 3,2960 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 115,3600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 16,4800 |  |
|  |  | 22032133555333144 |  |  |  | Elemente metalice -RHS90x5 S275JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 3 361,9200 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 1,4832 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,2142 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,3296 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 6,5920 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 1,4832 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,4944 |  |
| 15 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x4 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 4,1690 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 145,9150 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 20,8450 |  |
|  |  | 22032133333144332 |  |  |  | Elemente metalice -RHS100x4 S235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 4 252,3800 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 1,8760 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,2710 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,4169 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 8,3380 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 1,8760 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,6253 |  |
| 16 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x5 S255JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 1,9580 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 68,5300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 9,7900 |  |
|  |  | 220321333331443320909 |  |  |  | Elemente metalice -RHS100x5 S255JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 1 997,1600 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,8811 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,1273 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,1958 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 3,9160 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,8811 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,2937 |  |
| 17 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x50x4 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 0,8161 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 28,5635 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 4,0805 |  |
|  |  | 220321333300309921443432 |  |  |  | Elemente metalice -RHS100x50x4 S235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 832,4220 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,3672 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0530 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0816 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 1,6322 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,3672 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,1224 |  |
| 18 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS120x5 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 0,1057 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 3,6995 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 0,5285 |  |
|  |  | 22033432 |  |  |  | Elemente metalice -RHS120x5 S235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 107,8140 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,0476 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0069 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0106 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 0,2114 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,0476 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0159 |  |
| 19 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS120x10 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 0,1421 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 4,9735 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 0,7105 |  |
|  |  | 2203343222 |  |  |  | Elemente metalice -RHS120x10 S235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 144,9420 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,0639 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0092 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0142 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 0,2842 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,0639 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0213 |  |
| 20 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS150x5 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 0,5300 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 18,5500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 2,6500 |  |
|  |  | 220334322244 |  |  |  | Elemente metalice -RHS150x5 S235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 540,6000 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 0,2385 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,0345 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0530 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 1,0600 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 0,2385 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,0795 |  |
| 21 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS180x10 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 4,5700 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 159,9500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 22,8500 |  |
|  |  | 220334322244090 |  |  |  | Elemente metalice -RHS180x10 S275JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 4 661,4000 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 2,0565 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,2971 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,4570 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 9,1400 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 2,0565 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,6855 |  |
| 22 |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (UPE180 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  |  |  | 7,7510 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,0000 |  | 271,2850 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  | 38,7550 |  |
|  |  | 22033432224409033 |  |  |  | Elemente metalice -UPE180 S235JO |  |  | kg |  | 1 020,0000 |  | 7 906,0200 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4500 |  | 3,4880 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,5038 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,7751 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,0000 |  | 15,5020 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4500 |  | 3,4880 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 1,1626 |  |
| 23 |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  | 2 963,2000 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,1900 |  | 563,0080 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 29,6320 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 29,6320 |  |
|  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 29,6320 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1,0000 |  | 2 963,2000 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0050 |  | 14,8160 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0080 |  | 23,7056 |  |
|  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,0150 |  | 44,4480 |  |
| 24 |  | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  | t |  |  |  | 33,7362 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,4400 |  | 217,2611 |  |
|  |  | 2430116100000 |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 7,8000 |  | 263,1424 |  |
|  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 3,9000 |  | 131,5712 |  |
|  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,5500 |  | 18,5549 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,9500 |  | 65,7856 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,9750 |  | 32,8928 |  |
| 25 |  | CL31A |  |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  |  | m2 |  |  |  | 678,8000 |  |
|  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  | h-om |  | 1,4500 |  | 984,2600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  | 135,7600 |  |
|  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 0,1350 |  | 91,6380 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0510 |  | 34,6188 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1500 |  | 101,8200 |  |
|  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,5000 |  | 339,4000 |  |
|  |  | 2430126104976 |  |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 1,9000 |  | 1 289,7200 |  |
| 26 |  | pret de piata |  |  | Bolt M 16x35 |  |  |  | buc |  |  |  | 192,0000 |  |
|  |  | 78383288 |  |  |  | Bolt M 16x35 |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 192,0000 |  |
| 27 |  | pret de piata |  |  | Bolt M 24x100 |  |  |  | buc |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  | 36714443 |  |  |  | Bolt M 24x100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,0000 |  |
| 28 |  | pret de piata |  |  | Bolt M 24x110 |  |  |  | buc |  |  |  | 136,0000 |  |
|  |  | 6714443 |  |  |  | Bolt M 24x110 |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 136,0000 |  |
| 29 |  | pret de piata |  |  | Piulita M16 |  |  |  | buc |  |  |  | 192,0000 |  |
|  |  | 7888384 |  |  |  | Piulita M16 |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 192,0000 |  |
| 30 |  | pret de piata |  |  | Piulita M24 |  |  |  | buc |  |  |  | 288,0000 |  |
|  |  | 7888381409 |  |  |  | Piulita M24 |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 288,0000 |  |
| 31 |  | pret de piata |  |  | Saiba 16 |  |  |  | buc |  |  |  | 384,0000 |  |
|  |  | 788838141 |  |  |  | Saiba 16 |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 384,0000 |  |
| 32 |  | pret de piata |  |  | Saiba 24 |  |  |  | buc |  |  |  | 432,0000 |  |
|  |  | 788838141221 |  |  |  | Saiba 24 |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 432,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |