Reconstructie acoperisului incladirea administrativa a IP Edinet 	

	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  599 724,10 lei	
Intocmit in preţuri  curente 17.10.2005

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	3,67	57,66	211,61	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	104,60	57,66	6 031,23	
 3.	7123010010200	Betonist	h-om	79,52	57,66	4 585,13	
 4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,74	57,66	3 098,64	
 5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	43,50	57,66	2 508,21	
 6.	7124010010700	Dulgher	h-om	573,33	57,66	33 058,22	
 7.	7124010010730	Dulgher  3	h-om	366,21	57,66	21 115,67	
 8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	241,30	57,66	13 913,36	
 9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	124,06	57,66	7 153,30	
 10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,76	57,66	101,48	
 11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	233,70	57,66	13 475,16	
 12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	223,31	57,66	12 876,05	
 13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,76	57,66	101,48	
 14.	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	29,96	57,66	1 727,49	
 15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	349,26	57,66	20 138,35	
 16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	562,11	57,66	32 411,26	
 17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	223,31	57,66	12 876,05	
 18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	8,86	57,66	510,86	
 19.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,86	57,66	2 183,01	
		Total manopera				188 076,56	
			Materiale:
 1.	00000052	Nisip	m3	4,62	200,00	924,00	
 2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,71	0,00	0,00	
 3.	1212121212121	apa	m3	5,27	0,00	0,00	
 4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	6,14	580,00	3 561,20	
 5.	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	9,39	230,00	2 159,70	
 6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,16
20,29	0,00
200,00	0,00
4 058,00	
 7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,20	200,00	2 040,00	
 8.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,44	200,00	288,00	
 9.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,18	3 200,00	576,00	
 10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00
0,03	0,00
3 200,00	0,00
96,00	
 11.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,32	3 200,00	7 424,00	
 12.	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	2,06	3 200,00	6 592,00	
 13.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,18	3 200,00	576,00	
 14.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a	m3	0,30	3 200,00	960,00	
 15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	3 200,00	96,00	
 16.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,01
0,00	0,00
3 200,00	0,00
0,00	
 17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,16	3 200,00	6 912,00	
 18.	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,17	3 200,00	544,00	
 19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	16,00	2 800,00	44 800,00	
 20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01
0,01	0,00
2 950,00	0,00
29,50	
 21.	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,46	3 200,00	1 472,00	
 22.	2010237318750	Distantieri 	buc	200,06	0,50	100,03	
 23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	4,55	85,00	386,75	
 24.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	270,00	12,00	3 240,00	
 25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	38,95	23,00	895,85	
 26.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	22,91	15,40	352,81	
 27.	2320187315789	Decofrol	kg	4,20	12,00	50,40	
 28.	23203226000361	Gudron	kg	44,38	36,00	1 597,68	
 29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,23	25,00	5,75	
 30.	2413217300010	Cleme	buc	44,01	1,50	66,02	
 31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,16	39,00	6,24	
 32.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	51,77	26,00	1 346,02	
 33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,93	62,00	801,66	
 34.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,27	65,00	17,55	
 35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	8,90	39,00	347,10	
 36.	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	153,50	23,00	3 530,50	
 37.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	32,57	0,00	0,00	
 38.	2523156720005	Profil de ficsare	m	236,44	15,00	3 546,60	
 39.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 052,60	3,00	18 157,80	
 40.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	65,13	145,00	9 443,85	
 41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	297,36
9 874,45	0,00
1,50	0,00
14 811,68	
 42.	26511221004021	Ciment M-300 	kg	584,23	1,50	876,34	
 43.	26511221004022	Ciment M-400 	kg	147,93	1,50	221,90	
 44.	2652102100737	Var hidratat	kg	225,98
134,76	0,00
2,20	0,00
296,47	
 45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	15,93
0,11	0,00
900,00	0,00
99,00	
 46.	2666122800555	Element de inchidere 	buc	16,48	8,00	131,84	
 47.	2666122800600	Element  prefabricat	buc	52,52
6,06	0,00
98,00	0,00
593,88	
 48.	2682132600001	Cerceveli  (Переплеты)	m2	1,50	285,00	427,50	
 49.	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	24,94	15,00	374,10	
 50.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	734,75	6,50	4 775,88	
 51.	271040364	Tabla zincate 0.5x800x2000	kg	3,92	18,00	70,56	
 52.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	195,39	20,00	3 907,80	
 53.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	26,53	18,00	477,54	
 54.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	749,01	91,00	68 159,91	
 55.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	26,05	145,00	3 777,25	
 56.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	92,43	50,00	4 621,50	
 57.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	86,52	50,00	4 326,00	
 58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	230,53	10,50	2 420,57	
 59.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	586,90	10,50	6 162,44	
 60.	2710703434920	Otel lat 	kg	57,07	10,50	599,23	
 61.	2710703520285	Suruburi	buc	221,67	2,00	443,34	
 62.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,62	14,20	8,81	
 63.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,75	14,20	24,85	
 64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,67	14,00	93,38	
 65.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	62,17	20,00	1 243,40	
 66.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	470,00	14,50	6 815,00	
 67.	2811236300	Panouri "Sandwich"	m2	75,36	154,00	11 605,44	
 68.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	888,96	16,40	14 578,94	
 69.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,00	18,00	216,00	
 70.	28631463112701	Cremon   (ручка оконная)	buc	3,00	15,00	45,00	
 71.	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	58,48	2,80	163,74	
 72.	2873122004100	Plase sudate 	kg	673,53	14,00	9 429,42	
 73.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	96,96
0,76	20,00
22,00	1 939,20
16,72	
 74.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,18	25,00	4,50	
 75.	2873147300863	Agrafe	kg	1,49	22,00	32,78	
 76.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,75	42,00	199,50	
 77.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,12	42,00	5,04	
 78.	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	2,35	2,50	5,88	
 79.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,50	1,30	13,65	
 80.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	129,00	20,00	2 580,00	
 81.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,01	83,00	1 826,83	
 82.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	221,67	0,50	110,84	
 83.	2874115837745	Suruburi	buc	824,00	0,50	412,00	
 84.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,50	0,25	2,62	
 85.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,35	2,00	4,70	
 86.	2874115883700	Saiba   M 20	buc	2,35	3,00	7,05	
 87.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,17	38,00	6,46	
 88.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	55,80	20,00	1 116,00	
 89.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,24
22,01	21,00
28,00	173,04
616,28	
 90.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,48	24,00	395,52	
 91.	2875274000502	Cot burlan	buc	44,01	77,00	3 388,77	
 92.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,01	37,50	825,38	
 93.	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	22,01	77,00	1 694,77	
 94.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,48	24,00	395,52	
 95.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	115,36	20,00	2 307,20	
 96.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,05	27,00	28,35	
 97.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 861,84	0,60	3 517,10	
 98.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 666,91	0,01	76,67	
 99.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,61	0,00	0,00	
 100.	4100116202806	Apa	m3	0,43	0,00	0,00	
 101.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	17,34	0,00	0,00	
 102.	4100126202818	 Apa	m3	1,04	0,00	0,00	
		Total materiale de construcţii				310 502,09	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2410520006700	Automacara 	h-ut.	0,11	175,00	19,25	
 2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	2,58
0,33	0,00
200,00	0,00
66,00	
 3.	2922140006700	Macara turn 	h-ut.	8,70	220,00	1 914,00	
 4.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	43,71	15,00	655,65	
 5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	1,66	15,00	24,90	
 6.	2922140006703	Macara fereastra 	h-ut	12,41	15,00	186,15	
 7.	2922140007000	Macara 	h-ut.	9,27
3,39	15,00
175,00	139,05
593,25	
 8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	3,96	10,00	39,60	
 9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	66,52
9,09	25,00
30,00	1 663,00
272,70	
 10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	1,37	30,00	41,10	
 11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	7,76	16,00	124,16	
 12.	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut.	4,20	25,00	105,00	
 13.	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	1,29	20,00	25,80	
 14.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	57,91	25,00	1 447,75	
 15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut.	5,68	15,00	85,20	
 16.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut.	0,48	10,00	4,80	
 17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut.	0,12	0,00	0,00	
 18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	7,39	175,00	1 293,25	
 19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	4,23	0,00	0,00	
 20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,70	205,00	143,50	
 21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,27	120,00	32,40	
		Total utilaje de construcţii				8 876,51	
 
	Total:					
	Прямые затраты	 lei			507 455,16	
	CAS	27,50 %			42 317,23	
	Total	100,00 +			549 772,39	
	Cheltuieli de transport	5,00 %			15 525,10	
	Total	100,00 +			565 297,49	
	Cheltuieli de regie	3,00 %			16 958,92	
	Total	100,00 +			582 256,41	
	Beneficiu	3,00 %			17 467,69	
	Total	100,00 +			599 724,10	
	Total deviz:				599 724,10	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)