# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Implante cerebrale și consumabile neurochirurgicale (REPETAT)
prin procedura de achiziție__COP___
Cod CPV: 33100000-1

- Denumirea autorității contractante: ____IMSP Institutul de Medicină Urgentă_____

- IDNO: ___10013600152606___

- Adresa: ___mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1___

- Numărul de telefon/fax: ___022 250 809____

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ___achizitii@urgenta.md____

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate central de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. Lot | Denumire Lot (obiectul achiziției) | Denumire Poziție | Cant. | U/M | Descriere (specificații tehnice) | Suma estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT740T | 3 | buc | Drepte, lungimea branșelor - 7,3 mm; deschiderea branșelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. | 140 000.00 |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT750T | 3 | buc | Drepte, lungimea branșelor - 9,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT760T | 3 | buc | Drepte, lungimea branșelor - 11,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT762T | 2 | buc | Ușor curbate, lungimea branșelor - 10,2 mm; deschiderea branșelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT754T | 1 | buc | Curbate, lungimea branșelor - 10,2 mm; deschiderea branșelor minim 6,1 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT764T | 4 | buc | Curbate, lungimea branșelor - 8,0 mm; deschiderea branșelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT784T | 4 | buc | Curbate, lungimea branșelor - 10,3 mm; deschiderea branșelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT603T | 1 | buc | Curbate sub unghi 130 grade, lungimea branșelor - 8,0 mm; deschiderea branșelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT613T | 1 | buc | Curbate sub unghi 130 grade, lungimea branșelor - 6,1 mm; deschiderea branșelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT851T | 1 | buc | Curbate sub unghi 90 - 100 grade, lungimea branșelor - 9,0 mm; deschiderea branșelor minim 5,6 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT830T | 1 | buc | Curbate sub forma de carlig, lungimea branșelor - 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT746T | 3 | buc | Curbate moderat sub forma de banan, lungimea branșelor - 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT773T | 3 | buc | Curbate moderat sub forma de banan, lungimea branșelor - 7,8 mm; deschiderea branșelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT761T | 3 | buc | Curbate moderat sub forma de banan, lungimea branșelor - 11,4 mm; deschiderea branșelor minim 8,0 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT747T | 4 | buc | Curbate moderat sub forma de banan, lungimea branșelor - 8,6 mm; deschiderea branșelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT652T | 2 | buc | Fenestrate, curbate sub unghi 130 grade, lungimea branșelor - 7,5/10,6 mm; deschiderea branșelor minim 7,2 mm; diametrul fenestrarii 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT644T | 2 | buc | Fenestrate, curbate sub unghi 90 grade, lungimea branșelor - 5/6,7 mm; deschiderea branșelor minim 5,5 mm; diametrul fenestrarii 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT262T | 1 | buc | Ușor curbate, lungimea branșelor - 10,2 mm; deschiderea branșelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT284T | 1 | buc | Curbate, lungimea branșelor - 10,3 mm; deschiderea branșelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT247T | 1 | buc | Curbate moderat sub forma de banan, lungimea branșelor - 8,6 mm; deschiderea branșelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT710T | 2 | buc | Drepte, lungimea branșelor - 5,0 mm; deschiderea branșelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT717T | 3 | buc | Curbate moderat sub forma de banan, lungimea branșelor - 6,3 mm; deschiderea branșelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT224T | 1 | buc | Curbate, lungimea branșelor - 5,0 mm; deschiderea branșelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 1 | Clipuri | Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT217T | 1 | buc | Curbate moderat sub forma de banan, lungimea branșelor - 6,3 mm; deschiderea branșelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiţe - unitatea de măsură a inducţiei cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. |  |
| 2 | Dren pentru drenarea plagilor postoperatorii | Dren pentru drenarea plagilor postoperatorii | 100 | buc | Dren ventricular extern, lungimea minim 250-300mm, diametru intern 1,2 - 1,5 mm, diametru extern 2,5 - 2,7 mm. Setul va contine: cateter din silicon, impregnat cu barium, roentghen contrastabil, gradat, cu orificii pentru evacuarea lichidului - 1 buc.; stilet introductor - 1 buc. Steril. | 3 000,00 |
| 3 | Gel hemostatic (Floseal) | Gel hemostatic (Floseal) | 50 | buc | Steril. Ambalaj 5-10 ml | 10 000,00 |
| 4 | Clei medical chirurgical | Clei medical chirurgical | 30 | buc | Steril. Tub, ambalaj 10-15 gr | 10 000,00 |
| 5 | Pin-uri pentru Mayfiled | Pin-uri pentru Mayfiled | 100 | buc | Steril | 5 000,00 |
| 6 | Huse de polietilen protector pentru microscop Pantero 800 | Huse de polietilen protector pentru microscop Pantero 800 | 200 | buc | Huse pentru microscop Zeiss, model Pentero 800. Sterile, din polietilenă. Dimensiuni: latime 115-125 cm; lungime 300 - 320 cm; cadru rigid compatibil cu obiectivul de 65mm sa fie integrat in husa. | 80 000,00 |
| 7 | Set de biopsie stereotactica | Set de biopsie stereotactica | 2 | set | Steril, compatibil cu neuronavigare medtronic HELTH Station 7 | 46 000,00 |
| 7 | Set de biopsie stereotactica | Trajectory Guide Kit, | 2 | set | Steril, compatibil cu neuronavigare medtronic HELTH Station 7 |  |

Valoarea estimativă a achiziției fără TVA                                                                     294 000,00 lei

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____NU se admit____

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2020, până la 31 decembrie 2020

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2020__

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu_____

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ___nu___

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivel minim/ Obligativitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Completat și semnat electronic; | Obligatoriu |
| 2 | F3.2 Garanția pentru ofertă 1% | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | F3.3 Formular informativ despre ofertant + rechizitele bancare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 4 | F4.1 Specificații tehnice | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | F4.2 Specificații de preț | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Licența de activitate/ Autorizație de funcționare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunză-toare pentru produsele oferite | Copie valabilă confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite | Copie valabilă confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Catalog și/sau pliant. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau rusă | Confirmat prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de înregistrare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 11 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 12 | Mostre la produsele solicitate, ce vor fi supuse testării (la necesitate) | Timp de 3 zile de la solicitare. | Obligatoriu |
| 13 | Termen de livrare: | La comandă, după necesități timp de 24 ore. |  |
| 14 | Metoda și condiții de plată: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii. |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz: nu

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ____-_____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): __-__

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret fara TVA pe loturi/poziții

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform BAP

- pe: [data] conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: ____SIA RSAP ____

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __limba de stat (româna)

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: _nu_

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_______nu________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_____-_________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______nu s-a publicat_____________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.06.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | + |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | - |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______nu______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Persoană responsabilă: Roman Postolachi – 022 250 872

Conducătorul grupului de lucru:

Ciocanu Mihail              ______________________________                L.Ș.