| Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 3,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: protezevasculare și tuburi cu EDTA (eprubete) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Țara de origine/producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință/ nr. de înregistrare AMDM |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| Lot 1 Proteze vasculare pentru aorta toracica tip |  | Proteza vasculara cu porozitate 0(zero), (Double velour woven fabric with collagen) Diametrul (mm) - 28, 30, 32- la alegere Lungimea (cm) – 12-15 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Proteze vasculare pentru aorta toracica tip |  | Proteza vasculara cu porozitate 0(zero), (Double velour woven fabric with collagen) Diametrul (mm) - 26 Lungimea (cm) – 12-15 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 tub cu EDTA |  | Destinaţie: pentru recoltarea sângelui de la pacient, pacient/recipient destinat examinărilor de laborator. Proprietăţi: volum 8-10 ml, asigurată cu conservant tip EDTA K3, cu capac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei eprubete. |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________