| Anexa ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1. Țevi din oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oțеl 20 preizolată cu mantaua din polietilenă cu semnalizare Ø273x6,0/400 |  |  |  |  |  | Țeavă din oțеl 20 preizolată cu mantaua din polietilenă cu semnalizare Ø273x6,0/400. SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oțеl 20 preizolată cu învelitoare din tablă de oțel zincat cu semnalizare Ø273x6,0/400 |  |  |  |  |  | Țeavă din oțеl 20 preizolată cu învelitoare din tablă de oțel zincat cu semnalizare Ø273x6,0/400 SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 201oț.20 |  |  |  |  |  |
| Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat |  |  |  |  |  | Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat SM EN 253: 2020 ИСО 3419-81/oț.20 |  |  |  |  |  |
| Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat cu învelitoare din tablă de oțel zincat |  |  |  |  |  | Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat cu învelitoare din tablă de oțel zincat SM EN 253: 2020 ИСО 3419-81/oț.20 |  |  |  |  |  |
| Suport fix Ø273x6,0/400 preizolat |  |  |  |  |  | Suport fix Ø273x6,0/400 Preizolat SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |  |  |  |
| Mufă de tras pe tub cu manta din plietilenă Ø273/400 cu set de etanșare |  |  |  |  |  | Mufă de tras pe tub cu manta din plietilenă Ø273/400 cu set de etanșare SM EN 253: 2020 |  |  |  |  |  |
| Mufă de tras pe tub cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273/400 cu set de etanșare |  |  |  |  |  | Mufă de tras pe tub cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273/400 cu set de etanșare SM EN 253: 2020 |  |  |  |  |  |
| Suport mobil pentru țeavă preizolată Ø273/400 |  |  |  |  |  | Suport mobil pentru țeavă preizolată Ø273/400 |  |  |  |  |  |
| Manșon de capăt Ø273/400 |  |  |  |  |  | Manșon de capăt Ø273/400 (КЗИ) концевая заглушка изоляции Ø273x/400 |  |  |  |  |  |
| Manșon de capăt cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273/400 |  |  |  |  |  | Manșon de capăt cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273/400 (КЗИ) концевая заглушка изоляции Ø273x/400 |  |  |  |  |  |
| Lotul 2. Coturi din oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cot de oțel 20 90° Ø273x6,0 |  |  |  |  |  | Cot de oțel 20 90° Ø273x6,0 GOST 17375-83* |  |  |  |  |  |
| Cot de oțel 20 90° Ø219x6,0 |  |  |  |  |  | Cot de oțel 20 90° Ø219x6,0 GOST 17375-83* |  |  |  |  |  |
| Cot de oțel 20 90° Ø57x3,0 |  |  |  |  |  | Cot de oțel 20 90° Ø57x3,0 GOST 17375-83* |  |  |  |  |  |
| Teu DN250 |  |  |  |  |  | Teu DN250 GOST 17376-83* |  |  |  |  |  |
| Teu DN300/DN250 |  |  |  |  |  | Teu DN300/DN250 GOST 17376-83* |  |  |  |  |  |
| Teu DN200 |  |  |  |  |  | Teu DN200 GOST 17376-83* |  |  |  |  |  |
| Trecere DN250/DN200 |  |  |  |  |  | Trecere DN250/DN200 GOST 17376-83* |  |  |  |  |  |
| Lotul 3. Robinete sferice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic din oțel DN300 |  |  |  |  |  | Robinet sferic din oțel DN300 |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic din oțel DN250 |  |  |  |  |  | Robinet sferic din oțel DN250 |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic din oțel DN200 |  |  |  |  |  | Robinet sferic din oțel DN200 |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic din oțel DN80 |  |  |  |  |  | Robinet sferic din oțel DN80 |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic din oțel DN50 |  |  |  |  |  | Robinet sferic din oțel DN50 |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic din oțel DN25 |  |  |  |  |  | Robinet sferic din oțel DN25 |  |  |  |  |  |
| Lotul 4. Mijloace de măsurare și control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie termică DN 150 în set: - Integrator electronic: 1 buc. - Debitmetru ultrasonor DN150 Q=250 m3/h, ULTRAFLOW 603: 1 buc. - Sensor de temperatură: 2 buc. - Complect de montare: 1 buc. - Modul de citire a datelor de la distanță. |  |  |  |  |  | Contor de energie termică DN 150 Kamstrup, în set: - Integrator electronic: 1 buc. - Debitmetru ultrasonor DN150 Q=250 m3/h, ULTRAFLOW 603: 1 buc. - Sensor de temperatură: 2 buc. - Complect de montare: 1 buc. - Modul de citire a datelor de la distanță. |  |  |  |  |  |
| Filtru cu plasă tip Y cu flanșe DN250 PN16 |  |  |  |  |  | Filtru cu plasă tip Y cu flanșe DN250 PN16 |  |  |  |  |  |
| Manometru 0-1,6 MPa G 1/2 D100 |  |  |  |  |  | Manometru 0-1,6 MPa G 1/2 D100 |  |  |  |  |  |
| Manometru 0-1,0 MPa G 1/2 D100 |  |  |  |  |  | Manometru 0-1,0 MPa G 1/2 D100 |  |  |  |  |  |
| Robinet 3 căi pentru manometru DN15 |  |  |  |  |  | Robinet 3 căi pentru manometru DN15 |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Țevi din oțel. 44100000-1; Țeavă din oțеl 20 preizolată cu mantaua din polietilenă cu semnalizare Ø273x6,0/400; m.l.; 640; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic/Vânzătorului la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. 44100000-1; Țeavă din oțеl 20 preizolată cu învelitoare din tablă de oțel zincat cu semnalizare Ø273x6,0/400; m.l.; 70. 44100000-1; Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat; buc.; 26. 44100000-1; Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat cu învelitoare din tablă de oțel zincat; buc.; 4. 44100000-1; Suport fix Ø273x6,0/400 preizolat; buc.; 10. 44100000-1; Mufă de tras pe tub cu manta din plietilenă Ø273/400 cu set de etanșare; buc.; 104. 44100000-1; Mufă de tras pe tub cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273/400 cu set de etanșare; buc.; 14. 44100000-1; Suport mobil pentru țeavă preizolată Ø273/400; buc.; 82. 44100000-1; Manșon de capăt Ø273/400; buc.; 10. 44100000-1; Manșon de capăt cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273/400; buc.; 4. Total lot 1. Lotul 2. Coturi din oțel. 44100000-1; Cot de oțel 20 90° Ø273x6,0; buc.; 8; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic/Vânzătorului la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. 44100000-1; Cot de oțel 20 90° Ø219x6,0; buc.; 2. 44100000-1; Cot de oțel 20 90° Ø57x3,0; buc.; 2. 44100000-1; Teu DN250; buc.; 2. 44100000-1; Teu DN300/DN250; buc.; 4. 44100000-1; Teu DN200; buc.; 2. 44100000-1; Trecere DN250/DN200; buc.; 2. Total lot 2. Lotul 3. Robinete sferice. 44100000-1; Robinet sferic din oțel DN300; buc.; 2; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic/Vânzătorului la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. 44100000-1; Robinet sferic din oțel DN250; buc.; 9. 44100000-1; Robinet sferic din oțel DN200; buc.; 2. 44100000-1; Robinet sferic din oțel DN80; buc.; 2. 44100000-1; Robinet sferic din oțel DN50; buc.; 2. 44100000-1; Robinet sferic din oțel DN25; buc.; 3. Total lot 3. Lotul 4. Mijloace de măsurare și control. 44100000-1; Contor de energie termică DN 150 în set: - Integrator electronic: 1 buc. - Debitmetru ultrasonor DN150 Q=250 m3/h, ULTRAFLOW 603: 1 buc. - Sensor de temperatură: 2 buc. - Complect de montare: 1 buc. - Modul de citire a datelor de la distanță.; set; 1; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic/Vânzătorului la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. 44100000-1; Filtru cu plasă tip Y cu flanșe DN250 PN16; buc.; 1. 44100000-1; Manometru 0-1,6 MPa G 1/2 D100; buc.; 4. 44100000-1; Manometru 0-1,0 MPa G 1/2 D100; buc.; 3. 44100000-1; Robinet 3 căi pentru manometru DN15; buc.; 7. Total lot 4. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |