| Anexa Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Țevi din oțel |
| Țeavă din oțеl 20 preizolată cu mantaua din polietilenă cu semnalizare Ø273x6,0/400 |  |  |  | Țeavă din oțеl 20 preizolată cu mantaua din polietilenă cu semnalizare Ø273x6,0/400. SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |
| Țeavă din oțеl 20 preizolată cu învelitoare din tablă de oțel zincat cu semnalizare Ø273x6,0/400 |  |  |  | Țeavă din oțеl 20 preizolată cu învelitoare din tablă de oțel zincat cu semnalizare Ø273x6,0/400 SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 201oț.20 |  |  |
| Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat |  |  |  | Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat SM EN 253: 2020 ИСО 3419-81/oț.20 |  |  |
| Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat cu învelitoare din tablă de oțel zincat |  |  |  | Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat cu învelitoare din tablă de oțel zincat SM EN 253: 2020 ИСО 3419-81/oț.20 |  |  |
| Suport fix Ø273x6,0/400 preizolat |  |  |  | Suport fix Ø273x6,0/400 Preizolat SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20 |  |  |
| Mufă de tras pe tub cu manta din plietilenă Ø273/400 cu set de etanșare |  |  |  | Mufă de tras pe tub cu manta din plietilenă Ø273/400 cu set de etanșare SM EN 253: 2020 |  |  |
| Mufă de tras pe tub cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273/400 cu set de etanșare |  |  |  | Mufă de tras pe tub cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273/400 cu set de etanșare SM EN 253: 2020 |  |  |
| Suport mobil pentru țeavă preizolată Ø273/400 |  |  |  | Suport mobil pentru țeavă preizolată Ø273/400 |  |  |
| Manșon de capăt Ø273/400 |  |  |  | Manșon de capăt Ø273/400 (КЗИ) концевая заглушка изоляции Ø273x/400 |  |  |
| Manșon de capăt cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273/400 |  |  |  | Manșon de capăt cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273/400 (КЗИ) концевая заглушка изоляции Ø273x/400 |  |  |
| Lotul 2. Coturi din oțel |
| Cot de oțel 20 90° Ø273x6,0 |  |  |  | Cot de oțel 20 90° Ø273x6,0 GOST 17375-83* |  |  |
| Cot de oțel 20 90° Ø219x6,0 |  |  |  | Cot de oțel 20 90° Ø219x6,0 GOST 17375-83* |  |  |
| Cot de oțel 20 90° Ø57x3,0 |  |  |  | Cot de oțel 20 90° Ø57x3,0 GOST 17375-83* |  |  |
| Teu DN250 |  |  |  | Teu DN250 GOST 17376-83* |  |  |
| Teu DN300/DN250 |  |  |  | Teu DN300/DN250 GOST 17376-83* |  |  |
| Teu DN200 |  |  |  | Teu DN200 GOST 17376-83* |  |  |
| Trecere DN250/DN200 |  |  |  | Trecere DN250/DN200 GOST 17376-83* |  |  |
| Lotul 3. Robinete sferice |
| Robinet sferic din oțel DN300 |  |  |  | Robinet sferic din oțel DN300 |  |  |
| Robinet sferic din oțel DN250 |  |  |  | Robinet sferic din oțel DN250 |  |  |
| Robinet sferic din oțel DN200 |  |  |  | Robinet sferic din oțel DN200 |  |  |
| Robinet sferic din oțel DN80 |  |  |  | Robinet sferic din oțel DN80 |  |  |
| Robinet sferic din oțel DN50 |  |  |  | Robinet sferic din oțel DN50 |  |  |
| Robinet sferic din oțel DN25 |  |  |  | Robinet sferic din oțel DN25 |  |  |
| Lotul 4. Mijloace de măsurare și control |
| Contor de energie termică DN 150 în set: - Integrator electronic: 1 buc. - Debitmetru ultrasonor DN150 Q=250 m3/h, ULTRAFLOW 603: 1 buc. - Sensor de temperatură: 2 buc. - Complect de montare: 1 buc. - Modul de citire a datelor de la distanță. |  |  |  | Contor de energie termică DN 150 Kamstrup, în set: - Integrator electronic: 1 buc. - Debitmetru ultrasonor DN150 Q=250 m3/h, ULTRAFLOW 603: 1 buc. - Sensor de temperatură: 2 buc. - Complect de montare: 1 buc. - Modul de citire a datelor de la distanță. |  |  |
| Filtru cu plasă tip Y cu flanșe DN250 PN16 |  |  |  | Filtru cu plasă tip Y cu flanșe DN250 PN16 |  |  |
| Manometru 0-1,6 MPa G 1/2 D100 |  |  |  | Manometru 0-1,6 MPa G 1/2 D100 |  |  |
| Manometru 0-1,0 MPa G 1/2 D100 |  |  |  | Manometru 0-1,0 MPa G 1/2 D100 |  |  |
| Robinet 3 căi pentru manometru DN15 |  |  |  | Robinet 3 căi pentru manometru DN15 |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lotul 1. Țevi din oțel 44100000-1 Țeavă din oțеl 20 preizolată cu mantaua din polietilenă cu semnalizare Ø273x6,0/400 m.l. 640 Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic/Vânzătorului la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului. 44100000-1 Țeavă din oțеl 20 preizolată cu învelitoare din tablă de oțel zincat cu semnalizare Ø273x6,0/400 m.l. 70 44100000-1 Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat buc. 26 44100000-1 Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat cu învelitoare din tablă de oțel zincat buc. 4 44100000-1 Suport fix Ø273x6,0/400 preizolat buc. 10 44100000-1 Mufă de tras pe tub cu manta din plietilenă Ø273/400 cu set de etanșare buc. 104 44100000-1 Mufă de tras pe tub cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273/400 cu set de etanșare buc. 14 44100000-1 Suport mobil pentru țeavă preizolată Ø273/400 buc. 82 44100000-1 Manșon de capăt Ø273/400 buc. 10 44100000-1 Manșon de capăt cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273/400 buc. 4 Total lot 1 Lotul 2. Coturi din oțel 44100000-1 Cot de oțel 20 90° Ø273x6,0 buc. 8 Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic/Vânzătorului la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului. 44100000-1 Cot de oțel 20 90° Ø219x6,0 buc. 2 44100000-1 Cot de oțel 20 90° Ø57x3,0 buc. 2 44100000-1 Teu DN250 buc. 2 44100000-1 Teu DN300/DN250 buc. 4 44100000-1 Teu DN200 buc. 2 44100000-1 Trecere DN250/DN200 buc. 2 Total lot 2 Lotul 3. Robinete sferice 44100000-1 Robinet sferic din oțel DN300 buc. 2 Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic/Vânzătorului la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului. 44100000-1 Robinet sferic din oțel DN250 buc. 9 44100000-1 Robinet sferic din oțel DN200 buc. 2 44100000-1 Robinet sferic din oțel DN80 buc. 2 44100000-1 Robinet sferic din oțel DN50 buc. 2 44100000-1 Robinet sferic din oțel DN25 buc. 3 Total lot 3 Lotul 4. Mijloace de măsurare și control 44100000-1 Contor de energie termică DN 150 în set: - Integrator electronic: 1 buc. - Debitmetru ultrasonor DN150 Q=250 m3/h, ULTRAFLOW 603: 1 buc. - Sensor de temperatură: 2 buc. - Complect de montare: 1 buc. - Modul de citire a datelor de la distanță. set 1 Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic/Vânzătorului la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului. 44100000-1 Filtru cu plasă tip Y cu flanșe DN250 PN16 buc. 1 44100000-1 Manometru 0-1,6 MPa G 1/2 D100 buc. 4 44100000-1 Manometru 0-1,0 MPa G 1/2 D100 buc. 3 44100000-1 Robinet 3 căi pentru manometru DN15 buc. 7 Total lot 4 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |