| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/2209121

Gimnaziului nr.52. Retele termice. Lucrari de demolare in blocul  A-2-a et.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 338,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 141,96 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 37,18 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 68,276 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 11,154 |
| 2 | RpIA49A | Demontarea distribuitorului din teava de constructii cu diametrul pina la 152x4 mm | buc | 8,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,88 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,40 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,40 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,80 |
| 3 | RpID19B | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" | buc | 4,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,00 |
| 4 | RpCA02A | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime | m3 | 0,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,40 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0009 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0006 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,009 |
| 5 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 0,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,516 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
| 6 | DB16D k=3,75 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr.15 cm) | m2 | 13,20 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5,94 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 4,653 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,1485 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,5445 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,5643 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |