DEVIZ  LOCAL №

Inlaturarea prescriptiilor ANRE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2400 |  |  |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - bloc de distributie | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare | buc | 10,0000 |  |  |
| 6 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile tablouri electrice si panouri | buc | 20,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | CASM | 24 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 5 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz local de resurse №

Inlaturarea prescriptiilor ANRE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 7,5360 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,6000 |  |  |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,1000 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0002 |  |  |
| 3. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |  |  |
| 4. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
| 5. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2100 |  |  |
| 6. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 8. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
| 9. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 20,0000 |  |  |
| 10. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
| 11. | 2746167335100 | Priza | buc | 10,2000 |  |  |
| 12. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 10,0000 |  |  |
| 13. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 20,0000 |  |  |
| 14. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |  |  |
| 15. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
| 16. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0023 |  |  |
| 17. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,1200 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1976 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,7200 |  |  |
| 3. | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,7200 |  |  |
| 4. | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
| 5. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1976 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse |  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 |  |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 21102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 30203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 30408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 2 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 21102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 40502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate | buc |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 21102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - bloc de distributie | buc |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 21102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 5 | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 |  |  | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 6 | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile tablouri electrice si panouri | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor | h-om | 0,1800 |  |  |