Lista dispozitivelor medicale înaintate spre verificare metrologică pentru anul 2022

| Nr. Ord. | Denumire dispozitiv | Cantitatea | U/M |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor de pacient | 13 | bucată |
| 2 | Defibrilator cu funcție de monitorizare fiziologică | 3 | bucată |
| 3 | Electrocardiograf | 7 | bucată |
| 4 | Ultrasonograf | 4 | bucată |
| 5 | Autoclav | 3 | bucată |
| 6 | Sterilizator | 10 | bucată |
| 7 | Pulsoximetru | 22 | bucată |
| 8 | Termometru digital non-contact | 13 | bucată |
| 9 | Tonometru electronic | 7 | bucată |
| 10 | Tonometru mecanic | 35 | bucată |
| 11 | Termostat | 5 | bucată |
| 12 | Cântar neautomat până la 500 kg | 8 | bucată |
| 13 | Dozator mecanic | 20 | bucată |
| 14 | Dispozitiv de fizioterapie | 20 | bucată |
| 15 | Mașină de anestezie | 2 | bucată |
| 16 | Pompă de infuzie cu seringă | 23 | bucată |
| 17 | Popmpă de infuzie de volum mare | 8 | bucată |
| 18 | Electroencefalograf | 2 | bucată |
| 19 | Electromiograf | 3 | bucată |
| 20 | Ventilator pulmonar | 20 | bucată |
| 21 | Higrometru psihrometric | 10 | bucată |
| 22 | Termometru cu lichid | 0 | bucată |
| 23 | Analizator de laborator (biochimic, imunologic, hematologic, coagulometru, urometru, echilibru acido-bazic) | 15 | bucată |