Caiet de sarcini pentru Lucrări de proiectare a sistemului de alimentare cu apă, canalizare și încălzire pentru IMSP Institutul de Cardiologie str. N. Testimitanu 29/1, mun. Chisinau

IMSP Institutul de Cardiologie

Clinica.

Pentru alinierea la standardele europene in vigoare, configurarea si amenajarea spatiilor medicale functionale se va executa proiectul lucrarilor de constructii, montaj si instalatii, incluzand procurarea de echipamente si utilaje tehnologice aferente.

Proiectul trebuie sa conțină următoarele compartimente:

a.  Memoriu explicativ

b. Proiectele în plan pe compartimente (rețelele interioare de apa si canalizare, încălzire), scheme noduri, specificări. (verificate de VP)

c. Devize pe compartimente , (rețelele interioare de apa si canalizare, încălzire,demolări si restabiliri ),Deviz general. (verificate de VD)

Informații generale:

- Suprafața ce urmează a fi supusă proiectării este de aproximativ 12 000 m2, înălțimea etajului 3 m

- Oferta urmează a fi prezentată pentru m2 de suprafață proiectată suma totală se va face pentru suprafața de 12 000 m2 . Valoarea contractului urmează a fi ajustată în dependență de suprafața real proiectată.

- Oferta va include obligatoriu graficul de execuție a proiectului cu definirea fiecarei etape.

- Ofertantul se va obliga să asigure întrevederi între autorul de proiect cu beneficiarul cel puțin o dată la fiecare etapă de proiect.

- Termenul de executare a proiectului va fi max. 90 de zile din data semnarii contractului.

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat electronic de către operatorul economic. | DA |
| 2 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | F 3.11 semnata electronic si anexata la sistem | DA |
| 3 | Declaraţieprivind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | F 3.8 semnata electronic si anexata la sistem | DA |
| 4 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | F3.12 semnata electronic si anexata la sistem | DA |
| 5 | Experienta similara de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Cel putin 2 obiective finalizate confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre). | DA |
| 6 | Proiectant atestat (pentru poiect) | Copia contractului individual de muncă și actelor doveditoare semnate electronic si anexata la sistem | DA |
| 7 | Perioada de garanție a proiectului | Pe toată perioada executării lucrarilor de realizarea a proiectului (pînă la realizarea finală a acestuia vor fi oferite asistență, consultari și modificari la necesitate) | DA |
| 8 | Lista proiectelor executate în ultimii 3 ani | Original semnat și stampilat de participant, Va include: denumirea proiectului, beneficiarul, suprafața proiectată, valoarea proiectului, Durata realizării proiectului | DA |
| 9 | Grafic de executare a proiectului | semnata electronic si anexata la sistem | DA |

Cerințe speciale

Compartamentele obligatoriu verificate de verificator de proiect..

Devizele- locale (COS) la toate compartamentele verificate  de verificator de devize.

Proectul cordonat cu Medicina priventivă.

La ficare etapă coordonarea cu beneficiarul proiectului.

- Lista incaperilor ce urmiază  efectuaria  lucrările de proiectare la reconstrucția sistemului de alimentare cu apă,canalizare si încălzire

- Salone pentru  tratamentul.

- Spatiu  medicale (săli de operații, săli de terapie intensivă, laborator.rengen)

- Spatiu administrativ-administrația

- Spatiu pentru personal  – asistent medical

- Spatiu pentru personal – medic

- Spatiu pentru personal –. infermieri

- Depozit, subsol.etaj tehnic.

- Bloc sanitar WC, băi.

m) Coridoare, Scări.

Anexa 1

Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă, canalizare și încălzire a

Institutului de Cardiologie din str. N. Testimițeanu 29/1, mun. Chișinău

| Nr. | Caracteristica clădirii sau tipul lucrărilor | Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabeleleor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolul sau capitolul Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții | Calculul prețului curent | Prețul curent Mii Lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Institutulul de Cardiologie S=12000m2 Rețele interioare de apă și canalizare | NCM L.02.11 – 1:2013Tab.3, p.6. K=0,85, p.3.4, prevederi generale K=1,15, seism. 7 grade NCM L.02.11 – 2013 p.5.6, K= 1,20, reconstrucție Tabela de costuri relative Pag.74, anexă, p.3 K= 0,075 |  |  |
| 2. | # Lucrări de măsurare a clădirii existente # V=36 mii m3 | Catalogul de prețuri pentru lucrările de măsurare-examinare și proiectări a reparațiilor capitale a clădirilor, a. 1991. kI = 1,25, pct 1.6 al calculatorului de preţuri; # k2 = 1,1 pct.11, tab. 1 # k3 = 1,0 pct.6, tab. 2 # categoria complicităţii clădirii –I, tab 3, categoria complicităţii lucrărilor -1, tab. 10. # k- ___________ -indece de preț. |  |  |
| 3. | Institutulul de Cardiologie S=12000m2 Rețele interioare de încălzire | NCM L.02.11 – 1:2013Tab.3, p.6. K=0,85, p.3.4, prevederi generale K=1,15, seism. 7 grade NCM L.02.11 – 2013 p.5.6, K= 1,20, reconstrucție Tabela de costuri relative Pag.74, anexă, p.3 K= 0,077 K=0,5 -coeficient de volum (fără ventilare) |  |  |
| 4. | Verificarea proiectului de execuție |  |  |  |
| 3. | # Total p.1-4 |  |  |  |
| 4. | # TVA 20% |  |  |  |
| 5. | # Total cu TVA 20% |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.