| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element încălzitor pentru distilator |  |  |  | Descriere; Element încălzitor transformă energia electrică în căldură și este utilizat pentru a încălzi lichide și gaze. Parametrul; Specificația. Compatibilitate cu dispozitivul aflat in dotare; distilatorul АЭ-25, TZMOI Tiumenschii zavod meditinscogo oborudovaniea instrumentov, anul producerii 2010. Încălzitorul sa fie analogic cu codul produsului 160.02.000; da. Materialul; otel inox. Puterea; 3kW. Tensiune de lucru; 220V. Diametrul tubului de încălzire; 8 mm. Filetul bucsei pentru instalare; М14 х 1,5. Filetul tijelor de contact; М3. Dimensiuni; Lungime; min. 192 mm. Lățime; min. 57 mm. Adâncime; min. 38 mm. Elemente de fixare pentru fiecare incălzitor (garnitura din silicon, șaibă, piuliță); da. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |