| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție RSAP 2112364 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1701175907168 din 28.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Lucrări de reparatie a pavajului din fata Pavilionului Central si scuarului cu trandafiri (trotuar) din apropierera Pavilionului Central |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii Lucrări de reparatie a pavajului din fata Pavilionului Central si scuarului cu trandafiri (trotuar) din apropierera Pavilionului Central | Lucrări de reparatie a pavajului din fata Pavilionului Central si scuarului cu trandafiri (trotuar) din apropierera Pavilionului Central |  |  | Contiunarea pavaj central: Demontare pavaj vechi 760 m2 Casetarea zonei cu tasari Nivelarea,compactarea, suprafetei fundatiei 760 m2 Repararea locala a bordurelor (500x200x80) 2buc Montarea pavajului nou de tip Caramida 20x10x8, culoare gri cu gr.80 mm pe amestec cimentat nisip1:6 760 m2 Scuar (trotuar) din fata Pavilion Central Demontare pavaj vechi 200 m2Casetarea zonei cu tasari Nivelarea,compactarea, suprafetei fundatiei 200 m2 Repararea locala a bordurelor (500x200x80) 3 buc Montarea pavajului nou de tip Bruc OL-9, culori mixte (rosu, gri, orange,galben) cu gr.20 mm pe amestec cimentat nisip 200 m2 |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |