## Proteze valvulare-vasculare (2)
Cod Final |  | DCI/Denumire Lot | Denumire Poziție | NOTE | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | cantiatea
|  | Lot nr. 1 Clei medical, steril | Lot nr. 1 Clei medical, steril |  |  | 5 |  | 5
Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004459 | 2 | Petic din PTFE, steril | Petic din PTFE, steril |  | 0 | 10 |  | 10
Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004462 | 3 | Proteză vasculară bilogică, liniară | Proteză vasculară bilogică, liniară |  | 0 | 3 |  | 3
Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004487 | 7 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 |  | 0 | 2 |  | 2
Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004488 | 8 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 4 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 4 |  | 0 | 2 |  | 2

## Sheet1
nr. lot | DCI/Denumire Lot | Denumire Poziție | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | cantiatea | cod lot | preț unitar fără TVA | preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Model/codul produsului | producător | Țară de origine | ofertant | specificația tehnică ofertată | Înregistrare AMDM | cod cpv | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați
1 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara | 10 |  |  | 10 | 1-45440 | 3441.28 | 4129.65 | 34412.8 | 41296.5 | 5833SL 5833SL Surgical Cable, Disposable, Small Clip | Medtronic | SUA | Oxivit med | Brosura "Product catalog_2021" Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungime mai mare de 3 me | DM000420891 | 33100000-1 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
4 | Proteze vasculare bifurcate 16 mm | Proteze vasculare bifurcate 16 mm | 0 |  | 2 | 2 | 4-45440 | 4936.8 | 4936.8 | 9873.6 | 9873.6 | 35BI1608 | JOTEC GmbH | Germania | CAVATEH M SRL | Proteze vasculare bifurcate 16 mm x 8 mm Lungimea: 45 cm Proteze vasculare bifurcate 16 mm Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm FlowNit Bioseal Bifurcated Knitted vascular prostheses 35BI1608 Ø (mm) - 16x8 Length (cm) - 45 - Vezi Catalogul / brosura JOTEC pentru FlowNit Bioseal | DM000214740 | 33100000-1 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
5 | Proteze vasculare liniare 8 mm | Proteze vasculare liniare 8 mm | 0 | 40 | 4 | 44 | 5-45440 | 6931.05 | 6931.05 | 304966.2 | 304966.2 | 10SW5008N | JOTEC GmbH | Germania | CAVATEH M SRL | Proteza vasculara liniara 8 mm Material - ePTFE , grosimea peretelui - standard porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes Standard Wall Length [cm] 50, Diameter [mm] 8. 10SW5008N - Vezi Catalogul / brosura JOTEC pentru FlowLine BIPORE | DM000394473 | 33100000-1 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
6 | Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm | Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm | 0 |  | 1 | 1 | 6-45440 | 14335.65 | 14335.65 | 14335.65 | 14335.65 | T10080 | LeMaitre Vascular | SUA | CAVATEH M SRL | Proteza vasculara liniara Diametru: 10 mm Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene). Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sagne - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” 0,4 mm. Diametru:10 mm Lungimea: 80 cm LifeSpan ePTFE Vascular Graft Thin Wall straight Inner Diameter: 10 mm Length: 80 cm - Vezi Catalogul / brosura LeMaitre Vascular pentru LifeSpan | DM000383814 | 33100000-1 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
9 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart | a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥85º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart |  | 10 |  | 10 | 9-45440 | 23874 | 23874 | 238740 | 238740 | Masters, model 27MJ-501; 29MJ-501, 31MJ-501 | ABBOTT MED / ST.JUDE MED | USA | GBG-MLD SRL | valva mecanica cardiaca Mitrala: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea 85º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate Marimele: N 27, N29, N31 Manjetă standart. documente tehnice se anexeaza. | DM000823058, DM000823059, DM000823060 | 33100000-1 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026