- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea:Servicii de mentenanța a dispozitivelor radiologice  pentru anul 2025  ,, (se indică obiectul achiziției)                                                                         
prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Preturi 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Buiucani

- IDNO:  1003600153131

- Adresa: mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2

- Numărul de telefon/fax:  022741916, 022 75-69-60 , 060430038

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  e-mail amtbuiucani.achizitii@gmail.com  amtbuiucani.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr | Denumire DM | Cantitatea | Amplasare | Descriere lucrărilor | Perioada efectuării lucrărilor | Suma estimativă fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispozitiv radiologic digital de model PRS 500B. Producător Protec, Germania. | 1 | CCD | Conform pașaportului tehnic | Trimestrial și la necesitate | 60 000,00 |
| 2 | Dispozitiv radiologic digital de model X-Frame DR 2S Producător: Italray, Italia | 1 | CMF-6 | Conform pașaportului tehnic | Trimestrial și la necesitate | 36000,00 |
| 3 | Dispozitiv radiologic digital de model RADspeed Fit Pro (MF Type), Producător: Shimadzu, Japonia | 1 | CCD | Conform pașaportului tehnic | Trimestrial și la necesitate | 60 000,00 |
|  | Total |  |  |  |  | 156000,00 |

| # Denumirea | # Servicii trimestriale | # Servicii semestriale |
| --- | --- | --- |
| 1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice | + |  |
| 2. Verificarea şi reglarea blocurilor electromecanice: | + |  |
| - frâne electromagnetice, dispozitive de acţionare | + |  |
| - dispozitiv de centrare | + |  |
| 3. Verificarea şi reglarea utilajului de înaltă tensiune: | + |  |
| - cablu de înaltă tensiune şi dispozitiv de comandă | + |  |
| - generator şi tubul roentgen | + |  |
| 4. Verificarea calităţii dispozitivelor de siguranţă din punct de vedere al conformităţii lor cu caracteristicile nominale necesare | + |  |
| 5. Verificarea parametrilor (conform cerinţelor Paşaportului) inclusiv următoarele verificări: | + |  |
| - verificarea capacităţii de lucru a Complexului în condiţiile expunerii deferite | + |  |
| - verificarea parametrilor câmpului de lucru | + |  |
| - verificarea dozei de expunere | + |  |
| - verificarea capacităţii de lucru la modificarea tensiunii de alimentare | + |  |
| - verificarea calităţii parametrilor electrici ai modurilor de lucru | + |  |
| - verificarea sensibilităţii şi a pragului de contrast |  | + |
| 6. Verificarea stării tehnice a serverului, staţiei de lucru: |  |  |
| - verificarea suprafeţei hard discului |  | + |
| - defragmentarea hard discurilor |  | + |
| - diagnosticarea totală a calculatoarelor | + |  |
| - controlul asupra stării dispozitivelor de reţea | + |  |
| - controlul asupra funcţionării bazei de date | + |  |
| - controlul asupra funcţionării software-ului | + |  |
| - întreținerea preventivă a unităților СD şi CD_RW | + |  |
| - întreținerea preventivă a manipulatoarelor | + |  |
| - întreținerea preventivă a blocurilor de sistem | + |  |
| - întreținerea preventivă a blocului electronic | + |  |
| 7. Schimbarea lubrifiantului în mecanisme |  | + |
| 8. Înlocuirea mecanismelor care funcţionează în condiţiile frecării | + |  |
| 9. Verificarea şi ajustarea centrării canalului roentgenooptic | + |  |
| 10. Calibrare detectorului digital |  | + |
| 11. Calibrare generatorului |  | + |
| 12. Alte servicii conform pașaportului tehnic | + |  |

Prestatorul v-a efectua serviciile de mentenanță o dată în trimestru sau simestru conform specificației, coordonat cu medici imagiști radiologi a cabinetelor radiologice digitale (între orele 14.00 și 18.00).

La necesitatea Beneficiarului, Prestatorul acordă consultații privind exploatarea şi deservirea zilnică a Dispozitivului radiologic, precum şi să invite pe reprezentantul Prestatorului în cazul stopării funcționării dispozitivului din cauza defectării lui.

Prestatorul se obligă să trimită reprezentantul său cu scopul diagnosticării în toate cazurile stopării funcționării dispozitivului radiologic din cauza defectării, în decurs de 24 ore din momentul recepționării cererii Beneficiarului. Reprezentatul Prestatorului la fiecare vizită face o înscriere în registrul de evidentă a serviciilor de mentenanță.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  La solicitare pe parcursul anului 2025 în termen de 1 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):   Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin semndtura electronicd | Obligatoriu |
| 6 | Situație financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 7 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantuluisemnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Informaţie privind asigurarea cu personal de specialitate, calificat în domeniul dat cu anexarea actelor confirmative | Conform anexei nr Anexa 14. Din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 9 | Informaţie privind asigurarea cu personal de specialitate | Inginerul care va deservi dispozitivele radiologice, va dispune de certificat de școlarizare de la producătorul dispozitivelor | Obligatoriu |
| 10 | Act ce confirma activitatea operatorului economic in domeniul DM | Original – aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 11 | Alte documente ce vin să confirme informțiile din DUAE și ofertă | La solicitare timp de 2 zile | Obligatoriu |
| 12 | „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. | În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați (se va prezenta la momentul semnarii contractului) | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă,  nu se constituie

- Garanția de bună execuție a contractului,    din valoarea totală a contractului în cuantumul 5 %,.

- Transfer la contul institutiei

- Beneficiarul plăţii: IMSP  AMT Buiucani

Codul fiscal: 1003600153131

IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

Prestarorul benefeciar: Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

Codul bancii: TREZMD2X

- Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

- Sau

- Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):licitație electronică  numarul de runde -2 durata rundelor  este stabilita de sistem. Pasul minim -1% din suma totala a lotului  fara TVA

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic pret fara TVA,  corespunderea tuturor  cerintilor  solicitate in anuntul de participare

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la deschiderea ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ______________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplic

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare : ________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat unastfel de anunt

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.02.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică |  |
| Plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                      Bulgaru  Valeriu_______________  .