| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220152C

Gimnaziul nr.52. Punct termic nr.1. Bloc C. Termomecanica.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
| 2 | IA11D |  | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h (теплообменник пластинчатый из 55-й нержавеющих пластин) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2874115821708 |  | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
| 3 | IA28A |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=200 l (бак расширительный) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 10,20 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,62 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | l |  | 0,066 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,14 |  |  |
| 4 | IA41A |  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (pегулятор температуры прямого действия Ду50 мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
| 5 | IA23A |  | Filtru de combustibil lichid (фильтр тонкой очистки Ду32 мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
| 6 | IA23A |  | Filtru de combustibil lichid (фильтр тонкой очистки Ду50 мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
| 7 | SE58B |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
| 8 | IA23A |  | Filtru de combustibil lichid (фильтр тонкой очистки Ду80 мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
| 9 | IA41B |  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm (автоматический регулятор перепада давления Ду80мм) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
| 10 | SE58B |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40 mm (теплосчетчик) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
| 11 | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (клапан 2-хходовойс эл. приводом) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан -предохранитель пружинный) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 287527420125 |  | Клапан -предохранитель пружинный, Ду25 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 13 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (клапан -предохранитель пружинный) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420150 |  | Клапан -предохранитель пружинный, Ду50 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
| 14 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (клапан -предохранитель пружинный) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 287527420132 |  | Клапан -предохранитель пружинный, Ду32 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
| 15 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (клапан обратный латунный) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 287527420232 |  | Клапан обратный латунный, Ду32 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
| 16 | ID04D |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (клапан обратный латунный) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 287527420265 |  | Клапан обратный латунный, Ду65 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 17 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровой стальной муфтовый) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 287527420332 |  | Кран шаровой стальной муфтовый, Ду32 мм |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
| 18 | ID04E |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (задвижка стальная фланцевая-бабочка) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 287527420180 |  | Задвижка стальная фланцевая-бабочка, Ду80 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
| 19 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (кран шаровой стальной фланцевый) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 287527420450 |  | Кран шаровой стальной фланцевыйй, Ду50 мм |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |
| 20 | ID04D |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (кран шаровой стальной фланцевый) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 287527420465 |  | Кран шаровой стальной фланцевыйй, Ду65 мм |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
| 21 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровой латунный муфтовый) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 287527420525 |  | Кран шаровой латунный муфтовый, Ду25 мм |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,256 |  |  |
| 22 | ID04E |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (клапан обратный латунный) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 287527420280 |  | Клапан обратный латунный, Ду80 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
| 23 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (клапан обратный латунный) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420250 |  | Клапан обратный латунный, Ду50 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
| 24 | IA25B |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm (грязевик Н=750мм, Ду200 мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,60 |  |  |
|  | 287527440120 |  | Грязевик Н=750мм, Ду200 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
| 25 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80х65 mm (переход стальной) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 2875274040865 |  | Reductie de otel, Dn80x65 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,496 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,904 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,192 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,452 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 5,688 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 26 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80х65х80 mm (крестовина стальная) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 28752740408658 |  | Крестовина стальная, Dn80x65х80 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,248 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,452 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,226 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,844 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 27 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (закладная конструкция для манометра) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,05 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,143 |  |  |
|  | 2913134504275 |  | Закладная конструкция для манометра |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 28 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (закладная конструкция для термометра) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 2913134504276 |  | Закладная конструкция для термометра |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 29 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65х65х25х65 mm (крестовина стальная) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2875274040656 |  | Крестовина стальная, Dn65x65х25х65 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,248 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,452 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,226 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,844 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 30 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр технический стеклянный Р=0,01-5-6 МПа) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 33205000156 |  | Манометр технический стеклянный Р=0,01-5-6 МПа |  |  | buc |  | 11,11 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
| 31 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр ртутный с шкалой 0-150 С,L=260мм) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 33205000015 |  | Термометр ртутный с шкалой 0-150 С,L=260мм |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
| 32 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (кран 3-хходовой для манометра) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,75 |  |  |
|  | 287527420115 |  | Кран 3-хходовой для манометра, Ду15 мм |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 132,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 132,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 132,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,495 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,594 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,485 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
| 33 | IA39A |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (автоматический деаэратор Ду15 мм) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 287527412015 |  | Автоматический деаэратор, Ду15 мм |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
| 34 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 53,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,19 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 53,00 |  |  |
| 35 | IC53C |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 32 mm (гибкая вставка к насосам) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274119032 |  | Гибкая вставка к насосам, Ду32 мм |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
| 36 |  |  | Гибкий шланг для слива воды из труб-водов, Ду25 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 258451202512 |  | Гибкий шланг для слива воды из труб-водов, Ду25 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 37 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 62,54 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,3842 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 62,54 |  |  |
| 38 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=90 mm (тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX) |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 13,26 |  |  |
|  | 33205173590 |  | Тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX, Ду90 мм |  |  | m |  | 28,119 |  |  |
| 39 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=78 mm (тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 33205173578 |  | Тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX, Ду78 мм |  |  | m |  | 12,978 |  |  |
| 40 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=60 mm (тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,06 |  |  |
|  | 33205173560 |  | Тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX, Ду60 мм |  |  | m |  | 6,489 |  |  |
| 41 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=47 mm (тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX) |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,16 |  |  |
|  | 33205173547 |  | Тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX, Ду47 мм |  |  | m |  | 17,304 |  |  |
| 42 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38 mm (тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX) |  |  | m |  | 34,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 17,34 |  |  |
|  | 33205173538 |  | Тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX, Ду38 мм |  |  | m |  | 36,771 |  |  |
| 43 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=34 mm (тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX) |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,24 |  |  |
|  | 33205173534 |  | Тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX, Ду34 мм |  |  | m |  | 25,956 |  |  |
| 44 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27 mm (тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 33205173527 |  | Тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX, Ду27 мм |  |  | m |  | 12,978 |  |  |
| 45 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 33205173520 |  | Тубы теплоизоляционные S=15мм, ARMOFLEX, Ду20 мм |  |  | m |  | 12,978 |  |  |
| 46 | IC10F |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50х3,2ц mm (труба стальная водогазопроводная оцинкованная) |  |  | m |  | 32,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 38,40 |  |  |
|  | 252121670150 |  | Teava din otel оцинкованная, Ду50х3,2ц |  |  | m |  | 32,48 |  |  |
|  | 287527411750 |  | Cot fonta maleabila Dn50 mm |  |  | buc |  | 4,80 |  |  |
|  | 272120411550 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn50 mm |  |  | buc |  | 5,12 |  |  |
|  | 272120411050 |  | Reductie fonta Dn50 mm |  |  | buc |  | 2,56 |  |  |
|  | 272120412050 |  | Mufa fonta maleabila Dn50 mm |  |  | buc |  | 3,20 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,704 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,408 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
| 47 | IC10E |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40х2,8ц mm (труба стальная водогазопроводная оцинкованная) |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,20 |  |  |
|  | 252121670140 |  | Teava din otel оцинкованная, Ду40х2,8ц |  |  | m |  | 16,24 |  |  |
|  | 287527411740 |  | Cot fonta maleabila Dn40 mm |  |  | buc |  | 2,40 |  |  |
|  | 272120411540 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn40 mm |  |  | buc |  | 2,56 |  |  |
|  | 272120411040 |  | Reductie fonta Dn40 mm |  |  | buc |  | 1,28 |  |  |
|  | 272120412040 |  | Mufa fonta maleabila Dn40 mm |  |  | buc |  | 1,60 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,272 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,544 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 48 | IC10D |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,8ц mm (труба стальная водогазопроводная оцинкованная) |  |  | m |  | 34,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,20 |  |  |
|  | 252121670132 |  | Teava din otel оцинкованная, Ду32х2,8ц |  |  | m |  | 34,51 |  |  |
|  | 287527411732 |  | Cot fonta maleabila Dn32 mm |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 272120411532 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn32 mm |  |  | buc |  | 5,44 |  |  |
|  | 272120411032 |  | Reductie fonta Dn32 mm |  |  | buc |  | 2,72 |  |  |
|  | 272120412032 |  | Mufa fonta maleabila Dn32 mm |  |  | buc |  | 3,40 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
| 49 | IC10C |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,8ц mm (труба стальная водогазопроводная оцинкованная) |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,84 |  |  |
|  | 252121670125 |  | Teava din otel оцинкованная, Ду25х2,8ц |  |  | m |  | 24,36 |  |  |
|  | 287527411725 |  | Cot fonta maleabila Dn25 mm |  |  | buc |  | 3,60 |  |  |
|  | 272120411525 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn25 mm |  |  | buc |  | 3,84 |  |  |
|  | 272120411025 |  | Reductie fonta Dn25 mm |  |  | buc |  | 1,92 |  |  |
|  | 272120412025 |  | Mufa fonta maleabila Dn25 mm |  |  | buc |  | 2,40 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
| 50 | IC10B |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8ц mm (труба стальная водогазопроводная оцинкованная) |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,10 |  |  |
|  | 252121670120 |  | Teava din otel оцинкованная, Ду20х2,8ц |  |  | m |  | 22,33 |  |  |
|  | 287527411720 |  | Cot fonta maleabila Dn20 mm |  |  | buc |  | 3,30 |  |  |
|  | 272120411520 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn20 mm |  |  | buc |  | 3,52 |  |  |
|  | 272120411020 |  | Reductie fonta Dn20 mm |  |  | buc |  | 1,76 |  |  |
|  | 272120412020 |  | Mufa fonta maleabila Dn20 mm |  |  | buc |  | 2,20 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,396 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
| 51 | IC10H |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 89х3,5 mm (труба стальная электросварная) |  |  | m |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 46,00 |  |  |
|  | 252121670189 |  | Teava din otel электросварная, Ду89х3,5 мм |  |  | m |  | 23,345 |  |  |
|  | 287527411789 |  | Cot fonta maleabila Dn89 mm |  |  | buc |  | 3,45 |  |  |
|  | 272120411589 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn89 mm |  |  | buc |  | 3,68 |  |  |
|  | 272120411089 |  | Reductie fonta Dn89 mm |  |  | buc |  | 1,84 |  |  |
|  | 272120412089 |  | Mufa fonta maleabila Dn89 mm |  |  | buc |  | 2,30 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,115 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,782 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,564 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
| 52 | IC10H |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 80х3,6 mm (труба стальная электросварная) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 252121670180 |  | Teava din otel электросварная, Ду80х3,6 мм |  |  | m |  | 3,045 |  |  |
|  | 287527411780 |  | Cot fonta maleabila Dn80 mm |  |  | buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 272120411580 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn80 mm |  |  | buc |  | 0,48 |  |  |
|  | 272120411080 |  | Reductie fonta Dn80 mm |  |  | buc |  | 0,24 |  |  |
|  | 272120412080 |  | Mufa fonta maleabila Dn80 mm |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,204 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
| 53 | IC10H |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76х3,0 mm (труба стальная электросварная) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 252121670176 |  | Teava din otel электросварная, Ду76х3,0 мм |  |  | m |  | 12,18 |  |  |
|  | 287527411776 |  | Cot fonta maleabila Dn76 mm |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 272120411576 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn76 mm |  |  | buc |  | 1,92 |  |  |
|  | 272120411076 |  | Reductie fonta Dn76 mm |  |  | buc |  | 0,96 |  |  |
|  | 272120412076 |  | Mufa fonta maleabila Dn76 mm |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,408 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,816 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
| 54 | IC10G |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 65х3,2 mm (труба стальная электросварная) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 252121670165 |  | Teava din otel электросварная, Ду65х3,2 мм |  |  | m |  | 2,03 |  |  |
|  | 287527411765 |  | Cot fonta maleabila Dn65 mm |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 272120411565 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn65 mm |  |  | buc |  | 0,32 |  |  |
|  | 272120411065 |  | Reductie fonta Dn65 mm |  |  | buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 272120412065 |  | Mufa fonta maleabila Dn65 mm |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,116 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
| 55 | IC10F |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57х3,0 mm (труба стальная электросварная) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 252121670157 |  | Teava din otel электросварная, Ду57х3,0 мм |  |  | m |  | 6,09 |  |  |
|  | 287527411757 |  | Cot fonta maleabila Dn57 mm |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 272120411557 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn57 mm |  |  | buc |  | 0,96 |  |  |
|  | 272120411057 |  | Reductie fonta Dn57 mm |  |  | buc |  | 0,48 |  |  |
|  | 272120412057 |  | Mufa fonta maleabila Dn57 mm |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 56 | IC10F |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50х3,2 mm (труба стальная электросварная) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 252121670250 |  | Teava din otel электросварная, Ду50х3,2 мм |  |  | m |  | 2,03 |  |  |
|  | 287527411750 |  | Cot fonta maleabila Dn50 mm |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 272120411550 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn50 mm |  |  | buc |  | 0,32 |  |  |
|  | 272120411050 |  | Reductie fonta Dn50 mm |  |  | buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 272120412050 |  | Mufa fonta maleabila Dn50 mm |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,088 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
| 57 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 46,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,14 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,84 |  |  |
| 58 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |  |
| 59 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,82 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 60 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,82 |  |  |
| 61 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 46,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,68 |  |  |
| 62 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
| 63 | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
| 64 | IE04D |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,64 |  |  |
| 65 |  |  | Покровный слой |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 66 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 63,32 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 19,7558 |  |  |
|  | 271040360131 |  | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм |  |  | kg |  | 286,2064 |  |  |
| 67 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 63,32 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 30,6469 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 443,24 |  |  |
| 68 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (маты минераловатные прошивные марки 125 в металлической олплётке из сетки М2 (сетка №12-1,2 с 2-х сторон), S=40 mm) |  |  | m2 |  | 24,41 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 22,2131 |  |  |
|  | 268216261304 |  | Mаты минераловатные прошивные марки 125 в металлической олплётке из сетки М2 (сетка №12-1,2 с 2-х сторон) S=40 mm |  |  | m2 |  | 24,8494 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 9,227 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 1,4158 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,0008 |  |  |
| 69 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 34,75 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 10,842 |  |  |
|  | 271040360131 |  | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм |  |  | kg |  | 157,07 |  |  |
| 70 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 34,75 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 16,819 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 243,25 |  |  |
| 71 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65х40 mm (переход стальной) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2875274040654 |  | Reductie de otel, Dn65x40 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,248 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,452 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,226 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,844 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 72 | TfA02A1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50х40 mm (переход стальной) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 2,14 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875274040504 |  | Reductie de otel, Dn50x40 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,228 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,064 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,088 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 73 | TfA02A1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32х25 mm (переход стальной) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 4,28 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875274040322 |  | Reductie de otel, Dn32x25 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,456 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,128 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,24 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,292 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,176 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 74 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65х65х65 mm (крестовина стальная) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 28752740408656 |  | Крестовина стальная, Dn65x65х65 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,248 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,452 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,226 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,844 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Насос циркуляционной воды ГСВ с сухим ротором.Q=1-2м3/ч, Р=12-15- м вод. ст. с эл двиг. U=380В, N=0,13-2,1 кВт, фланцевый с датчиком давления, регулируемым двигателем c электронным управлением, VeroLine-IP-E 32/160-1,1/2-R1 Wilo |  |  | complect |  | 2,00 |  |  |
|  | 25845120232 |  | Насос циркуляционной воды ГСВ с сухим ротором.Q=1-2м3/ч, Р=12-15- м вод. ст. с эл двиг. U=380В, N=0,13-2,1 кВт, фланцевый с датчиком давления, регулируемым двигателем c электронным управлением, VeroLine-IP-E 32/160-1,1/2-R1 Wilo |  |  | complect |  | 2,00 |  |  |
| 76 |  |  | Теплообменник пластинчатый из 55-й нержавеющих пластин Q=302,38 kBт/ч давлением на вводе 1.0 МПа, ''MEDIUM-260.000'' |  |  | complect |  | 2,00 |  |  |
|  | 25845120226 |  | Теплообменник пластинчатый из 55-й нержавеющих пластин Q=302,38 kBт/ч давлением на вводе 1.0 МПа, ''MEDIUM-260.000'' |  |  | complect |  | 2,00 |  |  |
| 77 |  |  | Бак-расширитель V=200л, Р=0,6 МРа.Ду=25мм, Ду550мм, Н=1070мм, Италия МAXIVAREM R2 200 274 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 6900302020 |  | Бак-расширитель V=200л, Р=0,6 МРа.Ду=25мм, Ду550мм, Н=1070мм, Италия МAXIVAREM R2 200 274 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 78 |  |  | Регулятор температуры прямого действия с линейной характеристикой регулирования температуры (16 aтм) Dу50mm, DANFOSS. IVF) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 6900308050 |  | Регулятор температуры прямого действия с линейной характеристикой регулирования температуры (16 aтм) Dу50mm, DANFOSS. IVF) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 79 |  |  | Фильтр тонкой очистки Dy32 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 292412722032 |  | Фильтр тонкой очистки Dy32 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 80 |  |  | Фильтр тонкой очистки Dy50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 292412722050 |  | Фильтр тонкой очистки Dy50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 81 |  |  | Счётчик для холодной воды Ду 40, Тип МАГДАЛЕНА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2924127220140 |  | Счётчик для холодной воды Ду 40, Тип МАГДАЛЕНА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 82 |  |  | Фильтр тонкой очистки Dy80 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 292412722080 |  | Фильтр тонкой очистки Dy80 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 83 |  |  | Автоматический регулятор перепада давления Dy80 мм в комплекте с 2-мя медными импульсными трубками Dy10, DANFOSS. VFG |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 292412723080 |  | Автоматический регулятор перепада давления Dy80 мм в комплекте с 2-мя медными импульсными трубками Dy10, DANFOSS. VFG |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 84 |  |  | Автоматический регулятор давления Dу80мм, после себя, DANFOSS. AFP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 292412724080 |  | Автоматический регулятор давления Dу80мм, после себя, DANFOSS. AFP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 85 |  |  | Автоматический регулятор давления Dу80мм, до себя, DANFOSS. AFP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 292412726080 |  | Автоматический регулятор давления Dу80мм, до себя, DANFOSS. AFP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 86 |  |  | Клапан 2-хходовойс эл приводом Dy50мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 292412726050 |  | Клапан 2-хходовойс эл приводом Dy50мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 87 |  |  | Теплосчетчик с электронным управлением Kamstrup multical 402-50 FL Дания |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 292412740250 |  | Теплосчетчик с электронным управлением Kamstrup multical 402-50 FL Дания |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |