CAIET DE SaRCINI PRIVIND efectuarea auditului energetic

pentru Î.M. Regia  „Autosalubritate”

# INFORMAȚII GENERALE

Republica Moldova ca parte membră la Tratatul Comunității Energetice are obligaţia de a promova eficienţa energetică şi de a implementa măsuri şi politici pentru decarbonizarea ţării. Astfel, prin adoptarea Legii cu privire la eficienţă energetic nr.139 din 19.07.2018 Republica Moldova a transpus  Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică în varianta adaptată și aprobată prin Decizia Consiliului ministerial al Comunității Energetice nr. 2021/14/MC-EnC,  care are ca scop crearea premiselor pentru stabilirea obiectivelor naționale de eficiență energetică pentru diferite orizonturi de timp, în corespundere cu angajamentele Republicii Moldova, crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea principiului „eficiența energetică înainte de toate”, îmbunătățirea eficienței energetice prin realizarea măsurilor incluse în Planul național integrat privind energia și clima, dezvoltarea pieței serviciilor energetice, precum și depășirea deficiențelor pieței energiei care împiedică creșterea eficienței în aprovizionarea cu energie şi utilizarea acesteia.

În acest sens, în temeiul art.9, lit.g Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la efectuarea auditului energetic de către întreprinderile mari (HG 829 din 11.12.2024), care stabileşte, că întreprinderile mari, identificate de către Biroul Național de Statistică și notificate de către Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă, efectuează și prezintă Instituției Publice Centrul Național pentru Energie Durabilă primul raport de audit energetic în termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Regulamentului cu privire la efectuarea auditului energetic de către întreprinderile mari și, ulterior, cel puțin o dată la fiecare patru ani de la data efectuării ultimului raport de audit energetic.

Obiectivul principal urmărit este, dar nu se limitează la identificarea măsurilor tehnice optime pentru creşterea eficienţei energetice la întreprinderi,  valorificarea surselor de energie regenerabilă, unde poate fi implementat și evaluarea costurilor necesare pentru implementarea acestor măsuri.

# SCOPUL SERVICIILOR

Obiectul: Servicii de elaborare a auditului energetic la Î.M. Regia „Autosalubritate”, or. Chișinău str. 27 Martie 1918, 14 și depozitul de deșeuri din com. Țînțăreni, r-l Anenii Noi, pentru  a determina măsuri de sporire a eficienței energetice și valorificare a surselor regenerabile de energie.

Autoritatea contractantă a serviciilor de elaborare a auditului energetic este Î.M. Regia „Autosalubritate”, numită şi Beneficiar, iar compania care va presta serviciile de audit energetic este denumită în continuare Prestator.

# DOMENIUL DE APLICARE, LIMITELE ȘI CERINȚELE PENTRU EFECTUAREA AUDITULUI ENERGETIC

## 3.1. Reglementări tehnice și legislative

Auditul energetic se va efectua în conformitate cu prevederile următoarelor acte:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Legea Nr. 139/2018 | Cu privire la eficiența energetică |
|  | Legea Nr. 282/2023 | privind performanța energetică a clădirilor |
|  | Hotărârea de Guvern Nr.676 din 10.09.2020 | Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic |
|  | Legea Nr.10 /2016 | privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile |
|  | Legea Nr.92/2014 | cu privire la energia termică și promovarea cogenerării |
|  | Legea Nr.721/1996 | Privind calitatea în construcții |
|  | Legea Nr.107 /2016 | Cu privire la energia electrică |
|  | Legea Nr.187/2022 | cu privire la condominiu |
|  | Hotărârea de Guvern nr.829 din 11.12.2024 | Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea auditului energetic de către întreprinderile mari |
|  | Hotărâre ANRE nr.168/2019 | Cu privire la aprobarea regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice |
|  | Cerințe minime pentru auditul energetic în sectorul Clădiri aprobat de IP CNED | https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ cerinte_minime_pentru_auditul_energetic_in_sectorul_cladiri_0.pdf |
|  | Model de raport de audit energetic pentru auditul energetic în sectorul Clădiri aprobat de IP CNED | https://docs.google.com/document/d/1HnCAwhvJjsMHOg8sp-AEWsNjN4uxrAig/edit |
|  | Cerințe minime pentru auditul energetic în sectorul Transport aprobat de IP CNED | https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/cerinte_minime_privind_auditul_energetic_in_sectorul_transporturi_0.pdf |
|  | Model de raport de audit energetic pentru auditul energetic în sectorul Transport aprobat de IP CNED | https://docs.google.com/document/d/1-VIuXrRl9_cP2VavheMfE7kWNiv4mV8z/edit?usp=sharing&ouid=100767651714418443056&rtpof=true&sd=true |
|  | Cerințe minime pentru auditul energetic în sectorul Industrie aprobat de IP CNED | https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/cerinte_minime_pentru_auditul_energetic_in_sectorul_industrie_0.pdf |
|  | Model de raport de audit energetic pentru auditul energetic în sectorul Industrie aprobat de IP CNED | https://docs.google.com/document/d/12Il74Bl4ORdngiIKpgqDnSUtSgbieTPR/edit?usp=sharing&ouid=100767651714418443056&rtpof=true&sd=true |
|  | Cerințe și specificații tehnice minime pentru lucrări de eficiență energetică și promovare a surselor de energie regenerabilă | https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ specificatii_tehnice_min_ee_ser_final_201023.pdf |
|  | Ghidul pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică și utilizarea surselor de energie regenerabilă în sectorul rezidențial | https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ ghid_ee_imobile_locative_.pdf |
|  | SM EN 16247-1 | Audit energetic. Partea 1: Cerințe generale |
|  | SM EN 16247-2 | Audituri energetice. Partea a 2-a: Clădiri |
|  | CP M.01.01 | Auditul energetic al clădirilor |
|  | NCM M.01.01 | Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor |
|  | NCM M.01.02 | Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor |
|  | Alte documente | ПУЭ |

Auditul energetic trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

1) să se bazeze pe date operaționale actualizate, măsurate și verificabile privind consumul de energie, inclusiv curbele de sarcină electrice;

2) să conțină o evaluare detaliată a profilului de consum al energiei în clădiri sau în grupuri de clădiri, în grupul unităţilor de transport şi în cadrul atelierelor existente de reparaţie, testare etc.;

3) să se bazeze atât pe analiza costurilor pentru perioada de viață a tehnologiilor, cât și pe analiza perioadei simple de recuperare a costurilor/ investițiilor, în conformitate cu cerințele unui eventual finanțator al măsurilor de eficientizare a consumului de resurse energetice, pentru a lua în considerare economiile de energie pe termen lung, investițiile pe termen lung, valorile remanente și ratele de actualizare;

4) datele utilizate să fie proporționale și suficient de reprezentative pentru a permite elaborarea unei imagini de ansamblu sigure în ceea ce privește performanța energetică generală și identificarea în mod sigur a măsurilor optime de eficiență energetică;

5) să se bazeze pe calcule detaliate și validate, care justifică măsurile propuse pentru a prezenta informații clare privind economiile potențiale de energie;

## 3.2. Volumul serviciilor

- Prestatorul va efectua auditurile energetice pentru blocurile administrative ale Î.M. Regia „Autosalubritate” şi blocurile auxiliare, precum şi pentru unităţile de transport ale Î.M. Regia „Autosalubritate”  specificate în Anexa 1 și va elabora rapoartele de audit energetic aferente. De menţionat, că întreprinderea nu posedă linii tehnologice sau procese tehnologice care consumă energie. Consumurile de energie eferente atelierelor de reparaţie şi măsurile de eficienţă energetică vor fi integrate în Raportul de Audit Energetic pentru clădiri.

- Auditurile energetice vor cuprinde toate clădirile administrative ale Î.M. Regia „Autosalubritate” și instalațiile interioare de distribuție și consum de energie electrică, termică și ACM, precum şi toate unităţile de transport aflate la balanţa întreprinderii. Întreprinderea deține clădiri administrative, încăperi auxiliare, ateliere de reparații la următoarele adrese:

- Sediul central: mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14;

- Depozitul de deșeuri municipale din com. Țînțăreni, r-l Anenii Noi.

- Prestatorul va elabora un tabel totalizator (Anexa 2. Tabel Totalizator) în care va prezenta sumarul măsurilor de reabilitare energetică a blocului/blocurilor administrative, cu indicarea suprafețelor/volumelor totale de lucrări, inclusiv costul acestora, precum şi măsurile de reducere a consumurilor de energie în transport.

## 4. CERINȚELE DE PRESTARE A SERVICIILOR

  - Colectarea informației și elaborarea potențialelor măsuri de reabilitare energetică, se va efectuata în timpul vizitelor în teren la Î.M. Regia „Autosalubritate”

  - Măsurile minime de eficiență energetică și valorificare a surselor regenerabile de energie ce urmează a fi examinate de către prestator, vor fi specificate în tabelul din Anexa 1.

  - După completarea Rapoartelor de audit energetic pentru clădiri administrative şi flota de transport, prestatorul va elabora un tabel totalizator (Anexa 2) în care va prezenta sumarul măsurilor de reabilitare energetică, cu indicarea suprafețelor/volumelor totale de lucrări, inclusiv costul acestora.

  - Auditurile energetice vor fi efectuate de către auditori energetici imparțiali, semnând o declarație în acest sens, cu respectarea prevederilor documentelor specificate în pct.3.1, precum și cu respectarea șablonului/modelului de Raport de audit energetic pentru sectorul Clădiri, şi celui pentru sectorul Transport elaborat și aprobat de către IP CNED (pct. 3.1). La raportul de audit energetic se va anexa un demers de acceptare a volumelor de lucrări aferente măsurilor examinate în raportul de audit energetic, semnat olograf sau cu semnătură electronică de auditorul energetic/auditorii energetici și de Beneficiar care confirmă, inclusiv că acesta a fost realizat de către auditorii menționați în raportul de audit energetic, cu indicarea exhaustivă a datelor de identificare ale acestora.

  - La elaborarea setului de recomandări și măsuri de eficientizare a consumului de resurse energetice, prestatorul va ține cont de prevederile legislației cu incidență în domeniul performanței energetice a clădirilor, etichetării energetice, cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în vederea alinierii acestora la politicile naționale în domeniul energetic.

  - În afară de setul de recomandări și măsuri de eficiență energetică și măsuri de valorificare a surselor de energie regenerabilă, Raportul de audit energetic va conține măsuri corespunzătoare de protecție, pentru a evita degradarea/deteriorarea acestora. Toate acestea se vor include în calculul costului implementării măsurilor de eficiență energetică.

  - În Rapoartul de audit energetic, Prestatorul va specifica ordinea implementării măsurilor recomandate, în scopul atingerii economiilor maxime de energie la cost optim, asigurarea durabilității măsurilor implementate, etc.

  - Prestatorul poartă răspundere, în raport cu Autoritatea Contractantă, pentru prejudiciul cauzat prin auditul energetic efectuat, prin serviciile de consultanță neadecvate și/sau prin divulgarea informației obținute în urma auditului.

  - Informația obținută în timpul sau în legătură cu desfășurarea auditului energetic poate fi furnizată/prezentată de Prestator numai cu acordul în scris al Autorității contractante sau dacă există o obligație legală în acest sens.

## 5. TERMEN DE PRESTARE A SERVICIILOR

Serviciul va fi prestat în termen de maxim 5 luni din data semnării contractului de către părți.

| Nr. d/o | Livrabilele principale: | Termenul de realizare |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Graficul de lucru cu data vizitelor în teren planificată și termenul pentru prezentarea Rapoartelor. | Primele două săptămâni după semnarea contractului |
| - 2 | Rapoartele preliminare de audit energetic | A 12-a săptămână după semnarea contractului |
| - 3 | Rapoartele finale de audit energetic și Tabelul totalizator cu privire la măsurile de creştere a eficienţei energetice la Î.M. Regia „Autosalubritate” (Anexa 2) | A 20-a săptămână după semnarea contractului |

Livrabilele vor fi elaborate în limba română.

## 7. RAPORTARE ȘI REZULTATE

Vor fi furnizate următoarele rezultate intermediare:

- În termen de maxim de 12 săptămîni de la semnarea contractului, Prestatorul prezintă  proiectul (varianta preliminară) a rapoartelor de audit energetic, pentru coordonare cu Autoritatea Contractantă.

- În termen de o săptămână de la primirea feedback-ului cu privire la proiectul rapoartelor de audit energetic, Prestatorul va prezenta versiunile finale (revizuite) ale documentației coordonate.

Rapoartele de audit energetic se vor prezenta în varianta electronică (în format PDF și Word) și în 2 exemplare originale, semnate olograf sau cu semnătură electronică de auditorul energetic/auditorii energetici care a/au efectuat auditul energetic.

- Dacă Autoritatea contractantă acceptă versiunea finală a rapoartelor de audit energetic, atunci semnează Rapoartele de audit energetic, prin care confirmă faptul că auditurile energetice au fost efectuate cu succes, inclusiv că acesta a fost realizat de către auditorii menționați în rapoartele de audit energetic, cu indicarea exhaustivă a datelor de identificare ale acestora, precum și data la care au fost prezentate și acceptate rapoartele de audit energetic.

După aprobarea rapoartelor de audit energetic, Autoritatea Contractantă  va semna actul de prestare a serviciilor, perfectat și prezentat de Prestator.

- Prestatorul va îndeplini sarcinile în strânsă cooperare și coordonare cu persoanele de contact ale Autorității Contractante.

8. CRITERII DE ELIGIBILITATE FAȚĂ DE PRESTATOR

- Trebuie să reprezinte o societate de profil înregistrată în Republica Moldova.

- Prestatorul trebuie să posede experiență în servicii similare, consultanță în domeniul energetic/construcțiilor/transporturi. Echipa propusă va acoperi tot spectrul de analiză și expertiză în toate domeniile de consultanță necesare pentru realizarea cu succes a întregului volum de servicii și prezentarea rezultatelor menționate mai sus.

- Fiecare auditor energetic inclus în echipa prestatorului va demonstra experiență de minim 3 ani, în care a elaborat cel puțin 5 rapoarte de audit energetic la categoria Clădiri şi cel puţin 3 rapoarte de audit energetic în sectorul transport.

- Toţi auditorii energetici incluşi în echipă trebuie să fie în Registrul auditorilor energetici. Auditorii energetici propuși trebuie să fie calificați pentru următoarele categorii: clădiri și transporturi.

Conducătorul grupului de lucru  ____________________Nicolai BADAN