Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materialelor de construcție
                                         prin procedura de cerere a ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44100000-1 | 1. Adeziv pentru gresie, faianță si portelanat | kg | 1000 | Adeziv pentru gresie, faianță, clingher si placi portelanat pe baza de ciment, tip „Class Extra ”, „Weberset EX25 max2” sau echivalent (universal, interior/exterior, rezistent la temperaturi joase), ambalaj - 25 kg/sac. Termen de valabilitate min. 12 luni. | 5 500,00 |
| 2. | 44100000-1 | 2. Amorsa grund | kg | 100 | Amorsa grund universal, pentru prelucrarea suprafețelor interioare și exterioare înainte de vopsea, tip ,,Supraton Extra” sau echivalent; timp de uscare 4-5 ore; ambalaj minim 10 kg/galeata.Termen de valabilitate min.18 luni; necesar de prezentat declarația de conformitate și aviz sanitar. | 2 975,00 |
| 3. | 44100000-1 | 3. Vopsea lavabilă | kg | 1400 | Vopsea lavabilă mata, tip „Eurostil” sau echivalent, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale, de culoare alba cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, timp de uscare a primului strat 40-45min și definitivă maxim 4-6 ore, cu densitatea de 1,6-1,65 g/cm3, consumul pentru un strat 0,17-0,25 kg/m2. fără impurități. COV Produs, max.20g/l; maximum cu 2-ă straturi de vopsea se va obține un rezultat calitativ; timp de uscare max.4-6 ore ambalaj - 14 kg/găleata. Termen de valabilitate min.18 luni; necesar de prezentat fisa tehnica, declarația de conformitate și aviz sanitar. | 58 250,00 |
| 4. | 44100000-1 | 4. Coler, color pentru vopsea lavabila, bej | buc | 40 | Vopsea acrilica concentrata (coler), culoare bej (nr.104), color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea la alegere beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. | 1 266,67 |
| 5. | 44100000-1 | 5. Coler, color pentru vopsea lavabila, negru | buc | 20 | Vopsea acrilica concentrata (coler), culoare negri (nr.122) color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea la alegere beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. | 633,33 |
| 6. | 44100000-1 | 6. Vopsea Email alba | kg | 35 | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. În ambalaj de maxim 1kg/recipient de metal. Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. | 4 791,67 |
| 7. | 44100000-1 | 7. Vopsea Email universală, culoare verde inchis | kg | 90 | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. În ambalaj de maxim 1kg/recipient de metal. Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. | 12 321,43 |
| 8. | 44100000-1 | 8. Vopsea Email universală, culoare neagră | kg | 55 | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. În ambalaj de maxim 1kg/recipient de metal. Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. | 7 529,76 |
| 9. | 44100000-1 | 9. Vopsea Email universală, culoare maro | kg | 15 | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. În ambalaj de maxim 1kg/recipient de metal. Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. | 2 053,57 |
| 10. | 44100000-1 | 10. Vopsea Email universală, culoare galbenă | kg | 20 | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. În ambalaj de maxim 1kg/recipient de metal. Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. | 2 738,10 |
| 11. | 44100000-1 | 11. White Spirit, 0,9 l/sticla | buc | 60 | White Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, conține solvenți organici, adaosuri speciale (nu se acceptă înlocuitori). ambalaj - 0,9 l/sticla | 3 277,78 |
| 12. | 44100000-1 | 12. Adeziv universal pentru lipirea linoleumului | kg | 28 | Adeziv universal pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; bază: acrilică, pe suprafeţe din lemn — max. 0,85 kg/m2, Pe suprafeţe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2; ambalaj căldare 7-10 kg; Termen de valabilitate min.18 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. | 1 766,67 |
| 13. | 44100000-1 | 13. Amestec uscat pe baza de ipsos | kg | 1500 | Amestec uscat pe baza de ipsos, ambalaj - saci de polietilenă 30kg/buc. Termen de valabilitate min. 6 luni | 3 708,33 |
| 14. | 44100000-1 | 14. Adeziv universal, pentru înlocuirea cuielor | buc | 10 | Adeziv universal ecologic de culoare alba, pentru înlocuirea cuielor (exterior și interior), 280 ml/buc | 741,67 |
| 15. | 44100000-1 | 15. Glet pentru pereți si tavane | kg | 540 | Glet pe baza de ipsos, pentru pereți si tavane tip „Eurofin” sau echivalent; ambalaj max.18 kg/sac; Termen de valabilitate min.6 luni; necesar de prezentat declaratia de conformitate. | 4 250,00 |
| 16. | 44100000-1 | 16. Ciment tip portland (M400) | kg | 400 | Ciment (M400), ambalaj - sac de carton 40kg/buc; Termen de valabilitate min.6 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. | 983,33 |
| 17. | 44100000-1 | 17. Mortar de chituire a rosturilor | kg | 5 | Mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm (Fuga), pe bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale, termorezistenta -20 - +40 grade, pentru exterior si interior, culoare albă, ambalaj - 1kg/sac | 158,33 |
| 18. | 44100000-1 | 18. Linoleum Heterogen comercial | m2 | 450 | Linoleum hiterogen comercial, calitate superioară, suprafața netedă , lățimea-3m, grosimea – mai mic sau egal de 2,4 mm, grosimea stratului de protecție – 0,6-0,7 mm, temelie tare, rezistent la uzură (culoarea si desenul va fi coordonat preventiv cu beneficiarul). | 82 500,00 |
| 19. | 44100000-1 | 19. Plinta PVC pentru podea | m | 150 | Plinta PVC pentru podea, dimensiuni 2500x75x22mm, culoare cafenie (coordonată preventiv cu beneficiarul). | 4 500,00 |
| 20. | 44100000-1 | 20. Colt interior p/u plinta PVC | buc | 30 | Colt interior pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta; coordonată preventiv cu beneficiarul) | 325,00 |
| 21. | 44100000-1 | 21. Colt exterior p/u plinta PVC | buc | 30 | Colt exterior pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta; coordonată preventiv cu beneficiarul) | 325,00 |
| 22. | 44100000-1 | 22. Îmbinare plinta PVC | buc | 50 | Îmbinare pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm (compatibil cu plinta; coordonată preventiv cu beneficiarul) | 541,67 |
| 23. | 44100000-1 | 23. Capăt stingă/dreapta PVC (set) | buc | 20 | Capăt stânga/dreapta pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm (compatibil cu plinta; coordonată preventiv cu beneficiarul) | 433,33 |
| 24. | 44100000-1 | 24. Substrat pentru pardosea | m2 | 120 | Folie din spuma poliuretanica 3mm pentru laminat; | 5 400,00 |
| 25. | 44100000-1 | 25. Cherestea tivita de rasinoase | m3 | 1 | Cherestea tivită de rasinoase (pin), dimensiuni: L-4000-4500; l=100mm; gr=50mm; tratat profund antiseptic si ignifug; prezentarea obligatorie a certificatelor de prelucrare antiseptică și ignifugă a lemnului și fitosanitar. | 4 583,33 |
| 26. | 44100000-1 | 26. Gresie porțelanata | m2 | 50 | Gresie portelanata 300x300x8mm; destinatie - interior/exterior; rezistenta la inghet; mata (culoarea si desenul va fi coordonat preventiv cu beneficiarul). | 7 291,67 |
| 27. | 44100000-1 | 27. Pensulă pentru radiator 2” | buc | 100 | Pensulă pentru radiator 2”, fibra natural, înălțimea firelor 50-70mm. | 2 083,33 |
| 28. | 44100000-1 | 28. Pensulă pentru radiator 1” | buc | 100 | Pensulă pentru radiator 1”, fibra natural, înălțimea firelor 50-70mm. | 1 666,67 |
| 29. | 44100000-1 | 29. Pensula universala | buc | 100 | Pensula pentru vopsitorii 50x15mm; fibra naturala; mîner plastic | 1 500,00 |
| 30. | 44100000-1 | 30. Rulou p/u zugravit | buc | 100 | Rulou poliacrilic (verde) - 90-100mm, h=15mm, înălțimea firelor poliacrilice – 10-11mm. | 1 583,33 |
| 31. | 44100000-1 | 31. Var stins | kg | 300 | Var stins (hidratat), praf în ambalaj de 20-25kg, cu grad ridicat de albeața; Termen de valabilitate min. 12 luni de la data livrării | 1 500,00 |
| 32. | 44100000-1 | 32. Sac polietilena industrial - 120mk, | buc | 200 | Sac polietilena 120mk, industrial, dimensiune sac - 50x90-92cm, | 750,00 |
| 33. | 44100000-1 | 33. Pensula rotunda Ø30mm | buc | 100 | Pensula rotunda 30mm; material fibra naturala, lungimea firelor 40-50 mm, cu miner din lemn este destinat pentru lucrul cu vopsele pe bază de ulei și lacuri. Este rezistentă la compuși agresivi. Lungimea pensulei 200-250mm. | 2 000,00 |
| 34. | 44100000-1 | 34. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x35mm | buc | 2000 | Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x35mm, 100buc/cutia | 400,00 |
| 35. | 44100000-1 | 35. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x55mm | buc | 2000 | Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x55mm, 100buc/cutia | 550,00 |
| 36. | 44100000-1 | 36. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4,2x70mm | buc | 2000 | Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4,2x70mm, 100buc/cutia | 700,00 |
| 37. | 44100000-1 | 37. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x16mm | buc | 2000 | Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x16mm, 100buc/cutia | 283,33 |
| 38. | 44100000-1 | 38. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x19mm | buc | 2000 | Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x19mm, 100buc/cutia | 300,00 |
| 39. | 44100000-1 | 39. Șuruburi autofiletante pentru gips-metal 3,5x4,1mm | buc | 1000 | Șuruburi autofiletante pentru gips-metal 3,5x4,1mm, 100buc/cutia | 275,00 |
| 40. | 44100000-1 | 40. Diblu cu surub 6x40mm | buc | 1000 | Diblu cu surub 6x40mm pentru beton; material: surub - otel zincat; diblu - polipropilena. | 458,33 |
| 41. | 44100000-1 | 41. Diblu cu surub 6x80mm | buc | 500 | Diblu cu surub 6x80mm pentru beton; material: surub - otel zincat; diblu - polipropilena. | 416,67 |
| 42. | 44100000-1 | 42. Cutit fragmentat cu fixator | buc | 10 | Cutit fragmentat cu fixator, lungime 175-178mm, dimensiuni lame 18x100mm (6 buc), material otel. | 1 025,00 |
| 43. | 44100000-1 | 43. Disc debitare metal | buc | 20 | Disc pentru debitare metal si inox 125x1,6x22,23mm | 375,00 |
| 44. | 44100000-1 | 44. Disc diamantat | buc | 20 | Disc demantat pentru debitare ceramica Ø125mm | 1 166,67 |
| 45. | 44100000-1 | 45. Șuruburi autoforante pentru acoperiș | buc | 500 | Șuruburi autoforante pentru acoperiș 4,8x25mm (oțel zincat) cu saiba de etansare din otel si cauciuc, pentru acoperis metal, RAL 6005; | 604,17 |
| 46. | 44100000-1 | 46. Șuruburi autoforante pentru acoperiș | buc | 1000 | Șuruburi autoforante pentru acoperiș 4,8x25mm (oțel zincat) cu saiba de etansare din otel si cauciuc, pentru acoperis metal, RAL8019; | 1 208,33 |
| 47. | 44100000-1 | 47. Tabla cutata LK/LS20 | m2 | 125 | Tabla cutata LK/LS20 RAL8019, dimensiuni: lungimea 1,9 m; lățimea -1,14-1,2 m/bucata, grosimea de la 0,45mm; 55 buc; Necesar de prezentat certificat de conformitate RAL8019 | 18 750,00 |
| 48. | 44100000-1 | 48. Racordul de perete/acoperis | m | 46 | Racordul de perete/acoperis din tabla, pentru acoperis din tabla cutata K-20, Necesar de prezentat certificat de conformitate RAL8019 | 4 408,33 |
| 49. | 44100000-1 | 49. Ochelari de protectie | buc | 10 | Ochelari de protectie din plastic transparent | 300,00 |
| 50. | 44100000-1 | 50. Roata industriala | buc | 4 | Roata D125 industriala pivotata cu platforma si cu frina, sarcina de la 100kg/frâna realizează dublă blocare, adică blochează roata sa se învârtă şi furca să pivoteze; janta: oţel galvanizat, ambutisat; bandajul (calea de rulare): cauciuc plin, negru | 550,00 |
| 51. | 44100000-1 | 51. Vopsea email 3 in 1 | litri | 10 | Vopsea email 3 in 1 (interior/exterior) - utilizare pentru vopsirea structurilor metalice, părți ale dispozitivelor și mecanismelor, forjarea de produse, porți, garduri, grătare, garduri, balustrade, mobilier metalic (dulapuri, rafturi, seifuri), precum și orice alte produse și structuri metalice. Culoare cafenie/galbenă. Timp de uscare 4 ore; lucioasă; tip de acoperire – lovitura de ciocan. | 2 458,33 |
| 52. | 44100000-1 | 52. Ruleta de masurat | buc | 5 | Ruleta de masurat cu fixare magnetica 7.5m | 625,00 |
| 53. | 44100000-1 | 53. Folie de polietilena 120mk | m2 | 600 | Folie de polietilena 120mk, pentru constructii, transparentă, dimensiuni - lățimea 3m | 4 250,00 |
| 54. | 44100000-1 | 54. Placi pentru tavan suspendat tip Tigular | m2 | 100 | Placa tip tegular, acustice din fibră minerală, rezistent la umeditate dimesiuni 600x600, grosimea de la 12mm, suprafata placii de culoare alba - fara gauri | 22 500,00 |
| 55. | 44100000-1 | 55. Lac pentru lemn | kg | 25 | Lac color, alchidic, pentru lemn, utilizare: exterior si interior, semi-lucios, culoarea cafeniu deschis, timp de uscare 3-4 ore; consum 70-100gr/m2; ambalaj – max. 1kg/ recipient de metal; Termen de valabilitate min.12 luni. | 2 604,17 |
| 56. | 44100000-1 | 56. Șurubelnite cu duze si biți | set | 5 | Șurubelniță cu un mâner ergonomic din două componente și un ax magnetic din oțel crom-vanadiu; inclusiv 23 bucati de duze si biti 1/4' SL/PH/PZ/TORX. | 650,00 |
| 57. | 44100000-1 | 57. Buta cu impact PH2 | buc | 20 | Bita de impact PH2, 1/4'' 50 mm, din otel aliat S2 | 583,33 |
| 58. | 44100000-1 | 58. Bita cu impact SL | buc | 20 | Bita cu impact SL, 1/4'' 50 mm din otel aliat S2 | 583,33 |
| 59. | 44100000-1 | 59. Bita cu impact PZ | buc | 20 | Bita cu impact PZ, 1/4'' 50 mm din otel aliat S2 | 583,33 |
| 60. | 44100000-1 | 60. Nisip spalat | t | 10 | Nisip spalat | 3 333,33 |
| 61. | 44100000-1 | 61.Lopata pentru zăpadă cu coada | buc | 25 | Lopata pentru deszăpezire, confecționată din polipropilena, cu nervuri de rezistență, de calitate ridicata, prevăzută cu lamă de protecție din aluminiu si coada din aluminiu cu înveliș din plastic si miner ergonomic, dimensiuni: lățimea 350mm, lungimea 1310mm; greutatea ≥1,4kg. | 16 666,67 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 316 537,30 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 3 zile calendaristice din momentul solicitării, la sediul indicat de către Cumpărător..

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information sau https://date.gov.md/open/company-details la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de valabilitate | pentru pozițiile pentru pozițiile 13; 15; 16 - sa fie minimum 5 luni de la data livrarii; poz. 1; 31; 55 - min. 10 luni; poz. 2; 3; 12; 17 - min. 16 luni și poz. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 51 - minimum 22 luni de la data livrării, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 11. | Certificat de conformitate | - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al Participantului. | Obligatoriu |
| 12. | Prezentarea mostrelor obligatorie, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 13. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 14. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 15. | Acte suplimentare | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 16. | Cerințe suplimentare | Contractul va fi semnat de către operatorul economic olograf, cu aplicarea ștampilei umede la sediul Autorității contractante | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu ae aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Marcel Abraș________________   .