Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15”09.2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Consumabile medicale si utilaj
prin procedura de achiziție Achiziția de valoare mică

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Nu

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

- Denumirea autorității contractante: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

- IDNO: 1003600150509

- Adresa: str. Ion Pruncul 8, mun. Chișinău

- Numărul de telefon/fax: 022 29 58 63

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: imspdrn.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: pagina web: imspdrn.md sau e-mail: imspdrn.achizitii@gmail.com

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituția medico-sanitară publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o |  | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | UM | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lotul 1 |  |  |  |  | 650,00 |
| 1.1 |  | 33100000-1 |  | Foarfecă inox | Buc | 30 |  | Foarfece: chirurgicale Dimensiuni: 15 - 17 cm, Tip foarfeca: Mayo Stille, dreapta Varfuri: boante Instrumentar: inox Se sterilizeaza la autoclave, este rezistent la coroziune. Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului |  |
|  |  |  |  | Lotul 2 |  |  |  |  | 2 500,00 |
| 2.1 |  | 33100000-1 |  | Pensetă inox | Buc | 30 |  | Pensetă chirurgicală STANDARD, L-16cm , 160x2,5mm, 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. |  |
|  |  |  |  | Lotul 3 |  |  |  |  | 18 750,00 |
| 3.1 |  | 33100000-1 |  | Stativ pentru perfuzii | Buc | 50 |  | -Produs din otel inoxidabil de inalta calitate-5 picioare asigura o mare stabilitate -4 carlige de securitate pentru solutiile perfuzabile -Greutatea maxima de incarcare / carlig: 2 Kg -Inaltime reglabila: maxim-aprox.210 cm; minim-aprox.120 cm -5 roti cu diam.50 mm : 2 cu frana, 2 de siguranta, 1 antistatica |  |
|  |  |  |  | Lotul 4 |  |  |  |  | 5 000,00 |
| 4.1 |  | 33100000-1 |  | Tavă inox 30x40cm | Buc | 15 |  | Tava dreptunghiulara din inox 400x300x33 Se sterilizeaza la autoclave, este rezistent la coroziune. |  |
|  |  |  |  | Lotul 5 |  |  |  |  | 1 920,00 |
| 5.1 |  | 33100000-1 |  | Port Ac Chirurghical И-10-1, И-10-2 | Buc | 10 |  | Lungime: 160 mm Tip: Port Ac Chirurghical И-10-1 Material: Oțel inoxidabil Tip: Instrument reutilizabil pentru prinderea și manipularea acelor chirurgicale în timpul suturilor Se sterilizeaza la autoclave, este rezistent la coroziune |  |
|  |  |  |  | Lotul 6 |  |  |  |  | 1 920,00 |
| 6.1 |  | 33100000-1 |  | Port Ac Chirurghical И-10-2 | Buc | 10 |  | Lungime: 160 mm Tip: Port Ac Chirurghical И-10-2 Material: Oțel inoxidabil Tip: Instrument reutilizabil pentru prinderea și manipularea acelor chirurgicale în timpul suturilor Se sterilizeaza la autoclave, este rezistent la coroziune |  |
|  |  |  |  | Lotul 7 |  |  |  |  | 6 670,00 |
| 7.1 |  | 33100000-1 |  | Plosca cauciuc Esmarh,termofor,clisma,irigator | Buc | 20 |  | - Punga pentru clismă este reutilizabilă, durabilă, convenabilă si sigură. - Capacitate mare poate curăta si vaginal temeinic. - Gura mare a pungii este convenabilă pentru a turna rufe în ea. - Curătarea bacteriilor si reducerea riscului de infectii. - Fiind usor de spalat in apa calda. -Promovează motilitatea gastrointestinală pentru a ameliora constipatia la bărbati si femei. - Non-toxic, inodor si extrem de bine construit Continutul pachetului: 1 X Pungă PVC Clismă 1 x tub de clismă 2 X tevi pentru seringă 1 X supapă rotativă de reglare a debitului 1 X cârlig |  |
|  |  |  |  | Lotul 8 |  |  |  |  | 3 340,00 |
| 8.1 |  | 33100000-1 |  | Spatulă din lemn, ambalate individual (100 buc) | Buc | 100 |  | Spatula din lemn, ambalate individual în pungi de hârtie, sterile. 150x18mm, 100 buc |  |
|  |  |  |  | Lotul 9 |  |  |  |  | 30 000,00 |
| 9.1 |  | 33100000-1 |  | Tensiometru digital automat | Buc | 40 |  | Tip dispozitiv: Tensiometru digital automat pentru braț Funcții principale: Măsurarea automată a tensiunii arteriale și a pulsului Detectarea aritmiei cardiace (tehnologie IHB) Indicator vizual de clasificare a tensiunii arteriale conform standardelor OMS (tehnologie ESH) Ecran: LCD mare, cu caractere mărite și afișaj color Memorie: Capacitate pentru 2 utilizatori, cu 30 de înregistrări per utilizator, inclusiv data și ora măsurării Manșetă: Universală, ajustabilă pentru circumferințe între 22 și 42 cm |  |
|  |  |  |  | Lotul 10 |  |  |  |  | 5 840,00 |
| 10.1 |  | 33100000-1 |  | Tonometru mecanic cu stetoscop | Buc | 20 |  | Tip dispozitiv: Tensiometru mecanic cu stetoscop integrat Mecanism: Aneroid, fabricat din aliaj Beril-Zinc pentru precizie și durabilitate Manșetă: Dimensiuni: 25–36 cm Prevăzută cu inel metalic pentru fixare Stetoscop: Capsulă integrată în manșetă Para pneumatică: Confecționată din latex sigur și Durabil Supapă: De precizie înaltă pentru funcționare calitativă Accesorii incluse: Trusă pentru păstrare și transport Tip umflare: Manuală Garanție: 2 ani |  |
|  |  |  |  | Lotul 11 |  |  |  |  | 12 500,00 |
| 11.1 |  | 33100000-1 |  | Termometru mecanic pentru frigider | Buc | 50 |  | Tip dispozitiv: Termometru mecanic pentru frigider Domeniu de măsurare: de la -30°C până la +30°C Certificare metrologică: Da Garanție: 12 luni |  |
|  |  |  |  | Lotul 12 |  |  |  |  | 5 000,00 |
| 12.1 |  | 33100000-1 |  | Higrometru Psihrometric | Buc | 15 |  | Tip dispozitiv: Higrometru psihrometric Domeniu de măsurare a temperaturii: +15°C până la +40°C Componente: Bază din plastic Două termometre Scară de temperatură Masă psihrometrică Alimentator de sticlă Lichid termometric: Toluen Garanție: 12 luni |  |
|  |  |  |  | Lotul 13 |  |  |  |  | 25 000,00 |
| 13.1 |  | 33100000-1 |  | # Corp de iluminat, reflectoare INOX, cu Lampi UV 3*30W | Buc | 10 |  | Tip produs: Corp de iluminat bactericid portabil cu lămpi UV-C Putere totală: 90W (3 lămpi × 30W) Tip lămpi: Tuburi UV-C cu lungimea de undă de 253,7 nm Durata de viață a tuburilor: Minim 8000 ore (până la reducerea radiației UV cu 15%) Alimentare: 220V / 50Hz Control: Telecomandă cu timer pentru 15, 30 și 60 minute Montare: Suport portabil din inox Suprafață acoperită: Până la 90 m² / 340 m³ • Garanție: 12 luni |  |
|  |  |  |  | # Lotul 14 |  |  |  |  | 5 340 |
| 14.1 |  | 33100000-1 |  | # Lampa + Carcas pentru 1 Lampa bactericida |  | 8 |  | Lampa bactericida T8 30W Lampile au în componenta urmatoarele parti functionale: a) Tub bactericid; b) Reflector pentru concentrarea radiatieiUV; c)Dispozitiv de orientare Durata de viață a tuburilor: Minim 8000 ore |  |
| 14.2 |  | 33100000-1 |  | # Lampa bactericida |  | 8 |  | Lampa bactericida T8 30W Durata de viață a tuburilor: Minim 8000 ore |  |
|  |  |  |  | Lotul 15 |  |  |  |  | 67 000,00 |
| 15.1 |  | 33100000-1 |  | Sterilizatorul de aer V.40 L | Buc | 6 |  | Specificații Dimensiuni totale, mm (H.L.H.) 585x525x475 Dimensiunile camerei de sterilizare, mm, (L.Sh.H.) 470x280x305 Volumul camerei, l. 40 Moduri de operare acceptate, °С / min regim - 85/30 modul - 120/45 modul - 160/150 modul - 180/60 modul - 50...250/0...999 (opțiune) Abaterea temperaturii în funcție de volumul camerei de sterilizare, °С ±3 Tensiune de alimentare, V 220 Timp de încălzire până la temperatura de sterilizare, min 30 ±5 Consum maxim de energie, kW 1,5 Durata medie de viata, 8 ani Număr rafturi de încărcare, buc. 4 |  |
|  |  |  |  | Lotul 16 |  |  |  |  | 834,00 |
| 16.1 |  | 33100000-1 |  | Şerveţele nesterile absorbante 50x40 cm densitatea 50/60 g/m.p. | Buc | 1000 |  | Șervețele nesterile, 50cmx40cm densitatea 50/60 g/m.p.. Din material nețesut dublu absorbant,conținutul vâscoză 70%, de unică folosință. |  |
|  |  |  |  | Lotul 17 |  |  |  |  | 4 640,00 |
| 17.1 |  | 33100000-1 |  | Şerveţele sterile absorbante 50x50 cm densitatea 90 g/m.p. | Buc | 700 |  | Șervețele sterile, 50cmx50cm densitatea 90/100 g/m.p.Din material nețesut dublu absorbant,conținutul vâscoză, de unică folosință. |  |
|  |  |  |  | Lotul 18 |  |  |  |  | 2 050,00 |
| 18.1 |  | 33100000-1 |  | Șervetele/material absorbant steril 50/60 gr/m.p. 7,5 cm*7,5 cm, 4 straturi, bucăți în ambalaj 2 | Amb | 1000 |  | Șervețele/comprese sterile 7,5cm 7,5 cm,4 straturi în ambalaj steril a cîte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/vâscoză, densitatea 50/60 g/m.p. 2.Material tifon/vâscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic. |  |
|  |  |  |  | Lotul 19 |  |  |  |  | 1 700,00 |
| 19.1 |  | 33100000-1 |  | Șervetele/material absorbant steril 50/60 gr/m.p. 5 cm*5cm, 4 straturi, bucăți în ambalaj 2 | Amb | 1000 |  | Șervețele/comprese sterile5cm * 5 cm,4 straturi în ambalaj steril a cîte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/vâscoză, densitatea 50/60 g/m.p. 2.Material tifon/vâscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic. |  |
|  |  |  |  | Lotul 20 |  |  |  |  | 6 800,00 |
| 20.1 |  | 33100000-1 |  | Şerveţel steril material nețesut densitatea 29/35 g/m.p. 70*50cm pentru masa de instrumente | Buc | 1000 |  | Șervețele material nețesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m.p. marimea 70*50 cm. Steril, pentru masa de instrumente |  |
|  |  |  |  | Lotul 21 |  |  |  |  | 21 000,00 |
| 21.1 | 33100000-1 |  | Microscop binocular |  | buc |  | 2 | Tip optic: Sistem optic cu corecție în plan infinit (infinity-corrected). Obiective: 4x/0.10 10x/0.25 40x/0.65 100x/1.25 (cu imersiune în ulei) Oculare: HWF 10x/20 mm (diametru 23.2 mm). Câmp vizual: 20 mm. Contrast: Tehnică de câmp luminos (brightfield). Cap: Binocular, tip Siedentopf, rotativ la 360°, înclinat la 30°. Distanta interpupilară: Ajustabilă între 48 și 76 mm. Dioptrie: Reglare ±5 pe ocularul stâng. Platina: Mecanică, fără șine vizibile, dimensiuni 131 x 152 mm, mișcare X-Y de 77 x 36 mm. Revolver: Quintuple (5 poziții), cu rulmenți cu bile, inversat. *Sau echivalent |  |
|  |  |  | Lotul 22 |  |  |  |  |  | 13 000,00 |
| 22.1 | 33100000-1 |  | Centrifugă de laborator |  | buc |  | 1 | Capacitatea -24 locuri(eprubeta 10 ml ) Viteza de centrifugare- 2000-5000 rpm Prevăzut cu timer Rotor orizontal (în timpul centrifugării tuburile sunt in poziție orizontală , sedimentarea făcinduse în partea inferioară a tuburilot) |  |
|  |  |  | Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 241 454,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu este cazul

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.09.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu este cazul

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația tehnică | Conform Anexei nr. 22 documentației standard, confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 2 | Specificația de preț | Conform Anexei nr. 23 documentației standard, confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 3 | Cererea de participare | Conform Anexei nr. 7 documentației standard, confirmata prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 4 | Certificat/ decizia de înregistrare a operatorului economic / Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice | În original sau copie, actualizate şi autentificate prin inscripția și semnătura electronică a operatorului economic. | Da |
| 5 | Certificat privind lipsa datoriilor privind impozitele | Copie eliberată de Inspectoratul Fiscal al RM (valabilitatea certificatului conform cerințelor IF al RM), confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 6 | Certificate de confirmare a calitatii produselor | Prezentarea de dovezi privind confirmareacalitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante. În original sau copie, actualizate şi autentificate prin inscripția și semnătura electronică a operatorului economic. | Da |
| 7 | Certificate de conformitate a produselor | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante. În original sau copie, actualizate şi autentificate prin inscripția și semnătura electronică a operatorului economic. | Da |

- Garanția pentru ofertă, după caz NU, cuantumul —.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz NU, cuantumul —.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): —

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul

- Ofertele se prezintă în valuta: nu, se acceptă doar lei MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu este cazul;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: imspdrn.achizitii@gmail.com

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: —

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.07.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| Sistemul de comenzi electronice | NU |
| Facturarea electronică | DA |
| Plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: achitarea se realizează prin transfer bancar în decurs de 30 de zile de la livrarea bunurilor.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Bucinschi Iurii