## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Paturilor medicale mecanice pentru IMSP SR Ialoveni | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Pat medical mecanic cu 5 funcții | Pat medical mecanic cu 5 funcții |  |  |  | Pat medical mecanic cu 5 funcții Suprafata fabricata din straturi de otel turnate integral da Cadrul este vopsit prin camp electrostatic pentru a evita ruginirea da Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a rotilor) sau alte sisteme de frânare lentă analogice/echivalente da Bare laterale din aluminiu sau alt material echivalent, rezistent ce alcătuiesc gardul de protectie, cu posibilitatea de coborâre și ridicare da Echipat cu minim 3 manivele cu aplicare manuala da 4 roti pentru deplasare, cu frana da In set se include suport pentru Perfuzii (IV pole), reglabil pe înălțime. Dotat cu minim 2 cârlige da In set este inclusa saltea ortopedică da, să se indice modelul oferit Posibilitatea de reglare a patului pe înălțime da Reglarea unghiului, Tredelenburg și Anti-Tredelenburg da Reglarea unghiul secțiunii din spate 0-75° (+/-5°) da Reglarea unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-45° (+/-5°) da Lungime: 2120 mm, (+/-50 mm) da Latime: 1000 mm, (+/-50 mm) da
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Paturilor medicale mecanice pentru IMSP SR Ialoveni | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Pat medical mecanic cu 5 funcții | Pat medical mecanic cu 5 funcții | 3: Bucata; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la intră în vigoare a contractului | 600000
|  |  |  | 5: Suma total:; 7: 0; 8: 0 | 600000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________