CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului: Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne”.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne”, al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi,  25b tel: 25-41-05, 25-41-01, fax: 72-80-47.

- Obiectul achizițiilor: Servicii de proiectare a rețelelor de energie electrică din clădirea Blocul alimentar, cu numărul cadastral 0100213.497.02, a DAMS (Spital) a IMSPD SM al MAI din str. Gh. Asachi 25b mun. Chișinău, (elaborarea documentației de proiect și devize).

Ce presupune proiectarea rețelelor electrice:

      - Asigurarea alimentării continue cu energie electrică a Blocului alimentar, destinat preparării hranei pentru bolnavi, precum și a utilajelor cantinei pentru prelucrarea și păstrarea produselor alimentare.

      - Asigurarea alimentării continue cu energie electrică a Stației de oxigen, care deservește Blocul operator, Secția de reanimare, terapie intensivă și anesteziologie, inclusiv procedurile de oxigenare hiperbarică, precum și Camera de gardă a Direcției asistență medicală spitalicească.

      - Scopul:

Elaborarea documentației de proiect și a devizului de cheltuieli pentru:

- rețele electrice exterioare;

- rețele electrice interioare;

- sursă suplimentară de energie electrică din panouri fotovoltaice;

- sursă suplimentară de energie electrică (generator);

- rețele de curenți slabi.

4.  Proiectul se va elabora în două etape:

#### Etapa I va include:

- investigații în teren;

- ridicare topografică, după caz;

- schița (conceptul) de proiect.

#### Etapa II va include:

- POS – Plan de organizare a șantierului;

- memoriu explicativ;

- tipuri de rețele proiectate:

    - Rețele exterioare: linii electrice subterane (LES) de joasă și medie tensiune (0,4–10 kV);

    - Rețele interioare: instalații electrice interioare pentru Blocul alimentar;

    - Posturi de transformare (PT) 10/0,4 kV (în construcție);

-      regulator automat de tensiune;

- proiectul tehnologic;

- sistemul electric de iluminat;

- instalații electrice de forță (panouri de distribuție, prize, întrerupătoare);

- documentația de deviz (formularele F1, F3, F5, F7);

- raportul de verificare a proiectului și a devizului.

5. Sarcini și Responsabilități:

Compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:

a) actualizarea schiței de proiect și coordonarea cu Autoritățile Publice Locale;

c) obținerea tuturor avizelor necesare;

d) executarea lucrărilor de măsurare;

e) proiectarea rețelelor interioare de energie electrica;

f)  proiectarea rețelelor exterioare de energie electrica;

g) proiectarea rețelei a curenților slabi;

h)  elaborarea documentației de deviz;

i)  coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort;

j) verificarea proiectului și devizelor.

6. Conținutul documentației de proiect:

Documentația de proiect va include:

- Proiectul de execuție, în 3 exemplare pe suport de hârtie și în format electronic, compus din:

    - POS – Plan de organizare a șantierului;

    - arhitectură și amenajarea teritoriului;

    - proiectul tehnologic (trasee, tubulaturi);

- Devizele verificate pentru întreaga lucrare, pe suport de hârtie și în format electronic;

- Raportul de verificare a proiectului și a devizului;

- Schița (conceptul) de proiect în format 3D.

Documentația de proiect de execuție va fi recepționată de beneficiar după obținerea tuturor avizelor și verificărilor prevăzute de legislația în vigoare. Predarea-primirea documentației se va efectua în baza unui proces-verbal semnat de ambele părți.