## Sheet1
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1 | 33100000-1 | Anșă/Electrod de tăiere, | Bucată | 12 | Instrumente chirurgicale pentru Chirugie endourologică. Anșă/Electrod de tăiere monopolar, angulată, 24/26 Fr. Compatibil cu Karl Storz existent in institutie, ambalare 6 buc/cutie streile, cod de referință galben. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 146400
2 | 33100000-1 | Obturator optic pentru teaca urologica | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru Chirugie endourologică. Obturator optic pentru teaca urologica compatibil cu teaca interna Olympus A22040A si videoprocesorul OTV-S190 existent in institutie.*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 6200
3 | 33100000-1 | Dilatatoare telescopice tip Alken pentru NLP | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru Chirugie endourologică. Set (complet) dilatatoarelor telescopice tip Alken cu tija butonata pentru dilatarea tractului in NLP compatibil cu teaca nefroscopului 27 Fr. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 9733.3333
4 | 33100000-1 | Instrumente pentru instalarea (acul pentru introducerea) bandeletei pentru incontinenta urinara | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru Chirugie endourologică. Set (complet) de instrumente pentru efectuarea TVT(tension-free vaginal tape) si TOT(transobturator tape). Transobturator needle(curved) si Helical introducer needles (dreapta si stinga) de folosinta multipla(reutilizabilă). *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 8333.3333
5 | 33100000-1 | Departator bucal cu set de lame | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru Chirugie endourologică. Departator bucal Davis-Meyer cu set de lame pentru limba(Lame Russel-Davis 33x75mm, 38x85mm, 40x92mm). *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 15000
6 |  | Instrumente chirurgicale pentru secția Urologie. |  |  |  | 123969
6.1 | 33100000-1 | Set cistoscop I (urologie) Uretrocistoscop 22 Fr I | Bucată | 1 | Teacă Cistoscop-Uretroscop, 22 Fr., cu robinete/stopcocks pe capătul proximal,culoare de referință albastru, setul constă din: Teacă Cistoscop-Uretroscop, Obturator și 2 LUER-Lock Conuri, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Karl Stroz existent in institutie.*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
6.2 | 33100000-1 | Set cistoscop I (urologie) Uretrocistoscop 20 Fr I | Bucată | 1 | Teacă Cistoscop-Uretroscop, 20 Fr., cu robinete /stopcocks pe capătul proximal , culoare de referință rosie, setul constă din: Teacă Cistoscop-Uretroscop, Obturator și 2 LUER-Lock conturi, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Karl Stroz existent in institutie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
6.3 | 33100000-1 | Set cistoscop I (urologie) Albaran I | Bucată | 1 | Mecanizm cateter de deflecție, cu pîrghie tip ALBARRAN, cu 1 canal încuietabil, cu fixator, tijă inclusă, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Karl Stroz existent in institutie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
6.4 | 33100000-1 | Set cistoscop I (urologie) Pod I | Bucată | 1 | Pod telescopic cu 1 canal încuietabil, pentru ,folosirea cu teaca Cistoscop-Uretroscop 20 Fr si 22 Fr, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Karl Stroz existent in institutie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
6.5 | 33100000-1 | Set cistoscop I (urologie) Pensă 7 Fr I | Bucată | 1 | Pensă de apucare grasping pentru extragerea corpurilor străini, stenturi, 7 Fr. Acțiune dublă a branșelor, flexibile, lungime 33 - 40 cm, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Karl Stroz existent in institutie.*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
6.6. | 33100000-1 | Set cistoscop I (urologie) Optică I de 30° | Bucată | 1 | Optică telescop de tip HOPKINS, directă oblică, 30°, diametru 4 mm, lungime 30 cm, autoclavabilă, fibră optică de transmisie a luminii încorporată, culoare de referință roșie. Lentile de sapfir rezistente la defecte mecanice, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Karl Stroz existent in institutie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
6.7 | 33100000-1 | Set cistoscop I (urologie) Cablu lumină fibră optică I | Bucată | 1 | Cablu fibro-optic cu conector diametru 3.5 mm, lungime 230 cm, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Karl Stroz existent in institutie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
7 | 33100000-1 | Meatus clampMeatus clamp | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru secția Urologie. Strauss meatus clamp - Dispozitiv pentru clamparea meatului uretral. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1096.5
8 |  | Instrumente chirurgicale pentru secția Urologie. |  |  |  | 93233.3333
8.1 | 33100000-1 | Set cistoscop II (urologie) Optica II de 70° | Bucată | 1 | Telescop, directia de vizualizare 70°, diametrul 4mm, pentru cistoscopie. Calitatea imaginii HD, cu support NBI, compatibil cu videoprocesorul OTV-S190 existent in institutie, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie.*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
8.2 | 33100000-1 | Set cistoscop II (urologie) Cablu lumină fibră optică II | Bucată | 1 | Cablu optic, compatibil cu dispozitivul OTV-S190 si Telescoapul A22001A existent in institutie, d2.8mm, Lungimea 3m. compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
8.3 | 33100000-1 | Set cistoscop II (urologie) Albaran II | Bucată | 1 | Insert de tip ALBARRAN сu intrare „one-way”. Compatibil cu teaca A20934A si bridge-ul 2976 existente in institutie. compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
8.4 | 33100000-1 | Set cistoscop II (urologie) Pod II | Bucată | 1 | Pod de tip „one-way”, pentru insertul albaran, compatibil cu cu teaca A20934A si teaca A2912 existenta si (Albaran II lot 11 comandat). compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie.*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
8.5 | 33100000-1 | Set cistoscop II (urologie) Pensa 7 Fr II | Bucată | 1 | forceps flexibil de tip alligator de apucare, repozitionare a stenturilor cu posibilitatea de introducere impreuna cu Telescopul in insertul albarran, d:7FR, 330 mm. compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
8.6 | 33100000-1 | Set cistoscop II (urologie) Pensa 4 - 6 Fr II | Bucată | 2 | forceps flexibil sau semirigid de apucare, repozitionare a stenturilor cu posibilitatea de introducere impreuna cu Telescopul in insertul albarran cu marimea de la 4 - pina la 6 FR, 330 - 350 mm. compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.
9 | 33100000-1 | Cistofix 12 FrSet cistofix 12 Fr (cistostomie percutana) | Bucată | 10 | Instrumente chirurgicale pentru secția Urologie. Set cistofix 12 Fr (set pentru cistostomie percutana) set consta din: bisturiu, tub de dren(cateter tip Foley cu balon pentru drenarea suprapubiana a vezicii urinare), troacar pentru insertia tubului de dren in vezica urinara. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 4166.6667
10 | 33100000-1 | Cistofix 14 FrSet cistofix 14 Fr (cistostomie percutana) | Bucată | 30 | Instrumente chirurgicale pentru secția Urologie. Set cistofix 14 Fr (set pentru cistostomie percutana) set consta din: bisturiu, tub de dren(cateter tip Foley cu balon pentru drenarea suprapubiana a vezicii urinare), troacar pentru insertia tubului de dren in vezica urinara. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 12500
11 | 33100000-1 | Cistofix 16 FrSet cistofix 16 Fr (cistostomie percutana) | Bucată | 30 | Instrumente chirurgicale pentru secția Urologie. Set cistofix 16 Fr (set pentru cistostomie percutana) set consta din: bisturiu, tub de dren(cateter tip Foley cu balon pentru drenarea suprapubiana a vezicii urinare), troacar pentru insertia tubului de dren in vezica urinara. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 12500
Valoarea estimativă totală | [5 empty] | 433132.1667