[image: image1.png]



 
 

           





[image: image3.jpg]MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICI MOLDOVA

POLITIA DE FRONTIERA




[image: image4.jpg]



Ministerul  Afacerilor  Interne al Republicii  Moldova

                Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
TEMA DE PROIECT

pentru elaborarea

PROIECTULUI DE EXECUTIE (PE)
pentru „Construcția sistemului fix de supraveghere a frontierei de stat pe segmentul de responsabilitate a Sectorului Poliție de Frontieră „Larga”, s. Medveja, rn. Briceni”
Beneficiar: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al MAI


Chisinău, 2026
1 PREAMBUL
1.1 Generalităţi
1.1.1 Cerinţele Beneficiarului precizează scopul, aria de acoperire, cerinţele de proiectare precum şi alte criterii tehnice privind lucrările de proiectare.

1.1.2 Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire şi constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează soluția de proiectare de către fiecare Prestator, prin oferta tehnică şi cea financiară, corespunzător cu necesitățile Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, denumit în continuare Beneficiar. 

1.1.3 Acest caiet de sarcini conţine cerinţe şi specificaţii tehnice, precum şi precizări privind regulile de bază ce trebuie respectate, astfel încât potenţialii Prestatori ai soluţiei de proiectare să elaboreze proiectul tehnic cu grad suficient de detaliere, astfel încât să permită obţinerea Autorizaţiei de construire, potrivit legislaţiei Republicii Moldova, în vigoare.

1.1.4 Obţinerea Autorizaţiei de construire, precum şi a celorlalte avize necesare în acest scop sunt integral în sarcina Prestatorului, cu excepţia Certificatului de Urbanism, a cărui obţinere revine în sarcina Beneficiarului.

1.1.5 Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini. Ofertarea unui proiect tehnic care nu îndeplineşte cerinţele minime impuse în Caietul de Sarcini, atrage respingerea ofertei ca neconformă.

1.1.6 Cu excepţia cazurilor în care se fac precizări de altă natură, toate materialele, utilajele, execuţia şi proiectarea trebuie să respecte  standardele, normele şi recomandările aprobate în Republica Moldova precum şi cele europene;

1.1.7 În cazul în care Prestatorul va fi nevoit, sub incidenţa cerinţelor Beneficiarului, să obţină aprobări din partea altor instituţii, aceste aprobări nu vor limita obligaţiile Prestatorului conform Contractului, şi în cazul în care vor fi găsite orice erori, omisiuni, ambiguităţi, inconsistenţe, incoerenţe în documentele Prestatorului, acestea vor fi corectate pe cheltuiala Prestatorului.

1.2  Definiţii

1.2.1  „Cerinţe obligatorii” se referă la documentele şi schiţele obligatorii aşa cum sunt stabilite  în subcapitolul de mai jos.

1.2.2 “Listă de cantități” se referă la cantitățile stabilite în Detalii de execuție aprobate de către Beneficiar, ce vor fi folosite ca documente suport pentru realizarea proiectului.

1.2.3 “Standarde Aplicabile” se referă la standardele, normele și recomandările aprobate în Republica Moldova precum și cele europene.

1.2.4 “Proiect Tehnic” înseamnă proiectul elaborat de Prestator în conformitate cu prevederile NCM A.07.02-2012 cu modificările ulterioare. 
1.2.5 “Detalii de execuție” se referă la desenele realizate de către Prestator și verificate în conformitate cu standardele, prevăzute de legislație în vigoare.
1.2.6 “Documentația tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construire” înseamnă setul de documente elaborat pe baza Proiectului Tehnic in condițiile Legii 434/2023 cu modificările şi completările ulterioare, in vederea obținerii Autorizației de Construire.

1.2.7 ”Comisie de lucru” se referă la comitetul Beneficiarului în care se aprobă proiectele tehnice livrate de Prestator. 
1.3  Descrierea generală a temei de proiectare
1.3.1 Lucrarea constă în realizarea unor Proiecte Tehnice şi a Detaliilor de Execuţie, aferente realizării construcției sistemului fix de supraveghere a frontierei de stat pe segmentul de responsabilitate a Sectorului de Poliție de Frontieră „Larga”, s. Medveja, rn. Briceni., se solicită după caz:  

· proiectarea tehnică a elementelor de infrastructură de radiocomunicații (turnuri şi piloni); 
· proiectarea tehnică a sistemului de comunicații prin radioreleu (microunde), folosindu-se resurse primare de radiofrecvență din benzile de 7 GHz - 15 GHz;

· proiectarea tehnică suporților metalici pentru sistemul de termoviziune;
· proiectarea tehnică a racordurilor electrice la rețeaua de transport a energiei electrice de 10 kV, cu obținerea tuturor avizelor necesare în acest scop.

1.3.2 Diagrama de legături sistemului de comunicații prin radioreleu se regăseşte în anexa Nr.I.
1.3.3 Realizarea reţelei  de radiocomunicaţii mai include: 

· realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrică aferente sistemului multisensor de termoviziune;
· livrarea şi instalarea echipamentelor de radiocomunicaţii, CCTC şi respectiv pentru comunicaţii de date, conform parametrilor din anexa Nr.II;

· managementul integrat al reţelelor  dezvoltate;

· software-uri şi licenţe necesare;
· livrarea şi instalarea sistemului multisensor de termoviziune conform parametrilor din anexa Nr.IV;

1.3.4 Proiectul va fi implementat în locaţiile precizate în SF, care sunt în proprietatea Beneficiarului sau pentru care Prestatorul va obţine dreptul legal de folosinţă/proprietate. 

1.3.5 Elementele definitorii privind tema de proiectare sunt detaliate în cadrul Capitolului 7 al prezentului Caiet de Sarcini.

1.3.6 Scopul prezentei Teme de proiect este elaborarea Proiectului de   execuție                              (piese scrise si desenate care cuprind soluții tehnico-economice de realizare a obiectivului in volumul stabilit de documentele normative) necesar pentru executarea lucrărilor.
1.3.7  Date generale:

Zona climaterică  - III B

Valabilitatea seismica teren -8 grade MSK

Temperatura calcul iarnă - minus 16 grade

Adâncimea critică de îngheţ a pământului - 0,80 m

Presiunea vîntului - 0,3 kPa (30 kgf/m²)


Sarcina provenită din zăpadă - 0,5 kPa (50 kgf/m²)
1.4  Limitele şantierului
1.4.1 În vederea colectării datelor şi informaţiilor necesare prestării serviciilor de proiectare şi a activităţilor auxiliare acestora, Beneficiarul va acorda Prestatorului dreptul de acces în locaţia stabilita. Limitele pot fi extinse numai cu acordul Beneficiarului, în baza unei justificări tehnice.
1.5  Documentele Prestatorului
1.5.1 Prestatorul va elabora toată documentaţia de proiect şi deviz solicitată în prezentul Caiet de Sarcini şi îşi va asuma deplina responsabilitate şi răspundere pentru aceasta. 

1.5.2 In conformitate cu prevederile NCM A.07.02-2012 cu modificările ulterioare „Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii și instalații inclusiv soluțiile tehnice. Cerinţe şi prevederi principale” Proiectul de execuție (PE) pentru fiecare obiect menționat va include următoarele seturi  (compartimente) de desene de execuţie pe specialități:

Album 1. Plan general (PG) si Organizarea lucrărilor de construcție (OLC);

Album 2. Construcții din beton armat (CBA) și construcții metalice (CM)

Album 3. Echipament electric de forță și rețele electrice exterioare  (EEF/IEI), UPS, Generator.

   Comunicații telefonice și de semnalizare (TS)


    Semnalizare de incendiu și pază (SIP)

    Protecția înpotriva trăsnetului (PT)

Album 4. Deviz general, deviz pe obiect, deviz local (f1, f3, f5, f7, inclusive în format electronic).


 Proiectele vor cuprinde următoarele piese
In funcție de natura lucrărilor propuse a fi realizate se vor solicita Proiectantului piese scrise si desenate, după cum urmează:
Piese scrise
Memoriu tehnic (descriere pe specialități)
         Piese desenate (planșe pe specialități)
         Plan general de situație teren și Plan de încadrare în teritoriu
(Planșa pe suport topografic sc.1:500 ori 1:200 (după caz).
     Structura de rezistență
Plan/secțiuni a fundațiilor, noduri, detalii si cantități de materiale;

Planuri secțiuni construcții de consolidare, noduri, detalii si cantități de materiale;

Dotări si instalații tehnologice (pe specialități)
Se vor prezenta schemele instalațiilor, detalii si cantități de materiale, parametri principali si schemele funcționale ale instalațiilor proiectate si, în mod obligatoriu, se va propune soluții tehnice privind asigurarea cu energie electrica autonomă (generator electric).
          Predare documentatiei de proiectare
Proiectul de executie (PE) se va preda Beneficiarului pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare originale si intr-un exemplar pe suport electronic  pentru fiecare obiect.

NOTA 

1. Documentația tehnica trebuie sa cuprindă toate fazele de proiectare pana la nivel de detaliu de execuție.

2. Documentația de proiect elaborată in baza Certificatului de urbanism pentru proiectare si va fi însoțită in mod obligatoriu de:
-avizări de către arhitectul-șef în volum de: plan general (PG),  proiect de organizare a executării lucrărilor de construcție (OLC);
-verificări și expertizări de către verificatorii atestați sau instituții autorizate in verificarea proiectelor.

3. Proiectantul, în cadrul ofertei sale, va cuprinde toate cheltuielile necesare realizării documentației solicitate, precum și valoarea tuturor taxelor pe care le va plăti în numele Beneficiarului (pentru eventuale avize si verificări).

4. Tema de proiect are un caracter general, orice îmbunătățire adusă acesteia ține exclusiv de competența Proiectantului. După încredințarea contractului de proiectare (prin licitație) Proiectantul poate interveni, solicitând Beneficiarului și adăugând toate elementele necesare pentru clarificarea si completarea temei de proiect (materiale, tipodimensiuni, echipamente si dotări, destinații, etc.).

1.5.3 Documentele solicitate Prestatorului pentru fiecare locaţie în parte vor include următoarele:

a) Declaraţie de Proiectare care conţine criteriile şi baza tuturor elementelor de proiectare;

b) Studiul geotehnic;

c) Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie, care să fie verificate şi de un verificator autorizat;

d) Deviz general, deviz pe obiect, deviz local (f1, f3, f5, f7, inclusive în format electronic), verificat şi avizat de către expert licenţiat în domeniu;

e) Declaraţiile de disponibilitate asupra resurselor din categoria personalului şi respectiv a utilajelor/mijloacelor tehnice pe care Prestatorul îşi propune să le folosească pentru activitatea de proiectare;

f) Perioadele de timp care să evidenţieze evoluţia planificată a prestării serviciilor, până la finalizarea acestora; 

g) Specificaţiile tehnice pentru Lucrări cu toate standardele şi forţa de muncă care vor fi acceptate pentru Lucrări;
h) Informaţii privind ridicarea datelor colectate în vederea elaborării proiectelor tehnice propuse de Prestator;
i) Documentele solicitate şi completate corespunzător în cadrul secţiunii Cerinţele Beneficiarului – Anexe;

j) Calculele efectuate de Prestator, anterior predării formei finale a proiectelor; 

k) Planşe de amplasament în locaţii;

l) Planşe de reţea;

m) Diagrame/scheme de circuite;

n) Diagrame/scheme de management;

o) Alte planşe, după caz;

p) Alte calcule sau justificări pe care le-ar putea solicita Beneficiarul în ceea ce priveşte proiectul Prestatorului;

q) Orice alte documente, planşe tehnice, diagrame, scheme sau avize care se pot dovedi necesare pentru descrierea, obţinerea aprobărilor de la instituţiile abilitate şi respectiv pentru executarea propriu-zisă a Lucrărilor;

r) Planul de calitate al Prestatorului care va include procedurile de lucru;

s) Un program privind activitatea de proiectare în intervalul specificat;

t) Orice alte documentaţii solicitate de către Beneficiar, în aplicarea dispoziţiilor legale ori pentru conformitatea cu normele europene aplicabile.
u) Studiul de emisie electromagnetică în locaţie;

1.5.4 Prestatorul se va asigura că toate planşele de proiectare, documentele justificative şi memoriile tehnice, precum şi alte documente, care fac parte din documentaţia ce va fi înaintată de către acesta în timpul derulării contractului sunt elaborate şi semnate de proiectanţi autorizaţi în acest sens şi că acestea sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale.

1.5.2 Prestatorul va trebui să transmită Beneficiarului, spre informare, în cadrul declaraţiei de proiectare, numele şi detalii (vechimea de activitate, proiecte realizate anterior din aceiași categorie de bunuri, licențe deținute, scrisori de recomandare eliberate de subdiviziunile a Statului) pentru fiecare expert tehnic, precum şi pentru verificatorul tehnic. 

1.5.3 Prestatorul va trebui să îşi asume prin semnătură autorizată şi ştampilă toate documentele transmise către Beneficiar, inclusiv Detaliile de Execuţie. 

2 ACTIVITĂŢI PRELIMINARE ȘI OBLIGAŢII GENERALE

2.1  Obligaţiile generale ale Prestatorului

2.1.1 Pe lângă documentele solicitate în cadrul prezentului caiet de sarcini, Prestatorul trebuie să îndeplinească obligatoriu condiţiile specifice privind documentele de licitaţie.
2.1.2 Prestatorul trebuie să îşi asume responsabilitatea deplină pentru proiectare, întocmirea documentaţiei, pentru obţinerea autorizaţiilor şi avizelor, precum şi remedierea defectelor din cadrul activităţilor de proiectare, atât pe perioada întocmirii proiectelor cât şi pe perioada de implementare şi dare în exploatare a reţelei pentru care se prestează serviciile de proiectare. 

2.1.3 Pentru a demonstra capacitatea de îndeplinire a obiectului supus licitaţiei, Prestatorul trebuie să deţină licenţă privind activitatea de proiectare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi să probeze o experienţă în domeniul proiectelor de minim 3 ani.
2.1.4 Prestatorul poate înlocui membrii echipei de Experţi cu alte persoane numai cu aprobarea prealabilă a Beneficiarului şi numai pentru situaţii temeinic motivate (deces, boală, demisie, alte situaţii de forţă majoră). Persoanele propuse ca înlocuitori trebuie să aibă minimum aceeaşi calificare şi aceeaşi experienţă ca şi persoanele înlocuite.

2.1.5 Componenţa echipei de Experţi se menţionează atât în listele de angajamente din cadrul ofertei cât şi în cadrul declaraţiei de proiectare.

2.1.6 Executantul (prestatorul) răspunde de îndeplinirea obligaţiilor referitoare la calitatea construcţiilor în conformitate cu art. 178 a Legii 434 din 28.12.2023 „Codul urbanismului și contrucțiilor” cu modificările şi completările ulterioare. 

2.1.7 Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund de îndeplinirea obligaţiilor referitoare la calitatea construcţiilor în conformitate cu art. 135 a Legii 434 din 28.12.2023 „Codul urbanismului și contrucțiilor” cu modificările şi completările ulterioare. 

2.2  Proceduri statutare şi aprobări

2.2.1 În îndeplinirea tuturor responsabilităţilor Proiectantului aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 434/2023 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare), Prestatorul va obţine, dacă este cazul, toate notificările, autorizaţiile, licenţele şi avizele necesare. 

2.2.2 Prestatorul va analiza şi va confirma corectitudinea notificărilor, autorizaţiilor, licenţelor şi avizelor obţinute anterior de către Beneficiar. Prestatorul va deveni responsabil pentru conţinutul acestor documente, pentru menţinerea valabilităţii lor şi pentru îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse prin acestea.

2.2.3 Prestatorul răspunde de actualizarea autorizaţiilor, acordurilor, licenţelor şi avizelor necesare în cazul în care acestea sunt necesare.
2.2.4 Prestatorul va face toate demersurile necesare şi va obţine Autorizaţiile de Construire pentru fiecare proiect tehnic executat, elaborând toate documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei.
2.3  Sănătate, securitate, asistenţă socială şi serviciile de urgenţă 

2.3.1 Prestatorul este responsabil de toate aspectele legate de sănătatea şi siguranţa personalului propriu, deplasat pe teren, pentru întocmirea proiectului. 

2.3.2 Prestatorul trebuie să desemneze un membru din personalul de conducere (nivel de management) ca direct responsabil de asigurarea respectării aspectelor de securitate ale contractului. Identitatea acestei persoane trebuie adusă la cunoştinţa Beneficiarului. În cazul unei asocieri, această persoană trebuie să fie din partea liderului de asociere.

2.4  Întâlniri 

2.4.1 Beneficiarul va prezida şi va consemna prin procese verbale întâlnirile de raportare și prezentare de progres cu Prestatorul, care vor avea loc, până la finalizarea proiectului. Prestatorul trebuie să prezinte Raportul de Progres, cu cel puţin 48 h înainte de a avea loc aceste întâlniri.

2.4.2 În plus faţă de întâlnirile programate, prezenţa Prestatorului este necesară la următoarele: 

a) Întâlniri de lucru solicitate în mod rezonabil, de către Beneficiar, la care trebuie să participe Reprezentantul Prestatorului sau adjunctul acestuia; 

b) Întâlniri în legătură cu problemele de proiectare la care participă personalul de analiză al Beneficiarului, pe parcursul fazei de proiectare. 

2.4.3 În cadrul întâlnirilor de lucru, al discuţiilor telefonice, precum şi pentru  comunicările în scris care vor surveni între Beneficiar şi Prestator se va folosi limba de stat în acest scop. În situaţiile în care angajaţii prestatorului nu pot comunica în limba de stat, Prestatorul are obligaţia de a-şi asigura pe propria cheltuială serviciile de traducere aferente.  Prestatorul nu va putea solicita prelungirea termenelor de predare a documentelor de proiectare motivând neîncadrarea în aceste termene prin consumul de timp aferent traducerilor. 

3 PROIECTAREA

3.1  Cerinţe obligatorii

3.1.1 Cerinţele obligatorii vizează elementele esenţiale ale proiectării pe care Prestatorului trebuie să le respecte. Toate cerinţele Beneficiarului sunt obligatorii, cu excepţia cazului în care din anumite considerente ele încalcă legislaţia în vigoare. În acest caz ele trebuie aduse la cunoştinţa Beneficiarului deîndată, stabilindu-se de comun acord un mod de soluţionare a acestora.  

3.1.2 Pentru activitatea de proiectare, Prestatorul va avea pus la dispoziţie, din parte Beneficiarului, documente şi anexe în varianta electronică:

3.1.3 Prestatorul va confirma exactitatea informaţiilor furnizate şi îşi va asuma responsabilitatea şi răspunderea pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor obligatorii în elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie. 

3.2  Standarde de proiectare – Generalităţi

3.2.1 Proiectele tehnice şi devizele locale (în conformitate cu cerinţele normative în construcţie C.P.L. din 01.01.2012), precum şi detaliile de execuţie care vor fi întocmite  trebuie să respecte pe deplin toate standardele aplicabile, iar după caz să aplice prevederile exprese ale legislaţiei naţionale.
3.2.2 În cazul în care nici unul dintre standardele, normele sau recomandările din Republica Moldova nu oferă îndrumare cu privire la un element de proiectare, Proiectantul trebuie să facă uz de "cele mai bune practici" admise de către standardele europene pentru a asigura o proiectare modernă, economică şi viabilă, care să satisfacă cerinţele minime a Beneficiarului.

3.2.3 Furnizorul va lua ca norma de bază în cadrul proiectării, utilizarea  bunurilor în conformitate cu „regula de origine”. Originea bunurilor va fi din statele membre şi statele şi teritoriile regiunilor acoperite de Program, ţările ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument), EEA (European Economic Area), IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), DTRA (Defense Threat Reduction Agency), 
3.3  Declaraţia de proiectare

3.3.1 Înainte de demararea activităţii de proiectare detaliată, Prestatorul trebuie să stabilească un set de criterii de proiectare care să fie adoptate şi convenite cu Beneficiarul. În acest sens, Prestatorul va prezenta Beneficiarului o Declaraţie de proiectare.

3.3.2 Declaraţia de proiectare (şi în consecinţă şi proiectele tehnice) trebuie să furnizeze informaţii specifice propunerilor tehnice ale Prestatorului şi va include trimiteri la Standardele Relevante şi Caietul de sarcini care urmează să fie respectate.

3.3.3 Declaraţia de proiectare (şi în consecinţă şi proiectele tehnice) trebuie să fie în deplină conformitate cu Standardele Aplicabile.

3.3.4 Prestatorul va include şi "bune practici" admise de standarde europene pentru asigurarea unui proiect modern, economic şi viabil.

3.3.5 Declaraţia de proiectare trebuie să includă, cel puţin:


a) echipa  de Experţi;


b) produse software de proiectare şi elaborare ce vor fi utilizate; 


c) caracteristici tehnice propuse ale materialelor şi echipamentelor; 


d) metodele propuse de analiză; 


e) proceduri de verificare a proiectării;

f) programul de proiectare (graficul de realizare a lucrărilor).
3.3.6 Prestatorul trebuie să solicite prezentarea şi trebuie să obţină aprobarea pentru Declaraţia de proiectare din partea Comisia de lucru a Beneficiarului şi va prevedea acest lucru în programul său de proiectare.

3.3.7 Declaraţia de proiectare va fi supusă împreună cu opinia Beneficiarului avizării Comisiei de lucru a Beneficiarului, care are 5 zile pentru a verifica şi aviza Declaraţia de proiectare. O dată agreată de Beneficiar, acesta va confirma în scris aprobarea Declaraţiei de proiectare.

3.3.8 În cazul în care Prestatorul doreşte ulterior modificarea/completarea Declaraţiei de proiectare acceptată, acesta va elabora o completare la Declaraţia de proiectare şi va trebui să obţină aprobarea Beneficiarului şi a Comisiei de lucru a Beneficiarului pentru respectiva completare înainte de demararea oricărei activităţi din cadrul proiectării, afectată de respectiva completare. 

3.4  Predarea Proiectului

3.4.1 Înainte de depunerea oficială a proiectelor, Prestatorul are obligaţia de a depune forma „draft” a documentaţiei către Beneficiar, pentru identificarea eventualelor aspecte care ar putea necesita revizuire, precum şi integrarea obligatorie a observaţiilor Beneficiarului fără ca acesta să suporte cheltuieli suplimentare. 

3.4.2 În caz de neînţelegeri pe marginea documentaţiei depuse, Prestatorul poate solicita o discuţie oficială de clarificare cu Beneficiarul.  

3.4.3 Proiectul va include planşe de proiectare detaliate adecvate pentru executarea Lucrărilor, specificaţii tehnice complete şi toate documentele justificative.

3.4.4 Specificaţiile tehnice vor prezenta în detaliu cerinţele privind tipurile de echipamente, soluţiile de comunicaţii adoptate, proprietăţile şi utilizarea de materiale, metodele de construcţie şi utilaje etc. Specificaţiile tehnice vor trebui să acopere fiecare aspect din proiectarea predată. 

3.4.5 Predarea documentaţiei de proiect şi deviz va fi însoţită de un certificat de proiectare.
3.4.6 Beneficiarul nu va accepta spre analiză Documente ale Executantului (prestatorul) care vizează soluţia tehnică de proiectare şi care nu vor fi însoţite de notele de calcul şi de documentele justificative. Proiectele trebuie să fie verificate în detaliu de către Executant (prestator) și Beneficiar. Toate planşele acceptate vor fi luate în evidenţa Beneficiarului, urmând ca acesta să emită un certificat de verificare.
3.4.7 Toate documentele depuse de Prestator vor fi semnate, datate şi ştampilate de către acesta şi, de asemenea, vor fi semnate, datate şi vor purta ştampila de avizare a verificatorului atestat.
3.4.8 Toate documentele vor fi predate în 3 exemplare originale redactate în limba de stat cu consemnarea sub semnătură şi ştampilă. 
3.5  Analiza şi aprobarea de către Beneficiar 

3.5.1 Beneficiarul nu va aproba proiectul dacă:

· nu este în concordanţă cu Declaraţia de proiectare cu modificările şi completările ulterioare aduse de Prestator şi acceptate în prealabil de Beneficiar;
· nu este în concordanţă cu cerinţele Beneficiarului sau cu prevederile legislaţiei naţionale, normelor sau standardelor aplicabile;
· nu este verificat şi avizat de către Verificatorul atestat.

3.5.2 Prestatorul trebuie să prezinte informaţiile şi documentele suplimentare pe care le  solicită Beneficiarul, pentru o înţelegere completă a proiectului predat astfel încât să îl poată analiza şi aproba. 

3.6  Specificaţiile tehnice

3.6.1 Prestatorul va elabora şi transmite specificaţiile tehnice, ca parte a Proiectelor Tehnice şi în conformitate cu Programul de proiectare (graficul de execuţie al lucrărilor). Specificaţiile tehnice fac parte din Documentele Prestatorului. Cerinţele privind soluţia tehnică şi execuţia sunt definite în aceste specificaţii tehnice. 

3.6.2 Specificaţiile tehnice trebuie să fie în deplină conformitate cu Standardele Relevante. Specificaţiile tehnice trebuie să includă referiri explicite la standardele aplicabile. 

3.6.3 În cazul în care aceste standarde sunt contradictorii, sau furnizează alternative, Specificaţiile tehnice trebuie să reflecte soluţia cea mai benefică pentru Beneficiar în ceea ce priveşte calitatea, costurile pe întreaga durată de  viaţă a construcţiilor şi execuţia acestora. 

3.6.4 În plus faţă de cerinţele de mai sus, Specificaţiile tehnice trebuie să stabilească un nivel de calitate pentru lucrări, care în opinia Beneficiarului,  să fie în concordanţă cu cele mai bune practici la nivelul Uniunii Europene. În cazul în care standardele Republicii Moldova sunt insuficiente pentru a asigura acest nivel de calitate, cu acordul de Beneficiarului, Specificaţiile tehnice vor include referinţe bazate pe coduri şi standarde europene.

3.7  Calitatea de Proiectant 

3.7.1 În calitate de Proiectant, aşa cum este definit în legislaţia Republicii Moldova, Prestatorul trebuie să se asigure că obligaţiile sale sunt îndeplinite. Acestea includ, dar nu se limitează la: 

· executarea obligaţiilor din contractul privind prestarea serviciilor de proiectare, în conformitate cu legislaţie în vigoare; 

· furnizarea de asistenţă tehnică la faţa locului pentru rezolvarea tuturor neconformităţilor şi neregulilor în perioada de instalare şi dare în funcţiune a sistemului de termoviziune;
· stabilirea modului de tratare şi remediere a tuturor defectelor care apar la lucrări în timpul execuţiei, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare şi monitorizarea implementării soluţiilor adoptate în acest sens, pe şantier; 
· specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului. 

3.8  Detalii de Execuţie

3.8.1 Prestatorul va elabora toate planşele detaliate de proiectare (detalii de execuţie) necesare pentru execuţia Lucrărilor. Toate desenele vor fi prezentate Beneficiarului odată cu predarea Proiectelor tehnice.

3.8.2 Planşele relevante pentru executarea Lucrărilor vor fi realizate la o scară care să asigure şi să garanteze, înţelegerea deplină şi interpretarea corectă a tuturor elementelor componente, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel cu Beneficiarul.
3.9  Date electronice

3.9.1 Prestatorul trebuie să furnizeze copii electronice ale tuturor planşelor şi documentelor, ale proiectului, inclusiv modele folosite pentru elaborarea planşelor într-un format acceptat de către Beneficiar. 

3.9.2 Prestatorul trebuie să utilizeze software-ul standard profesional pentru modelarea, analiza şi desenare, sub rezerva aprobării de către Beneficiar.  

4 ASIGURAREA CALITĂŢII

4.1  Cerinţe

4.1.1 Prestatorul va utiliza un sistem de management al calităţii conform cu standardul ISO 9001:2015 sau echivalent, pe întreaga durată.
4.2  Planul de calitate al proiectului
4.2.1 Planul de calitate specific se va baza pe cerinţele de mai jos, cu excepţia cazului în care se convine altfel cu Beneficiarul.

4.2.2 Prestatorul va elabora şi depune Planul de calitate, alături de oferta tehnică şi cea financiară.

4.2.3 Planul de calitate al proiectului va include (cel puţin):

· copie a certificatului în vigoare emis de o autoritate de certificare acreditată prin care se indică faptul că proiectantul a implementat şi utilizează un sistem de management al calităţii conform cu ISO 9001 sau echivalent; 

· Identificarea personalului cheie care va fi implicat în proiect, cu prezentarea CV-urilor acestor persoane; 

· Identificarea personalului cheie care va fi implicat în verificarea certificării proiectelor, cu CV-urile acestor persoane (dacă este cazul); 

· Lista procedurilor de calitate ce trebuie efectuate; 

· Identificarea activităţilor şi personalului specializat.
4.2.4 CV-urile personalului trebuie să includă minimal următoarele date:

· nivelul studiilor absolvite, instituţia unde au fost urmate, anul absolvirii şi dovada de absolvire (copie după diploma de licenţă sau echivalent);

· precizarea experienţei profesionale cu o durată de cel puţin 2 ani;

· precizarea rolurilor (responsabilităţilor) îndeplinite în cadrul experienţei profesionale anterior menţionate;

· cursurile de specializare care au fost urmate, durata acestora, anul absolvirii şi copia după forma de absolvire (certificat sau diploma după caz);
· nivelul de cunoaştere a limbii de stat.
5 PROTECŢIA MUNCII

5.1  Informaţii generale

5.1.1 Prestatorul va respecta legislaţia curentă din Europa şi Republica Moldova, reglementările, Standardele aplicabile şi codurile deontologice referitoare la protecţia muncii în activitatea de proiectare, în vigoare în Republica Moldova şi în Uniunea Europeană. În toate situaţiile, se vor aplica prevederile cele mai stringente stipulate prin orice astfel de documente.

5.1.2 Înainte de începerea Lucrărilor pe Şantier, Prestatorul va realiza un plan de protecţia muncii, conform practicilor europene şi naţionale şi îl va transmite Beneficiarului spre aprobare.

5.1.3 Planul va include planul Prestatorului de protecţia muncii, detaliile referitoare la instruirea personalului, etc. Acest plan trebuie să fie disponibil în versiunea iniţială de la Data începerii şi trebuie transmis Beneficiarului spre aprobare. 

6 CERINŢE LEGATE DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

6.1  Cerinţe Generale

6.1.1 Prestatorul va respecta bunele practici în domeniul mediului pe parcursul tuturor activităţilor aferente serviciilor de proiectare şi va reduce la minimum orice daune aduse vegetaţiei, solului, pânzei freatice şi peisajului. Prestatorul va reduce, de asemenea, la minim inconvenienţele cauzate, sistemelor locale de comunicaţii şi liberei mişcări a angajaţilor Beneficiarului.

6.1.2 La proiectare Prestatorul va respecta condiţiile zonei climatice a Republicii Moldova.
7 CERINŢE OBLIGATORII DE PROIECTARE AFERENTE ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURĂ ȘI TRANSPORT DATE
7.1 
Reţeaua de radiocomunicaţii pe suport radioreleu 
7.1.1 În cadrul proiectului, este prevăzută Reţeaua de radiocomunicaţii pe suport radioreleu.
7.1.2 Soluţia tehnică propusă pentru realizarea magistralei radioreleu se bazează pe o topologie de tip BUS.
7.1.3 Topologia anterior menţionată a rezultat din analizarea profilelor topografice longitudinale pentru fiecare dintre segmentele magistralei, care sunt caracterizate prin lipsa obstacolărilor, respectiv prin existenţa liniei de vizibilitate radio directă (Line of Sight - LoS).

7.1.4 În Anexa I se prezintă detaliile relevante pentru liniile de vizibilitate radio directă, pe baza cărora se poate argumenta fezabilitatea magistralei radioreleu în topologie BUS.
7.1.5 Reţeaua constă în ansamblul tuturor echipamentelor de radiocomunicaţii şi transport date, care vor transporta fluxurile generate de echipamentele de comunicaţii de date din categoriile switch-urilor Ethernet cu management şi respectiv routerelor, IP telefonie, IP CCTV, în conformitate cu Anexa III.
7.1.6 Folosirea acestor echipamente este de natură să permită multiple dezvoltări ulterioare cu menţinerea în exploatare a magistralei avută în vedere, deoarece este posibilă interconectarea cu reţelele locale de calculatoare (în locaţiile unde acestea există) şi, totodată, interconectarea cu centralele telefonice IP existente.
7.2   Cerinţe referitoare la proiectarea turnurilor şi pilonilor de radiocomunicaţii

7.2.1 Pentru toate locaţiile / amplasamentele în care va rezulta necesitatea de construire a unor turnuri sau piloneţi de radiocomunicaţii, se formulează următoarele cerinţe:

· modelul de proiectare a turnului / pilonetului va fi cu secţiune transversală triunghiulară;

· înălţimea turnului / pilonetului se va preciza pentru fiecare locaţie unde va fi propusă construirea unui astfel de element de infrastructură, cu aplicarea cerinţelor evidenţiate în prezentul Caiet de sarcini; 

· turnul va fi proiectat pentru o suprafaţă însumată a antenelor de cel puţin 6 m.p., considerându-se că acestea se grupează la vârful turnului, indiferent de cota reală de amplasare a antenelor şi de suprafaţa reală a acestora; pilonetul va fi proiectat pentru o suprafaţă însumată a antenelor de cel puţin 4,5 m.p., considerându-se că acestea se grupează la vârful pilonetului;

· turnul va fi prevăzut cu fundaţie de beton, care va fi proiectată în conformitate cu caracteristicile geotehnice ale solului din locaţie. Evidenţierea caracteristicilor geotehnice se va face în studiul geotehnic al locaţiei;

· turnul / pilonetul va fi confecţionat din ţeavă metalică galvanizată;

· turnul / pilonetul va fi prevăzut cu balizaj pentru timp de zi (vopsit roşu alternat cu alb);

· turnul va fi prevăzut cu balizaj electric pentru timp de noapte, cu senzor de scădere a intensităţii luminii naturale (senzor de crepuscul); pilonetul va fi prevăzut cu balizaj electric pentru timp de noapte, cu senzor de scădere a intensităţii luminii naturale (senzor de crepuscul) numai în situaţia în care înălţimea măsurată de la nivelul solului la vârful pilonetului depăşeşte 30 m.

· turnul / pilonetul va fi prevăzut cu priză de împământare pentru descărcările electrice atmosferice;

· turnul / pilonetul va fi prevăzut cu priză distinctă de împământare pentru echipamentele montate pe turn / pilonet, cu rezistenţa electrică < 1 Ohm;

· turnul / pilonetul va fi prevăzut cu jgheab (path) pentru cabluri până la camera tehnică sau shelterul metalic, după caz.

7.2.2 Proiectarea fundaţiilor de beton se va executa în conformitate cu caracteristicile geotehnice ale solului din fiecare locaţie în parte.

7.3 Cerinţe referitoare la camerele tehnice şi sheltere metalice, outdoor cabinet
7.3.1 Pentru toate camerele tehnice au fost formulate cerinţe după cum urmează:

· să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu tablou electric separat de restul clădirii;

· să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu şapă de beton;

· să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu podea antielectrostatică;

· să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu centură metalică de împământare de tip spiră în scurt-circuit, cu priză de împământare cu rezistenţa electrică < 1 Ohm;

· să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu uşă metalică;

· să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu climatizare dimensionată pentru volumul camerei şi consumul de energie electrică;

· să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu dispozitive antiefracţie;

· să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu senzori de fum;

· mijloace antiincendiu de tip stingător cu gaz inert;

· să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu tavan fals.
7.3.2 Pentru toate shelterele metalice au fost formulate cerinţe după cum urmează:

· să fie prevăzut cu podea antielectrostatică;

· să fie prevăzut cu priză de împământare cu rezistenţa electrică < 1 Ohm;

· să fie prevăzut cu uşă metalică;
·  să fie prevăzut cu climatizare dimensionată pentru volumul camerei şi consumul de energie electrică;

· să fie prevăzut cu dispozitive antiefracţie;

· să fie prevăzut cu senzori de fum;

· să fie prevăzut cu mijloace antiincendiu de tip stingător cu gaz inert.
7.3.3 Pentru toate outdoor cabinetele au fost formulate cerinţe după cum urmează:

-
să fie prevăzut cu priză de împământare cu rezistenţa electrică < 1 Ohm;

- 
să fie prevăzut cu sistem de climatizare dimensionat;

-
să fie prevăzut cu dispozitive antiefracţie.

În locaţiile în care vor rezulta ca necesare atât realizarea unui turn de radiocomunicaţii cât şi amplasarea unui shelter metalic sau outdoor cabinet (cu aerisire automatizată și control climatic), se va lua în considerare şi necesitatea de împrejmuire a acestora cu gard metalic.
7.4 Cerinţe referitoare la asigurarea electroalimentării în fiecare locaţie

7.4.1  Pentru fiecare locaţie se va proiecta şi se va aviza la factorii abilitaţi racord electric la reţeaua de 10 kV, cu includerea (după caz a) transformatorului coborâtor la 380 V c.a. 

7.4.2 Circuitele electrice se vor realiza cu cablu cu conductori din cupru, introduse în tuburi-gofre în zonele cu tavane casetate şi în tuburi de protecţie PVC.  

7.4.3 În încăperi se va realiza un sistem de iluminat care va oferi un mediu luminos confortabil şi va asigura vizibilitate bună si o iluminare conform valorilor prevăzute de normativele în vigoare. Sistemele de iluminat în interiorul şi exterior vor fi de tip LED. 

7.4.4 Tipul corpului de iluminat interior va fi de panou-led care va garanta executarea punctului 7.5.3.
7.4.5 În încăperi se vor prevedea prize bipolare duble cu nul de protecţie, ce se vor monta în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare şi schemele funcționale de amplasare a echipamentelor.   

7.4.6 Toate circuitele electrice se vor proteja contra supracurenţilor şi supratensiunilor cu siguranţe automate calibrate corespunzător. Tabloul de distribuţie va avea protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, echipate cu întrerupătoare automate cu protecţie diferenţială pentru circuite.  Alimentarea cu energie electrică a tabloului general de distribuţie se va face cu cablu îngropat şi se va realiza conform avizului de racordare la reţea al distribuitorului de energie electrică. 

7.4.7 Se vor realiza următoarele instalaţii electrice de protecţie:


-protecţie împotriva tensiunilor de atingere periculoase


-protecţie la scurt circuit şi suprasarcini


-protecţie împotriva perturbaţiilor electromagnetice


               -protecţie împotriva descărcărilor atmosferice 
7.4.8 În camerele tehnice sau în shelterele metalice, după caz, au fost propuse echipamente de tip UPS rack-mountable de capacitate min. 5 kVA, prevăzut cu rack de baterii cu gel de capacitate minimă de 300 Ah.

7.4.9  Funcţionarea corectă a bateriilor cu gel este de natură să permită menţinerea în funcţiune a aparaturii in-door şi out-door pentru cel puţin 4 ore din momentul în care ar surveni o defecţiune majoră a funcţionării reţelei publice de alimentare cu energie electrică.

7.4.10 Pentru asigurarea redundanţei în locaţii pentru diversificarea surselor de rezervare se va instala cîte un generator electric trifazat cu capacitatea minimă de 10kVA integrat cu sistem de alimentare de bază şi cel de tip UPS.

[image: image5.jpg]» =, J



[image: image2.png]



Pag | 21

