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Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	[bookmark: _GoBack]Numărul procedurii de achiziție  ACM nr.   ocds-b3wdp1-MD-1784186246981/21655210 SIA RSAP M-Tender 

	1. Obiectul achiziției:   Flacoane 400-450 ml 


	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	
	1. Flacoane 400-450 ml 

	
	
	Destinaţie:pentru ambalarea preparatelor biomedicale şi/sau a preparatelor diagnostice. Proprietăţi: Volum 450 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 79 ± 1,2 mm Bucată 6050 189 062,50 Înălţimea flaconului: 165 ± 1,6 mm; Materialul de bază: a)sticlă transparentă, neutră; b)clasa I; c)gradaţie pronunţată de nivel a volumului. Rezistent la temperatura plus 180°C;

	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	



	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________


	






 Anexa nr.23
  la Documentația standard nr.115
                                                                                                                                                                  din “15” septembrie 2021
Specificații de preț
	

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	Numărul procedurii de achiziție  ACM nr.  ocds-b3wdp1-MD-1784186246981/21655210
              conform SIA RSAP M-Tender
     

	
	Obiectul de achiziției:   Flacoane 400-450 ml 


	
	
	

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	
	La comandă, după necesități, în termen de 24 ore după efectuarea comenzii, pe parcursul anului 2026.
	MD87TRPCCC518430A00172AA

	1
	1. Flacoane 400-450 ml 

	buc
	3000
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	
	
	




	
	
	



