## IMSP Spitalul Clinic Balti
Denumirea lot |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Dispozitiv pentru realizarea procedurilor de Hemodializă) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Balti
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată | Unitatea de măsură bucată/vizite | Modelul articolului | Documentul tehnic de referință (manualul de utilizare/planul de mentenanță etc) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală ofertată | Unitatea de măsură ofertată | *Preț unitar (fără TVA) | *Preț unitar (cu TVA) | Total | Total
[11 empty] | Suma (fără TVA) a dispozitivelor medicale/ costului pentru 7 ani | Suma (cu TVA) a dispozitivelor medicale/ costului pentru 7 ani
1 | Date despre dispozitivele medicale (inclusiv garanția de bază 24 luni) | 4 | bucată | MAȘINĂ DE HEMODIALIZĂ DIALOG+ 7102072 | DIALOG+ (IFU 38910540RO cu Rev. 2.18.02 din Ianuarie 2022) | DM000347397 | 4 | bucată | 487473.4 | 584968.08 | 1949893.6 | 2339872.32
2 | Date despre servicii de mentenanță (listă exemplificativă de activități și nelimitativă): Mentenanță preventivă, Up-date software, Asistență telefonică, Service la distanță ect.
2.1 | Vizite planificate pentru prestarea serviciilor de mentenanță în perioada de garanție vor fi calculate pentru 2 ani conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător: | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | Vizite pentru 2 ani |  | DIALOG+ (IFU 38910540RO cu Rev. 2.18.02 din Ianuarie 2022), Service Protocol TSI and PM Rev_ 1_00_01 DialogP_RO |  | 4 | vizite
2.2 | Vizite planificate pentru prestarea serviciilor de mentenanță în perioada post-garanție vor fi calculate pentru 5 ani conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător: | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | Vizite pentru 5 ani |  | DIALOG+ (IFU 38910540RO cu Rev. 2.18.02 din Ianuarie 2022), Service Protocol TSI and PM Rev_ 1_00_01 DialogP_RO |  | 8 | vizite | 3000 | 3600 | 24000 | 28800
3 | Operatorul economic, conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător, va include în preț Consumabile necesare pentru numărul de vizite menționate mai sus și în volum suficient pentru cantitatea de vizite calculate pentru 7 ani. (În cazul în care sunt careva consumabile se descifrează detaliat denumirea, model din catalogul producătorului, prețul de referință de la producător ect):
3.1 | Consumabil nr.1 Kitul de mentenanta | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător în corespundere cu cantitățile de mai sus | bucată | 34562307 | Service Protocol TSI and PM Rev_ 1_00_01 DialogP_RO | DM000347397 | 12 | bucată | 3000 | 3600 | 36000 | 43200
3.2 | Consumabil nr.2 | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător în corespundere cu cantitățile de mai sus | bucată |  |  |  |  | bucată
3.3 | Alte consumabile | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător în corespundere cu cantitățile de mai sus | bucată |  |  |  |  | bucată
4 | Operatorul economic, conform manualului de utilizare etc de la producător, va include în preț Consumabile necesare pentru numărul de dializă menționate mai jos și în volum suficient pentru cantitatea de dialize vizite calculate pentru 5 ani.Consumabile se descifrează detaliat denumirea, model din catalogul producătorului, prețul de referință de la producător ect):
4.1 | Nr de Dializă | 12000 | Hemodializă (HD) pentru 5 ani | Kit de dializă standard | DIALOG+ (IFU 38910540RO cu Rev. 2.18.02 din Ianuarie 2022) | 1.DM000384566; 2.DM000347319; 3.DM000018756; 4.DM000019708; 5.DM000018754; 6.DM000019691; 7.DM000019692; 8.DM000638402. | 12000 | bucată
4.4 | Alte consumabile | Tot necesarul recomandat de producător pentru o procedură de dializă, cu Kit de dializă standard ce include: 1. Dializor flux crescut Diacap Pro 19H; 2. Set linie sange pentru hemodializa, pentru terapie cu doua ace; 3. Cartus cu pulbere de bicarbonat de sodiu 650 Gr; 4. Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat SW; 5. Concentrat lichid pentru dezinfectare si curatare citro-termica 50%; 6. Fistulina arteriala pentru hemodializa DIACAN PRO 16G x 25 x 150; 7. Fistulina venoasa pentru hemodializa DIACAN PRO 16G x 25 x 150; 8. Filtre DIACAP ULTRA DF-ONLINE calculată la cantitatea de 12000 proceduri. | bucată | 1. 720DH19G; 2. 7211509; 3. 836; 4. 7524; 5. 307; 6. 7023265NP; 7. 7023365NP; 8. 7107366; | DIALOG+ (IFU 38910540RO cu Rev. 2.18.02 din Ianuarie 2022) | 1.DM000384566; 2.DM000347319; 3.DM000018756; 4.DM000018760; 5.DM000018754; 6.DM000019691; 7.DM000019692; 8.DM000638402. | 12000 | bucată | 1562.66 | 1875.192 | 18751920 | 22502304
6 | Alte cheltuieli *În cazul în care există alte cheltuieli ce pot varia în fiecare an și pot influența valoarea totală a ofertei, acestea vor fi incluse în acest formular.
7 | Total | [9 empty] | 20761813.6 | 24914176.32
Notă | Costul consumabilelor necesare pentru numărul de vizite menționate mai sus în volum suficient pentru cantitatea de vizite -7 ani care va fi asigurată de către ofertant conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc va fi suportat de către operatorul economic desemnat câștigător. Obligatoriu: operatorul economic nu va modifica prețul vizitei pentru mentenanță pe perioada de 7 ani. Se va indica pretul pentru fiecare vizită în parte, inclusiv consumabile necesare efectuării unei vizite, în funcție de manualul de utilizare /planului de mentenanță. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex: manualului de utilizare/planului de mentenanță) pentru a da posibilitate autorității contractante să verifice calculele. *În cazul în care există alte cheltuieli ce pot varia în fiecare an și pot influența valoarea totală a ofertei, acestea vor fi incluse în acest formular. Totodată, numărul de vizite indicat în Formularul costurilor recurente, reprezintă cantitatea maximă și poate fi ajustată în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului final.
Noti: Operatorul economic urmează să completeze celulele libere