ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea: Serviciilor de mentenanță periodică și corectivă a dispozitivelor medicale pentru anul 2026

prin procedura de achiziţie: Cererea Ofertelor de Preț

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 213, fax 0 22 572 213

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmail.com, https://ifp.md/

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

| Nr.poz | Cod CPV |  | Denumire bunurilor solicitate |  | Unitatea de măs. |  | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Analizator biochimic automat Arhitect c4000 (secția LAM) |  | buc |  | 1 | - Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. - Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). - Lucrări de mentenanță preventivă: curățare exterioară, verificarea senzorilor, calibrarea echipamentului, verificarea și înlocuirea compenentelor consumabile, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice și ale alimentării. - Lucrări de mentenanță corectivă: remedierea problemelor de citire a senzorilor, reparații ale sistemului de alimentare, intervenția asupra software-ului, verficarea sistemului de ventilare și răcire, testarea sistemului de alarmă, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | 5 334,00 |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Analizator Workstation (biochimic) STAR_DUST MC-15 (secția LAM) |  | buc |  | 1 | - Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. - Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea sondei de aspirare și dispensare, spălarea sistemului hidraulic și a traseelor de lichid, verificarea funcționării lampii cu halogen, curățarea și verificarea cuvetelor de reacție, inspectarea filtrelor optice și a sistemului de măsurare pentru a menține precizia absorbției luminii,verificarea și calibrarea sistemului de dozare pentru a preveni variațiile în volumele de probă și reactiv, verificarea și calibrarea fotometrului, curățarea ventilatoarelor și a componentelor interne, revizuirea și testarea funcțiilor software, etc. - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea lampii cu halogen sau a LED-ului, repararea sau înlocuirea sondei de pipetare, diagnosticarea și remedierea erorilor software sau hardware, teste de funcționare și siguranță (testarea preciziei măsurătorilor, verificarea uniformității temperaturii, confirmarea exactității dozării), etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | 600,00 |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Analizator biochimic RESPONS 920 (secția LAM) |  | buc |  | 1 | - Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. - Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea sondei de pipetare, verificarea nivelului reactivilor și calibratoarelor, spălarea sistemului fluidic, verificarea și curățarea cuvei de reacție, inspectarea și curățarea rotorului de probe și reactivi, verificarea și curățarea filtrelor de aer, calibrarea și verificarea performanței optice, inspectarea pompelor și a tubulaturii, verificarea senzorilor de nivel și alarmei de deșeuri. - Lucrări de mentenanță corectivă (la necesitate): Înlocuirea componentelor uzate (pompe peristaltice, sonde, filtre sau becuri de detecție optică), Diagnosticarea și remedierea erorilor software/hardware (în cazul alertelor de sistem), Înlocuirea sau curățarea detergenților și soluțiilor de spălare, teste de funcționare și siguranță (Efectuarea controalelor de calitate, testarea sistemului de pipetare și a preciziei dozajului, revizuirea logurilor de erori și performanță), etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | 1 250,00 |
| 2 |  |  | Instalatie de purificare a apei pu RESPONS-920 (secția LAM) |  | buc |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Analizator imunologic STAT FAX 4700 (secția LAM) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea suprafețelor exterioare, verificarea alimentării cu energie și conexiunilor, monitorizarea erorilor software, curățarea camerei de măsurare, verificarea sursei de lumină (lampă cu halogen sau LED), testarea acurateței absorbției, calibrarea sistemului optic, curățarea filtrelor optice și a lentilelor, verificarea plăcii de referință, etc. 3. Lucrări de mentenanță corectivă (la necesitate): înlocuirea lampii de detecție, în cazul în care cititorul prezintă probleme de sensibilitate, diagnosticarea și actualizarea software-ului pentru a remedia erorile sistemului, repararea sau înlocuirea componentelor optice în cazul unor defecțiuni majore, teste de funcționare și siguranță: testarea absorbției optice cu soluții de control pentru a verifica precizia analizorului, verificarea uniformității măsurătorilor între godeuri pentru a detecta posibile erori de aliniere, confirmarea timpului de citire și stabilității datelor pentru a preveni erorile de interpretare a rezultatelor, etc. 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzut și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | 3 167,00 |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Analizator imunologic FIA 8000 (secția LAM) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea suprafețelor exterioare, verificarea alimentării cu energie și conexiunilor, monitorizarea erorilor software, curățarea camerei de măsurare, verificarea sursei de lumină (lampă cu halogen sau LED), testarea acurateței absorbției, calibrarea sistemului optic, curățarea filtrelor optice și a lentilelor, verificarea plăcii de referință, etc. 3. Lucrări de mentenanță corectivă (la necesitate): înlocuirea lampii de detecție, în cazul în care cititorul prezintă probleme de sensibilitate, diagnosticarea și actualizarea software-ului pentru a remedia erorile sistemului, repararea sau înlocuirea componentelor optice în cazul unor defecțiuni majore, teste de funcționare și siguranță: testarea absorbției optice cu soluții de control pentru a verifica precizia analizorului, verificarea uniformității măsurătorilor între godeuri pentru a detecta posibile erori de aliniere, confirmarea timpului de citire și stabilității datelor pentru a preveni erorile de interpretare a rezultatelor, etc. 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzut și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | 1 667,00 |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Imunoanalizator FIC-Q100N (Cititor -Dry Fluorescent) (secția LAM) |  | buc |  | 1 | - Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. - Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea suprafețelor exterioare, verificarea alimentării și a cablurilor, monitorizarea afișajului și a mesajelor de eroare, păstrarea camerei de citire curate, curățarea senzorilor optici și a camerei de măsurare, verificarea acurateței măsurătorilor, testarea funcționării ecranului și a butoanelor (dacă este cazul) pentru a detecta eventuale probleme de operare, calibrarea sistemului optic, verificarea sursei de lumină fluorescentă curățățarea filtrului de aer, etc - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea sursei de lumină (dacă este necesar) în cazul în care intensitatea fluorescentă scade, actualizarea software-ului pentru a remedia eventualele erori sau a îmbunătăți performanța, diagnosticarea și repararea componentelor defecte,dacă apar erori frecvente sau probleme de funcționare, teste de funcționare și siguranță: testarea cu soluții de control standard pentru a verifica precizia analizorului, compararea rezultatelor cu un dispozitiv de referință pentru a detecta eventuale deviații, confirmarea timpului de citire și stabilității datelor pentru a evita interpretările greșite ale rezultatelor, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzut și stabilirea acestora. ### La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | 834,00 |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Analizator Hematologic automat XN-550 Sysmex (secția LAM) |  | buc |  | 1 | - Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. - Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea sondei de aspirare a probelor, verificarea și completarea reactivilor (diluant, liză, detergent), spălarea sistemului fluidic prin efectuarea ciclurilor de curățare automate recomandate de producător, monitorizarea recipientului de deșeuri, verificarea și curățarea camerei de măsurare, testarea acurateței analizorului cu soluții de control, inspectarea filtrelor de aer și a ventilatoarelor, verificarea și calibrarea analizorului, ispectarea tubulaturii și a sistemului hidraulic pentru a detecta eventuale scurgeri sau blocaje, curățarea sau înlocuirea filtrelor analizorului pentru a menține fluxul optim de lichide, etc. - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea sondei de pipetare, dacă aceasta se deteriorează sau provoacă erori de aspirație, repararea sau înlocuirea senzorilor optici și de impedanță în cazul unor erori de detecție celulară, actualizarea software-ului și diagnosticarea problemelor interne, teste de funcționare și siguranță: efectuarea controalelor de calitate, compararea rezultatelor cu un dispozitiv de referință pentru a detecta eventuale deviații, testarea funcției de autodiagnostic pentru a verifica integritatea componentelor interne, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzut și stabilirea acestora. ### La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | 1 750,00 |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Analizator p/u determinarea Echilibrului Acido Bazic, EasyStat (secția LAM) |  | buc |  | 1 | - Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. - Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). - Lucrări de mentenanță preventivă: curățare exterioară, verificarea senzorilor, calibrarea echipamentului, verificarea și înlocuirea compenentelor consumabile, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice și ale alimentării. - Lucrări de mentenanță corectivă: remedierea problemelor de citire a senzorilor, reparații ale sistemului de alimentare, intervenția asupra software-ului, verficarea sistemului de ventilare și răcire, testarea sistemului de alarmă, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. - La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | 3 667,00 |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Analizator de echilibru Acido-Bazic Prime-Plus (secția ATI) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță preventivă: curățare exterioară, verificarea senzorilor, calibrarea echipamentului, verificarea și înlocuirea compenentelor consumabile, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice și ale alimentării. 4. Lucrări de mentenanță corectivă: remedierea problemelor de citire a senzorilor, reparații ale sistemului de alimentare, intervenția asupra software-ului, verficarea sistemului de ventilare și răcire, testarea sistemului de alarmă, etc. 5. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | 1 834,00 |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Analizator microbiologic, automat, Vitek Compact 30 (secția LAM) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 19 334,00 |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Instalatie de purificare a apei, AQUALINE (secția LAM) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). 3. Lucrări de mentenanță preventivă: curățare exterioară, verificarea senzorilor, calibrarea echipamentului, verificarea și înlocuirea compenentelor consumabile, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice și ale alimentării. 4. Lucrări de mentenanță corectivă: remedierea problemelor de citire a senzorilor, reparații ale sistemului de alimentare, intervenția asupra software-ului, verficarea sistemului de ventilare și răcire, testarea sistemului de alarmă, etc. 5. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | 3 000,00 |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Coagulometru semiautomat, Coatron X Pro (secția LAM) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 2 |  |  | Unitate electrochirurgicală cu argon Tom 211 (Coagulator mono/bipolar) (secția ATI) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 3 |  |  | Coagulator pentru medii de cultură (secția LNR) |  | buc |  | 4 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| TOTAL Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 767,00 |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Echipament de sterilizare cu vapori de peroxid de hidrogen NOCOSPRAY-2 (secția ATI) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 96,00 |
| Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Acvadistilator D-25 (secția LAM) |  | buc |  | 2 | - Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. - Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea reziduurilor de pe suprafețele exterioare, verificarea nivelului apei și a alimentării cu apă, monitorizarea procesului de distilare, îndepărtarea depunerilor de calcar, verificarea și curățarea rezistenței electrice – pentru a preveni scăderea eficienței de încălzire, inspectarea sistemului de răcire și a condensatorului, curățarea completă a camerei de fierbere, verificarea și curățarea robinetului de evacuare,testarea componentelor electrice - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea rezistenței electrice, repararea sau înlocuirea senzorilor de temperature, înlocuirea garniturilor și a componentelor de etanșare , teste de funcționare și siguranță: (verificarea debitului de apă distilată, testarea calității apei distillate, monitorizarea consumului de energie) etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. ### La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. |  |
| 2 |  |  | Distilator DE – 25 (secția LNR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | Distilator Gl – 2 (secția LNR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| TOTAL Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |
| Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Autoclav 100L, AISI 316 L, 5050 ELV (secția LAM) |  | buc |  | 1 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. ### 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). ### 3. Curățarea și dezinfectarea interioară și exterioară, verificarea și întreținerea sistemului de uscare și ventilație, verificarea sistemului de încălzire, testarea valvelor și siguranței, verificarea sistemului de control și ecranului digital, sistemului de Presiune, Gasketurilor și etanșărilor, sistemului de aerificare cu apă, testarea funcționalității autoclavului, etc. ### 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. ### La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. |  |
| 2 |  |  | Autoclav,40 l, FN 400P, OT 40 l (secția LAM) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | Autoclav BK-75 (secția LAM) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | Autoclav Tutnauer 388870ELV (secția LNR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | Autoclav Biobase BKO - B10011 (secția LNR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  | Autoclav Systec 5075 E (secția LNR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  | Autoclav Raypa AES – 150 (secția LNR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  | Autoclav Systec VE – 95 (secția LNR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  | Autoclav GC - 100-3 (secția Autoclavare) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  | Autoclav VC – 75 (secția Autoclavare) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  | Autoclav VKQ - B – 200 (secția Autoclavare) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  | Autoclav vertical SVSTECMLV 50/75 (LRR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  | Autoclav vertical VE-75 (LRR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| TOTAL Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 241,00 |
| Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Unitate de anestezie mobilă WATO EX-65 Pro (secția ATI) |  | buc |  | 1 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. ### 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). ### 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 500,00 |
| Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Încălzitor de sânge/plasmă SAHARA-III basic (secția ATI) |  | buc |  | 1 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 96,00 |
| Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Sterilizator GP-40 |  |  |  |  | 1 Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 2. Lucrări de mentenanță preventivă: verificarea și calibrarea senzorilor, curățarea și verificarea camerei de sterilizare, verificarea ușii și a sistemului de etanșare, înlocuirea filtrelor actualizarea software-ului, etc 2. Lucrări de mentenanță corectivă (la necesitate): repararea eventualelor scurgeri de gaz, detectarea și remedierea problemelor de etanșeitate, înlocuirea componentelor defecte (pompele de vid, ventilele sau plăcile electronice), repararea sistemului de afișaj și control, teste de funcționare și siguranță (ciclurile de sterilizare, parametrilor de proces, eficiență microbiologică), etc. 3. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. |  |
| 1.1 |  |  | secția LAM |  | buc |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  |  | secția ATI |  | buc |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | Sterilizator GP-80 |  |  |  |  | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 2. Lucrări de mentenanță preventivă: verificarea și calibrarea senzorilor, curățarea și verificarea camerei de sterilizare, verificarea ușii și a sistemului de etanșare, înlocuirea filtrelor actualizarea software-ului, etc 2. Lucrări de mentenanță corectivă (la necesitate): repararea eventualelor scurgeri de gaz, detectarea și remedierea problemelor de etanșeitate, înlocuirea componentelor defecte (pompele de vid, ventilele sau plăcile electronice), repararea sistemului de afișaj și control, teste de funcționare și siguranță (ciclurile de sterilizare, parametrilor de proces, eficiență microbiologică), etc. 3. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. |  |
| 2.1 |  |  | secția LAM |  | buc |  | 1 |  |  |
| 2.2 |  |  | secția ATI |  | buc |  | 1 |  |  |
| 2.3 |  |  | serviciul Diagnostic |  | buc |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | Dry air Sterilizator,40, FN 400 P (secția LAM) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | Sterilizator Binder FED 400 (secția LNR) |  | buc |  | 4 |  |  |
| TOTAL Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 |
| Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Termostat TC-80 (secția LAM) |  | buc |  | 7 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Curățarea dispozitivului, verificarea funcționării senzorilor, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice, actualizarea software-ului (dacă este necesar), testarea funcției de programare, etc. 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. |  |
| 2 |  |  | Termostat TC-80-2 (secția LAM) |  | buc |  | 4 |  |  |
| 3 |  |  | Termostat TV-80-1 (secția LAM) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | Termostat Binder BD 400 (secția LNR) |  | buc |  | 6 |  |  |
| 5 |  |  | Termostat Polco-aparatura CLV 400 (secția LNR) |  | buc |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  | Termostat Memmert IN750/UF260 (secția LNR) |  | buc |  | 2 |  |  |
| 7 |  |  | Precision Incubator CLW 400 Smart POL-ECO (secția LRR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  | Termostat (precision incubator) (secția LRR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  | Termostat 37 c 40ert (secția LRR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  | Termostat HX-1 (secția LRR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  | Termostat NITECH (secția LRR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| TOTAL Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 600,00 |
| Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Centrifugă Hettich Rotina 380R (secția LNR-2/ LRR-1) |  | buc |  | 3 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 2. Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea camerei de centrifugare (îndepărtarea reziduurilor și a eventualelor contaminanți),verificarea echilibrării rotorului și a brațelor de susținere (lubrifierea lagărelor și a componentelor mobile inspectarea cablurilor de alimentare și a mufelor), verificarea și calibrarea vitezei și a forței centrifuge (RCF) 3. Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea rotorului sau a coșurilor de transport (în cazul în care sunt fisurate sau uzate), repararea sau înlocuirea sistemului de control electronic, înlocuirea garniturilor și a componentelor de siguranță, teste de funcționare și siguranță: testarea senzorilor de siguranță, verificarea funcției de răcire, confirmarea vitezei și a timpului de funcționare, etc. 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. |  |
| 2 |  |  | Centrifugă Rotina 420 (secția LRR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | Centrifugă Micro 200 (secția LRR) |  | buc |  | 1 |  |  |
| TOTAL Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |
| Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Pompă cu seringă JSB 1200-1800 (secția ATI) |  | buc |  | 5 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 2 |  |  | Pompă cu seringa Alaris GH plus (secția ATI) |  | buc |  | 15 |  |  |
| 3 |  |  | Pompă de infuzie SP-5 (secția ATI) |  | buc |  | 6 |  |  |
| 4 |  |  | Pompă de infuzie VP-5 (secția ATI) |  | buc |  | 6 |  |  |
| 5 |  |  | Injectomate FAESENIUS Kabi (seringi electrice) (secția ATI) |  | buc |  | 6 |  |  |
| 6 |  |  | Seringi cu pompă Compact Plus B. Brown (secția ATI) |  | buc |  | 8 |  |  |
| TOTAL Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 510,00 |
| Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Unitate CPAP Lumis 150 VPAP ST / Aparat terapie intensivă (secția ATI) |  | buc |  | 5 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 200,00 |
| Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Monitor Patient (pentru pacient) BT-770 (secția ATI) |  | buc |  | 4 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 2 |  |  | Monitor de pacient iM80 / pentru monitorizarea functiilor vitale (secția ATI) |  | buc |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  | Monitor de pacient iM60 (secția ATI) |  | buc |  | 2 |  |  |
| 4 |  |  | Monitor de pacient PM 900 Biocare (secția ATI) |  | buc |  | 2 |  |  |
| TOTAL Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342,00 |
| Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Ventilator pulmonar Intensive care ZISLINE MV200 (secția ATI) |  | buc |  | 1 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 2 |  |  | Ventilator pulmonar SV-300 (secția ATI) |  | buc |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  | Ventilator pulmonar SV-600 (secția ATI) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | Ventilator pulmonar SV-650 (secția ATI) |  | buc |  | 5 |  |  |
| 5 |  |  | Ventilator pulmonar Vent 50- CLM (secția ATI) |  | buc |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  | Ventilator pulmonar FALCO-202 EVO (secția ATI) |  | buc |  | 1 |  |  |
| TOTAL Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 500,00 |
| Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Defibrilator reâncarcabil automat Bene Heart D-3 (secția ATI) |  | buc |  | 1 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 2 |  |  | Semi-automat defibrillator GIMA, Italia (Camera de Gardă) |  | buc |  | 1 |  |  |
| TOTAL Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
| Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Aspirator toracic LTA 270 (secția ATI) |  | buc |  | 1 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 2 |  |  | Aspirator chirurgical Super Vega (secția ATI) |  | buc |  | 1 |  |  |
| TOTAL Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
| Lotul 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Electrocardiograf cu canale multiple (secția ATI) |  | buc |  | 1 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 2 |  |  | Electrocardiograf EDAN SE 300 (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 3 |  |  | Electrocardiograf 600A Fazini (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 4 |  |  | Electrocardiograf cu troleu, 12 canale, SE1200 express (Pneumologie nr.1) |  | buc |  | 1 | ### 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| TOTAL Lotul 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,00 |
| Lotul 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | SONYAL-VSION G4, N/i.1213850 / Sistem radiologic digital (serviciul Diagnostic), inclusiv: |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 3 (una la 3 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 95 625,00 |
| 1.1 |  |  | radiografie computerizată CR3600, iCRco, SUA |  | buc |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  |  | Imprimantă Horizont GS, Codonics, SUA |  | buc |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  |  | Imprimantă Horizont GS, Codonics, SUA |  | buc |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  |  | d.PACS MedDream |  | buc |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  |  | PACS Clarity, iCRco, SUA |  | buc |  | 1 |  |  |
| Lotul 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Aparat radiologic DUO Diagnostic (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 3 (una la 3 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 18 688,00 |
| Lotul 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Digital radiograf mobil PROSLIDE-32 (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 12 459,00 |
| Lotul 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Unitate de radiologie digitală mobilă XFM, X-RAY Italtray (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 19 000,00 |
| Lotul 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Complex radiologic pe șasi mobilă Pulmoexpres (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 5 200,00 |
| Lotul 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Complex radiologic pe șasi mobilă КФП-Ц-РП, ARTF-101-AMICO, Rusia (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 2 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 11 567,00 |
| Lotul 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Instalație radiodiagnostică mobilă PORTABILE X-RAY FDR Xair HD2000(SN XDRH nr.5117) / (SN XDRH nr.6034) (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 2 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 7 784,00 |
| Lotul 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Stație de exploatare a funcției pulmonare Master Screen/Body Camera (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 267,00 |
| Lotul 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Digital color dopler Ultrasound Diagnostic Mirror 2 Touch (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 2 |  |  | General Ultrasound OB/GYN (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| TOTAL Lotul 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,00 |
| Lotul 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Spirometru electronic BTL-08 (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 334,00 |
| Lotul 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Spiroergometro Meta Control 3000 (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 334,00 |
| Lotul 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50421000-2 |  | Sistem videoendoscopic pentru videondoscopie Model-CV-170 OLYMPUS (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 2 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 2 |  |  | Sistem videoendoscopic pentru videondoscopie Model-CV-170 OLYMPUS (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 2.1 |  |  | Bronhoscop Olympus BF-1TQ170 |  | buc |  | 1 |  |  |
| 2.2 |  |  | Reprocesor Endoscopic MEDIVATORS ISA |  | buc |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | Bronhoscop Olympus MAJ-207 (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| 4 |  |  | Bronchoscope Olympus BF-1TQ180 Equipament reconditionat (serviciul Diagnostic) |  | buc |  | 1 | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. |  |
| TOTAL Lotul 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 100,00 |
| Lotul 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 50421000-2 | Termobloc / water (secția LNR) | buc |  | 1 |  | 1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. | 100,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 377,00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderilor lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile;

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română;

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică;                                     (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică;

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică;

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică;

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.                                                                                                             (se specifică da sau nu)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Martie - Decembrie 2026, DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: Martie - 31 Decembrie 2026

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Specificația tehnică | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.22 | Obligatoriu |
| 3 | Specificația de preț | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.23 | Obligatoriu |
| 4 | Garanţia pentru ofertă | Garanţia pentru ofertă prin transfer va fi 1% din valoarea ofertei fără TVA, prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP IFP “Chiril Draganiuc” Denumirea Băncii: BC ’Moldindconbank’ S.A. fil.’Telecentru’ Codul fiscal : 1003600151724 Contul IBAN :MD46ML000000002251202272 Contul bancar: MOLDMD2X “Pentru garanţia pentru ofertă la LD nr. ____ din | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.7 | Obligatoriu |
| 6 | Declarația privind valabilitatea ofertelor – 40 zile | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). | Obligatoriu |
| Documentele suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificatul de înregistrare / decizia de înregistrare a întreprinderii | Copie confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Certificat ce atestă calificarea specialiștilor în domeniul serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale | Copie, certificate de pregătire profesională, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Rechezitele bancare ale ofertantului | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Clauză contractuală obligatorie | 1. Se informează participanții la procedura de achiziție publică, că în cazul atribuirii/contractării lotului în procedura desfășurată de CAPCS, contractul încheiat cu IMSP Institutul de Pneumologie “Chiril Draganiuc” va înceta sau va fi rezolvit în circumstanțe ce nu depind de voința părților. 2. a) mentenanța corectivă a dispozotivelor medicale se va efectua doar la necesitate: - cu întocmirea procesului-verbal de constatare a defecțiunii, contrasemnat în mod obligatoriu de ambele părți în prezența persoanei responsabile din partea Beneficiarului; - piesele de schimb vor fi achiziționate în strictă conformitate cu marca, modelul și codul serviciilor cu anexarea actelor de proviniență, acte de conformitate și garanția pentru piesele de schimb ce vor fi instalate și prezentarea documentelor de însoțire obligatorii. Pentru mentenanța preventivă se va prestabili un grafic coordonat cu șefii secțiilor. b) termenul de garanție pentru serviciile efectuate minim 6 luni. | Obligatoriu |
| 12 | Garanţia de bună execuţie a contractului anexa nr.10 | Garanția de buna execuție prin transfer 5 % din suma totală a contractului, la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP IFP “Chiril Draganiuc” Codul fiscal : 1003600151724 Contul IBAN :MD38TRPCCC518430F00014AA Contul bancar: TREZMD2X Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat | Obligatoriu |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronica achizitii.ifp@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor           __________________       L.Ş.

ext: Lazu Elena

tel: 022 572 213

email: achizitii.ifp@gmail.com