| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparate de aer condiționat 9000(Btu/h) inclusiv montarea și instalarea |  |  |  | Putere, BTU: 9000 Suprafata incaperii, m²: nu mai puțin de 25 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire °C min +18...max +43 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire la, °C min -15...max +24 Compresor: Inverter Agent frigorific R32 Clasă energoeficienta: A+ Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Inclusiv accesorile necesare pentru instalare (sunt incluse în preț) Serviciile de livrarea, descărcare și montare vor fi efectuate de către operatorul economic: - un complet la str. Vasile Lupu 37, mun. Chişinău; - un complet la str. Ioana Radu 27, mun. Chişinău. La livrare furnizorul prezintă, certificat de garanție la exploatare în condiții normale – minim 2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________