| Lucrari de reparatie in laboratorul spitalului raional Telenesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Coridor |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 21,850 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 7,210 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 43,000 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 43,000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 138,000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,800 |
| 7 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( Inchiderea unui perete 1.44 m3 si ingustarea golului la 10 usi 0.62 m3 ) | m3 | 2,060 |
| 8 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 | 5,120 |
| 9 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,510 |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi albe Avalon Profil 105mm 5 camere 3 balamale prag aluminiu 20 mm grosimea! ) | m2 | 16,800 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) | m3 | 4,330 |
| 12 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) | kg | 64,500 |
| 13 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 43,000 |
| 14 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 43,000 |
| 15 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 31,340 |
| 16 | RpCU06E | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 | m | 58,000 |
| 17 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp | m | 58,000 |
| 18 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 58,000 |
| 19 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 97,000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 140,370 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 97,000 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 43,370 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) | m2 | 140,370 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) | m2 | 140,370 |
| 25 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) | m | 41,000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 140,370 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 140,370 |
| 28 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet ( Glasvanduri confectionate din materialul descris la pozitia 10 ) | m2 | 6,700 |
| 29 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 |
| 30 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 2,000 |
| 31 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Sectia Receptie |  |  |
| 32 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 33 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,780 |
| 35 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,780 |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 44,600 |
| 37 | RpCU06E | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 | m | 12,000 |
| 38 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp | m | 12,000 |
| 39 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,000 |
| 40 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) | m3 | 0,480 |
| 41 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) | kg | 14,670 |
| 42 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 9,780 |
| 43 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 9,780 |
| 44 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 14,340 |
| 45 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,430 |
| 46 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 35,320 |
| 47 | CK50A k=4 manopera | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) | m2 | 1,990 |
| 48 | SF07A | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 1,000 |
| 49 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 1,500 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,220 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 38,440 |
| 52 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 9,780 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) | m2 | 48,220 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) | m2 | 48,220 |
| 55 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) | m | 14,000 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,220 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 48,220 |
| 58 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 59 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 60 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv ( Boilerul oferit de Beneficiar ) | buc | 1,000 |
| 61 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,000 |
| 62 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,000 |
| 63 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Bloc Sanitar |  |  |
| 64 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 65 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 66 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 4,100 |
| 67 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,280 |
| 68 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,750 |
| 69 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,750 |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 2,750 |
| 71 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 1,000 |
| 72 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |
| 73 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) | m3 | 0,137 |
| 74 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) | kg | 4,125 |
| 75 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 2,750 |
| 76 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 2,750 |
| 77 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 6,000 |
| 78 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,000 |
| 79 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 17,280 |
| 80 | CK50A k=4 manopera | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) | m2 | 3,500 |
| 81 | SF07A | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 1,000 |
| 82 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 9,000 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,230 |
| 84 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 9,480 |
| 85 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 2,750 |
| 86 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) | m2 | 12,230 |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) | m2 | 12,230 |
| 88 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) | m | 6,700 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,230 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 12,230 |
| 91 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 92 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 93 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 94 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,000 |
| 95 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Sectia Biochimie 1 |  |  |
| 96 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 97 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,560 |
| 98 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,560 |
| 99 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 43,430 |
| 100 | RpCU06E | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 | m | 5,000 |
| 101 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp | m | 5,000 |
| 102 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 5,000 |
| 103 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 1,000 |
| 104 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |
| 105 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) | m3 | 0,528 |
| 106 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) | kg | 15,840 |
| 107 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,560 |
| 108 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 10,560 |
| 109 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 10,560 |
| 110 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,430 |
| 111 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 32,870 |
| 112 | CK50A k=4 manopera | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) | m2 | 2,310 |
| 113 | SF07A | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 1,000 |
| 114 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 1,500 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,050 |
| 116 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 34,490 |
| 117 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 10,560 |
| 118 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) | m2 | 45,050 |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) | m2 | 45,050 |
| 120 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) | m | 13,000 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,050 |
| 122 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 45,050 |
| 123 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 124 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 125 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,000 |
| 126 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,000 |
| 127 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 5. Seful Sectiei |  |  |
| 128 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 129 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,450 |
| 130 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,450 |
| 131 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 53,230 |
| 132 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 1,000 |
| 133 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |
| 134 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) | m3 | 0,720 |
| 135 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) | kg | 21,670 |
| 136 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 14,450 |
| 137 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 14,450 |
| 138 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 14,500 |
| 139 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,430 |
| 140 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 38,780 |
| 141 | CK50A k=4 manopera | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) | m2 | 2,000 |
| 142 | SF07A | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 1,000 |
| 143 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 1,500 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,350 |
| 145 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 41,900 |
| 146 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 14,450 |
| 147 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) | m2 | 56,350 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) | m2 | 56,350 |
| 149 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) | m | 15,300 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,350 |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 56,350 |
| 152 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 153 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 154 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
| 155 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,000 |
| 156 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6. Spalatorie |  |  |
| 157 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 3,000 |
| 158 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 159 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,810 |
| 160 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,810 |
| 161 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 19,110 |
| 162 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 30,260 |
| 163 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 1,000 |
| 164 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |
| 165 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) | m3 | 0,640 |
| 166 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) | kg | 19,215 |
| 167 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 12,810 |
| 168 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 12,810 |
| 169 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 14,340 |
| 170 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,430 |
| 171 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 36,560 |
| 172 | CK50A k=4 manopera | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) | m2 | 2,200 |
| 173 | SF07A | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 1,000 |
| 174 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 19,110 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,260 |
| 176 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 17,450 |
| 177 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 12,810 |
| 178 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) | m2 | 30,260 |
| 179 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) | m2 | 30,260 |
| 180 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) | m | 14,340 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,260 |
| 182 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 30,260 |
| 183 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,000 |
| 184 | RpSD33A | Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm | buc | 2,000 |
| 185 | RpSC22A | Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida ( Chiuveta din Inox, se discuta cu Beneficiarul ) | buc | 3,000 |
| 186 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3,000 |
| 187 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv ( Boilerul oferit de Beneficiar ) | buc | 1,000 |
| 188 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,000 |
| 189 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,000 |
| 190 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 7. Sectia Biochimie 2 |  |  |
| 191 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 192 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 21,770 |
| 193 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 21,770 |
| 194 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 71,090 |
| 195 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 1,000 |
| 196 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |
| 197 | RpCU06E | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 | m | 16,000 |
| 198 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp | m | 16,000 |
| 199 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 16,000 |
| 200 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) | m3 | 1,088 |
| 201 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) | kg | 32,650 |
| 202 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 21,770 |
| 203 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 21,770 |
| 204 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 19,000 |
| 205 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,430 |
| 206 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 49,370 |
| 207 | CK50A k=4 manopera | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) | m2 | 2,570 |
| 208 | SF07A | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 1,000 |
| 209 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 1,500 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 72,760 |
| 211 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 50,990 |
| 212 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 21,770 |
| 213 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) | m2 | 72,760 |
| 214 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) | m2 | 72,760 |
| 215 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) | m | 19,060 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 72,760 |
| 217 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 72,760 |
| 218 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 219 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 220 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,000 |
| 221 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,000 |
| 222 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 8. Sectia Serologica |  |  |
| 223 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 224 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,470 |
| 225 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 68,990 |
| 226 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 1,000 |
| 227 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |
| 228 | RpCU06E | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 | m | 5,000 |
| 229 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp | m | 5,000 |
| 230 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 5,000 |
| 231 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) | m3 | 2,660 |
| 232 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) | kg | 30,700 |
| 233 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 20,470 |
| 234 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 20,470 |
| 235 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,000 |
| 236 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,430 |
| 237 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 48,520 |
| 238 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 1,500 |
| 239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,610 |
| 240 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 50,140 |
| 241 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 20,470 |
| 242 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) | m2 | 70,610 |
| 243 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) | m2 | 70,610 |
| 244 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) | m | 18,700 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,610 |
| 246 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 70,610 |
| 247 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Lavuarul oferit de Beneficiar ) | buc | 1,000 |
| 248 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 249 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,000 |
| 250 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 3,000 |
| 251 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 9. Sectia Clinica |  |  |
| 252 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 253 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 21,410 |
| 254 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 21,410 |
| 255 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 70,970 |
| 256 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 1,000 |
| 257 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |
| 258 | RpCU06E | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 | m | 22,000 |
| 259 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp | m | 22,000 |
| 260 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 22,000 |
| 261 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) | m3 | 1,070 |
| 262 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) | kg | 32,115 |
| 263 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 21,410 |
| 264 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 21,410 |
| 265 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,000 |
| 266 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,430 |
| 267 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 49,560 |
| 268 | CK50A k=4 manopera | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) | m2 | 2,000 |
| 269 | SF07A | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 1,000 |
| 270 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 1,500 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 74,090 |
| 272 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 52,680 |
| 273 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 21,410 |
| 274 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) | m2 | 74,090 |
| 275 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) | m2 | 74,090 |
| 276 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) | m | 19,060 |
| 277 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 74,090 |
| 278 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 74,090 |
| 279 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 280 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 281 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,000 |
| 282 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 3,000 |
| 283 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 10. Camera de Relaxare |  |  |
| 284 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 285 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,240 |
| 286 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,240 |
| 287 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 61,320 |
| 288 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 1,000 |
| 289 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |
| 290 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) | m3 | 0,812 |
| 291 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) | kg | 24,360 |
| 292 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 16,240 |
| 293 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 16,240 |
| 294 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 16,000 |
| 295 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,430 |
| 296 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 45,080 |
| 297 | CK50A k=4 manopera | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) | m2 | 2,040 |
| 298 | SF07A | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 1,000 |
| 299 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 1,500 |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64,440 |
| 301 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 48,200 |
| 302 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) | m2 | 16,240 |
| 303 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) | m2 | 64,440 |
| 304 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) | m2 | 64,440 |
| 305 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) | m | 17,200 |
| 306 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64,440 |
| 307 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) | m2 | 64,440 |
| 308 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 309 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 310 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 |
| 311 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,000 |
| 312 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 11. Diverse |  |  |
| 313 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m ( Transportarea materialelor din curte la obiect ) | t | 90,330 |
| 314 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m ( Transportarea materialului fragil din curte la obiect ) | t | 3,600 |
| 315 | TsI50A5 | Transportarea materialului desfacut cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 8,258 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie in laboratorul spitalului raional Telenesti | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 21,850 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 7,210 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 43,000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 43,000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 138,000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 23,800 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( Inchiderea unui perete 1.44 m3 si ingustarea golului la 10 usi 0.62 m3 ) |  |  | m3 |  | 2,060 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCC05A |  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime |  |  | m2 |  | 5,120 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpCB03A |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) |  |  | m3 |  | 0,510 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi albe Avalon Profil 105mm 5 camere 3 balamale prag aluminiu 20 mm grosimea! ) |  |  | m2 |  | 16,800 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) |  |  | m3 |  | 4,330 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) |  |  | kg |  | 64,500 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 43,000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 43,000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 31,340 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCU06E |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 |  |  | m |  | 58,000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | RpED09B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp |  |  | m |  | 58,000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 58,000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 97,000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 140,370 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 97,000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 43,370 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) |  |  | m2 |  | 140,370 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) |  |  | m2 |  | 140,370 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m |  | 41,000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 140,370 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 140,370 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CK27A |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet ( Glasvanduri confectionate din materialul descris la pozitia 10 ) |  |  | m2 |  | 6,700 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Sectia Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpSC04A |  | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 9,780 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 9,780 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 44,600 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpCU06E |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 |  |  | m |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpED09B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp |  |  | m |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) |  |  | m3 |  | 0,480 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) |  |  | kg |  | 14,670 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 9,780 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 9,780 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 14,340 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 10,430 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 35,320 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CK50A k=4 manopera |  | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) |  |  | m2 |  | 1,990 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | SF07A |  | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CI06A |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,220 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 38,440 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 9,780 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) |  |  | m2 |  | 48,220 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) |  |  | m2 |  | 48,220 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m |  | 14,000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,220 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 48,220 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | IA17A |  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv ( Boilerul oferit de Beneficiar ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia Receptie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Bloc Sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 4,100 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 17,280 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 2,750 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 2,750 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 2,750 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | RCsB30J |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) |  |  | m3 |  | 0,137 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) |  |  | kg |  | 4,125 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 2,750 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 2,750 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 17,280 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | CK50A k=4 manopera |  | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) |  |  | m2 |  | 3,500 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | SF07A |  | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CI06A |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 12,230 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 9,480 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 2,750 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) |  |  | m2 |  | 12,230 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) |  |  | m2 |  | 12,230 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m |  | 6,700 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 12,230 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 12,230 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc Sanitar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Sectia Biochimie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 10,560 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 10,560 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 43,430 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | RpCU06E |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | RpED09B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp |  |  | m |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | RCsB30J |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) |  |  | m3 |  | 0,528 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) |  |  | kg |  | 15,840 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 10,560 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 10,560 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 10,560 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 10,430 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 32,870 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | CK50A k=4 manopera |  | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) |  |  | m2 |  | 2,310 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | SF07A |  | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | CI06A |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 45,050 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 34,490 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 10,560 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) |  |  | m2 |  | 45,050 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) |  |  | m2 |  | 45,050 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m |  | 13,000 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 45,050 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 45,050 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia Biochimie 1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Seful Sectiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 14,450 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 14,450 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 53,230 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | RCsB30J |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) |  |  | m3 |  | 0,720 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) |  |  | kg |  | 21,670 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 14,450 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 14,450 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 14,500 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 10,430 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 38,780 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | CK50A k=4 manopera |  | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | SF07A |  | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | CI06A |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 56,350 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 41,900 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 14,450 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) |  |  | m2 |  | 56,350 |  |  |  |  |  |
| 148 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) |  |  | m2 |  | 56,350 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m |  | 15,300 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 56,350 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 56,350 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 153 |  | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Seful Sectiei Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Spalatorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | RpSC10A |  | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | RpSC04A |  | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 159 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 12,810 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 12,810 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 19,110 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 30,260 |  |  |  |  |  |
| 163 |  | RCsB30J |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 164 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 165 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) |  |  | m3 |  | 0,640 |  |  |  |  |  |
| 166 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) |  |  | kg |  | 19,215 |  |  |  |  |  |
| 167 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 12,810 |  |  |  |  |  |
| 168 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 12,810 |  |  |  |  |  |
| 169 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 14,340 |  |  |  |  |  |
| 170 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 10,430 |  |  |  |  |  |
| 171 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 36,560 |  |  |  |  |  |
| 172 |  | CK50A k=4 manopera |  | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) |  |  | m2 |  | 2,200 |  |  |  |  |  |
| 173 |  | SF07A |  | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 174 |  | CI06A |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 19,110 |  |  |  |  |  |
| 175 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 30,260 |  |  |  |  |  |
| 176 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 17,450 |  |  |  |  |  |
| 177 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 12,810 |  |  |  |  |  |
| 178 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) |  |  | m2 |  | 30,260 |  |  |  |  |  |
| 179 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) |  |  | m2 |  | 30,260 |  |  |  |  |  |
| 180 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m |  | 14,340 |  |  |  |  |  |
| 181 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 30,260 |  |  |  |  |  |
| 182 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 30,260 |  |  |  |  |  |
| 183 |  | RpSA19B |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 14,000 |  |  |  |  |  |
| 184 |  | RpSD33A |  | Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 185 |  | RpSC22A |  | Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida ( Chiuveta din Inox, se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 186 |  | RpSD19A |  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 187 |  | IA17A |  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv ( Boilerul oferit de Beneficiar ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 188 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 189 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 190 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spalatorie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Sectia Biochimie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 192 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 21,770 |  |  |  |  |  |
| 193 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 21,770 |  |  |  |  |  |
| 194 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 71,090 |  |  |  |  |  |
| 195 |  | RCsB30J |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 196 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 197 |  | RpCU06E |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 |  |  | m |  | 16,000 |  |  |  |  |  |
| 198 |  | RpED09B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp |  |  | m |  | 16,000 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 16,000 |  |  |  |  |  |
| 200 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) |  |  | m3 |  | 1,088 |  |  |  |  |  |
| 201 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) |  |  | kg |  | 32,650 |  |  |  |  |  |
| 202 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 21,770 |  |  |  |  |  |
| 203 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 21,770 |  |  |  |  |  |
| 204 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 205 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 10,430 |  |  |  |  |  |
| 206 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 49,370 |  |  |  |  |  |
| 207 |  | CK50A k=4 manopera |  | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) |  |  | m2 |  | 2,570 |  |  |  |  |  |
| 208 |  | SF07A |  | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | CI06A |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 72,760 |  |  |  |  |  |
| 211 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 50,990 |  |  |  |  |  |
| 212 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 21,770 |  |  |  |  |  |
| 213 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) |  |  | m2 |  | 72,760 |  |  |  |  |  |
| 214 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) |  |  | m2 |  | 72,760 |  |  |  |  |  |
| 215 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m |  | 19,060 |  |  |  |  |  |
| 216 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 72,760 |  |  |  |  |  |
| 217 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 72,760 |  |  |  |  |  |
| 218 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 219 |  | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 220 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 221 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 222 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia Biochimie 2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Sectia Serologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 224 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 20,470 |  |  |  |  |  |
| 225 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 68,990 |  |  |  |  |  |
| 226 |  | RCsB30J |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 227 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 228 |  | RpCU06E |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 229 |  | RpED09B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp |  |  | m |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 230 |  | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 231 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) |  |  | m3 |  | 2,660 |  |  |  |  |  |
| 232 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) |  |  | kg |  | 30,700 |  |  |  |  |  |
| 233 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 20,470 |  |  |  |  |  |
| 234 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 20,470 |  |  |  |  |  |
| 235 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 236 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 10,430 |  |  |  |  |  |
| 237 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 48,520 |  |  |  |  |  |
| 238 |  | CI06A |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 239 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 70,610 |  |  |  |  |  |
| 240 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 50,140 |  |  |  |  |  |
| 241 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 20,470 |  |  |  |  |  |
| 242 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) |  |  | m2 |  | 70,610 |  |  |  |  |  |
| 243 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) |  |  | m2 |  | 70,610 |  |  |  |  |  |
| 244 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m |  | 18,700 |  |  |  |  |  |
| 245 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 70,610 |  |  |  |  |  |
| 246 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 70,610 |  |  |  |  |  |
| 247 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Lavuarul oferit de Beneficiar ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 248 |  | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 249 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 250 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 251 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia Serologica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Sectia Clinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 253 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 21,410 |  |  |  |  |  |
| 254 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 21,410 |  |  |  |  |  |
| 255 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 70,970 |  |  |  |  |  |
| 256 |  | RCsB30J |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 257 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 258 |  | RpCU06E |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 |  |  | m |  | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 259 |  | RpED09B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp |  |  | m |  | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 260 |  | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 261 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) |  |  | m3 |  | 1,070 |  |  |  |  |  |
| 262 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) |  |  | kg |  | 32,115 |  |  |  |  |  |
| 263 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 21,410 |  |  |  |  |  |
| 264 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 21,410 |  |  |  |  |  |
| 265 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 266 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 10,430 |  |  |  |  |  |
| 267 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 49,560 |  |  |  |  |  |
| 268 |  | CK50A k=4 manopera |  | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 269 |  | SF07A |  | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 270 |  | CI06A |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 271 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 74,090 |  |  |  |  |  |
| 272 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 52,680 |  |  |  |  |  |
| 273 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 21,410 |  |  |  |  |  |
| 274 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) |  |  | m2 |  | 74,090 |  |  |  |  |  |
| 275 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) |  |  | m2 |  | 74,090 |  |  |  |  |  |
| 276 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m |  | 19,060 |  |  |  |  |  |
| 277 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 74,090 |  |  |  |  |  |
| 278 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 74,090 |  |  |  |  |  |
| 279 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 280 |  | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 281 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
| 282 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 283 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia Clinica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. Camera de Relaxare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 285 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 16,240 |  |  |  |  |  |
| 286 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 16,240 |  |  |  |  |  |
| 287 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 61,320 |  |  |  |  |  |
| 288 |  | RCsB30J |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 289 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 290 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori ) |  |  | m3 |  | 0,812 |  |  |  |  |  |
| 291 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm ) |  |  | kg |  | 24,360 |  |  |  |  |  |
| 292 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 16,240 |  |  |  |  |  |
| 293 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 16,240 |  |  |  |  |  |
| 294 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 16,000 |  |  |  |  |  |
| 295 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 10,430 |  |  |  |  |  |
| 296 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 45,080 |  |  |  |  |  |
| 297 |  | CK50A k=4 manopera |  | Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie ) |  |  | m2 |  | 2,040 |  |  |  |  |  |
| 298 |  | SF07A |  | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 299 |  | CI06A |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 300 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 64,440 |  |  |  |  |  |
| 301 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 48,200 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 ) |  |  | m2 |  | 16,240 |  |  |  |  |  |
| 303 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 ) |  |  | m2 |  | 64,440 |  |  |  |  |  |
| 304 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + ) |  |  | m2 |  | 64,440 |  |  |  |  |  |
| 305 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m |  | 17,200 |  |  |  |  |  |
| 306 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 64,440 |  |  |  |  |  |
| 307 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 64,440 |  |  |  |  |  |
| 308 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 309 |  | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 310 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 311 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 312 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camera de Relaxare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 |  | TrB01A1-2 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m ( Transportarea materialelor din curte la obiect ) |  |  | t |  | 90,330 |  |  |  |  |  |
| 314 |  | TrB05B2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m ( Transportarea materialului fragil din curte la obiect ) |  |  | t |  | 3,600 |  |  |  |  |  |
| 315 |  | TsI50A5 |  | Transportarea materialului desfacut cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 8,258 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de Regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |