Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. . ocds-b3wdp1-MD-1775128806943/21591964 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Consumabile pentru Bloc de operatii»(nr.2). Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Halat chirugical steril, mărimi L; XL; XXL (NOTA: Deținerea în stoc a cantitatii solicitae. Livrarea se va efectua integral, timp de maxim 24 h, după semnarea contractului); - Mărimea: L; XL; XXL - Material SMS, (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permitând în același timp respirația pielii) - Cu manșete elastice, tricotate - Ajustarea la nivelul gâtului - Închierea suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. - Steril, de unică folosință Ambalat individual. 2.Set chirurgical standard steril (NOTA: Deținerea în stoc a cantitatii solicitae. Livrarea se va efectua integral, timp de maxim 24 h, după semnarea contractului); - Câmp pentru masa Bobrov, cu zona ranforsat din SMS 150x190 cm (± 5cm) – 1 buc. - Câmp pentru masa Mayo cu ranforsare SMS 80x145 cm (± 5cm) – 1 buc. - Șervețel pentru absorbție – să nu lase scame – 40x40 cm (± 5cm) – 2 buc. - Câmp partea inferioară, 200x310 cm (± 5cm) – 1 buc. - Câmp partea superioară 150x270 cm (± 5cm) – 1 buc. - Banda de poziționare 95x105 cm (± 5cm) – 1 buc. - Banda de poziționare – pe toată suprafață de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistența la penetrare lichide de min. 150 cm de H₂O/cm² Material SMS pe toata suprafața cămpului, cu rezistență lichide 50 (± 5cm) de H₂O/cm². Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr., . ocds-b3wdp1-MD-1775128806943/21591964 conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile pentru Bloc de operatii » (nr.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Deținerea în stoc a cantitatii solicitae. Livrarea se va efectua integral, timp de maxim 24 h, după semnarea contractului. Incoterms DDP 2020. |  |
| 33140000-3 | 1.Halat chirugical steril, mărimi L; XL; XXL | 4300 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 2.Set chirurgical standard steril | 1500 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________