| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1781093270643 -- Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1781093270643 din 10.06.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese de schimb cu servicii de demontare/montare inclus pentru sistemele de climatizare Daikin VRV și sistemele de ventilare a Terminalului Aeroportului Internațional Chișinău, |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |
| PCB ASSY FN380-Y-1A nr. schema 2P273635-1 RXYQ16T7Y1B servicii demontare/montare inclus |  |  |  | PCB ASSY FN380-Y-1A nr. schema 2P273635-1 RXYQ16T7Y1B Cod Art. 5009477 |  |  |
| PCB ASSY PC13001-2 nr. schema 2P265624-31 RXYQ16T7Y1B nr. E7-2 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | PCB ASSY PC13001-2 nr. schema 2P265624-31 RXYQ16T7Y1B nr. E7-2 Cod Art. 5011900 |  |  |
| PCB ASSY PC13001-1 nr. schema 2P265624-30 RXYQ16T7Y1B nr. E6-2 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | PCB ASSY PC13001-1 nr. schema 2P265624-30 RXYQ16T7Y1B nr. E6-2 Cod Art. 5011901 |  |  |
| INVERTER ASSY PC1130-1 nr. schema 2P308782-1 RXYQ16T7Y1B nr.E10 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | INVERTER ASSY PC1130-1 nr. schema 2P308782-1 RXYQ16T7Y1B nr.E10 Cod Art. 5009484 |  |  |
| INVERTER ASSY PC1131-1 nr. schema 2P308781-1 RXYQ16T7Y1B nr.E9 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | INVERTER ASSY PC1131-1 nr. schema 2P308781-1 RXYQ16T7Y1B nr.E9 Cod Art. 5009485 |  |  |
| COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T RXYQ16T7Y1B nr. A1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T RXYQ16T7Y1B nr. A1 Cod Art. 300814P |  |  |
| COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T RXYQ16T7Y1B nr. A2 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T RXYQ16T7Y1B nr. A2 Cod Art. 300814P |  |  |
| COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T RXYQ20T7Y1B nr. A1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T RXYQ20T7Y1B nr. A1 Cod Art. 300814P |  |  |
| COMPRESSOR JT15J-VDKYR@J RXYQ20T7Y1B nr. A2 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | COMPRESSOR JT15J-VDKYR@J RXYQ20T7Y1B nr. A2 Cod Art. 5009461 |  |  |
| FAN MOTOR DFA75B1 nr. schema 2P343735-1 RXYQ20T7Y1B nr. E1-2 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | FAN MOTOR DFA75B1 nr. schema 2P343735-1 RXYQ20T7Y1B nr. E1-2 Cod Art. 5011893 |  |  |
| INVERTER ASSY PC1116-1 nr. schema 2P309908-1 RXYQ10T7Y1B nr. E10 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | INVERTER ASSY PC1116-1 nr. schema 2P309908-1 RXYQ10T7Y1B nr. E10 Cod Art. 5009483 |  |  |
| INSULATION SHEET (TF RUBBER) 4P323451-1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | INSULATION SHEET (TF RUBBER) 4P323451-1 Cod Art. 5009814 |  |  |
| WIRE HARNESS ASSY (COMPRESSOR) 3P385398-1 RXYQ12T7Y1B servicii demontare/montare inclus |  |  |  | WIRE HARNESS ASSY (COMPRESSOR) 3P385398-1 RXYQ12T7Y1B Cod Art. 5013975 |  |  |
| INVERTER ASSY PC1116-1 nr. schema 2P309908-1 RXYQ10T7Y1B nr. E10 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | INVERTER ASSY PC1116-1 nr. schema 2P309908-1 RXYQ10T7Y1B nr. E10 Cod Art. 5009483 |  |  |
| INSULATION SHEET (TF RUBBER) 4P323451-1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | INSULATION SHEET (TF RUBBER) 4P323451-1 Cod Art. 5009814 |  |  |
| COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T RXYQ18T7Y1B nr. A1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T RXYQ18T7Y1B nr. A1 Cod Art. 300814P |  |  |
| INVERTER ASSY PC1130-1 nr. schema 2P308782-1 RXYQ18T7Y1B nr. E10 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | INVERTER ASSY PC1130-1 nr. schema 2P308782-1 RXYQ18T7Y1B nr. E10 Cod Art. 5009484 |  |  |
| COOLING PASTE G-777 90gr. 4P379103-3 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | COOLING PASTE G-777 90gr. 4P379103-3 Cod Art. 5013817 |  |  |
| INVERTER ASSY PC1116-3 2P309906-1 RXYQ18T7Y1B nr. E9 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | INVERTER ASSY PC1116-3 2P309906-1 RXYQ18T7Y1B nr. E9 Cod Art. 5009486 |  |  |
| HEAT SINK TRANSFER SHEET 270x70mm 4P326090-1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | HEAT SINK TRANSFER SHEET 270x70mm 4P326090-1 Cod Art. 5009815 |  |  |
| Lot. II |  |  |  |  |  |  |
| Curele transmisie DERBY SPB X 2350 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | Curele transmisie DERBY SPB X 2350 |  |  |
| Filtre ventilare ФВК-36-600-4-F7/25 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | Filtre ventilare ФВК-36-600-4-F7/25 |  |  |
| Filtre ventilare ФВК-66-600-8-F7/25 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | Filtre ventilare ФВК-66-600-8-F7/25 |  |  |
| Curele transmisie DERBY SPB X 2350 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | Curele transmisie DERBY SPB X 2350 |  |  |
| Filtre ventilare ФВК-36-600-4-F7/25 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | Filtre ventilare ФВК-36-600-4-F7/25 |  |  |
| Filtre ventilare ФВК-66-600-8-F7/25 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | Filtre ventilare ФВК-66-600-8-F7/25 |  |  |
| Bag filter 428 × 428 × 300 class M5 (ePM10), Product code: 1-2-0303-0076 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | Bag filter 428 × 428 × 300 class M5 (ePM10), Product code: 1-2-0303-0076 |  |  |
| Bag filter 428 × 428 × 300 class G4 (Coarse 65%), Product code: 1-2-0302-0003 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | Bag filter 428 × 428 × 300 class G4 (Coarse 65%), Product code: 1-2-0302-0003 |  |  |
| Curele transmisie DERBY SPB X 2350 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | Curele transmisie DERBY SPB X 2350 |  |  |
| Filtre ventilare ФВК-36-600-4-F7/25 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | Filtre ventilare ФВК-36-600-4-F7/25 |  |  |
| Filtre ventilare ФВК-66-600-8-F7/25 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | Filtre ventilare ФВК-66-600-8-F7/25 |  |  |
| Atenție: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locurile amplasării sistemelor de climatizare Daikin și sistemelor de ventilare a Terminalului, până la data limită de depunere a ofertelor. Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ________________________________ În calitate de: _______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |