| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Acumulatoare și convectoare |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 |
| Acumulatoare nedeservite 12 V 42 A |  |  |  | Tensiune nominală- 12V, Capacitatea nominală - 40,0 Ah (C10-10,8V); Greutate - 13,8 kg; Borna M6; L=197,5; L=165,5; H=170. |  |  |
| Lot 2 |
| Convectoare 1.5 kW |  |  |  | Tensiune -V220-230; Frecvența nominală - hz 50; Consumul de energie -W750/1500; Clasa de protecție - IP 24; Termostat electronic - Da; Protecție termică - Da; Greutate (netă) -kg 4,9. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |