| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire (04/2021-1,2,3,4,5,6,7-I)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc A - Incalzire |  |  |
| 1 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 5 секции | buc | 1,000 |
| 2 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 6 секции | buc | 3,000 |
| 3 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 7 секции | buc | 4,000 |
| 4 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 8 секции | buc | 22,000 |
| 5 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 9 секции | buc | 2,000 |
| 6 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 10 секции | buc | 35,000 |
| 7 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 11 секции | buc | 13,000 |
| 8 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 12 секции | buc | 6,000 |
| 9 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 13 секции | buc | 22,000 |
| 10 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 14 секции | buc | 12,000 |
| 11 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 15 секции | buc | 1,000 |
| 12 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 16 секции | buc | 5,000 |
| 13 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 17 секции | buc | 5,000 |
| 14 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 19 секции | buc | 3,000 |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки | buc | 134,000 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" | buc | 134,000 |
| 17 |  | Кронштейны универсальные (пара) | buc | 134,000 |
| 18 |  | Пробка глухая на 1 с прокладкой | buc | 134,000 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1" | buc | 134,000 |
| 20 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16х2 | m | 425,000 |
| 21 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20х2 | m | 1 295,000 |
| 22 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16 | m | 425,000 |
| 23 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20 | m | 1 295,000 |
| 24 | IC11C | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25х2,2 | m | 7,000 |
| 25 | IC11D | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32х2,2 | m | 30,000 |
| 26 | IC11D | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38х2,5 | m | 26,000 |
| 27 | IC11E | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45х2,5 | m | 5,000 |
| 28 | IC12A | Teava din otel ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm / Труба стальная электросварная ф57х2,5 | m | 120,000 |
| 29 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 | m2 | 28,850 |
| 30 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm | m2 | 28,850 |
| 31 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф32х2,2 на 3 отв. (20-20-20) l=600mm | buc | 1,000 |
| 32 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф38х2,5 на 4 отв. (20-20-20-20) l=800mm | buc | 2,000 |
| 33 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф38х2,5 на 5 отв. (20-20-20-20-20) l=1000mm | buc | 1,000 |
| 34 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф45х2,5 на 5 отв. (20-20-20-20-20) l=1000mm | buc | 1,000 |
| 35 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф45х2,5 на 6 отв. (20-20-20-20-20-20) l=1200mm | buc | 1,000 |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15 | buc | 12,000 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансовый проходной 1/2" | buc | 27,000 |
| 38 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансовый проходной 3/4" | buc | 1,000 |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансовый проходной 1" | buc | 1,000 |
| 40 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансовый проходной 1 1/4" | buc | 2,000 |
| 41 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансовый проходной 1 1/2" | buc | 3,000 |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1/2" | buc | 27,000 |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4" | buc | 1,000 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1" | buc | 1,000 |
| 45 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/4" | buc | 2,000 |
| 46 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/2" | buc | 3,000 |
| 47 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Вентиль балансовый проходной 2" | buc | 1,000 |
| 48 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Вентиль запорный проходной 2" | buc | 1,000 |
| 49 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20 | buc | 150,000 |
| 50 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16 | buc | 56,000 |
| 51 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/20/16 | buc | 6,000 |
| 52 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/20/20 | buc | 2,000 |
| 53 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din РЕ-Х, / Фасонные части | buc | 344,000 |
| 54 | SF05A | Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 188,000 |
| 55 | SF05C | Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 1 720,000 |
| 56 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 1 908,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc A - Alimentare cu caldura incalzitoare |  |  |
| 57 | IC31D | Teava din inox, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,000 |
| 58 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф20 | buc | 12,000 |
| 59 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15 | buc | 4,000 |
| 60 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансовый проходной 1" | buc | 1,000 |
| 61 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансовый проходной 1 1/4" | buc | 1,000 |
| 62 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1" | buc | 1,000 |
| 63 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/4" | buc | 1,000 |
| 64 | IC11C | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25х2,2 | m | 148,000 |
| 65 | IC11D | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32х2,2 | m | 32,000 |
| 66 | IC11D | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38х2,5 | m | 105,000 |
| 67 | IC11E | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45х2,5 | m | 25,000 |
| 68 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 | m2 | 30,900 |
| 69 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm | m2 | 30,900 |
| 70 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 100,000 |
| 71 | SF05A | Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 310,000 |
| 72 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 310,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Bloc A - demontari |  |  |
| 73 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (134 buc) | m2 | 307,700 |
| 74 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2" | m | 750,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Bloc B1 - Incalzire |  |  |
| 75 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 4 секции | buc | 2,000 |
| 76 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 6 секции | buc | 1,000 |
| 77 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 7 секции | buc | 2,000 |
| 78 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 8 секции | buc | 1,000 |
| 79 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 10 секции | buc | 7,000 |
| 80 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 11 секции | buc | 1,000 |
| 81 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 12 секции | buc | 5,000 |
| 82 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 13 секции | buc | 9,000 |
| 83 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 14 секции | buc | 9,000 |
| 84 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 16 секции | buc | 3,000 |
| 85 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 17 секции | buc | 8,000 |
| 86 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки | buc | 48,000 |
| 87 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" | buc | 48,000 |
| 88 |  | Кронштейны универсальные (пара) | buc | 48,000 |
| 89 |  | Пробка глухая на 1 с прокладкой | buc | 48,000 |
| 90 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1" | buc | 48,000 |
| 91 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16х2 | m | 125,000 |
| 92 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20х2 | m | 445,000 |
| 93 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26х3 | m | 70,000 |
| 94 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16 | m | 125,000 |
| 95 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20 | m | 445,000 |
| 96 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26 | m | 70,000 |
| 97 | IC11E | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45х2,5 | m | 80,000 |
| 98 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 | m2 | 11,300 |
| 99 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm | m2 | 11,300 |
| 100 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф57х2,5 на 8 отв. (20-20-20-26-20-26-20-20) l=1600mm | buc | 1,000 |
| 101 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15 | buc | 16,000 |
| 102 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансовый проходной 1/2" | buc | 6,000 |
| 103 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансовый проходной 3/4" | buc | 2,000 |
| 104 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансовый проходной 1 1/2" | buc | 1,000 |
| 105 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1/2" | buc | 6,000 |
| 106 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4" | buc | 2,000 |
| 107 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/2" | buc | 1,000 |
| 108 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20 | buc | 58,000 |
| 109 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16 | buc | 16,000 |
| 110 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/20 | buc | 4,000 |
| 111 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/26 | buc | 2,000 |
| 112 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din РЕ-Х, / Фасонные части | buc | 128,000 |
| 113 | SF05A | Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 80,000 |
| 114 | SF05C | Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 640,000 |
| 115 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 720,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Bloc B1 - Alimentare cu caldura incalzitoare |  |  |
| 116 | IC31D | Teava din inox, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 2,000 |
| 117 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф20 | buc | 4,000 |
| 118 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15 | buc | 2,000 |
| 119 | IC11C | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25х2,2 | m | 23,000 |
| 120 | IC11D | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32х2,2 | m | 110,000 |
| 121 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 | m2 | 12,860 |
| 122 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm | m2 | 12,860 |
| 123 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 50,000 |
| 124 | SF05A | Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 133,000 |
| 125 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 133,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Bloc B1 - demontari |  |  |
| 126 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (48 buc) | m2 | 123,820 |
| 127 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2" | m | 320,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Bloc B2 - Incalzire |  |  |
| 128 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 4 секции | buc | 2,000 |
| 129 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 6 секции | buc | 1,000 |
| 130 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 7 секции | buc | 2,000 |
| 131 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 8 секции | buc | 1,000 |
| 132 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 10 секции | buc | 7,000 |
| 133 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 11 секции | buc | 1,000 |
| 134 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 13 секции | buc | 13,000 |
| 135 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 14 секции | buc | 12,000 |
| 136 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 16 секции | buc | 5,000 |
| 137 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 17 секции | buc | 3,000 |
| 138 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки | buc | 47,000 |
| 139 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" | buc | 47,000 |
| 140 |  | Кронштейны универсальные (пара) | buc | 47,000 |
| 141 |  | Пробка глухая на 1 с прокладкой | buc | 47,000 |
| 142 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1" | buc | 47,000 |
| 143 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16х2 | m | 125,000 |
| 144 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20х2 | m | 590,000 |
| 145 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26х3 | m | 110,000 |
| 146 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16 | m | 125,000 |
| 147 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20 | m | 590,000 |
| 148 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26 | m | 110,000 |
| 149 | IC11E | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45х2,5 | m | 5,000 |
| 150 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 | m2 | 0,710 |
| 151 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm | m2 | 0,710 |
| 152 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф57х2,5 на 8 отв. (20-20-20-26-20-26-20-20) l=1600mm | buc | 1,000 |
| 153 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15 | buc | 16,000 |
| 154 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансовый проходной 1/2" | buc | 6,000 |
| 155 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансовый проходной 3/4" | buc | 2,000 |
| 156 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансовый проходной 1 1/2" | buc | 1,000 |
| 157 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1/2" | buc | 6,000 |
| 158 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4" | buc | 2,000 |
| 159 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/2" | buc | 1,000 |
| 160 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20 | buc | 58,000 |
| 161 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16 | buc | 16,000 |
| 162 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/20 | buc | 4,000 |
| 163 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din РЕ-Х, / Фасонные части | buc | 165,000 |
| 164 | SF05A | Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 5,000 |
| 165 | SF05C | Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 825,000 |
| 166 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 830,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Bloc B2 - Alimentare cu caldura incalzitoare |  |  |
| 167 | IC31D | Teava din inox, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 2,000 |
| 168 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф20 | buc | 4,000 |
| 169 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15 | buc | 2,000 |
| 170 | IC11C | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25х2,2 | m | 23,000 |
| 171 | IC11D | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32х2,2 | m | 40,000 |
| 172 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 | m2 | 5,830 |
| 173 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm | m2 | 5,830 |
| 174 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 50,000 |
| 175 | SF05A | Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 63,000 |
| 176 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 63,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Bloc B2 - demontari |  |  |
| 177 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (47 buc) | m2 | 119,930 |
| 178 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2" | m | 320,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Bloc C - Incalzire |  |  |
| 179 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 2 секции | buc | 2,000 |
| 180 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 3 секции | buc | 1,000 |
| 181 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 4 секции | buc | 3,000 |
| 182 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 5 секции | buc | 1,000 |
| 183 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 7 секции | buc | 2,000 |
| 184 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 8 секции | buc | 1,000 |
| 185 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 9 секции | buc | 3,000 |
| 186 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 10 секции | buc | 3,000 |
| 187 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 11 секции | buc | 2,000 |
| 188 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 12 секции | buc | 3,000 |
| 189 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 13 секции | buc | 4,000 |
| 190 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 14 секции | buc | 7,000 |
| 191 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 15 секции | buc | 3,000 |
| 192 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 16 секции | buc | 9,000 |
| 193 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 17 секции | buc | 12,000 |
| 194 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 18 секции | buc | 1,000 |
| 195 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 19 секции | buc | 8,000 |
| 196 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 20 секции | buc | 5,000 |
| 197 | IB05C | Radiatoare tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind peste 20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 21 секции | buc | 1,000 |
| 198 | IB05C | Radiatoare tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind peste 20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 22 секции | buc | 1,000 |
| 199 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 9 секции | buc | 4,000 |
| 200 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 12 секции | buc | 2,000 |
| 201 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 13 секции | buc | 1,000 |
| 202 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 14 секции | buc | 2,000 |
| 203 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 15 секции | buc | 2,000 |
| 204 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 16 секции | buc | 10,000 |
| 205 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки | buc | 93,000 |
| 206 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" | buc | 93,000 |
| 207 |  | Кронштейны универсальные (пара) | buc | 93,000 |
| 208 |  | Пробка глухая на 1 с прокладкой | buc | 93,000 |
| 209 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1" | buc | 93,000 |
| 210 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16х2 | m | 290,000 |
| 211 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20х2 | m | 480,000 |
| 212 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26х3 | m | 580,000 |
| 213 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16 | m | 290,000 |
| 214 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20 | m | 480,000 |
| 215 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26 | m | 580,000 |
| 216 | IC11D | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38х2,5 | m | 20,000 |
| 217 | IC11E | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45х2,5 | m | 51,000 |
| 218 | IC12A | Teava din otel ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm / Труба стальная электросварная ф57х2,5 | m | 57,000 |
| 219 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 | m2 | 19,800 |
| 220 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm | m2 | 19,800 |
| 221 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф45х2,5 на 3 отв. (20-26-26) l=1000mm | buc | 1,000 |
| 222 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф57х2,5 на 5 отв. (26-26-26-26-26) l=1000mm | buc | 2,000 |
| 223 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15 | buc | 6,000 |
| 224 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансовый проходной 1/2" | buc | 1,000 |
| 225 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансовый проходной 3/4" | buc | 12,000 |
| 226 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансовый проходной 1 1/4" | buc | 1,000 |
| 227 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансовый проходной 1 1/2" | buc | 2,000 |
| 228 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1/2" | buc | 1,000 |
| 229 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4" | buc | 12,000 |
| 230 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/4" | buc | 1,000 |
| 231 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/2" | buc | 2,000 |
| 232 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20 | buc | 62,000 |
| 233 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/26/16 | buc | 2,000 |
| 234 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/26 | buc | 36,000 |
| 235 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/20 | buc | 20,000 |
| 236 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16 | buc | 32,000 |
| 237 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/20/20 | buc | 2,000 |
| 238 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/20/16 | buc | 2,000 |
| 239 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 20/26/20 | buc | 4,000 |
| 240 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din РЕ-Х, / Фасонные части | buc | 270,000 |
| 241 | SF05A | Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 128,000 |
| 242 | SF05C | Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 1 350,000 |
| 243 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 1 478,000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Bloc C - Alimentare cu caldura incalzitoare |  |  |
| 244 | IC31D | Teava din inox, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 4,000 |
| 245 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф15 | buc | 2,000 |
| 246 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф20 | buc | 6,000 |
| 247 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15 | buc | 6,000 |
| 248 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансовый проходной 3/4" | buc | 1,000 |
| 249 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансовый проходной 1" | buc | 1,000 |
| 250 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4" | buc | 1,000 |
| 251 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1" | buc | 1,000 |
| 252 | IC11B | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Труба стальная электросварная ф18х2,0 | m | 23,000 |
| 253 | IC11C | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25х2,2 | m | 120,000 |
| 254 | IC11D | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32х2,2 | m | 20,000 |
| 255 | IC11D | Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38х2,5 | m | 15,000 |
| 256 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 | m2 | 14,880 |
| 257 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm | m2 | 14,880 |
| 258 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 100,000 |
| 259 | SF05A | Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 178,000 |
| 260 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 178,000 |
|  |  | Capitolul 1.12. Bloc C - demontari |  |  |
| 261 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (93 buc) | m2 | 268,140 |
| 262 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2" | m | 655,000 |
|  |  | Capitolul 1.13. Bloc D1 - Incalzire |  |  |
| 263 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 11 секции | buc | 10,000 |
| 264 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки | buc | 10,000 |
| 265 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" | buc | 10,000 |
| 266 |  | Кронштейны универсальные (пара) | buc | 10,000 |
| 267 |  | Пробка глухая на 1 с прокладкой | buc | 10,000 |
| 268 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1" | buc | 10,000 |
| 269 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16х2 | m | 30,000 |
| 270 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20х2 | m | 70,000 |
| 271 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26х3 | m | 25,000 |
| 272 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16 | m | 30,000 |
| 273 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20 | m | 70,000 |
| 274 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26 | m | 25,000 |
| 275 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20 | buc | 12,000 |
| 276 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16 | buc | 4,000 |
| 277 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/20/20 | buc | 2,000 |
| 278 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din РЕ-Х, / Фасонные части | buc | 25,000 |
| 279 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 280 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (10 buc) | m2 | 22,550 |
| 281 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2" | m | 50,000 |
| 282 | SF05C | Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 125,000 |
| 283 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 125,000 |
|  |  | Capitolul 1.14. Bloc D2 - Incalzire |  |  |
| 284 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 9 секции | buc | 11,000 |
| 285 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки | buc | 11,000 |
| 286 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" | buc | 11,000 |
| 287 |  | Кронштейны универсальные (пара) | buc | 11,000 |
| 288 |  | Пробка глухая на 1 с прокладкой | buc | 11,000 |
| 289 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1" | buc | 11,000 |
| 290 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16х2 | m | 31,000 |
| 291 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20х2 | m | 61,000 |
| 292 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26х3 | m | 82,000 |
| 293 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16 | m | 31,000 |
| 294 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20 | m | 61,000 |
| 295 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26 | m | 82,000 |
| 296 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20 | buc | 14,000 |
| 297 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16 | buc | 4,000 |
| 298 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/20/20 | buc | 2,000 |
| 299 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din РЕ-Х, / Фасонные части | buc | 35,000 |
| 300 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 301 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (10 buc) | m2 | 20,300 |
| 302 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2" | m | 50,000 |
| 303 | SF05C | Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 174,000 |
| 304 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 174,000 |
|  |  | Capitolul 1.15. Bloc D3 - Incalzire |  |  |
| 305 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 9 секции | buc | 12,000 |
| 306 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки | buc | 12,000 |
| 307 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" | buc | 12,000 |
| 308 |  | Кронштейны универсальные (пара) | buc | 12,000 |
| 309 |  | Пробка глухая на 1 с прокладкой | buc | 12,000 |
| 310 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1" | buc | 12,000 |
| 311 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16х2 | m | 32,000 |
| 312 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20х2 | m | 68,000 |
| 313 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26х3 | m | 27,000 |
| 314 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16 | m | 32,000 |
| 315 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20 | m | 68,000 |
| 316 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26 | m | 27,000 |
| 317 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20 | buc | 16,000 |
| 318 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16 | buc | 4,000 |
| 319 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/20/20 | buc | 2,000 |
| 320 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din РЕ-Х, / Фасонные части | buc | 25,000 |
| 321 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 322 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (10 buc) | m2 | 22,140 |
| 323 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2" | m | 50,000 |
| 324 | SF05C | Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 127,000 |
| 325 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 127,000 |
|  |  | Capitolul 1.16. Diverse |  |  |
| 326 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 57,700 |
| 327 | TrI1AF08B5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2B- de pe teren, in auto categoria 2 | t | 57,700 |
| 328 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 57,700 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Bloc A - Alimentare cu caldura incalzitoare |  |  |
| 329 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 6,000 |
| 330 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm | buc | 6,000 |
| 331 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Bloc B1 - Alimentare cu caldura incalzitoare |  |  |
| 332 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 2,000 |
| 333 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm | buc | 2,000 |
| 334 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Bloc B2 - Alimentare cu caldura incalzitoare |  |  |
| 335 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 2,000 |
| 336 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm | buc | 2,000 |
| 337 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Bloc C - Alimentare cu caldura incalzitoare |  |  |
| 338 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 4,000 |
| 339 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm | buc | 4,000 |
| 340 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Bloc A - Alimentare cu caldura incalzitoare |  |  |
| 341 |  | Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos sau analog | buc | 6,000 |
| 342 |  | Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE sau analog | buc | 6,000 |
| 343 |  | Сервопривод tip LM 24X sau analog | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Bloc B1 - Alimentare cu caldura incalzitoare |  |  |
| 344 |  | Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos sau analog | buc | 2,000 |
| 345 |  | Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE sau analog | buc | 2,000 |
| 346 |  | Сервопривод tip LM 24X sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Bloc B2 - Alimentare cu caldura incalzitoare |  |  |
| 347 |  | Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos sau analog | buc | 2,000 |
| 348 |  | Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE sau analog | buc | 2,000 |
| 349 |  | Сервопривод tip LM 24X sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Bloc C - Alimentare cu caldura incalzitoare |  |  |
| 350 |  | Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos sau analog | buc | 4,000 |
| 351 |  | Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE sau analog | buc | 2,000 |
| 352 |  | Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-1.6 ESBE sau analog | buc | 1,000 |
| 353 |  | Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-1.0 ESBE sau analog | buc | 1,000 |
| 354 |  | Сервопривод tip LM 24X sau analog | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.